MODEL OFERTA

| Nr. crt | DENUMIRE LUCRARE | Nr. intervenţii | Preţ unitar | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (lei fără TVA/ intervenţie) | (lei fără TVA) |  |
| 1. | Manopera aferentă reviziilor generale / semestriale sistem de pompare Idraulika PMD21MN 50-250B+P7V-400/8T | 1 |  |  |  |
| 2. | Manopera aferentă reviziilor generale / semestriale hidranți (interiori - 14 buc. si exteriori -1 buc). | 1 |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |
| 1. | Manoperă aferentă intervenţiilor accidentale (la solicitarea beneficiarului) pentru system de pompare Idraulika PMD21MN 50-250B+P7V-400/8T ( timp 2 ore/ intervenție) | 1 |  |  |  |
| 2. | Manopera aferentă reviziilor generale / semestriale hidranți (interiori - 14 buc. si exteriori -1 buc). | 1 |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |
|  | Estimare piese de schimb hidranti interiori |  |  |  |  |
| Nr.crt. | DENUMIRE MATERIALE | UM | Cantitate /buc | Preţ unitar | TOTAL |
|  |  |  |  |  | (lei fără TVA) |
| 1. | Rola furtun refulare tip C, 20m cu racorduri legate | buc. | 1 |  |  |
| 2. | Cheie racord A,B,C | buc. | 1 |  |  |
| 3. | Robinet hidrant cu racord fix tip C + manopera înlocuire | buc. | 1 |  |  |
| 4. | Sticla geam cutie hidrant | buc. | 1 |  |  |
| 5. | Teava refulare tip C cu robinet | buc. | 1 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |
| Total verificare periodica sistem pompare și hidranți |  |  |  |  | lei fara TVA |