ДОДАТКИ

Додаток А

Рис.1  Принцип дії сонячної електростанції

Додаток Б

Рис.2  СЕС баштового типу

Рис. 3  СЕС баштового типу, побудована в Криму

Додаток В

Рис. 4  СЕС тарілкового типу

Рис. 5  СЕС на фотобатареях

Рис. 6  СЕС на параболічних концентраторах

Додаток Д

Рис. 7  СЕС з двигуном Стірлінга

Рис. 8  Комбіновані СЕС

Рис. 9  Аеростатні СЕС

Додаток Е

Рис. 10   Мобільні СЕС

Рис. 11  Складові фотоелемента Чарьза Фріттса.

Рис. 12  Сонячні батареї

Додаток Ж

Структура перовскіта:

A — атом кальцію

B — атом титану

C — атом кисню

Рис. 13  Перовскіт –  мінерал  титанат кальцію.

Рис. 14  Деревовидний сонячний фотоелемент

Додаток З

# Рис. 15  Карта Розміщення СЕС в Україні

Рис. 16  Порівняльні графіки ціни електроенергії на АЕС і СЕС

Додаток И

Рис. 17  Сонячні колектори «Корді» м. Красилів

Рис. 18  Фотоелемент

# Додаток  К

Рис. 19   Гетероелектричний  фотоелемент

Рис. 20   Проект «сонячної плитки» компанії SRS Energy

Додаток Л

Таблиця 1 Залежність фотоструму, ЕРС, потужності від кута падіння світла.

| Кут α Град. | Струм I(мA) | ЕРС(мВ) | Потужність P(Вт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 90 | 268 | 330 | 0,088 |
| 80 | 264 | 330 | 0,087 |
| 70 | 255 | 330 | 0,084 |
| 60 | 249 | 322 | 0,080 |
| 50 | 226 | 315 | 0,071 |
| 40 | 222 | 297 | 0,066 |
| 30 | 218 | 290 | 0,063 |
| 20 | 188 | 286 | 0,054 |
| 10 | 116 | 280 | 0,032 |
| 0 | 5 | 235 | 0,001 |

Рис. 21 Залежність фотоструму від кута падіння світла.

Додаток М

Рис. 22 Залежність ЕРС від кута падіння світла.

Рис. 23   Залежність потужності від кута падіння світла.

Додаток Н

Рис. 24   Залежність ЕРС фотоелементів від розміщення фотоелементів

Додаток П

Таблиця 2. Експериментальні дані ЕРС на фотоелементах

| t с | ЕРС мВ(гор) | ЕРС мВ(дерево) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 898 | 1450 |
| 20 | 919 | 1436 |
| 40 | 923 | 1440 |
| 60 | 922 | 1443 |
| 80 | 928 | 1444 |
| 100 | 934 | 1446 |
| 120 | 948 | 1445 |
| 140 | 965 | 1445 |
| 160 | 960 | 1448 |
| 180 | 980 | 1452 |
| 200 | 1000 | 1464 |
| 220 | 1012 | 1472 |
| 240 | 1023 | 1470 |
| 260 | 1055 | 1464 |
| 280 | 1076 | 1466 |
| 300 | 1100 | 1455 |
| 320 | 1107 | 1459 |
| 340 | 1114 | 1458 |
| 360 | 1150 | 1424 |
| 380 | 1170 | 1420 |
| 400 | 1175 | 1380 |
| 420 | 1197 | 1389 |
| 440 | 1240 | 1360 |
| 460 | 1247 | 1373 |
| 480 | 1248 | 1370 |
| 500 | 1263 | 1364 |
| 520 | 1300 | 1372 |
| 540 | 1303 | 1390 |
| 560 | 1318 | 1382 |
| 580 | 1306 | 1365 |
| 600 | 1286 | 1395 |
| Середні значення | 1098,935 | 1423,903226 |
| Коефіцієнт зростання ЕРС |  | 29,57% |

Додаток Р

Таблиця 3. Експериментальні дані ЕРС на фотоелементах

| t с | ЕРС мВ (горизонтально) | ЕРС мВ (дерево) | ЕРС мВ дерево) | ЕРС мВ (дерево) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Час спрстереження | 9:18-9:28 | 9:07-9:17 | 9:36--9:46 | 10:12-10:22 |
| 0 | 1169 | 1633 | 2070 | 1840 |
| 20 | 1184 | 1684 | 2060 | 1861 |
| 40 | 1198 | 1697 | 2060 | 1864 |
| 60 | 1208 | 1743 | 2050 | 1882 |
| 80 | 1226 | 1743 | 2040 | 1902 |
| 100 | 1231 | 1760 | 2030 | 1921 |
| 120 | 1246 | 1820 | 2020 | 1943 |
| 140 | 1268 | 1846 | 2000 | 1968 |
| 160 | 1277 | 1843 | 1995 | 2020 |
| 180 | 1285 | 1848 | 1957 | 2040 |
| 200 | 1296 | 1849 | 1941 | 2080 |
| 220 | 1304 | 1853 | 1943 | 2110 |
| 240 | 1314 | 1857 | 1929 | 2170 |
| 260 | 1316 | 1858 | 1923 | 2230 |
| 280 | 1318 | 1657 | 1954 | 2310 |
| 300 | 1329 | 1844 | 1967 | 2436 |
| 320 | 1336 | 1828 | 1987 | 2477 |
| 340 | 1346 | 1816 | 2020 | 2510 |
| 360 | 1355 | 1805 | 2040 | 2540 |
| 380 | 1363 | 1799 | 2060 | 2560 |
| 400 | 1372 | 1877 | 2070 | 2610 |
| 420 | 1384 | 1796 | 2090 | 2630 |
| 440 | 1345 | 1795 | 2080 | 2650 |
| 460 | 1403 | 1793 | 2080 | 2683 |
| 480 | 1417 | 1807 | 2080 | 2690 |
| 500 | 1425 | 1817 | 2080 | 2680 |
| 520 | 1439 | 1829 | 2070 | 2660 |
| 540 | 1450 | 1897 | 2070 | 2650 |
| 560 | 1463 | 1905 | 2070 | 2610 |
| 580 | 1474 | 1903 | 2080 | 2610 |
| 600 | 1488 | 1892 | 2070 | 2620 |
| Середні значення | 1329,97 | 1809,48 | 2028,58 | 2314,74 |
| Коефіцієнт зростання ЕРС |  | 36,05% | 52,53% | 74,04% |
| Стовпчик D і E результат не коректний, почало виходити Сонце |  |  |  |  |

Додаток С

Рис. 25    Залежність ЕРС від часу і розміщення фотоелементів