ДНЗ «Олевський професійний ліцей» для учнів ДНЗ «ОПЛ» з предмета: «Технологія монтажних та демонтажних робіт» Професія: «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж» Кваліфікація: 2-3 розряд Розділ ІII «Улаштування і монтаж електропроводок» Олевськ – 2023

Розробив майстер виробничого навчання, викладач   предметів професійно -  теоретичної підготовки  Хлань Сергій Миколайович.

Робочий зошит створено відповідно до кваліфікаційної характеристики та програми предмета «Технологія монтажних та демонтажних робіт».

Він дає можливість закріпити учням набуті знання на уроках  професійно-теоретичної підготовки.

Матеріал, що міститься в зошиті тренує, закріплює, дозволяє контролювати рівень знань.

Зошит дозволяє організувати спільну роботу викладача і учнів на уроці та самостійну роботу учнів вдома.

«Розглянуто та схвалено»

на засіданні метод комісії

протокол від «___» ____________ 2023 року

№ ___

Зміст:

1. Організація електромонтажних робіт -              4-5                     2. Індустріалізація електромонтажних робіт-     5-6

3. Механізація електромонтажних робіт-             6-7

4.Електромонтажні механізми. Піротехнічні пристрої-                                                                       7-9

5. Класифікація електропроводок, область використання проводів і неброньованих кабелів для електроустановок в залежності від умов навколишнього середовищ-.                                     10-12

6. Підготовка трас електропроводок-                   12-14

7. Відкриті електропроводки-                                14-16

8. Сховані електропроводки. Електропроводки в трубопроводах-                                                            17

9. З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних жил проводів-                                                             18-20

10. Монтаж електропроводок в дві стадії-          20-21

11 .Пробивні та кріпильні роботи-                        21-24

12. Заготовка сталевих та пластмасових труб-25

13. Розмітка та рубка металу-                              26-28

14 .Правка та згинання-                                          28-29

15. Різання та обпилювання металу-                   30-31

16. Обробка отворів-                                                32

17. Пайка-                                                                  33

18. Склеювання-                                                       34

!!! Енергетика (рос.энергетика, англ. energetics, power engineering; нім. Energetik f) – галузь господарства, що вивчає й використовує природні енергетичні ресурси з метою вироблення, перетворення, розподілу й споживання енергії.

Основними напрямками енергетики є теплоенергетика, атомна енергетика, гідроенергетика (ці види в Україні розвинуті найбільше), а також «альтернативна» енергетика: вітроенергетика та геліоенергетика, а також електроенергетика і інші.

Розділ І. Організація електромонтажних робіт .

1.1 Проект виконання електромонтажних робіт.

Пам’ятай!!! Найкраща організація електромонтажних робіт на великих об’єктах може бути досягнута при наявності проекту виконання електромонтажних робіт.

З яких розділів складається ПВЕР і що в них входить?:

| № з/п | Розділ | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

1.2 Проект електроустановки.

*** Будівлі й споруди приймаються представником електромонтажної організації або майбутнім керівником електромонтажними роботами за участю представника будівельної організації,що виконала будівельні роботи на цьому об’єкті.

Дайте відповідь?:

Проект електроустановки складається з -_____________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.3 Сітковий графік.

*** Одним з провідних чинників, що обмежує розвиток енергетики в Україні,є екологічний.

Вихідними елементами сіткового графіка є «робота» і «подія»,опишіть їх:

Робота-це______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Подія –це______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ II. Індустріалізація електромонтажних робіт.

2.1 Індустріальний метод монтажу.

*** Одним з головних напрямків сучасної організації електромонтажного виробництває його індустріалізація.

Назвіть які роботи виконують при ІММ:

1. _____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________

2.2 Спосіб індустріалізації електромонтажу.

***  Індустріальними методами ведуть роботи і з монтажу цехових електричних мереж, зокрема шинних магістралей.

Назвіть основний спосіб індустріалізації електромонтажного виробництва:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.3 Склад монтажного проекту.

***  Вироби, які випускаються майстернями електромонтажних заготовок, проходять перевірку, випробування і приймання контрольним майстром або спеціально призначеним контролером.

Назвіть що входить до складу монтажного проекту, заповнивши таблицю:

| № з/п | Група | Зміст |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Розділ III. Механізація електромонтажних робіт.

3.1 Склад механічної лінії механізованої обробки проводів.

*** Механізація електромонтажних робіт досягається шляхом максимальної заміни ручної праці роботою спеціальних механізмів і механізованих інструментів.

Назвіть що входить в склад механізованої обробки проводів:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.2 Механізм МР-1

*** На об’єктах, де переважають роботи з монтажу освітлювальних електропроводок, застосовують механізми, які утворюють технологічну лінію обробки проводів.

Для чого призначений механізм МР-1?:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З чого складається механізм МР-1?:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Принцип роботи механізму МР-1?:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ IV.Електромонтажні механізми. Піротехнічні пристрої.

4.1 Борознофрез

*** Механізація і діркопробивних робіт здійснюється за допомогою електромеханізмів і пневматичних інструментів.

Опишіть будову борознофреза?:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.2 Трубогин.

*** Прокладання проводів у трубах пов’язане з необхідністю обробки великої кількості труб і затягування в них проводів механізмами.

Опишіть будову трубогина?:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.3 Піротехнічні пристрої.

*** Піротехнічні пристрої являють собою оправки, преси і колонки, в яких для виконання певних операцій використовується енергія вибуху порохового заряду, що міститься в патроні.

Опишіть будову піротехнічного механізму?:

-_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.4 Монтажний пістолет.

*** Монтажний пістолет працює за принципом використання енергії порохових газів і забиває дюбель ударом поршня, який розганяється в стволі під час пострілу.

Опишіть будову монтажного пістолета?:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Розділ V. Класифікація електропроводок, область використання проводів і неброньованих кабелів для електроустановок в залежності від умов навколишнього середовища.

5.1 Класифікація електропроводок: відкриті, сховані, тросові.

*** Правильний вибір електротехнічних матеріалів і виробів значною мірою визначає вартість монтажу та експлуатаційну надійність змонтованого електроустаткування.

Впишіть в таблицю спосіб прокладання електропроводів?:

| № з/п | Марка проводу | Спосіб прокладання |
| --- | --- | --- |
| 1. | М, А, АС, АСУ, ПР, АПР |  |
| 2. | ПРГ |  |
| 3. | ПВ, АПВ |  |
| 4. | ПГВ |  |
| 5 | ПРТО, АПРТО |  |
| 6 | ПРП, ПРПШ |  |
| 7 | ПРФ, АПРФ |  |
| 8 | АР, АРД |  |
| 9 | ДПРГ |  |
| 10 | ППВ, АППВ |  |
| 11 | АППВС |  |

5.2 Область використання проводів в залежності від умов навколишнього середовища.

*** Електромонтажник повинен добре знати будову та галузь застосування електротехнічних матеріалів та виробів.

Впишіть в таблицю область використання проводів?:

| № з/п | Марка проводу | Основна галузь застосування |
| --- | --- | --- |
| 1. | М, А, АС, АСУ, ПР, АПР |  |
| 2. | ПРГ |  |
| 3. | ПВ, АПВ |  |
| 4. | ПГВ |  |
| 5 | ПРТО, АПРТО |  |
| 6 | ПРП, ПРПШ |  |
| 7 | ПРФ, АПРФ |  |
| 8 | АР, АРД |  |
| 9 | ДПРГ |  |
| 10 | ППВ, АППВ |  |
| 11 | АППВС |  |

Розділ VI. Підготовка трас електропроводок.

6.1 Розміточні роботи.

*** Одним з провідних чинників, що обмежує розвиток енергетики в Україні,є екологічний

Дайте відповідь з чого починаються розміточні роботи-________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дайте відповідь який інструмент використовують для розміточних робіт?:______________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6.2 Пробивні роботи

***  Завдяки використанню прогресивних способів закріплення деталей та конструкцій в будівельні основи при сучасних індустріальних методах монтажу обсяг пробивних робіт і витрати праці на їх виконання значно скорочуються.

Назвіть  інструмент зображений на рисунку для ручного пробивання гнізд і отворів?:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назвіть інструмент з твердоплавкими кромками для механізованого пробивання гнізд і отворів?:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3 Закріплювальні роботи.

*** Кріплення елементів, деталей, електроустановок або виробів до будівельної основи виконують алебастровим та цементним розчинами за допомогою закладних деталей.

Які ви знаєте види та способи кріплення елементів електроустановок?:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Розділ VII.Відкриті електропроводки.

7.1 Область застосування.

*** Проводи з багатодротяними струмопровідними жилами мають більшу гнучність, ніж з однодротяним.

Назвіть область застосування відкритої електропроводки?:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.2 Способи кріплення проводів.

***Кріпильними є вироби, призначені для кріплення різних деталей, проводів та опорних конструкцій до будівельних елементів.

Назвіть кріпильні вироби для електропроводок зображенні на рисунку?:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.3 Маркування.

***Проводи і кабелі призначені для каналізації (передавання) електричної енергії, а також для електричного з’єднання  різних елементів електроустановки.

Опишіть марки проводів?:

| № з/п | Марка проводу | Назва і конструкція |
| --- | --- | --- |
| 1. | А |  |
| 2. | АС |  |
| 3. | АСУ |  |
| 4. | М |  |
| 5 | ПРГ |  |
| 6 | ДПРГ |  |
| 7 | ПРФ |  |
| 8 | АПРФ |  |
| 9 | ПРШП |  |
| 10 | ПРТО |  |
| 11 | АПГТО |  |
| 12 | ПВ |  |
| 13 | ППВ |  |
| 14 | ППГВ |  |
| 15 | АППВ |  |
| 16 | АПВ |  |

Розділ VIII.Сховані електропроводки. Електропроводки в трубопроводах.

8.1 Загальні відомості.

*** Сховану електропроводку виконують після завершення штукатурних і затиральних робіт.

Дайте визначення?:

Схованими називають електропроводки, які________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Сховані електропроводки поділяються на-__________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8.2 Розмітка трас.

*** У пожежонебезпечних і вибухонебезпечних приміщеннях електропроводки у вінілпластових трубах забороняється.

Опишіть процес монтажу схованої електропроводки?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8.3 Ескізи на складні трубні заготовки.

*** Під час монтажу незмінної електропроводки попередньо затягують проводи в труби.

Опишіть процес прокладання електропроводки в трубних заготовках?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ IX. З’єднання та окінцювання алюмінієвих та мідних жил проводів.

9.1. Загальні відомості про з’єднання та окінцювання жил.

*** Надійна робота електроустановок значною мірою залежить від якості виконання з’єднань, відгалужень, окінцювання та приєднання проводів.

Назвіть які вимоги ставляться до з’єднання, відгалуження, окінцювання та приєднання?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9.2. З’єднання та окінцювання жил опресовкою.

*** Під час опресування алюмінієвих жил проводів і кабелів обов’язково застосовують кварцовазелінову або цинковазелінову пасту.

Опишіть процес опресування зображенного на рисунку?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9.3. Вибір наконечників та гільз.

*** Цинковазелінова паста токсична, тому слід запобігати потраплянню її в їжу, на пошкоджені ділянки шкіри обличчя й рук та в очі.

Назвіть які ви знаєте види наконечників та гільз  для опресування?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

9.4. З’єднання та окінцювання проводів зварюванням та пайкою.

*** Паяння є одним з найнадійніших, але трудомістких способів з’єднання.

Опишіть процес паяння електропроводки зображеного на рисунку?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Опишіть процес електрозварювання електропроводки зображеного на рисунку?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ X. Монтаж електропроводок в дві стадії.

10.1. Вибір та підготовка трас.

*** На першій стадії електромонтажу виконують заготівельні роботи в МЕЗ і підготовчі роботи безпосередньо на об’єктах.

На якій стадії монтажу електропроводки вибірають та підготавлюють трасу?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

10.2.Розмічування поверхонь.

*** На другій стадії електромонтажу роботи виконують безпосередньо на монтажному  об’єкті.

На якій стадії монтажу електропроводки виконують розмічування поверхонь?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

10.3.Способи виконання розмічування трас.

*** Розмітка є початковою і найвідповідальнішою стадією монтажу електроустаткування.

Дайте відповідь, які ви знаєте способи виконання розмічування трас?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ XI. Пробивні та кріпильні роботи.

11.1. Ручний та механізований інструмент.

*** Якщо неможливо або недоцільно використовувати механізований інструмент, гнізда і отвори в будівельних основах пробивають ручним інструментом.

Назвіть ручний інструмент зображений на рисунку?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11.2. Пробивання та свердління отворів, гнізд, борозен.

*** Для скорочення витрат та забезпечення потрібних геометричних розмірів пробивні роботи слід виконувати механізованим способом.

Назвіть інструмент з твердоплавкими кромками для механізованого пробивання гнізд і отворів зображених на рисунку?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11.3. Пробивання проходів крізь стіни.

*** Пробивні роботи виконують ручним і механізованим інструментом ударної, ударно-поворотної та ударно-обертової дії.

Назвіть інструмент який використовують при пробиванні проходів крізь стіни?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11.4. Види опорних деталей для кріплення.

*** Робочі кромки інструментів виготовляють з металокерамічних твердих сплавів ВК.

Які види опорних деталей для кріплення ви знаєте?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11.5. Способи встановлення опорних та кріпильних деталей.

***При загальнобудівельних роботах установлюють також анкерні закладні деталі з періодичного профілю.

Назвіть які способи кріплення деталей зображенні на рисунку?:

1

2

3

4

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11.6. Кріплення за допомогою розпірних дюбелів.

*** Кріплення елементів, деталей, електроустановок або виробів до будівельної основи виконують пластмасовими розпірними дюбелями.

Опишіть будову та принцип роботи розпірного дюбеля?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

11.7. Інструменти, прогресивні способи кріплення.

*** Встановлення закладних деталей в будівельну основу виконують під час цегляної кладки.

Назвіть який інструмент використовується при пробивних роботах?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Назвіть які прогресивні способи кріплення ви знаєте?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ XII. Заготовка сталевих та пластмасових труб.

12.1. Розмітка трас.

*** Залежно від призначення електропроводок і навколишнього середовища використовують стальні та пластмасові труби.

Назвіть на якій стадії електромонтажу  роблять розмітку трас, та які при цьому виконують операції?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12.2. Прокладання та кріплення сталевих та пластмасових труб.

*** Трубопроводи складаються з окремих елементів трубних заготовок, які з’єднують у пакети, блоки та монтажні вузли.

Як здійснюється монтаж трубних електропроводок?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

12.3. З’єднання труб.

*** Трубні траси прокладають нахилом у бік протяжних коробок так, щоб усередині труб не накопичувалась волога  від конденсації пари.

Як з’єднують між собою металеві труби?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Як з’єднують між собою пластмасові труби?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ XIII. Розмітка та рубка металу.

13.1. Призначення розмітки та рубки.

*** Розмітка полягає в нанесенні на поверхню заготовок ліній, які визначають контури деталей, що підлягають обробці в механічних цехах.

Опишіть послідовність виконання розмітки?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Назвіть розмічальний інструмент зображений на рисунку?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Продовжіть речення- Рубка це_____________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Назвіть інструмент зображений для рубки металу на рисунку?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

13.2. Методи виконання розмітки.

*** Шаблон для виконання розмітки застосовують при виготовленні великої кількості одинакових деталей.

Опишіть послідовність виконання розмітки?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

13.3. Види та способи рубки.

*** Рубку виконують в лещатах на плиті чи на ковадлі.

Опишіть які ви знаєте види та способи рубки?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

13.4. Безпека праці під час рубки.

*** Також ручна рубка замінюється обробкою на металорізальних верстатах та обробкою абразивним інструментом.

Опишіть організацію робочого місця і техніку безпеки при рубці?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ XIV. Правка та згинання.

14.1. Призначення та види правки та згинання.

*** Заготовки правлять як у холодному, так і нагрітому стані.

Продовжіть речення правлення це-________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Продовжіть речення гнуття це-____________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

14.2. Способи правки.

*** При правленні металу із полоси її розміщують на рихтувальній плиті вигнутим місцем угору, відмичаючи крейдою вигин.

Назвіть які способи правки ви знаєте?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

14.3. Схема згинання.

*** У сучасному виробництві застосовують головним чином механізоване гнуття на пресах і спеціальних вальцах.

Назвіть які схеми згинання ви знаєте?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

14.4. Обладнання та інструмент, що застосовують під час згинання.

*** У холодному стані гнуття дозволяється проводити при товщині металевого листа до 5 мм.

Назвіть основне обладнання та інструмент якій застосовується при гнутті металу?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

14.5. Безпека праці під час правки та згинання.

*** Робоче місце повинно достатньо освітлюватись в межах норми.

Опишіть організацію робочого місця і техніку безпеки при правці та згинання металлу?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ XV. Різання та обпилювання металу.

15.1. Призначення і способи різання та обпилювання металів.

*** Різання металлу відрізняється від рубки тим, що в цій операції ударні зусилля змінюються натисканням.

Продовжіть речення різання металу це-____________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Продовжіть речення обпилюванням називається-____________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

15.2. Способи різання.

*** Для механізації різання застосовують механічні, електричні, пневматичні ножівки і ножиці, дискові пили та інше спеціальне обладнання.

Назвіть та опишіть способи різання, заповнивши таблицю.

| № з/п | Спосіб | Процес |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

15.3. Ручні та важільні ножиці.

*** Для різання труб застосовують пневматичні пили, а для прямолінійного і криволінійного різання-пневматичні ножиці.

Назвіть які види ножиць ви знаєте, та опишіть їх будову?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

15.4. Напилки, їх типи та призначення.

*** Напилки виготовляють із сталі У13, У13А .

Назвіть які типи напилків зображенні на рисунку, та опишіть їх призначення:?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ XVI. Обробка отворів.

16.1. Зенкування.

*** Корпус електричної свердлильної машинки заземляюють і перевіряють її електроізоляцію на відсутність пошкоджень.

Зенкуванням називається-________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

16.2. Розвертування.

*** Свердлильний верстат повинен бути справний і його захисні засоби добре закріплені.

Розвертання застосовується для-_________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Назвіть які основні види розверток ви знаєте?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

16.3. Нарізання різьби.

*** У машинобудуванні прийнято три системи різьб: метрична, дюймова і трубна.

Різьба служить для-_____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Які види різьб ви знаєте, яким інструментом нарізають різьбу?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ XVII. Пайка.

17.1. Призначення та застосування паяльних з’єднань.

*** При паянні металів основним інструментом є паяльник.

Паянням називається-___________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

17.2. Способи пайки.

*** Перед паянням поверхні деталей очищають від бруду та знежирюють травленою соляною кислотою.

Опишіть процес паяння?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

17.3. Антикорозійне лудіння поверхонь.

*** Паяння алюмінію та його сплавів ускладнюється їх швидким окисленням на повітрі.

Лудінням називається-__________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розділ XVIII. Склеювання.

18.1. Застосування склеювання під час виконання слюсарних робіт.

*** Склеювання широко застосовують як спосіб нероз’ємного з’єднання деталей.

Опишіть переваги та недоліки склеювання?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

18.2. Склеювальні матеріали.

Назвіть марки клею, та матеріали якими їх склеюють?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

18.3. Технологія підготовки поверхонь.

Опишіть процес підготовки поверхонь перед склеюванням?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

18.4. Безпека праці та пожежна безпека під час склеювання.

Опишіть безпеку праці при склеюванні?:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________