## Leveransuppgifter
Leveransuppgifter
Upprättad av: | Namn Namnson
Företag | Akademiska Hus AB
Datum | 2025-04-03
Projektnamn | Ange projektnamn enligt Antura eller anledningen till kravställningen
Projektnummer | Ange AH projektnr ex 5053198
Byggnadsverksbeteckning | Ange byggnadsverksnummer ex : A0043000
Teknisk disciplin | Ange disciplin ex : E-Elprojektör
Leveransmeddelande | Leveransmeddelande (notifiering).
Note on A2: Namn på den som upprättat det projektspecifika kravet på installationer.
Note on A3: Namn på företaget som upprättat kravställningen.
Note on A4: Datum för upprättande av kravställningen.
Note on A5: Ange projektnamn enligt Antura eller anledningen till kravställningen
Note on A6: Ange AH projektnr ex 5053198
Note on A7: Beskriver vilket byggnadsverk som kravställningen berör
Note on A8: Ange disciplin ex E-elprojektör eller P-projekt och entreprenadgemensamt
Note on A9: Kan användas för att hälsa till eller förtydliga information till mottagaren.

## Grundstrukturlista o krav
AKADEMISKA HUS GRUNDSTRUKTURLISTA (AFF-koder) från Olof Lindh 6/2-25 |  |  | Urval objekt från projekt till Faciliates installationsdatabas 2025-03-27 |  |  | Urval objekt som ska förvaltas vidare i Faciliates installationsdatabas av AH Teknik & Service 2025-02-xx
AFF-kod | AFF-kod beskrivning | Inst. benämning | Markerat objekt är AH-krav | ID/Mängd | Typ av krav | Ja/Nej | Disiplin | Anmärkning/förtydligande
SC1 | SC1 STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM | Installationer i respektive grupp
SC1 |  | Styr och övervakningssystem (på campusnivå)
SC1 |  | Styr och övervakningssystem (i byggnad)
SC1 |  | PLC | X | ID | Utbytesplan LUP
SC1 |  | DUC | X | ID | Utbytesplan LUP
SC1 |  | Väderstationer | X | ID | Skötsel
SC1 |  | Närvarosensorer | X | M | Skötsel
SC1 |  | Apparatskåp | X | ID | Utbytesplan LUP
SC1.3 | SC1.3 Mätaravläsning | Energimätare | X | ID | Mätvärdesinsamling
SC1.3 |  | Energimätare för värme/kyla | X | ID | Mätvärdesinsamling
SC1.3 |  | Flödesmätare för kall-/varmvatten | X | ID | Mätvärdesinsamling
SC1.3 |  | Flödesmätare för gas | X | ID | Mätvärdesinsamling
SC2 | SC2 BYGGNAD UTVÄNDIGT | Installationer i respektive grupp
SC2.1 | SC2.1 Tak med tillhörande delar | Yttertak (inkl tätskikt)
SC2.1 |  | Takbeläggning (inkl snörasskydd)
SC2.1 |  | Takfönster, lanterniner, huvar mm | X | M | Utbytesplan LUP/Skötsel
SC2.1.1 | SC2.1.1 Taksäkerhetsutrustning | Taksäkerhetsutrustning | X | ID | Myndighetskrav
SC2.1.2 | SC2.1.2 Takavvattning utvändigt | Takavvattning, utvändig
SC2.1.3 | SC2.1.3 Takavvattning invändigt | Takavvattning, invändig
SC2.1.4 | SC2.1.4 Utvändig utrymningstrappa/stege | Utvändig utrymningstrapp/stege | X | ID | Myndighetskrav
SC2.1.5 | SC2.1.5 Skorsten | Skorstenar | X | ID | Myndighetskrav
SC2.2 | SC2.2 Fasader med ingående byggnadsdelar | Fasad |  |  | Skötsel
SC2.2.1 | SC2.2.1 Fönster | Fönster | X | M | Utbytesplan LUP/Skötsel
SC2.2.1 |  | Fönsterpartier | X | M | Utbytesplan LUP/Skötsel
SC2.2.2 | SC2.2.2 Solavskärmning | Solavskärmning | X | ID | Utbytesplan LUP/Skötsel
SC2.3 | SC2.3 Entréer, portar | Entreer | X | M | Utbytesplan LUP/Skötsel
SC2.3 |  | Portar | X | M | Utbytesplan LUP/Skötsel
SC2.2.3.1 | SC2.3.1 Entreer, med dörrautomatik | Entreer med dörrautomatik | X | M | Utbytesplan LUP/Skötsel
SC2.2.3.2 | SC2.3.2 Manuella portar
SC2.2.3.3 | SC2.3.3 Maskindrivna portar | Maskindrivna portar | X | ID | Myndighetskrav
SC3 | SC3 BYGGNAD INVÄNDIGT | Installationer i respektive grupp
SC3.1 | SC3.1 Driftutrymmen | Driftutrymmen
SC3.2.1 | SC3.2.1 Kommunikationsutrymmen | Kommunikationsutrymmen
SC3.2.2 | SC3.2.2 Tvättstugor | Tvättstugor
SC3.2.2 |  | Tvättmaskin | X | ID | Utbytesplan LUP/Skötsel
SC3.2.2 |  | Torktumlare | X | ID | Utbytesplan LUP/Skötsel
SC3.2.3 | SC3.2.3 Fritids- och aktivitetsutrymmen | Fritids och aktivitetsrum
SC3.2.3 |  | Omklädningsrum
SC3.2.3 |  | Bastu | X | ID | Skötsel
SC3.2.3 |  | Badrum/WC
SC3.2.4 | SC3.2.4 Gemensamma förvaringsutrymmen | Gemensamma förvaringsutrymmen
SC3.2.5 | SC3.2.5 Gemensamma parkeringsutrymmen | Gemensamma parrkeringsutrymmen
SC3.2.6 | SC3.2.6 Skyddsrum | Skyddsrum | X | ID | Myndighetskrav
SC3.2.7 | SC3.2.7 Avfallsrum/miljörum | Avfalls/miljörum | X | ID | Myndighetskrav
SC3.2.7 |  | Avfallsrum/miljörum kund | X | ID | Myndighetskrav
SC3.2.7 |  | Avfallsrum AH | X | ID | Myndighetskrav
SC3.4 | SC3.4 Övriga utrymmen | Krypgrund
Kallvind
SC4 | SC4 VA, VVS, KYL- OCH PROCESSMEDIESYSTEM | Installationer i respektive grupp
SC4.1 | SC4.1 Ledningsnät i mark
SC4.1.1 | SC4.1.1 Vattenledningsnät i mark | Vattenledningsnät i mark
SC4.1.2 | SC4.1.2 Spillvattennät i mark | Spillvattennät i mark
SC4.1.3 | SC4.1.3 Dagvattennät i mark | Dagvattennät i mark
SC4.1.4 | SC4.1.4 Dränvattennät i mark | Dränvattennät i mark
SC4.1.5 | SC4.1.5 Grundvattennät i mark | Grundvattennät
SC4.1.6 | SC4.1.6 Nät i mark för värme och kyla | Värmenät i mark
Köldbärarnät i mark
SC4.2 | SC4.2 Vattensystem i byggnad
SC4.2.1 | SC4.2.1 Tappvattensystem i byggnad | Tappvattensystem | X | ID | Skötsel
SC4.2.1 |  | Varmvattenberedare | X | ID | Myndighetskrav
SC4.2.2 | SC4.2.2 Processvattensystem | Processvattensystem | X | ID | Skötsel
SC4.2.2 |  | Utrustning för beredning av processvatten | X | ID | Skötsel
SC4.2.2 |  | Distributionssystem för processvatten | X | ID | Skötsel
SC4.2.2 |  | Ögon-/nödduschar | X | ID | Myndighetskrav
SC4.2.2 |  | Hydrofor | X | ID | Skötsel/utbytesplan
SC4.2.2 |  | System för ånga och kondensat | X
SC4.2.2 |  | Ångpannor/ångalstrare | X | ID | Myndighetskrav
|  | Lokalångalstrare | X | ID
SC4.3 | SC4.3 Avloppsvattensystem i byggnad | Distributionssystem och delkomponenter för avloppsvatten
SC4.3 |  | Fettavskiljare | X | ID | Myndighetskrav
SC4.3 |  | Oljeavskiljare | X | ID | Myndighetskrav
SC4.3 |  | Pumpgrop | X | ID | Skötsel
SC4.4 | SC4.4 Gassystem i byggnad
System för tryckluft
SC4.4.1 | SC4.4.1 System för tryckluft | Kompressorer och kringutrustning för tryckluft | X | ID | Skötsel
SC4.4.1 |  | Distributionssystem för tryckluft
SC4.4.1 |  | Lagringstankar för tryckluft | X | ID | Myndighetskrav
SC4.4.2 | SC4.4.2 System för medicinsk gas | System för medicinsk gas
SC4.4.3 | SC4.4.3 System för industrigas | System för insdustrigas
SC4.4.4 | SC4.4.4 System för energigas | System för energigas
SC4.5 | SC4.5 Kylsystem i byggnad
SC4.5.1 | SC4.5.1 Fjärrkyla | Undercentral för fjärrkyla (mot extern leverantör) | X | ID | Skötsel
SC4.5.1 |  | Undercentral för fjärrkyla (i byggnad) | X | ID | Skötsel
SC4.5.2 | SC4.5.2 Central kylproduktion | Central produktionsanläggning för kyla (mot centralt köldbärarnät) > 5ton Co2-ekv | X | ID | Skötsel
SC4.5.2 |  | Central produktionsanläggning för kyla (mot centralt köldbärarnät) < 5ton Co2-ekv | X | ID | Skötsel
SC4.5.2 |  | Kylmedelskylare för frikyla (mot centralt köldbärarnät) | X | ID | Skötsel
SC4.5.2 |  | Expansionskärl i kylsystem (mot centralt köldbärarnät) | X | ID | Myndighetskrav
SC4.5.2 |  | Kyltorn (central) | X | ID | Myndighetskrav
SC4.5.3 | SC4.5.3 Lokal kylproduktion | Lokalt vätskekylaggregat (i byggnad) > 5 ton CO2-ekv | X | ID | Skötsel
SC4.5.3 |  | Lokalt Vätskekylaggregat (i byggnad) < 5 ton CO2-ekv | X | ID | Skötsel
SC4.5.3 |  | Lokal Kylmedelskylare för frikyla (i byggnad) | X | ID | Skötsel
SC4.5.3 |  | Lokal kylmaskin direktexpansion (i byggnad) > 5 ton CO2-ekv | X | ID | Skötsel
SC4.5.3 |  | Lokal Kylmaskin direktexpansion (i byggnad) < 5 ton CO2-ekv | X | ID | Skötsel
|  | Distributionssystem (rör, ventiler mm) för kyla i byggnad |  |  | Skötsel
SC4.5.3 |  | Shuntgrupp för kyla | X | ID | Skötsel
SC4.5.3 |  | Rumsmonterade kylenheter (kylbaffel, fan-coil, kyltak mm) | X | ID | Skötsel
SC4.5.3 |  | Avgasare | X | ID | Skötsel
SC4.5.3 |  | Fläktluftkylare | X | ID | Skötsel
SC4.5.3 |  | Cirkulationskylare | X | ID | Skötsel
SC4.5.3 |  | Kyltorn (i byggnad) | X | ID | Skötsel
SC4.5.3 |  | Expansionskärl i kylsystem | X | ID | Myndighetskrav
SC4.6 | SC4.6 Värmesystem i byggnad
SC4.6.1 | SC4.6.1 Fjärrvärmecentral | Undercentral för fjärrvärme (mot extern leverantör) | X | ID | Skötsel
SC4.6.1 |  | Undercentral för fjärrvärme (i byggnad) | X | ID | Skötsel
SC4.6.1 |  | Expansionskärl i värmesystem (centralt värmenät) | X | ID | Myndighetskrav
SC4.6.2 | SC4.6.2 Värmepumpar | Värmepump Central produktionsanläggning för värme och kyla (mot centralt nät) | X | ID | Skötsel
SC4.6.2 |  | Värmepump för byggnad | X | ID | Skötsel
SC4.6.3 | SC4.6.3 Förbränningspannor | Förbränningspannor | X | ID | Myndighetskrav
SC4.6.5 | SC4.6.5 Värmedistribution | Expansionskärl i värmesystem | X | ID | Myndighetskrav
SC4.6.5 |  | Avgasare | X | ID | Skötsel
SC4.6.5 |  | Energilager i mark (mot centrala nät) | X | ID | Skötsel
SC4.6.5 |  | Energilager i mark (i byggnad) | X | ID | Skötsel
SC4.6.5 |  | Distributionssystem för värme i byggnad | X | ID | Skötsel
SC4.6.5 |  | Shuntgrupp för värme | X | ID | Skötsel
SC4.6.5 |  | Fläktluftvärmare | X | ID | Skötsel
SC4.6.5 |  | Radiatorer och konvektorer | X | ID | Skötsel
SC4.6.5 |  | Fasadapparater för värme/kyla? | X | ID | Skötsel
SC4.6.5 |  | Ridåvärmare | X | ID | Skötsel
SC4.6.5 |  | Värmeväxlare | X | ID | Myndighetskrav
SC4.6.5 |  | Cirkulationspump för värme | X | ID | Skötsel
SC4.7 | SC4.7 Luftbehandlingssystem i byggnad
SC4.7.1 | SC4.7.1 Central luftbehandling | Distributionssystem luftbehandling (kanaler, don mm) |  |  | Skötsel
SC4.7.1 |  | Luftvärmare i luftbehandlingssystem | X | ID | Skötsel
|  | Luftbehandlingssystem |  |  | Skötsel
SC4.7.1 |  | Luftbehandlingsaggregat FTX | X | ID | Myndighetskrav
SC4.7.1 |  | Frånluftsfläktaggregat Fristående frånluftsystem) | X | ID | Myndighetskrav
SC4.7.1 |  | Tilluftsfläktaggregat (Fristående tilluftsystem) | X | ID | Myndighetskrav
SC4.7.2 | SC4.7.2 Rumsmonterad luftbehandling | Avfuktare | X | ID | Skötsel
SC4.7.2 |  | Befuktare | X | ID | Skötsel
SC4.7.2 |  | Rumsmonterad luftbehandlingsutrustning | X | ID | Skötsel
SC5 | SC5 ELSYSTEM | Installationer i respektive grupp
SC5.1 | SC5.1 System för eldistrubtion
SC5.1.1 | SC5.1.1 Högspänningssystem 20 kV för eldistrubtion | Ställverk 20kV | X | ID | Myndighetskrav
SC5.1.1 |  | Krafttransformator 20/0,4kV | X | ID | Myndighetskrav
SC5.1.1.1 | SC5.1.1.1 Högspänningssystem 12 kV för eldistrubtion | Ställverk 12 kV | X | ID | Myndighetskrav
SC5.1.1.1 |  | Krafttransformator 12 kV | X | ID | Myndighetskrav
SC5.1.2 | SC5.1.2 Lågspänningssystem 0,4 kV för eldistrubtion | Ställverk 0,4 kV | X | ID | Myndighetskrav
SC5.1.2 |  | Gruppcentraler 0,4 kV | X | ID | Myndighetskrav
SC5.1.2.1 | SC5.1.2.1 Hjälpkraft ställverk | Hjälpkraft 110 volt | X | ID | Skötsel
SC5.1.4 | SC5.1.4 Lågspänning gruppcentraler
SC5.2 | SC5.2 Belysningssystem | Belysningsarmaturer i publika utrymmen | X | M | Skötsel
SC5.2 |  | Belysningsarmaturer i verksamhetslokaler | X | M | Skötsel
SC5.2 |  | Belysningsstyrning (styrenheter mm) | X | M | Skötsel
SC5.2 |  | Nödbelysning | X | M | Skötsel
SC5.2 |  | Nödbelysning LED | X | M | Skötsel
SC5.3 | SC5.3 Elvärmesystem | Värmekabelanläggning för takavvattning | X | ID | Skötsel
SC5.3 |  | Värmekabelanläggning för halkbekämpning | X | ID | Skötsel
SC5.4 | SC5.4 Laddstolpar | Laddstolpar (för publik laddning) | X | ID | Skötsel
SC5.4 |  | Laddstolpar (i byggnad) | X | ID | Skötsel
SC5.4 |  | Motorvärmare | X | ID | Skötsel
SC5.5 | SC5.5 Reserv- och nödkraftsystem | Reservkraft, central anläggning | X | ID | Skötsel
SC5.5 |  | Reservkraft, lokal anläggning (i byggnad) | X | ID | Skötsel
SC5.5 |  | Reservkraft, anslutningspunkt för mobil anläggning | X | ID | Skötsel
SC5.5 |  | Dieseltankar reservkraft | X | ID | Myndighetskrav
SC5.5 |  | Avbrottsfri kraft (UPS), central anläggning | X | ID | Skötsel
SC5.5 |  | Avbrottsfri kraft (UPS), lokal anläggning | X | ID | Skötsel
SC5.6 System för spänningsutjämning
SC5.6.1 | SC5.6.1 Åskskyddssystem | Åskskyddssystem | X | ID | Myndighetskrav
SC5.6.2 | SC5.6.2 System för potentialutjämnad miljö | System för potentialutjämning | X | ID | Myndighetskrav
SC5.6.3 | SC5.6.3 System för övertonskompensering | System för övertonskompensering | X | ID | Myndighetskrav
SC5.7 | SC5.7 Elproduktion | Solcellsanläggning med kringutrustning (fristående) | X | ID | Skötsel
SC5.7 |  | Solcellsanläggning med kringutrustning (i byggnad) | X | ID | Skötsel
SC5.7 |  | Växelriktare | X | ID | Skötsel
SC6.2 | SC6 TELE- OCH DATASYSTEM | Installationer i respektive grupp
SC6.1 | SC6.1 Signalsystem
SC6.2 | SC6.2 Tele- och datakommunikation | Datakommunikationsnät, driftnät
Switchar med kringutrustning
SC6.2 |  | Kallelsesignalsystem RWC | X | ID | Myndighetskrav
SC6.2 |  | Kommunikationsutrustning hissar | X | ID | Myndighetskrav
SC7 | SC7 TRANSPORTSYSTEM | Installationer i respektive grupp
SC7.1 | SC7.1 Hissar | Hissar | X | ID | Myndighetskrav
SC7.2 | SC7.2 Rulltrappor | Rulltrappor och rullramper | X | ID | Myndighetskrav
SC7.3 | SC7.3 Lyftanordningar | Lyftanordningar (lyftbord, traverser mm) | X | ID | Myndighetskrav
SC8 | SC8 ÖVRIGA TEKNISKA INSTALLATIONER | Installationer i respektive grupp
SC8.1 | SC8.1 Anläggning för avfallshantering | Komprimatorer | X | ID | Skötsel
SC8.1 |  | Kärlvändare | X | ID | Skötsel
|  | Övriga anläggningar för avfallshantering (sopsug mm) |  |  | Skötsel
SC8.2 | SC8.2 Vitvaror | Diskmaskin | X | ID | Skötsel
SC8.2 |  | Kylskåp | X | ID | Skötsel
SC8.2 |  | Frysskåp | X | ID | Skötsel
SC8.2 |  | Microvågsugnar | X | ID | Skötsel
SC8.2 |  | Spis | X | ID | Skötsel
SC8.3 | SC8.3 Vitvaror Storköksutrustning | Diskmaskin Storköksutrustning | X | ID | Skötsel
SC8.3 |  | Kylskåp Storköksutrustning | X | ID | Skötsel
SC8.3 |  | Frysskåp Storköksutrustning | X | ID | Skötsel
SC8.3 |  | Microvågsugn Storköksutrustning | X | ID | Skötsel
SC8.3 |  | Spis Storköksutrustning | X | ID | Skötsel
SC8.3 |  | Stekbord Stirköksutrustning | X | ID | Skötsel
SC8.3 |  | Kokgryta Storköksutrustning | X | ID | Myndighetskrav
SC8.5 | SC8.5 Inomhusbassänger | Bassängbad | X | ID | Myndighetskrav
SC8.5 |  | Reningsanläggningar | X | ID | Skötsel
SC8.5 |  | Kloreringsanläggningar | X | ID | Skötsel
SC8.6 | SC8.6 Bränslelager | Bränslelager för flytande bränsle | X | ID | Myndighetskrav
SC8.6 |  | Bränslelager för fast bränsle (pellets, träpulver eller liknande) | X | ID | Skötsel
SC8.7 | SC8.7 Tvättstugeinstallationer
SD UTEMILJÖ
SD2 | SD2 VEGETATIONSYTOR
SD3 MARKBELÄGGNINGAR
| SD4 UTRUSTNING UTEMILJÖ | Installationer i respektive grupp
SG | SG SÄKERHET | Installationer i respektive grupp
SG1.2 | SG1.2 Brandtekniska installationer
SG1.2.1 | SG1.2.1 System för branddetektering och brandlarm | Brandförsvarstablå BFT | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Brandinformationstablå BIT | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Larmsändare brandlarmsystem | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Brandlarmscentral/centralapparat/centralenhet | X | ID | Myndighetskrav
SG1.2.1 |  | Brandlarmsanläggning | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Larmdon Akustisk | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Larmdon Optisk | X | M | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Branddetektor (Gas) | X | M | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Branddetektor (Rök) | X | M | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Branddetektor (Värme) | X | M | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Kombidetektor | X | M | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Larmknapp brandlarm | X | M | SBA-arbetet
SG1.2.1 |  | Säker plats för funktionsnedsatta (Tvåvägskommunikation) | X | ID | Myndighetskrav
SG1.2.2 | SG1.2.2 Vattensprinklersystem | Sprinklersystem hela anläggningen | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.2 |  | Flödesvakt | X | M | Skötsel
SG1.2.2 |  | Sprinklercentral | X | ID | Myndighetskrav
SG1.2.2 |  | Sprinklerpump | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.3 | SG1.2.3 Brandposter | Inomhusbrandposter | X | M | SBA-arbetet
SG1.2.3 |  | Utomhusbrandposter | X | M | SBA-arbetet
SG1.2.4 | SG1.2.4 Övriga brandsläckningssystem | Gassläcksystem | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.4 |  | Brandsläckare koldioxid (punktskydd verksamhet) | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.4 |  | Brandsläckare pulver (punktskydd verksamhet) | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.4 |  | Brandsläckare skum (punktskydd verksamhet) | X | ID | SBA-arbetet
SG1.2.4 |  | Brandsläckningsanläggning gas (punktskydd verksamhet) | X | ID | SBA-arbetet
SG1.3 | SG1.3 Utrymning | Utrymningsskyltar | X | M | SBA-arbetet
SG1.3 |  | Utrymningslarm | X | ID | SBA-arbetet
SG1.4 | SG1.4 Skydd mot brandspridning | 1a branddörr och lucka normalt stängd eller låst | X | ID | SBA-arbetet
SG1.4 |  | 1b branddörr med dörrstängare och uppställningsanordning | X | ID | SBA-arbetet
SG1.4 |  | 1c branddörr med automatisk dörröppningsfunktion | X | ID | SBA-arbetet
SG1.4 |  | 1d brandjalusi eller brandgardin | X | ID | SBA-arbetet
SG1.4 |  | Brandgasfläkt/Rökgasfläkt | X | ID | SBA-arbetet
SG1.4 |  | Röklucka | X | ID | SBA-arbetet
SG1.4 |  | Brandgasspjäll | X | ID | SBA-arbetet
SG1.4 |  | Brandspjäll | X | ID | SBA-arbetet
SG1.4 |  | Tryckavlastningsspjäll | X | ID | SBA-arbetet
SG1.4 |  | Backströmningsskydd (spjäll) | X | ID | SBA-arbetet
SG2 | SG2 SÄKERHET | Installationer i respektive grupp
SG2.1 | SG2.1 Teknisk bevakning
SG2.1.1 | SG2.1.1 Lås, passerkortsystem m.m. | Lås- och passagesystem | X | ID | Säkerhet
SG2.1.2 | SG2.1.2 Larmsystem | Inbrottslarm | X | ID | Säkerhet
SG2.1.3 | SG2.1.3 System för kameraövervakning | Kameraanläggning | X | ID | Säkerhet