## Vägledning
Checklista för fuktsäkerhetsprojektering- Fuktspåret del 2
Projekt: [Projektnamn]
Datum för upprättande: [ÅÅÅÅ-MM-DD]
Datum för avslut: [ÅÅÅÅ-MM-DD]
Upprättad av: [Förnamn Efternamn, Företag]
Senast reviderd: [ÅÅÅÅ-MM-DD]
Instruktion för användning av verktyget fuktsäkerhetsprojektering med riskvärdering
Varje aktör (arkitekt, konstruktör, projektör) ska följa rutinen för fuktsäkerhetsprojektering men kan använda detta verktyg som en checklista och för att dokumentera arbetet.
Första steget är att projektets fuktsakkunnige identifierar fuktkänsliga konstruktioner och upprättar en första version av checklistan. Därefter kan respektive projektör besvara riskerna med att komplettera med uppgifter om risksänkande åtgärder samt hänvisning till var lösningen går att finna. En beskrivning av konstruktionen och dess läge och omfattning beskrivs i kolumnen Konstruktion. I kolumnen ansvarig, beskrivs vilken projektör som ansvarar för den beskrivna konstruktionen.
Nästa steg är att identifiera fuktbelastningar. Det finns exempel på fukbelastningar i kolumn Fuktbelastning. Fuktbelastningar kan vara orsakade av
olika fuktkällor såsom regn (vertikalt och horisontellt), snö, smältvatten från is och snö, luftfukt, vattenånga, byggfukt, markfukt, läckage, städvatten, limfukt.
Därefter ska Effekten av fuktbelastningen, dvs den skada eller förändring som kan orsakas av fuktbelastningen beskrivas.
Ett antal skador och förändringar som kan ske i material när de utsätts för höga respektive låga fukttillstånd beskrivs i fliken Förändringsprocesser i material.
I kolumnen konsekvens beskrivs vilka följder fuktbelastningen kan skapa, exempelvis genom påverkat inomhusmiljöklimat.
Nästa steg är att bedöma om uppskattat fukttillstånd ligger utanför de tillåtna fukttillstånden, dvs kan orsaka skada eller förändring.
Detta leder till en värdering av sannolikheten för att den beskrivna effekten inträffar och konsekvensen av denna. Sannolikheten och konsekvensen värderas med siffrorna 1 till 4 där ett är lägst och fyra högst. Riskvärdet är produkten av värdet för sannolikhet och för konsekvens.
Riskvärdet kan alltså vara lägst 1 och högst 16. I tabellen nedan finns en vägledning för att värdera om riskvärdet är lågt, medel eller högt.
Riskvärden: Låg risk = 1-5 Medium risk = 6-8 Hög risk = 9-11 Extremt hög risk =12-16.
Om riskvärdet är högt eller extremt högt ska någon form av åtgärd i projekteringen vidtas. Det kan vara aktiviteter, kontroller eller förändring av konstruktion för att minska risken. Detta skrivs in i kolumn åtgärd i projektering. En ny bedömning görs av sannolikheten för att den beskrivna
effekten ska inträffa och konsekvensen av detta. Detta resulterar i ett nytt riskvärde som är lågt eller medel.
Nästa steg är att specificera hur uppföljning ska ske i senare skede. Det kan handla om aktiviteter och kontroller som ska ingå i fuktsäkerhetsplanen som upprättas av entreprenören. Detta skrivs in i kolumn Uppföljning i produktion. Det ska även framgå i vilken handling lösningen redovisas, exempelvis genom att redovisa ritningsnummer.

## Grundläggning och källare
Grundläggning och Källare 1
| Konstruktion Beskriv vilken del av konstruktion som risken avser | Ansvarig Ex. A, K, VVS | Uppmärksammad fuktbelastning/källa till fukt Välj fuktbelatning i scrollistan, alternativt beskriv annan belastning | Effekt av fuktbelastning Beskriv hur fuktbelastningen kan påverka konstruktionen | Konsekvens Vilka följder kan fuktbelastningen medföra (ex. inomhusmiljöproblem) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd i projektering Hur hanteras risken för att minimera sannolikheten | Handling där åtgärd redovisas | Ny Sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion | Klart Signatur och datum | Hjälp Fuktrisker som kan förekomma
1.1 | Exempel: Grundplatta | K | Vattentryck | Vatteninträngning genom sprickor, skarvar och genomföringar om erforderlig utvändig tätning saknas. | Risk för att vatten tränger in i konstruktionen och orsakar mikrobiella eller kemiska skador på ytskikt vilket kan medföra inomhusmiljörelaterade problem | 4 | 4 | 16 | Grundplattan förses med tätning mot vattentryck. Samtliga genomföringar förses med manschetter avsedda för kontinuerligt vattentryck | K.00.001 | 2 | 4 | 8 | Fotodokumentation av tätning | SJ 2014-10-31 | Slagregn, vattenfilm, drivande vatten
1.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Vattenstänk från mark
1.3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Vatten på mark
1.4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuktdiffusion pga ånghaltsskillnad över väggen
1.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Fukttillskott i ventilerade konstruktioner
1.6 | [12 empty] | 0 |  |  | Rinnande vatten i eller på marken
1.7 | [12 empty] | 0 |  |  | Vattentryck
1.8 | [12 empty] | 0 |  |  | Ånghalt i mark under platta, bjälklag, i krypgrund
1.9 | [15 empty] | Byggfukt i betong
Läckage från installationer
Annat
Note on Q4: • Avledning av vatten från fasad • Tätning runt ventiler • Tätning av springor, spalter • Vattenuppsugning i tegel, puts, betong
Note on Q5: • Sockelhöjd tillräcklig för att hindra vattenstänk från marken
Note on Q6: • Avledning av regnvatten från byggnaden • Lutning från byggnaden • Markens beskaffenhet
Note on Q7: • Hög ånghalt i våtrum • Ytskikt på insida källarvägg eller motfylld vägg
Note on Q8: • Fukttillståndet i uteluftsventilerade konstruktioner (kryprum) årsvariationer • Ventilationsöppningar
Note on Q9: • Dräneringsledningens kapacitet och placering • Dränerande material • Rensmöjlighet i brunnar och dräneringsledning • Schaktbotten • Kapillärbrytande skikt
Note on Q10: • Stående vatten mot källarvägg och grund • Skvallerfunktion om det börjar läcka
Note on Q11: • Markens RF=100 % • Ångspärr • Värmeisolering under grundkonstruktionen • Värmeisolering på utsidan, kallaste sidan • Kontrollera temperaturgradienten över platta på mark (obs speciellt för stora byggnader) • Tag hänsyn till värmekällor i marken, i grunden eller i plattan. Gör beräkning. • Undvik köldbryggor • Lufttät konstruktion för att undvika golvdrag, dålig lukt och ev. radon • Undertryck i grunden • Hindra avdunstning av markfukt • Ventilation • Inget organiskt material i krypgrunder eller i kontakt med betongplatta på mark
Note on Q12: • Uttorkning av byggfukt i betong • Behov av fuktmätningar • Ensidig uttorkning • Kritisk fuktnivå för fuktkänsliga ytskikt och intilliggande material • Tätskikt på insidan i våtrum som förhindrar uttorkning • Rengöring av betongplatta innan fuktspärr appliceras
Note on Q13: • Vattnets väg vid ett läckage • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion • Lutning mot golvbrunnar

## Ytterväggar och fasader
Ytterväggar och fasader 2
| Konstruktion Beskriv vilken del av konstruktion som risken avser | Ansvarig Ex. A, K, VVS | Uppmärksammad fuktbelastning/källa till fukt Välj fuktbelatning i scrollistan, alternativt beskriv annan belastning | Effekt av fuktbelastning Beskriv hur fuktbelastningen kan påverka konstruktionen | Konsekvens Vilka följder kan fuktbelastningen medföra (ex. inomhusmiljöproblem) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd i projektering Hur hanteras risken för att minimera sannolikheten | Handling där åtgärd redovisas | Ny Sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion | Klart Signatur och datum | Hjälp Fuktrisker som kan förekomma
2.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Slagregn
2.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Vattenfilm, rinnande vatten
2.3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Vatten stänk från mark
2.4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuktkonvektion
2.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuktdiffusion
2.6 | [12 empty] | 0 |  |  | Byggfukt i betong och lättbetong
2.7 | [12 empty] | 0 |  |  | Byggfukt i trä
2.8 | [12 empty] | 0 |  |  | Läckage från installationer på eller i vägg och fasad
2.9 | [15 empty] | Annat
Note on Q4: Uttorkning av regn som absorberats av fasadmaterial Frostbeständigtmaterial i skalmur, fasad Luftspalt, dränering, luftning Inget fogbruk i luftspalt Avvattning från fasad Lutning på vattenavledande plåtar Takutsprång för att minska belastning av slagregn Flerstegstätning i fogar i fasader och fönster Sommarkondens till följd av slagregn Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt
Note on Q5: Fogar Anslutningar, genomföringar, skarvar, fogar Droppbleck, vattenavledande plåtar Lämpligt färgsystem
Note on Q6: • Sockelhöjd • Anslutning sockel-fasad • Inga rabatter i direkt anslutning till byggnaden
Note on Q7: • Säkerställ undertryck inne • Förutsätt temporärt övertryck inne • Lufttäthet för att hindra konvektion. • Täthet vid genomföringar, skarvar och anslutningar
Note on Q8: • Ångspärr rätt placerad • Täthet vid genomföringar, skarvar, anslutningar • Fuktkänsliga material som trä skall vara skyddat mot fukt • Speciella förhållanden i kyl och frysrum, badhus, ishall och sommarstugor mm • Undvik köldbryggor • Speciella rum med hög luftfuktighet som våtrum, tvätt, befuktade rum
Note on Q9: • Uttorkning av byggfukt i betong innan tätskikt appliceras • Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag • Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong
Note on Q10: • FK vid inbyggnad av träregelvägg • Omfattning fuktmätning
Note on Q11: • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion • Dolda installationer i fasad • Läckande stuprör och hängrännor skall inte skada vägg eller fasad

## Tak och vind
Tak och vind 3
| Konstruktion Beskriv vilken del av konstruktion som risken avser | Ansvarig Ex. A, K, VVS | Uppmärksammad fuktbelastning/källa till fukt Välj fuktbelatning i scrollistan, alternativt beskriv annan belastning | Effekt av fuktbelastning Beskriv hur fuktbelastningen kan påverka konstruktionen | Konsekvens Vilka följder kan fuktbelastningen medföra (ex. inomhusmiljöproblem) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd i projektering Hur hanteras risken för att minimera sannolikheten | Handling där åtgärd redovisas | Ny Sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion | Klart Signatur och datum | Hjälp Fuktrisker som kan förekomma
3.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Snö och is, smältvatten, yrsnö
3.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Stående vatten
3.3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Rinnande, drivande vatten, slagregn
3.4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuktdiffusion till följd av ånghaltsskillnader
3.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Fuktkonvektion till följd av tryckskillnader och luftläckage
3.6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Fukt från uteluften
3.7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Fukttillskott från installationer
3.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Nederbörd under byggtiden
3.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Uttorkning av byggfukt från betong och lättbetong
Byggfukt i trä
Läckage från installationer på tak
Kondens från kalla installationer
Annat
Note on Q4: • Avvattning varmt tak, kallt tak. • Frysrisk i stup- och hängrännor • Yrsnö i ventilerade konstruktioner • Finns snöfickor på taket? • Risk för återfrysning
Note on Q5: • Taklutning, takform • Välj takmaterial som rek. för vald taklutning och underlag • Tätskikt • Utförande av genomföringar, anslutningar, infästningar, skarvar, överlapp
Note on Q6: • Utforma taket så att vattnet kan rinna av och inte in i anslutningar, skarvar, spalter, fogar • Ventilerade spalter • Rörelser vid temperaturändring • Vattenavledande bleck, plåtar • Rätt antal brunnar • Finns genomföringar i anslutning till brunnar? • Placering av brunnar i lågpunkter • Tillgänglighet för rensning av brunnar, hängrännor och stuprännor • Breddavlopp
Note on Q7: Placering av ångspärr Kontrollera fukttillstånd vid vinterfall, sommarfall Håltagning i ångspärr vid genomföringar, infästningar (speciellt viktigt då ånghaltsskillnaden är stor) måste tätas Ventilera bort kondenserat vatten Fuktbuffring i takmaterialen Kritisk fuktnivå för ingående material Köldbryggor Speciella förhållanden i kyl och frysrum, badhus, ishall och sommarstugor
Note on Q8: • Undertryck inne • Fukttillskott • Lufttäthet för att hindra konvektion. Klämda skarvar, tejpade skarvar, tätning runt genomföringar, luckor • Lufttäthet vid anslutningar, genomförningar • Temporärt invändigt övertryck
Note on Q9: Ventilerade tak Temperatursänkning pga nattutstrålning
Note on Q10: Ventilations- eller avluftningskanaler får inte ha utlopp på vinden. Roterande värmeväxlare med fuktåtervinning får inte leda till problem.
Note on Q11: Möjlighet att bygga provisoriskt tak eller väderskydd Förvaring av material under regnskydd
Note on Q12: Uttorkningstider för betong Ångspärr på vindsbjälklaget? Rengöring av betongytor innan ångspärr eller fuktspärr läggs på. Tillförd fukt under byggtiden Ytbehandling på undersidan av bjälklag.
Note on Q13: Fuktigt material som byggs in. Tillförd fukt under byggtiden Specificera högsta tillåtna FK för trä innan inbyggnad
Note on Q14: Placering av vattenrör så att läckage kan upptäckas snabbt och så att skadorna minimeras.
Note on Q15: Tillräckligt tjock rörisolering för att undvika kondens på kalla rör.

## Bjälklag
Bjälklag 4
| Konstruktion Beskriv vilken del av konstruktion som risken avser | Ansvarig Ex. A, K, VVS | Uppmärksammad fuktbelastning/källa till fukt Välj fuktbelatning i scrollistan, alternativt beskriv annan belastning | Effekt av fuktbelastning Beskriv hur fuktbelastningen kan påverka konstruktionen | Konsekvens Vilka följder kan fuktbelastningen medföra (ex. inomhusmiljöproblem) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd i projektering Hur hanteras risken för att minimera sannolikheten | Handling där åtgärd redovisas | Ny Sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion | Klart Signatur och datum | Hjälp Fuktrisker som kan förekomma
4.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Byggfukt i betong och lättbetong
4.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage från installationer
4.3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage från vägg eller tak
4.4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Annat
4.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4.6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4.7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
4.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Note on Q4: • Uttorkning av byggfukt • Uttorkningstider • Uttorkningsklimat • Ensidig/dubbelsidig uttorkning • Betongkvalitet • Tjocklek på bjälklag • Pågjutning • Avjämning • Fuktspärr • Golvmaterial och andra ytskikt • Fästteknik, limtyp • Golvvärme
Note on Q5: • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion på dolda installationer
Note on Q6: • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion

## Innerväggar
Innerväggar 5
| Konstruktion Beskriv vilken del av konstruktion som risken avser | Ansvarig Ex. A, K, VVS | Uppmärksammad fuktbelastning/källa till fukt Välj fuktbelatning i scrollistan, alternativt beskriv annan belastning | Effekt av fuktbelastning Beskriv hur fuktbelastningen kan påverka konstruktionen | Konsekvens Vilka följder kan fuktbelastningen medföra (ex. inomhusmiljöproblem) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd i projektering Hur hanteras risken för att minimera sannolikheten | Handling där åtgärd redovisas | Ny Sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion | Klart Signatur och datum | Hjälp Fuktrisker som kan förekomma
5.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Byggfukt i betong och lättbetong
5.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage från installationer
5.3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Annat
5.4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5.6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5.7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Note on Q4: • Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag • Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong • Montering av ytskikt mot betongväggar
Note on Q5: • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion på dolda installationer • Inspekterbara schakt

## Våtrum
Våtrum 6
| Konstruktion Beskriv vilken del av konstruktion som risken avser | Ansvarig Ex. A, K, VVS | Uppmärksammad fuktbelastning/källa till fukt Välj fuktbelatning i scrollistan, alternativt beskriv annan belastning | Effekt av fuktbelastning Beskriv hur fuktbelastningen kan påverka konstruktionen | Konsekvens Vilka följder kan fuktbelastningen medföra (ex. inomhusmiljöproblem) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd i projektering Hur hanteras risken för att minimera sannolikheten | Handling där åtgärd redovisas | Ny Sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion | Klart Signatur och datum | Hjälp Fuktrisker som kan förekomma
6.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Fukttillskott från dusch, bad, tvätt
6.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage från installationer
6.3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Bristande ytskikt och tätskikt i våtrum
6.4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage från insatllationer
6.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage i tätskikt
6.6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage i infästning
6.7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage vid golvbrunn
6.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Annat
6.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Note on Q4: Sofia Johansson: • Ångspärr i vägg • Tätskikt på vägg • Vad händer med fukt som kommer in bakom tätskiktet • Placering och montage av brunn • Anslutning till brunn • Skarvar på tätskikt • Rörelser i underliggande material • Genomföringar ledningar, skruvar • Minimerat antal håltagningar
Note on Q5: Sofia Johansson: • Vattnets väg vid läckage • Skvallerfunktion • Fuktkänsliga material • Synliga rör och skarvar så att läckage snabbt kan upptäckas • Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätt att byta ut • Skvallerfunktion - Rörledningar ska förläggas så att eventuellt utläckande vatten snabbt upptäcks • Dolt placerade installationer ska utföras utan fogar • Fogar på tappvattenledningar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eller i kopplingsskåp • Utrymmen för fogar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage med tillräcklig kapacite
Note on Q6: Sofia Johansson: • I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna till denna
Note on Q7: Sofia Johansson: • WC-stol med inbyggd cistern ska ha spolcistern placerad i ett vattentätt och ventilerat utrymme med läckageindikering. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv. I WC-rum förses utrymmet där cisternen placeras med tätskikt på golv samt på vägg bakom och på sidor om cistern. 2) Armatur, t.ex. duschblandare ska placeras i ett vattentätt utrymme med läckageindikering. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv.
Note on Q8: Sofia Johansson: • Hål för rörgenomföring i golv- eller väggskiva eller motsvarande ska vara utfört med högst 2 mm mellanrum mellan skiva och rör. 2) Tappvatten-, värme- eller spillvattenrör genom vägg med tätskikt ska vara monterade och fixerade innan tätskiktet monteras sa att rörelse inte kan uppstå mellan rör och vägg med tätskikt. 3) Rörgenomföring med tappvatten- eller värmerör ska inte förekomma i golv med tätskikt. Vid avsättningar för tex WC-stol, tvättställ eller andra avloppsenheter får mått mellan spillvattenrör och väggens tätskikt inte understiga 60 mm. Genomföring av servisledning för tappvatten till småhus ska inte placeras i bad- eller duschrum. Servisledningen förlägges i skyddsrör, mått mellan skyddsrör och väggen får inte understiga 60 mm. 4) Förutom anslutning av kar- eller duschblandare ska inga rörgenomföringar finnas i plats för bad eller dusch. Vid rörgenomföring i vägg får mått mellan rör och Intilliggande väggs tätskikt inte understiga 60 mm. 5) Tätning ska göras mellan rör eller annan genomföringsdetalj och golvets eller väggens tätskikt.
Note on Q9: Sofia Johansson: • Skruvinfästningar i våtzon 1 ska göras i massiv konstruktion, i betong reglar eller enligt Våtrumsvägg 2012. 2) Tätning av skruvinfästningar gäller i våtzon 1 och våtzon 2. 3) Tätningsmassan ska fästa mot underlaget vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.
Note on Q10: Sofia Johansson: • Golvbrunnar tillverkade före 1991 eller inte uppfyller kraven enligt standarden SS-EN 1253 ska bytas ut vid renovering gäller även golvbrunnar som inte är monterade och fixerade i bjälklaget enligt nu gällande monteringsanvisningar. 2) Golvbrunn ska vara monterad med ett minsta avstånd av 200 mm mellan väggens tätskikt och yttre fläns. 3) Golvbrunn ska vara monterad och fixerad i bjälklag med de fastsättningshjälpmedel som finns t.ex. monteringsplatta eller fixtur. 4) Golvbrunn ska vara monterad i våg i höjd med anslutande tätskikt och en vågrätt tolerans p+/- 2 mm. 5) Väggnära golvbrunn som monteras närmare vägg än 200 mm ska golvbrunn och tätskikt vara provade och godkända tillsammans.

## Balkonger och terrasser
Balkonger och terrasser 7
| Konstruktion Beskriv vilken del av konstruktion som risken avser | Ansvarig Ex. A, K, VVS | Uppmärksammad fuktbelastning/källa till fukt Välj fuktbelatning i scrollistan, alternativt beskriv annan belastning | Effekt av fuktbelastning Beskriv hur fuktbelastningen kan påverka konstruktionen | Konsekvens Vilka följder kan fuktbelastningen medföra (ex. inomhusmiljöproblem) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd i projektering Hur hanteras risken för att minimera sannolikheten | Handling där åtgärd redovisas | Ny Sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion | Klart Signatur och datum | Hjälp Fuktrisker som kan förekomma
7.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Byggfukt i betong och lättbetong
7.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage från installationer
7.3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Annat
7.4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
7.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Note on Q4: • Fuktisolering under syllar som monteras på betongbjälklag • Gipsskivor skall inte monteras direkt mot betong • Montering av ytskikt mot betongväggar
Note on Q5: • Fuktkänsliga material • Skvallerfunktion på dolda installationer • Inspekterbara schakt

## Installationer
Installationer 8
| Konstruktion Beskriv vilken del av konstruktion som risken avser | Ansvarig Ex. A, K, VVS | Uppmärksammad fuktbelastning/källa till fukt Välj fuktbelatning i scrollistan, alternativt beskriv annan belastning | Effekt av fuktbelastning Beskriv hur fuktbelastningen kan påverka konstruktionen | Konsekvens Vilka följder kan fuktbelastningen medföra (ex. inomhusmiljöproblem) | Sannolikhet | Konsekvens | Riskvärde | Åtgärd i projektering Hur hanteras risken för att minimera sannolikheten | Handling där åtgärd redovisas | Ny Sannolikhet | Ny konsekvens | Nytt riskvärde | Uppföljning i produktion | Klart Signatur och datum | Hjälp Fuktrisker som kan förekomma
8.1 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage från rörinstallation
8.2 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Läckage från fogar
8.3 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Annat
8.4 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.6 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.7 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.8 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
8.9 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Note on Q4: Sofia Johansson: • Ledningar för tappvatten med kortare livslängd än byggnadens avsedda bruks tid bör vara lätt åtkomliga och lätt att byta ut. • Installationer som är dolt placerade och inte inspekterbara i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning ska utföras utan fogar • Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i ouppvärmda utrymmen som till exempel krypgrund eller vind.Tappvatten- eller värmeledningar får inte monteras i isolering i golv, ytterväggar eller vindsbjälklag. • Rörsystem ska tryck- och täthetskontrolleras innan det tas i drift. Kontrollerna ska dokumenteras.
Note on Q5: Sofia Johansson: • Fogar på tappvattenledningar ska placeras i rum med vattentätt golv eller i särskilda inbyggnader eller i kopplingsskåp. Utrymmen för fogar i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Läckage ska mynna till rum med golvavlopp eller vattentätt golv. • Fogar på värmefördelare ska vara synliga eller placerade så att det är åtkomliga. Utrymmen för fördelarrör med fogar, luftningar, ställdon med mera, i inbyggnader, installationsschakt eller kopplingsskåp ska ha vattentät botten och vara försedd med indikering för läckage. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta. I inbyggnader och installationsschakt ska väggarna vara vattentäta 50 mm över schaktbotten och tätt anslutna mot denna. Läckage ska mynna på plats där man snabbt kan upptäcka detta. • Utrymme för fogar, värmefördelare, luftningar, ställdon mm ska ha serviceöppning som är tillräckligt stor för kontroll, reparation eller byte av fogar. Serviceöppning får inte placeras i våtzon 1.

## Förändringsprocesser material
Förändringsprocess | Material/materialgrupp | Kritiskt fukttillstånd
*) Forskning pågår för att ta fram mer exakta värden.
Alkali-ballast reaktioner | Cementbaserade, högt pH | 85 % RF
Alkaliproteinreaktioner | Cementbaserade, högt pH | 80 % RF
Cementreaktioner | Cementbaserade | 85 % RF
Egenemissioner | Spånskivor | 65 % RF
Frost | Porösa, spröda material | Individuella vattenmättnadsgrader
Karbonatisering | Kalkbaserade | 50-85 % RF
Korrosion | Metaller | 50 % RF
Krympning vid uttorkning | Träbaserade, cementbaserade, lättbetong, m fl
Mekaniska egenskaper | Träbaserade | Fuktkvot 25-30 %
Mikrobiell påväxt på ytor av organiska naturmaterial eller ytor nedsmutsade med sådana material | Bakterier | 90-97 % RF
Mögelpåväxt avgivning av toxiska ämnen |  | 85 % RF
Mögelpåväxt synligt okulärt |  | 85 % RF lång varaktighet *)
Mögelpåväxt, avgivning av lukt |  | okänd, troligen som ovan
Mögelpåväxt, synligt i mikroskop | Träytor | 80 % RF, lång varaktighet *)
Rötsvampangrepp | Träbaserade | Fuktkvot 25-30 %
Sekundära, kemiska emissioner |  | 90 % RF
Svällning vid uppfuktning | Träbaserade, cementbaserade m fl | 60-80 % RF
Termiska egenskaper |  | Linjär funktion av fuktkvot
Transport av lösta ämnen | Cementbaserade | 70 % RF
| Linoleummattor (lägre för mikrobiell påväxt?) | 90 % RF
| Armering i karbonatiserad betong | 85 % RF
| Armering i kloridhaltig betong | < 60 % RF
| Alger | 96 % RF
| Lavar | 96-97 % RF
| Synligt mögel, rumstemperatur, högre vid lägre temperatur | 79-97 % RF, beroende på svampart och substrat
| Limmade PVC mattor | 80 % RF
Tabellen är hämtad från: Kritiskt fukttillstånd för några olika material och förändringsprocesser, enligt litteraturuppgifter sammanställda av Nilsson (2006). Fuktpåverkan på material - kritiska fuktnivåer. Fuktcentrums informationsskrift, Fuktsäkerhet i byggnader, Forskningsrådet Formas, Stockholm 2006, ISBN 91-540-5951-8.