## Försättsblad
Leveransspecifikation innehåll
00-sisab-leveransspecifikation-innehåll
Version | Datum
2.0 | 2023-10-26
Leveransspecifikationen är indelad i en flik per skede
Avtalade leveranser råder över leveransspecifikationen
Förklaringar:
x | Ingår ej i detta skede, men kommer i ett skede längre fram
x | Ingår i detta skede

## Attributsförklaring
Attributsförklaring
Attributskategori | Attribut | Förklaring | Motsvarande attribut i MagiCAD
Klassificering och beteckning | BSABe | Koden BSAB Element; Svensk BSAB 96 byggdelar; Svensk tolkning av ISO 12006-2 Element; exempel: 57.B
| BSABwr | BSAB Work Result; BSAB 96 produktionsresultat; Svensk AMA-kod; Svensk tolkning av ISO 12006-2 Work Result; exempel: PDB.3 | National code / National code of insulation
| InsulationBSABwr | Unik automatisk genererad kod av CAD-programmet vid IFC export; exempel: 3q7PdyPlf6FQK70V4O1W8k | IFC GUID
| ObjectID | Beteckningar enligt SISAB:s ”Projekteringsanvisning märksystem tekniska installationer” | Object ID
| ProductType | Typ av komponent t.ex. Flow damper, Valve, Lightning | Part type / Part’s class name
| SpaceNumber | Rumsnummer
| StoreyName | Våningsplan
| SystemID | Unik systemkod för system och undersystem t.ex. LB301-T (V), VS3 (VS), VS3R (VS), B1E1 (E) & GR82 (E)
| SystemType | Typ av System t.ex. Frånluft, Tappkallvatten
| KeyNote | BSAB
| TypeID | Typbeteckning eller littera t.ex. TD100 (tilluftsdon) (BIP koder) | Usercode
Förvaltningsinformation | AFF | Avtal för fastighets förvaltning
Antal påsar
| Antal våningar | Byggnadsverkets antal våningsplan
Beteckning
Betjänar
| Byggnadsverk | Byggnadsverk eller byggnad är en självständig enhet i den byggda miljön. Med byggnad avses en byggnadskropp som i sin tur kan bestå av olika byggnadsdelar (hus).
| Byggnadsverkskomplex | Byggnadsverkskomplex motsvarar en samling av ett eller flera byggnadsverk och markobjekt som tillhör samma verksamhetsområde.
Dörrautomatik/Passagesystem
Flöde kubikmeter/ s
Flöde vätska
Injusterat flöde
Installationsår
Klass
Kulör
kW
| Markobjekt | Markobjekt är en självständig enhet i den byggda miljön. Ett markobjekt kan exempelvis vara parkeringsplats, skolgård eller naturmark.
Modell
Motortyp
| Märksystem enl. SISAB | Se Projekteringsanvisning Märksystem för korrekt märkning.
Märkström
Rem
| Rumsfunktion | Rummets funktion enligt rumsfunktionslistan som finns bland värdelistorna https://sisab.kravportal.se/projekteringsanvisningar/innehall-informationsleveranser/vardelistor/
Systemtillhörighet
Teoretiskt tryck
Tillverkare
Tryck
Tryckfall
Typ
Varvtal
Vätsketyp
| Övernattningsbar J/N | Är Byggnadsdelen eller Byggnadsverket övernattningsbart
Mått/geometri | Area | Arean på objektet eller rummet | Connection size
| ConnectionSize | Anslutnings dimension på t.ex. ventilationsdon och kanaler, rör och ventiler eller DN nr. | Diameter
| Diameter | Diameter | Height
| Height | Höjdmått
| InsulationThickness | Isoleringstjocklek | Insulation Thickness (mm)
| Koordinater | Objektets koordinat i SWEREF99
| Length | Längdmått | Length
| OuterDiameter | Ytterdiameter på rör
| Width | Breddmått | Width
Funktion | Atemp
| CoolingPower_W | Kyleffekt för VVS i Watt
| FireRating | Brandklass
| Flow_l/s | Flödet på en produkt, rör eller kanal | Flow
| G -värde (solljuslast) | G-värde för fönster
| HeatingPower_W | Värmeeffekt för VVS i Watt
| LT-värde (ljus) | LT-värde för fönster
| Personbelastning (personer/rum) | Antalet personer som rummet är projekterat för gällande luft mm.
| PowerElectrical_W | Effekt för el i Watt
| PowerTot_W | Den totala effekten (el) t.ex. för en central
| SoundLevel_dBA | Ljudklass på t.ex. dörrar och väggar | LpA red 10m2 sab
| U - värde | U-värde för fönster
| Voltage_V | Elektrisk Spänning
Fas | StatusConstruction | Byggnadsstatus; exempel: E=Bef, R=Rives, N=Nytt etc.

## Utredning
Attributlista
| Ansvarig part | Objekt | Attribut
|  |  | Klassificering och beteckning | [10 empty] | Förvaltningsinformation | [30 empty] | Mått/geometri | [8 empty] | Funktion | [12 empty] | Fas
|  |  | BSABe | BSABwr | IfcGUID | InsulationBSABwr | ObjectID | ProductType | SpaceNumber | StoreyName | SystemID | SystemType | TypeID | AFF | Antal påsar | Antal våningar | Beteckning | Betjänar | Byggnadsverk | Byggnadsverkskomplex | Dörrautomatik/Passagesystem | Flöde kubikmeter/ s | Flöde vätska | Injusterat flöde | Installationsår | Klass | Kulör | kW | Markobjekt | Modell | Motortyp | Märksystem enl. SISAB | Märkström | Rem | Rumsfunktion | Systemtillhörighet | Teoretiskt tryck | Tillverkare | Tryck | Tryckfall | Typ | Varvtal | Vätsketyp | Övernattningsbar J/N | Area | ConnectionSize | Diameter | Height | InsulationThickness | Koordinater | Length | OuterDiameter | Width | Atemp | CoolingPower_W | FireRating | Flow_l/s | G -värde (solljuslast) | HeatingPower_W | LT-värde (ljus) | Personbelastning (personer/rum) | PowerElectrical_W | PowerTot_W | SoundLevel_dBA | U - värde | Voltage_V | StatusConstruction
| Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Byggnadsverk |  |  | x |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | x | [23 empty] | x | x | [8 empty] | x?
| Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Byggnadsdel (Tex. Hus A, B, C efter hyresgästens namngivning) | [16 empty] | x | x | [23 empty] | x | x
| Arkitekt - A | Balkongplattor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E | (1)
| Arkitekt - A | Balkonräcken | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E | (2)
| Arkitekt - A | Dörrar | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Fast inredning | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Arkitekt - A | Fönster | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | [10 empty] | x |  | x |  |  | x | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | E
| Arkitekt - A | Golv tidigare Bjälklag (golv) | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Hängrännor, stuprör | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [15 empty] | E
| Arkitekt - A | Innertak | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Innerväggar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | E
| Arkitekt - A | Partier | x |  | (x) |  |  |  | x | x |  |  | x | x | [38 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Portar | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Rum |  |  | x |  |  |  | x | x | [24 empty] | x | [9 empty] | x | [8 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | E
| Arkitekt - A | Solskydd (aktiva och fasta solskydd fönster/glaspartier) | x |  | x | [7 empty] | x | x | [10 empty] | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | [13 empty] | E
| Arkitekt - A | Trappor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [27 empty] | x | [25 empty] | E
| Arkitekt - A | Trappräcken | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Arkitekt - A | Undertak | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x | [22 empty] | x |  |  | E
| Arkitekt - A | Yttertak | x |  | x | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Ytterväggar inkl. fasad | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | x |  | x | [13 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Apparater |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Fast inredning | x |  | (x) |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Kyl- och frysrumsdörrar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Kylrumsväggar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Maskiner |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Armaturer |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | E
| El projektör - E | Belysningsskenor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Brandlarmsystem (3) |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Centraler & apparatskåp |  | x | x |  | x | x |  | x | [40 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Detektorer |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Fastighetsnätverk (4) |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Huvudledningar |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [37 empty] | x | [15 empty] | E
| El projektör - E | Inbrottslarmsystem (5) |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Kabelrännor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kabelstegar |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kanaler |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kontaktskenor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Paneler |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  |  |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Rör >50mm |  | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | [15 empty] | E
| El projektör - E | Strömbrytare |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Uttag |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Uttagsstavar |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Hissprojektör - H | Hissar | x |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [52 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Balkar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Bjälklag | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [31 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Bärande Väggar/Mur | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Håltagningar | [64 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Pelare | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Plattor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [31 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Plintar/Sulor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Schakt | [64 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Stag | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Takstolar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Aktorer |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Apparatskåp |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sensorer (6) |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Aggregat |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Centraler |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Don |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [8 empty] | x |  | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Isolering |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [36 empty] | x | [17 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Kanaler inkl. isolering |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Ljuddämpare |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Pumpstationer |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Radiatorer |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x | [15 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Rör inkl. isolering |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Spjäll |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Sprinkler - rör |  |  | (x) |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [14 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Sprinkler - ventiler |  |  | (x) |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x |  | x | [18 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Takhuv |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [20 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Ventiler |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Aggregat |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | [28 empty] | E
| Ventilation V | Batteri (värme/kyla) | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | E
| Ventilation V | Brandspjäll |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [25 empty] | E
| Ventilation V | Don*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | [9 empty] | x |  | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Fläkt |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [15 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Frekvensomformare | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [24 empty] | x | E
| Ventilation V | Givare rök |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [25 empty] | E
| Ventilation V | Isolering |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [36 empty] | x | [17 empty] | E
| Ventilation V | Kanaler inkl. Isolering*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Ljuddämpare*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Luftfilterdel | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | E
| Ventilation V | Motor till fläkt |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x | [24 empty] | E
| Ventilation V | Takhuv*K |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | [31 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Ventilationsvärmeväxlare |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | *K objektet saknar komponentkort och redovisas endast i modell. | [64 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Cykelställ |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Dagvattenbrunnar |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | El-laddningsstolpe |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Elskåp |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Fast utvändig konst |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Flaggstång |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Flaggstång |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Konstgräsplan/multiarena/bollplan |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Laddningsstolpar |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Lekutrustning tex. Basketstolpar | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [10 empty] | x |  |  |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Motorvärmare |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Parkeringsplatser |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Parkeringsplatser |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Stödmur |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [6 empty] | x |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Träd |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Utemöbler fasta |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
(1) | E = befintlig (enligt BIPkoder.se)
(2) | (x) = värdet kan saknas om objektet ingår i en grupp
(3) | Brandlarmcentral, kablage, komponenter
(4) | Centralutrustning, kablage, komponenter
(5) | Inbrottlarmcentral, kablage, komponenter
(6) | Inom styr gäller SpaceNumber endast komponenter som kan leverera mätdata och/eller påverka

## Förslagshandling
Attributlista
| Ansvarig part | Objekt | Attribut
|  |  | Klassificering och beteckning | [10 empty] | Förvaltningsinformation | [30 empty] | Mått/geometri | [8 empty] | Funktion | [12 empty] | Fas
|  |  | BSABe | BSABwr | IfcGUID | InsulationBSABwr | ObjectID | ProductType | SpaceNumber | StoreyName | SystemID | SystemType | TypeID | AFF | Antal påsar | Antal våningar | Beteckning | Betjänar | Byggnadsverk | Byggnadsverkskomplex | Dörrautomatik/Passagesystem | Flöde kubikmeter/ s | Flöde vätska | Injusterat flöde | Installationsår | Klass | Kulör | kW | Markobjekt | Modell | Motortyp | Märksystem enl. SISAB | Märkström | Rem | Rumsfunktion | Systemtillhörighet | Teoretiskt tryck | Tillverkare | Tryck | Tryckfall | Typ | Varvtal | Vätsketyp | Övernattningsbar J/N | Area | ConnectionSize | Diameter | Height | InsulationThickness | Koordinater | Length | OuterDiameter | Width | Atemp | CoolingPower_W | FireRating | Flow_l/s | G -värde (solljuslast) | HeatingPower_W | LT-värde (ljus) | Personbelastning (personer/rum) | PowerElectrical_W | PowerTot_W | SoundLevel_dBA | U - värde | Voltage_V | StatusConstruction
| Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Byggnadsverk |  |  | x |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | x | [23 empty] | x | x | [8 empty] | x?
| Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Byggnadsdel (Tex. Hus A, B, C efter hyresgästens namngivning) | [16 empty] | x | x | [23 empty] | x | x
| Arkitekt - A | Balkongplattor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E | (1)
| Arkitekt - A | Balkonräcken | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E | (2)
| Arkitekt - A | Dörrar | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Fast inredning | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Arkitekt - A | Fönster | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | [10 empty] | x |  | x |  |  | x | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | E
| Arkitekt - A | Golv tidigare Bjälklag (golv) | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Hängrännor, stuprör | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [15 empty] | E
| Arkitekt - A | Innertak | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Innerväggar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | E
| Arkitekt - A | Partier | x |  | (x) |  |  |  | x | x |  |  | x | x | [38 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Portar | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Rum |  |  | x |  |  |  | x | x | [24 empty] | x | [9 empty] | x | [8 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | E
| Arkitekt - A | Solskydd (aktiva och fasta solskydd fönster/glaspartier) | x |  | x | [7 empty] | x | x | [10 empty] | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | [13 empty] | E
| Arkitekt - A | Trappor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [27 empty] | x | [25 empty] | E
| Arkitekt - A | Trappräcken | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Arkitekt - A | Undertak | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x | [22 empty] | x |  |  | E
| Arkitekt - A | Yttertak | x |  | x | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Ytterväggar inkl. fasad | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | x |  | x | [13 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Apparater |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Fast inredning | x |  | (x) |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Kyl- och frysrumsdörrar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Kylrumsväggar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Maskiner |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Armaturer |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | E
| El projektör - E | Belysningsskenor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Brandlarmsystem (3) |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Centraler & apparatskåp |  | x | x |  | x | x |  | x | [40 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Detektorer |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Fastighetsnätverk (4) |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Huvudledningar |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [37 empty] | x | [15 empty] | E
| El projektör - E | Inbrottslarmsystem (5) |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Kabelrännor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kabelstegar |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kanaler |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kontaktskenor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Paneler |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  |  |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Rör >50mm |  | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | [15 empty] | E
| El projektör - E | Strömbrytare |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Uttag |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Uttagsstavar |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Hissprojektör - H | Hissar | x |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [52 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Balkar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Bjälklag | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [31 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Bärande Väggar/Mur | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Håltagningar | [64 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Pelare | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Plattor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [31 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Plintar/Sulor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Schakt | [64 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Stag | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Takstolar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Aktorer |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Apparatskåp |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sensorer (6) |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Aggregat |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Centraler |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Don |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [8 empty] | x |  | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Isolering |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [36 empty] | x | [17 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Kanaler inkl. isolering |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Ljuddämpare |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Pumpstationer |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Radiatorer |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x | [15 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Rör inkl. isolering |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Spjäll |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Sprinkler - rör |  |  | (x) |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [14 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Sprinkler - ventiler |  |  | (x) |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x |  | x | [18 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Takhuv |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [20 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Ventiler |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Aggregat |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | [28 empty] | E
| Ventilation V | Batteri (värme/kyla) | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | E
| Ventilation V | Brandspjäll |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [25 empty] | E
| Ventilation V | Don*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | [9 empty] | x |  | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Fläkt |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [15 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Frekvensomformare | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [24 empty] | x | E
| Ventilation V | Givare rök |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [25 empty] | E
| Ventilation V | Isolering |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [36 empty] | x | [17 empty] | E
| Ventilation V | Kanaler inkl. Isolering*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Ljuddämpare*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Luftfilterdel | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | E
| Ventilation V | Motor till fläkt |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x | [24 empty] | E
| Ventilation V | Takhuv*K |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | [31 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Ventilationsvärmeväxlare |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | *K objektet saknar komponentkort och redovisas endast i modell. | [64 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Cykelställ |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Dagvattenbrunnar |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | El-laddningsstolpe |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Elskåp |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Fast utvändig konst |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Flaggstång |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Flaggstång |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Konstgräsplan/multiarena/bollplan |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Laddningsstolpar |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Lekutrustning tex. Basketstolpar | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [10 empty] | x |  |  |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Motorvärmare |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Parkeringsplatser |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Parkeringsplatser |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Stödmur |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [6 empty] | x |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Träd |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Utemöbler fasta |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
(1) | E = befintlig (enligt BIPkoder.se)
(2) | (x) = värdet kan saknas om objektet ingår i en grupp
(3) | Brandlarmcentral, kablage, komponenter
(4) | Centralutrustning, kablage, komponenter
(5) | Inbrottlarmcentral, kablage, komponenter
(6) | Inom styr gäller SpaceNumber endast komponenter som kan leverera mätdata och/eller påverka

## Projektering
Attributlista
| Ansvarig part | Objekt | Attribut
|  |  | Klassificering och beteckning | [10 empty] | Förvaltningsinformation | [30 empty] | Mått/geometri | [8 empty] | Funktion | [12 empty] | Fas
|  |  | BSABe | BSABwr | IfcGUID | InsulationBSABwr | ObjectID | ProductType | SpaceNumber | StoreyName | SystemID | SystemType | TypeID | AFF | Antal påsar | Antal våningar | Beteckning | Betjänar | Byggnadsverk | Byggnadsverkskomplex | Dörrautomatik/Passagesystem | Flöde kubikmeter/ s | Flöde vätska | Injusterat flöde | Installationsår | Klass | Kulör | kW | Markobjekt | Modell | Motortyp | Märksystem enl. SISAB | Märkström | Rem | Rumsfunktion | Systemtillhörighet | Teoretiskt tryck | Tillverkare | Tryck | Tryckfall | Typ | Varvtal | Vätsketyp | Övernattningsbar J/N | Area | ConnectionSize | Diameter | Height | InsulationThickness | Koordinater | Length | OuterDiameter | Width | Atemp | CoolingPower_W | FireRating | Flow_l/s | G -värde (solljuslast) | HeatingPower_W | LT-värde (ljus) | Personbelastning (personer/rum) | PowerElectrical_W | PowerTot_W | SoundLevel_dBA | U - värde | Voltage_V | StatusConstruction
| Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Byggnadsverk |  |  | x |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | x | [23 empty] | x | x | [8 empty] | x?
| Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Byggnadsdel (Tex. Hus A, B, C efter hyresgästens namngivning) | [16 empty] | x | x | [23 empty] | x | x
| Arkitekt - A | Balkongplattor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E | (1)
| Arkitekt - A | Balkonräcken | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E | (2)
| Arkitekt - A | Dörrar | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Fast inredning | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Arkitekt - A | Fönster | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | [10 empty] | x |  | x |  |  | x | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | E
| Arkitekt - A | Golv tidigare Bjälklag (golv) | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Hängrännor, stuprör | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [15 empty] | E
| Arkitekt - A | Innertak | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Innerväggar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | E
| Arkitekt - A | Partier | x |  | (x) |  |  |  | x | x |  |  | x | x | [38 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Portar | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Rum |  |  | x |  |  |  | x | x | [24 empty] | x | [9 empty] | x | [8 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | E
| Arkitekt - A | Solskydd (aktiva och fasta solskydd fönster/glaspartier) | x |  | x | [7 empty] | x | x | [10 empty] | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | [13 empty] | E
| Arkitekt - A | Trappor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [27 empty] | x | [25 empty] | E
| Arkitekt - A | Trappräcken | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Arkitekt - A | Undertak | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x | [22 empty] | x |  |  | E
| Arkitekt - A | Yttertak | x |  | x | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Ytterväggar inkl. fasad | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | x |  | x | [13 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Apparater |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Fast inredning | x |  | (x) |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Kyl- och frysrumsdörrar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Kylrumsväggar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Maskiner |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Armaturer |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | E
| El projektör - E | Belysningsskenor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Brandlarmsystem (3) |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Centraler & apparatskåp |  | x | x |  | x | x |  | x | [40 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Detektorer |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Fastighetsnätverk (4) |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Huvudledningar |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [37 empty] | x | [15 empty] | E
| El projektör - E | Inbrottslarmsystem (5) |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Kabelrännor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kabelstegar |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kanaler |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kontaktskenor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Paneler |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  |  |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Rör >50mm |  | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | [15 empty] | E
| El projektör - E | Strömbrytare |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Uttag |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Uttagsstavar |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Hissprojektör - H | Hissar | x |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [52 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Balkar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Bjälklag | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [31 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Bärande Väggar/Mur | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Håltagningar | [64 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Pelare | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Plattor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [31 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Plintar/Sulor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Schakt | [64 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Stag | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Takstolar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Aktorer |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Apparatskåp |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sensorer (6) |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Aggregat |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Centraler |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Don |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [8 empty] | x |  | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Isolering |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [36 empty] | x | [17 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Kanaler inkl. isolering |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Ljuddämpare |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Pumpstationer |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Radiatorer |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x | [15 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Rör inkl. isolering |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Spjäll |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Sprinkler - rör |  |  | (x) |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [14 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Sprinkler - ventiler |  |  | (x) |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x |  | x | [18 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Takhuv |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [20 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Ventiler |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Aggregat |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | [28 empty] | E
| Ventilation V | Batteri (värme/kyla) | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | E
| Ventilation V | Brandspjäll |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [25 empty] | E
| Ventilation V | Don*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | [9 empty] | x |  | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Fläkt |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [15 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Frekvensomformare | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [24 empty] | x | E
| Ventilation V | Givare rök |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [25 empty] | E
| Ventilation V | Isolering |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [36 empty] | x | [17 empty] | E
| Ventilation V | Kanaler inkl. Isolering*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Ljuddämpare*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Luftfilterdel | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | E
| Ventilation V | Motor till fläkt |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x | [24 empty] | E
| Ventilation V | Takhuv*K |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | [31 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Ventilationsvärmeväxlare |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | *K objektet saknar komponentkort och redovisas endast i modell. | [64 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Cykelställ |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Dagvattenbrunnar |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | El-laddningsstolpe |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Elskåp |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Fast utvändig konst |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Flaggstång |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Flaggstång |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Konstgräsplan/multiarena/bollplan |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Laddningsstolpar |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Lekutrustning tex. Basketstolpar | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [10 empty] | x |  |  |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Motorvärmare |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Parkeringsplatser |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Parkeringsplatser |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Stödmur |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [6 empty] | x |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Träd |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Utemöbler fasta |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
(1) | E = befintlig (enligt BIPkoder.se)
(2) | (x) = värdet kan saknas om objektet ingår i en grupp
(3) | Brandlarmcentral, kablage, komponenter
(4) | Centralutrustning, kablage, komponenter
(5) | Inbrottlarmcentral, kablage, komponenter
(6) | Inom styr gäller SpaceNumber endast komponenter som kan leverera mätdata och/eller påverka

## Produktion
Attributlista
| Ansvarig part | Objekt | Attribut
|  |  | Klassificering och beteckning | [10 empty] | Förvaltningsinformation | [30 empty] | Mått/geometri | [8 empty] | Funktion | [12 empty] | Fas
|  |  | BSABe | BSABwr | IfcGUID | InsulationBSABwr | ObjectID | ProductType | SpaceNumber | StoreyName | SystemID | SystemType | TypeID | AFF | Antal påsar | Antal våningar | Beteckning | Betjänar | Byggnadsverk | Byggnadsverkskomplex | Dörrautomatik/Passagesystem | Flöde kubikmeter/ s | Flöde vätska | Injusterat flöde | Installationsår | Klass | Kulör | kW | Markobjekt | Modell | Motortyp | Märksystem enl. SISAB | Märkström | Rem | Rumsfunktion | Systemtillhörighet | Teoretiskt tryck | Tillverkare | Tryck | Tryckfall | Typ | Varvtal | Vätsketyp | Övernattningsbar J/N | Area | ConnectionSize | Diameter | Height | InsulationThickness | Koordinater | Length | OuterDiameter | Width | Atemp | CoolingPower_W | FireRating | Flow_l/s | G -värde (solljuslast) | HeatingPower_W | LT-värde (ljus) | Personbelastning (personer/rum) | PowerElectrical_W | PowerTot_W | SoundLevel_dBA | U - värde | Voltage_V | StatusConstruction
| Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Byggnadsverk |  |  | x |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | x | [23 empty] | x | x | [8 empty] | x?
| Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Byggnadsdel (Tex. Hus A, B, C efter hyresgästens namngivning) | [16 empty] | x | x | [23 empty] | x | x
| Arkitekt - A | Balkongplattor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E | (1)
| Arkitekt - A | Balkonräcken | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E | (2)
| Arkitekt - A | Dörrar | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Fast inredning | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Arkitekt - A | Fönster | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | [10 empty] | x |  | x |  |  | x | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | E
| Arkitekt - A | Golv tidigare Bjälklag (golv) | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Hängrännor, stuprör | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [15 empty] | E
| Arkitekt - A | Innertak | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Innerväggar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | E
| Arkitekt - A | Partier | x |  | (x) |  |  |  | x | x |  |  | x | x | [38 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Portar | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Rum |  |  | x |  |  |  | x | x | [24 empty] | x | [9 empty] | x | [8 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | E
| Arkitekt - A | Solskydd (aktiva och fasta solskydd fönster/glaspartier) | x |  | x | [7 empty] | x | x | [10 empty] | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | [13 empty] | E
| Arkitekt - A | Trappor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [27 empty] | x | [25 empty] | E
| Arkitekt - A | Trappräcken | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Arkitekt - A | Undertak | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x | [22 empty] | x |  |  | E
| Arkitekt - A | Yttertak | x |  | x | [7 empty] | x | [11 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Ytterväggar inkl. fasad | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [11 empty] | x |  | x | [13 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Apparater |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Fast inredning | x |  | (x) |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Kyl- och frysrumsdörrar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Kylrumsväggar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Maskiner |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Armaturer |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | E
| El projektör - E | Belysningsskenor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Brandlarmsystem (3) |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Centraler & apparatskåp |  | x | x |  | x | x |  | x | [40 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Detektorer |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Fastighetsnätverk (4) |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Huvudledningar |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [37 empty] | x | [15 empty] | E
| El projektör - E | Inbrottslarmsystem (5) |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Kabelrännor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kabelstegar |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kanaler |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kontaktskenor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Paneler |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  |  |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Rör >50mm |  | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | [15 empty] | E
| El projektör - E | Strömbrytare |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Uttag |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Uttagsstavar |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Hissprojektör - H | Hissar | x |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [52 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Balkar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Bjälklag | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [31 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Bärande Väggar/Mur | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Håltagningar | [64 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Pelare | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Plattor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [31 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Plintar/Sulor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Schakt | [64 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Stag | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Takstolar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Aktorer |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Apparatskåp |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sensorer (6) |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Aggregat |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Centraler |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Don |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [8 empty] | x |  | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Isolering |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [36 empty] | x | [17 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Kanaler inkl. isolering |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Ljuddämpare |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Pumpstationer |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Radiatorer |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x | [15 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Rör inkl. isolering |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Spjäll |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Sprinkler - rör |  |  | (x) |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [14 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Sprinkler - ventiler |  |  | (x) |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x |  | x | [18 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Takhuv |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [20 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Ventiler |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Aggregat |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | [28 empty] | E
| Ventilation V | Batteri (värme/kyla) | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  | x | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | E
| Ventilation V | Brandspjäll |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [25 empty] | E
| Ventilation V | Don*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | [9 empty] | x |  | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Fläkt |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [15 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Frekvensomformare | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [24 empty] | x | E
| Ventilation V | Givare rök |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [25 empty] | E
| Ventilation V | Isolering |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [36 empty] | x | [17 empty] | E
| Ventilation V | Kanaler inkl. Isolering*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Ljuddämpare*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Luftfilterdel | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | E
| Ventilation V | Motor till fläkt |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x | [24 empty] | E
| Ventilation V | Takhuv*K |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | [31 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Ventilationsvärmeväxlare |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | *K objektet saknar komponentkort och redovisas endast i modell. | [64 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Cykelställ |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Dagvattenbrunnar |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | El-laddningsstolpe |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Elskåp |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Fast utvändig konst |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Flaggstång |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Flaggstång |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Konstgräsplan/multiarena/bollplan |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Laddningsstolpar |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Lekutrustning tex. Basketstolpar | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [10 empty] | x |  |  |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Motorvärmare |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Parkeringsplatser |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Parkeringsplatser |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Stödmur |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [6 empty] | x |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Träd |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [14 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Utemöbler fasta |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [14 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
(1) | E = befintlig (enligt BIPkoder.se)
(2) | (x) = värdet kan saknas om objektet ingår i en grupp
(3) | Brandlarmcentral, kablage, komponenter
(4) | Centralutrustning, kablage, komponenter
(5) | Inbrottlarmcentral, kablage, komponenter
(6) | Inom styr gäller SpaceNumber endast komponenter som kan leverera mätdata och/eller påverka

## Projektavslut
Attributlista
| Ansvarig part | Objekt | Attribut
|  |  | Klassificering och beteckning | [10 empty] | Förvaltningsinformation | [30 empty] | Mått/geometri | [8 empty] | Funktion | [12 empty] | Fas
|  |  | BSABe | BSABwr | IfcGUID | InsulationBSABwr | ObjectID | ProductType | SpaceNumber | StoreyName | SystemID | SystemType | TypeID | AFF | Antal påsar | Antal våningar | Beteckning | Betjänar | Byggnadsverk | Byggnadsverkskomplex | Dörrautomatik/Passagesystem | Flöde kubikmeter/ s | Flöde vätska | Injusterat flöde | Installationsår | Klass | Kulör | kW | Markobjekt | Modell | Motortyp | Märksystem enl. SISAB | Märkström | Rem | Rumsfunktion | Systemtillhörighet | Teoretiskt tryck | Tillverkare | Tryck | Tryckfall | Typ | Varvtal | Vätsketyp | Övernattningsbar J/N | Area | ConnectionSize | Diameter | Height | InsulationThickness | Koordinater | Length | OuterDiameter | Width | Atemp | CoolingPower_W | FireRating | Flow_l/s | G -värde (solljuslast) | HeatingPower_W | LT-värde (ljus) | Personbelastning (personer/rum) | PowerElectrical_W | PowerTot_W | SoundLevel_dBA | U - värde | Voltage_V | StatusConstruction
| Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Byggnadsverk |  |  | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | [23 empty] | x | x | [8 empty] | x?
| Projekt- och entreprenadgemensamt - P | Byggnadsdel (Tex. Hus A, B, C efter hyresgästens namngivning) | [16 empty] | x | x | [23 empty] | x | x
| Arkitekt - A | Balkongplattor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [47 empty] | E | (1)
| Arkitekt - A | Balkonräcken | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [47 empty] | E | (2)
| Arkitekt - A | Dörrar | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Fast inredning | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [47 empty] | E
| Arkitekt - A | Fönster | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | x | [10 empty] | x |  | x |  |  | x | [10 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  |  | x |  | E
| Arkitekt - A | Golv tidigare Bjälklag (golv) | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Hängrännor, stuprör | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [15 empty] | x | [5 empty] | x |  |  |  | x | [15 empty] | E
| Arkitekt - A | Innertak | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Innerväggar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [33 empty] | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | E
| Arkitekt - A | Partier | x |  | (x) |  |  |  | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | [33 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Portar | x |  | x |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Arkitekt - A | Rum |  |  | x |  |  |  | x | x | [8 empty] | x | [15 empty] | x | [9 empty] | x | [8 empty] | x |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | E
| Arkitekt - A | Solskydd (aktiva och fasta solskydd fönster/glaspartier) | x |  | x | [7 empty] | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | [13 empty] | E
| Arkitekt - A | Trappor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [21 empty] | x | [25 empty] | E
| Arkitekt - A | Trappräcken | x |  | (x) |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [47 empty] | E
| Arkitekt - A | Undertak | x |  | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [15 empty] | x | [22 empty] | x |  |  | E
| Arkitekt - A | Yttertak | x |  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  | x | [21 empty] | E
| Arkitekt - A | Ytterväggar inkl. fasad | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x |  | x | [13 empty] | x |  |  |  | x | [7 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Apparater |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Fast inredning | x |  | (x) |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Kyl- och frysrumsdörrar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Kylrumsväggar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [39 empty] | x |  |  | x | [10 empty] | E
| Storköksprojektör - SK/C | Maskiner |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Armaturer |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | x | E
| El projektör - E | Belysningsskenor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Brandlarmsystem (3) |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Centraler & apparatskåp |  | x | x |  | x | x |  | x | [40 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Detektorer |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Fastighetsnätverk (4) |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Huvudledningar |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [37 empty] | x | [15 empty] | E
| El projektör - E | Inbrottslarmsystem (5) |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| El projektör - E | Kabelrännor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kabelstegar |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kanaler |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Kontaktskenor |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Paneler |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  |  |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Rör >50mm |  | x | x |  |  | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | [15 empty] | E
| El projektör - E | Strömbrytare |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Uttag |  | x | x |  |  | x |  | x |  |  | x | [37 empty] | x |  | x | [13 empty] | E
| El projektör - E | Uttagsstavar |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Hissprojektör - H | Hissar | x |  | x |  | x | [5 empty] | x | x | [52 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Balkar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [28 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Bjälklag | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [25 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Bärande Väggar/Mur | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [28 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Håltagningar | [64 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Pelare | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [28 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Plattor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [25 empty] | x |  |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Plintar/Sulor | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [28 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Schakt | [64 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Stag | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [28 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Byggkonstruktör - K | Takstolar | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [28 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x? | [10 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Aktorer |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Apparatskåp |  | x | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [53 empty] | E
| Styr och övervakningsprojektör - S (SÖ) | Sensorer (6) |  | x | x |  |  |  | x | x |  |  | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Aggregat |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Centraler |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Don |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [8 empty] | x |  | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Isolering |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [36 empty] | x | [17 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Kanaler inkl. isolering |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Ljuddämpare |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Pumpstationer |  | x | x |  | x |  |  | x | x | x | x | [53 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Radiatorer |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  | x | [34 empty] | x |  |  | x | [15 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Rör inkl. isolering |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Spjäll |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Sprinkler - rör |  |  | (x) |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | x |  |  |  | x | x | [14 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Sprinkler - ventiler |  |  | (x) |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x |  | x | [18 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Takhuv |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [20 empty] | E
| VS, VA och Kyla | Ventiler |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [32 empty] | x | [10 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Aggregat |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | [28 empty] | E
| Ventilation V | Batteri (värme/kyla) | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x | x | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  | x |  |  |  | x | [7 empty] | E
| Ventilation V | Brandspjäll |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [25 empty] | E
| Ventilation V | Don*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | [9 empty] | x |  | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Fläkt |  | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [15 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Frekvensomformare | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | x |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [24 empty] | x | E
| Ventilation V | Givare rök |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [25 empty] | E
| Ventilation V | Isolering |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | [36 empty] | x | [17 empty] | E
| Ventilation V | Kanaler inkl. Isolering*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Ljuddämpare*K |  | x | x |  | x | x |  | x | x | x | x | [31 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Luftfilterdel | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  | x | [13 empty] | E
| Ventilation V | Motor till fläkt |  |  | x |  | x |  | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x | [5 empty] | x |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  | x |  | x |  |  | x | x | [24 empty] | E
| Ventilation V | Takhuv*K |  | x | x |  | x | x |  |  | x | x | x | [5 empty] | x | [25 empty] | x | [11 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | Ventilationsvärmeväxlare |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x | x | x | [13 empty] | x | [9 empty] | E
| Ventilation V | *K objektet saknar komponentkort och redovisas endast i modell. | [64 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Cykelställ |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Dagvattenbrunnar |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | El-laddningsstolpe |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Elskåp |  | x | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Fast utvändig konst |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Flaggstång |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Flaggstång |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Konstgräsplan/multiarena/bollplan |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Laddningsstolpar |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Lekutrustning tex. Basketstolpar | x |  | x |  | x |  |  |  | x |  | x | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | [8 empty] | x |  |  | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Motorvärmare |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Parkeringsplatser |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [11 empty] | x | [8 empty] | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Parkeringsplatser |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [15 empty] | x |  |  |  |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Stödmur |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [11 empty] | x | [6 empty] | x |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Träd |  |  | x |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [11 empty] | x | [5 empty] | x | x |  | x | [16 empty] | E
| Landskapsarkitekt/ markprojektör - L/M | Utemöbler fasta |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | x | [8 empty] | x | [20 empty] | x | [16 empty] | E
(1) | E = befintlig (enligt BIPkoder.se)
(2) | (x) = värdet kan saknas om objektet ingår i en grupp
(3) | Brandlarmcentral, kablage, komponenter
(4) | Centralutrustning, kablage, komponenter
(5) | Inbrottlarmcentral, kablage, komponenter
(6) | Inom styr gäller SpaceNumber endast komponenter som kan leverera mätdata och/eller påverka