[image: image1.emf]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
УКРАЇНА

ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  
РІШЕННЯ
від 
17 вересня 2015 







  № 207
м. Жмеринка.
Про хід виконання рішення виконкому 

від 21 травня 2015р. № 94 « Про заходи з підготовки комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 р.»
Заслухавши інформації керівників комунальних підприємств міста про стан підготовки об’єктів та мереж до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 рр., виконавчий комітет Жмеринської міської ради відзначає, що більшість об’єктів готові до роботи в осінньо-зимовий період:

КП «Жмеринкакомунсервіс» на балансі перебуває 197 житлових будинків. За власні кошти підприємством було виконано ремонтні роботи зокрема: встановлено 19 металевих дверей в під’їздах житлових будинків із планованих 6, відремонтувано 19 м’яких покрівель із запланованих 10, в 18 будинках проведено ремонт шиферних покрівель (заплановано 4), відремонтувало 51 під’їзд. Розпочаті роботи по герметизації стиків між панельних з’єднань. Поточний ремонт оголовків димовентиляційних каналів виконано не повністю. Утеплено житловий фонд (підвали, горища, під’їзди ) на 60%.
У багатьох будинках внутрішньо будинкові мережі не відремонтовано. Багато скарг від мешканців багатоповерхівок, які обслуговуються КП «Жмеринкакомунсервіс» щодо неякісного надання послуг.

Підприємство знаходиться в скрутному фінансовому становищі через велику заборгованість мешканцями багатоповерхівок за надані послуги. Керівництво підприємства проводить роботи щодо погашення заборгованості за надані послуги, проте дана робота є недостатньою.
ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» на обслуговувані перебуває 31 житловий будинок. За власний кошти підприємства проведено ремонт сходів в 1 житловому будинку, скління вікон сходових клітин проведено у 2 житлових будинках, замінено кабель мереж електропостачання в місцях загального користування, встановлено освітлення в підвальному приміщенні у 2 житлових будинках, пофарбовано 2 дитячі майданчики, проведено ремонт та ущільнення дверей та вікон в підвальному приміщенні у 2 житлових будинків, відремонтовано вентиляційні отвори на горищі 1 житлового будинках, на прибудинкових територіях двох житлових будинків проведено ремонт лавок та столів, встановлено 1 козирок, здійснено чистку підвалів та горищ у 29 житлових будинках.

Є нарікання від мешканців мікрорайону ТЕЦ щодо неякісного надання комунальних послуг по утриманню прибудинкових територій та внутрішньо будинкових мереж.
Міським комунальним підприємством «Енергоресурс» проведено ремонтні роботи обладнання в котельнях та опалювальних пунктах. В центрі позашкільної роботи по вулиці Урицького,7 збудовано опалювальний пункту з встановленням котла на дровах.
 Проведено ремонт обладнання газових опалювальних пунктів дошкільних навчальних закладів та котелень шкіл, які передано на обслуговування від управління освіти.

В котельні по вул. Київська, 14 проведено реконструкцію комерційного вузла обліку газу, в котельню по провулку Лютневому заготовлено паливо (дрова) та перевірено прилади комерційного вузла обліку газу. Проведено реконструкцію комерційного вузла обліку природного газу в котельнях по вул. Училищній, 9 та по вул. Магістральна, 21 (ЗОШ №6). На даний час завершені всі ремонтні роботи в котельнях та опалювальних пунктах системи тепломереж заповнені водою та випробувані під тиском режимоналагоджувальні роботи в котельнях та опалювальних пунктах виконані на 100%. 
МКП «Енергоресурс» має борги перед НАК «Нафтогаз України» за спожитий природний газ у минулому опалювальному сезоні у сумі 990 тисяч гривень. 

Підприємством СО «Жмеринські електричні мережі» заплановані заходи з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016рр. виконані в повному обсязі. Багато звернень мешканців міста щодо заміни аварійних електричних опор, а також є велика кількість нарікань щодо недостатньої напруги в багатоповерхових будинках.
Не в повному обсязі виконані заходи для роботи в осінньо-зимовий опалювальний період 2015 – 2016 рр. підприємствами ДП «Жмеринкаводоканал».
ДП «Жмеринкаводоканал» провело поточний ремонт 5 артсвердловин (з 14 запланованих), заміну 2 занурювальних насосів (з 5 запланованих) проведено перевірку та ревізію обладнання. ДП «Жмеринкаводоканал» не проводить роботу по заміні енергоємного обладнання на більш економічне та ефективне, в результаті чого зростає заборгованість за спожиту електроенергію. Станом на 15.09.2015р по підприємству існує заборгованість за використання електроенергії в сумі 191, 5 тис грн., по виплаті заробітної плати в розмірі 352,7 тис. грн., що вказує на недостатню роботу керівника підприємства. 
Не достатньо проводиться робота з населенням по ефективному використані води та експлуатації каналізаційних мереж, а також по сплаті за надані послуги. Таким чином станом на 01.09.2015р. заборгованість за спожиті послуги з водопостачання складає 241тис. грн., з водовідведення 279, 9тис. грн. Робота ДП «Жмеринкаводоканал» вкрай незадовільна.
Жмеринське міжрайонне управління газового господарства проводить місячники по безпечному та заощадливому споживанню природного газу у побуті, здійснено перевірку і ремонт газових мереж, колодязів відключаючи пристроїв в ГРП, ШГРП, засобів захисту газопроводів від корозії виконується згідно затверджених графіків. Виконано на 100% перевірку на щільність стояків ВБСГ, які знаходяться в зоні діяльності управління. Постійно проводиться робота з абонентами по розрахунку за спожитий природний газ, та контроль за дотриманням лімітної дисципліни. Автомобіль АДС утримується у постійній готовності для реагування на попередження виникнення надзвичайної ситуації. Існує домовленість з балансоутримувачами багатоповерхівок про забезпечення доступу у підвальні приміщення житлових будинків для перевірки їх на загазованість у разі необхідності. Капітальний ремонт станції катодного захисту не виконано у зв’язку з відсутністю фінансування. До кінця поточного року буде встановлено один новий газорегуляторний пункт по вул. Укр. Козацтва. Анодний заземлювач по вул. Єсеніна не встановлено у зв’язку з відсутністю фінансування. Усім станціям катодного захисту газопроводів від корозії проведено технічне обслуговування, усі знаходяться у технічно справному стані. Ревізію ізолюючих фланцевих з’єднань виконано згідно затвердженого графіка у повному обсязі.  З початку 2015р. управлінням зекономлено порівняно з минулим роком паливно-мастильних матеріалів майже на 30%.
З метою забезпечення об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2015 – 2016 рр., керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ: 
1. Визнати недостатньою роботу КП «Жмеринкакомунсервіс» (Кубай В.В.), ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» (Асауленко О.Ю.) по підготовці житлового фонду міста до осінньо-зимового періоду.
2. Зобов’язати директора КП «Жмеринкакомунсервіс» Кубаю В.В., директора ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» 
Асауленку О.Ю. завершити роботу по підготовці житлового фонду міста до осінньо-зимового періоду до 15 жовтня 2015р. та оформляти акти готовності житлових будинків до 1 жовтня 2015р.

3. Вказати керівникам ТОВ «УК «Жмеринський комбінат комунальних послуг» (Асауленко О.Ю.), КП «Жмеринкакомунсервіс» (Кубай В.В.) ДП «Жмеринкаводоканал» (Шевченко М.С.), Жмеринського міжрайонного управління газового господарства (Кудлаєнко Є.С.) щодо прискорення виконання заходів по підготовці об’єктів комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період.

4. Зобов’язати директора МКП «Енергоресурс» Житницького А.А. щодо прискорення погашення заборгованості за спожитий газ в минулі опалювальні сезони.
5. Рекомендувати директору ДП «Жмеринкаводоканал» Шевченку М.С.)забезпечити погашення заборгованості за спожиту електроенергію, виплату заробітної плати  та організувати роботу по погашенню заборгованості населенням та підприємством за надані послуги.

6. Рекомендувати директору СО «Жмеринські електричні мережі» 
Світлаку Ю.С. забезпечити стабільне електропостачання в місті та продовжити роботу по заміні аварійних електричних опор.
7. Рекомендувати директору управління газового господарства 
Кудлаєнку Є.С. продовжити роботу по виявленню в багатоповерхівках опалювальних приладів, в яких завершився термін експлуатації, та з метою недопущення нещасних випадків, надзвичайних ситуацій, вжити заходи щодо їх заміни.

8. Покласти персональну відповідальність за виконання заходів з підготовки комунальних підприємств до осінньо-зимового періоду безпосередньо на керівників підприємств.

9. Зобов’язати керівників комунальних підприємств міста:

9.1. вжити всіх необхідних заходів щодо погашення заборгованостей за наданні комунальні послуги;

9.2. розробити графіки погашення заборгованості та на початку опалювального сезону провести розрахунки за спожиті енергоносії (газ, електроенергія, вода, теплопостачання) по своїх боргових зобов’язаннях;
9.3. Оперативно реагувати на звернення громадян та вживати заходи щодо вирішення невідкладних проблем;

9.4. Про проведену роботу інформувати виконком міської ради до 15 жовтня 2015 року.

10. Управлінню житлово-комунального господарства (Романюк О.М.) посилити контроль за виконанням заходів по підготовці комунальних підприємств міста до роботи в осінньо-зимовий період та станом розрахунків за спожиті енергоносії.
11. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

Перший заступник міського голови



О. Півнюк
Головний спеціаліст

 відділу благоустрою міста 





І. Вертепна
Начальник управління

житлово-комунального господарства



О.Романюк


Начальник юридичного відділу 




І.Пасічник
\

PAGE  

