[image: image1.png]



У К Р А Ї Н А

ЖМЕРИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від « 21  » липня 2023 р.

м. Жмеринка

                №  244
Про встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води» КП «Браїлів-косунсервіс»
З метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, стимулювання діяльності КП «Браїлів-комунсервіс» до зменшення втрат води під час її виробництва, транспортування та розподілення, оптимізації собівартості послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, на підставі звернення КП «Браїлів-комунсервіс»  від 17.07.2023 року №107  щодо встановлення поточних індивідуальних технологічних нормативів використання питної води, на виконання статті 29 Закону України  «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 року №179 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення», керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком міської ради  вирішив:

1. Затвердити поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП «Браїлів-комунсервіс», терміном на п’ять років (додаються). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Анатолія БІЛОУСА. 
Секретар міської ради

                             Вадим КОЖУХОВСЬКИЙ




Додаток до рішення виконкому

від «21 » липня 2023 року № 244
Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для КП «Браїлів-комунсервіс»
	п/н
	Складові Поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства
	Фактичні дані згідно з поточними ІТНВПВ
	Номер додатка з розрахунком та документами, що підтверджують дані

	
	
	тис. м3/рік
	м3/тис. м3 піднятої води
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Склад поточних ІТНВПВ загальних втрат води підприємства

	1.1
	Втрати  питної води, в т.ч.
	31,004
	446,76
	 

	1.1.1
	Витоки води при підйомі та очищенні
	0
	0
	 

	1.1.2
	Витоки води з трубопроводів при аваріях
	0,369
	5,32
	 

	1.1.3
	Приховані витоки води з трубопроводів
	25,4
	366,01
	 

	1.1.4
	Витоки води з ємнісних споруд
	0,627
	9,03
	 

	1.1.5
	Витоки води через нещільності арматури
	4,608
	66,4
	 

	1.1.6
	Витоки води на водорозбірних колонках
	0
	0
	 

	1.2
	Необліковані втрати води, в т.ч.
	8,434
	121,53
	 

	1.2.1
	Втрати води, необліковані засобами вимірювальної техніки
	6,477
	93,33
	 

	1.2.2
	Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води
	0
	0
	 

	1.2.3
	Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з водопровідної мережі
	0
	0
	 

	1.2.4
	Технологічні втрати води на протипожежні цілі
	1,957
	28,2
	 

	
	Всього по розділу І
	39,438
	568,29
	

	ІІ
	Витрати питної  води у водопровідному  господарстві
	
	
	 

	2.1.1.
	Технологічні витрати води на виробництво питної води
	0,043
	0,62
	 

	2.1.2.
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води
	0,642
	9,25
	

	2.1.3.
	Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах 
	0
	0
	

	2.1.4.
	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх  процесах, пов’язаних з наданням послуг централізованого водопостачання 
	0,029
	0,42
	

	2.1.5.
	Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані
	0
	0
	

	
	Всього по розділу ІІ:
	0,714
	10,29
	

	ІІІ.
	Каналізаційне господарство:
	тис. м3/рік
	м3/тис. м3 стічної води
	

	3.1
	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод
	5,5
	1000,0
	

	3.2.
	Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів
	0,418
	76,04
	

	3.3.
	Витрати води на господарсько-побутові потреби працівників підприємства
	0,017
	3,32
	

	3.4.
	Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані
	0
	0
	

	
	Всього по розділу ІІІ:
	5,935
	1079,36
	

	
	ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3  /1000м3 піднятої води
	5,935
	85,52
	

	
	Усього технологічних витрат води у водопровідно-каналізаційному господарстві
	6,649
	95,81
	

	
	Всього по розділу І, ІІ, ІІІ:
	46,087
	664,1
	

	ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м 3 /1000м3 піднятої води

	1.
	ВТРАТИ   ВОДИ ПІДПРИЄМСТВА, в т.ч.
	39,438
	568,29
	 

	1.1
	Витоки питної води
	31,004
	446,76
	

	1.1.1
	Витоки води при підйомі та очищенні
	0
	0
	 

	1.1.2
	Витоки води з трубопроводів при аваріях
	0,369
	5,32
	 

	1.1.3
	Приховані витоки води з трубопроводів
	25,4
	366,01
	 

	1.1.4
	Витоки води з ємнісних споруд
	0,627
	9,03
	 

	1.1.5
	Витоки води через нещільності арматури
	4,608
	66,4
	 

	1.1.6
	Витоки води на водорозбірних колонках
	0
	0
	 

	1.2
	Необліковані втрати води, в т.ч.
	8,434
	121,53
	 

	1.2.1
	Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки
	6,477
	93,33
	 

	1.2.2
	Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води
	0
	0
	 

	1.2.3
	Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з водопровідної мережі
	0
	0
	 

	1.2.4
	Втрати води на протипожежні цілі
	1,957
	28,2
	 

	ІІ
	ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ПИТНОЇ  ВОДИ У ВОДОПРОВІДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
	0,714
	10,29
	 

	2.1.1.
	Технологічні витрати води на виробництво питної води
	0,043
	0,62
	 

	2.1.2.
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води
	0,642
	9,25
	

	2.1.3.
	Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах 
	0
	0
	

	2.1.4.
	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх  процесах, пов’язаних з наданням послуг централізованого водопостачання 
	0,029
	0,42
	

	2.1.5.
	Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані
	0
	0
	

	ІІІ. ІТНВПВ  у каналізаційному господарстві, м 3 /1000м3 відведених стічних води

	ІІІ
	Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві
	5,935
	1079,36
	

	3.1
	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод
	5,5
	1000,0
	

	3.2.
	Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів
	0,418
	76,04
	

	3.3.
	Витрати води на питні та господарсько-побутові потреби працівників підприємства
	0,017
	3,32
	

	3.4.
	Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані
	0
	0
	

	
	ІТНВПВ у каналізаційному  господарстві, м 3 /1000м3  піднятої води
	5,935
	85,52
	

	Поточний ІТНВПВ для підприємства
	46,087
	664,1
	

	І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м 3 /1000м3  піднятої води

	1.
	ВТРАТИ  ВОДИ ПІДПРИЄМСТВА
	19,433
	280,0
	 

	1.1.
	Витоки питної води
	15,278
	220,13
	

	1.1.1
	Витоки води при підйомі та очищенні
	0
	0
	 

	1.1.2
	Витоки води з трубопроводів при аваріях
	0,182
	2,62
	 

	1.1.3
	Приховані витоки води з трубопроводів
	12,516
	180,34
	 

	1.1.4
	Витоки води з ємнісних споруд
	0,309
	4,45
	 

	1.1.5
	Витоки води через нещільності арматури
	2,,271
	32,72
	 

	1.1.6
	Витоки води на водорозбірних колонках
	0
	0
	 

	1.2
	Необліковані втрати питної води
	4,155
	59,87
	 

	1.2.1
	Втрати води, необліковані засобами вимірювальної техніки
	3,191
	45,98
	 

	1.2.2
	Втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води
	0
	0
	 

	1.2.3
	Втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з водопровідної мережі
	0
	0
	 

	1.2.4
	Технологічні втрати води на протипожежні цілі
	0,964
	13,89
	 

	ІІ
	ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИТРАТИ ПИТНОЇ  ВОДИ У ВОДОПРОВІДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ
	0,372
	5,37
	 

	2.1.1.
	Технологічні витрати води на виробництво питної води
	0,022
	0,32
	 

	2.1.2.
	Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води
	0,335
	4,83
	

	2.1.3.
	Технологічні витрати води на допоміжних об’єктах 
	0
	0
	

	2.1.4.
	Витрати води на господарсько-питні потреби працівників підприємства, задіяних у всіх  процесах, пов’язаних з наданням послуг централізованого водопостачання 
	0,015
	0,22
	

	2.1.5.
	Витрати води на утримання споруд, а також територій водозаборів і зон санітарної охорони у належному санітарному стані
	0
	0
	

	ІІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м 3 /1000м3 відведених стічних вод

	ІІІ
	Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві
	3,097
	563,28
	

	3.1
	Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод
	2,87
	521,87
	

	3.2.
	Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів
	0,218
	39,68
	

	3.3.
	Витрати води на господарсько-побутові потреби працівників підприємства
	0,009
	1,73
	

	3.4.
	Витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані
	0
	0
	

	
	ІТНВПВ у каналізаційному  господарстві, м 3 /1000м3  піднятої води
	3,097
	44,63
	

	Поточний ІТНВПВ для підприємства
	22,902
	330,0
	


Додатки:  Копія розрахунку індивідуальних технологічних нормативів використання питної води КП «Браїлів-комунсервіс»- на 28 аркушах.
