Додаток 6 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації (підпункт 5 пункту 2 розділу II)

УЗАГАЛЬНЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА
об’єктів у сфері теплопостачання

__________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання)

станом на ____________ 20__ рік

| № з/п | Найменування та характеристика об'єктів у сфері теплопостачання |  | Одиниця виміру | Показник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | загальний | з них аварійні |
| I. Виробництво теплової енергії |  |  |  |  |  |
| 1 | Джерела теплової енергії |  |  |  |  |
| 1.1 | Загальна кількість котелень, з них: |  | шт. | 16 | - |
|  | потужністю до 3 Гкал/год |  | шт. | 16 | - |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год |  | шт. |  |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год |  | шт. |  |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше |  | шт. |  |  |
|  | дахових |  | шт. |  |  |
| 1.2 | Загальна установлена потужність котелень, з них: |  | Гкал/год | 6,492 |  |
|  | потужністю до 3 Гкал/год |  | Гкал/год | 6,492 |  |
|  | потужністю від 3 до 20 Гкал/год |  | Гкал/год |  |  |
|  | потужністю від 20 до 100 Гкал/год |  | Гкал/год |  |  |
|  | потужністю 100 Гкал/год і більше |  | Гкал/год |  |  |
|  | дахових |  | Гкал/год |  |  |
| 1.3 | Середнє навантаження котелень: |  |  |  |  |
|  | у неопалювальний період |  | Гкал/год | 0,143 |  |
|  | у зимовий період |  | Гкал/год | 6,492 |  |
| 1.4 | Річний обсяг відпуску теплової енергії (за 2025 рік) |  | Гкал | 5347,06 |  |
| 2 | Котли та хвостові поверхні нагріву |  |  |  |  |
| 2.1 | Загальна кількість котлів: |  | шт. | 32 | 5 |
| 2.1.1 | за видом теплоносія, з них: |  | шт. |  |  |
|  | водогрійних з ККД менше 86 % |  | шт. | 5 | 5 |
|  | водогрійних з ККД більше 86 % |  | шт. | 27 |  |
|  | парових з ККД менше 89 % |  | шт. |  |  |
|  | парових з ККД більше 89 % |  | шт. |  |  |
| 2.1.2 | за видом палива, з них: |  | шт. |  |  |
|  | на газоподібному паливі |  | шт. | 16 | 3 |
|  | на твердому паливі |  | шт. | 16 | 2 |
|  | на рідкому паливі |  | шт. |  |  |
| 2.2 | Використання установлених виробничих потужностей котлів: |  |  |  |  |
|  | у неопалювальний період |  | % | 50 |  |
|  | у зимовий період |  | % | 70 |  |
| 2.3 | Загальна кількість економайзерів |  | шт. | - |  |
| 3 | Газоповітряний тракт, димові труби, очистка димових газів |  |  |  |  |
| 3.1 | Загальна кількість тягодуттєвих установок, з них: |  | шт. | 32 | - |
|  | димососів |  | шт. | 16 |  |
|  | дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) |  | шт. | 16 |  |
| 3.2 | Загальна установлена потужність тягодуттєвих установок |  | кВт | 28 |  |
| 3.3 | Загальна кількість золошлакоуловлювачів |  | шт. | - |  |
| 3.4 | Загальна кількість димових труб, з них: |  | шт. | 16 |  |
|  | сталевих |  | шт. | 12 |  |
|  | цегляних та/або залізобетонних |  | шт. | 4 |  |
| 4 | Допоміжне обладнання |  |  |  |  |
| 4.1 | Загальна кількість деаераторних установок |  | шт. | - |  |
| 4.2 | Загальна кількість водопідігрівальних установок |  | шт. | - |  |
| 4.3 | Загальна кількість баків збору конденсату |  | шт. | - |  |
| 4.4 | Загальна кількість насосів, з них: |  | шт. | 82 |  |
|  | живильних |  | шт. | 16 |  |
|  | мережних |  | шт. | 16 |  |
|  | підживлювальних |  | шт. | 28 |  |
|  | конденсаційних |  | шт. | - |  |
|  | рециркуляційних |  | шт. | 22 |  |
|  | насосів гарячого водопостачання (ГВП) |  | шт. | - |  |
|  | циркуляційних (ГВП) |  | шт. | - |  |
| 4.5 | Загальна установлена потужність насосів |  | кВт | 190 |  |
| 5 | Водопідготовка і водно-хімічний режим |  |  |  |  |
| 5.1 | Загальна кількість водопідготовчих установок |  | шт. | 16 |  |
| 5.2 | Загальна кількість насосів у складі водопідготовчих установок |  | шт. | 16 |  |
| 5.3 | Загальна установлена потужність насосів |  | кВт | 36 |  |
| 6 | Електропостачання та електротехнічні пристрої |  |  |  |  |
| 6.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: |  | шт. | 15 |  |
|  | прямого включення |  | шт. | 14 |  |
|  | трансформаторного включення |  | шт. | 1 |  |
| 6.2 | Загальна кількість точок обліку електричної енергії, об'єднаних у ЛУЗОД (АСКОЕ) |  | шт. | 15 |  |
| 6.3 | Загальна кількість трансформаторних підстанцій 10 (6) / 0,4 кВ: |  | шт. | 1 |  |
|  | потужністю до 630 кВА |  | шт. | 1 |  |
|  | потужністю понад 630 кВА |  | шт. |  |  |
| 6.4 | Використання установлених виробничих потужностей електротехнічного обладнання: |  |  |  |  |
|  | у неопалювальний період |  | % | 10 |  |
|  | у зимовий період |  | % | 70 |  |
| 7 | Автоматизація |  |  |  |  |
| 7.1 | Загальна кількість автоматизованих котелень, у тому числі |  | шт. | 7 |  |
|  | з повною автоматизацією (без постійного обслуговувального персоналу) |  | шт. |  |  |
|  | з частковою автоматизацією |  | шт. | 7 |  |
| 7.2 | Загальна кількість систем автоматичного регулювання параметрів робочого процесу |  | шт. | 7 |  |
| 8 | Прилади обліку теплової енергії |  |  |  |  |
| 8.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії, з них: |  | шт. | 46 |  |
|  | на джерелах теплопостачання |  | шт. | 10 |  |
|  | комерційного (у споживача) |  | шт. | 36 |  |
| 8.2 | Забезпеченість приладами обліку на джерелах теплопостачання |  | % | 65 |  |
| 8.3 | Забезпеченість приладами комерційного обліку |  | % | 100 |  |
| 8.4 | Загальна кількість приладів обліку, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: |  | шт. | 6 |  |
|  | на джерелах теплопостачання |  | шт. | 6 |  |
|  | комерційного обліку |  | шт. |  |  |
| 9 | Транспортні засоби |  |  |  |  |
| 9.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, у тому числі: |  | шт. | 2 |  |
|  | спецтехніки |  | шт. |  |  |
|  | вантажних автомобілів |  | шт. |  |  |
|  | легкових автомобілів |  | шт. | 2 |  |
| 10 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  | 16 |  |
|  | Загальна кількість |  | шт. |  |  |
| II. Транспортування та постачання теплової енергії |  |  |  |  |  |
| 11 | Магістральні теплові мережі |  |  |  |  |
| 11.1 | Протяжність магістральних теплових мереж, у тому числі: |  | км | 2,7 |  |
|  | підземних канальних |  | км | 2,0 |  |
|  | підземних безканальних |  | км |  |  |
|  | надземних |  | км | 0,7 |  |
| 11.2 | Загальна кількість теплових камер |  | шт. | 32 |  |
| 12 | Місцеві (розподільчі) мережі |  |  |  |  |
| 12.1 | Протяжність місцевих (розподільчих) теплових мереж, у тому числі:- |  | км | - |  |
|  | підземних |  | км | - |  |
|  | надземних |  | км | - |  |
| 12.2 | Загальна кількість теплових камер |  | шт. | - |  |
| 13 | Мережі гарячого водопостачання (ГВП) |  |  |  |  |
| 13.1 | Протяжність мереж ГВП, з них: |  | км |  |  |
|  | підземних |  | км |  |  |
|  | надземних |  | км |  |  |
| 14 | Центральні теплові пункти (ЦТП) |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість ЦТП |  | шт. |  |  |
| 15 | Індивідуальні теплові пункти (ІТП) |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість ІТП |  | шт. |  |  |
| 16 | Обладнання ЦТП та ІТП |  |  |  |  |
| 16.1 | Загальна кількість водопідігрівальних установок |  | шт. |  |  |
| 16.2 | Загальна кількість баків-акумуляторів гарячої води |  | шт. |  |  |
| 16.3 | Загальна кількість насосів, з них: |  | шт. |  |  |
|  | підживлювальних |  | шт. |  |  |
|  | насосів ГВП |  | шт. |  |  |
|  | циркуляційних (ГВП) |  | шт. |  |  |
| 16.4 | Загальна установлена потужність насосів |  | кВт |  |  |
| 17 | Електропостачання та системи управління |  |  |  |  |
| 17.1 | Загальна кількість лічильників обліку електричної енергії: |  | шт. |  |  |
| 17.2 | Загальна кількість систем автоматизації та контролю, у тому числі: |  | шт. |  |  |
|  | систем автоматичного погодного регулювання подачі теплоносія |  | шт. |  |  |
| 17.3 | Загальна кількість систем диспетчерського управління та телемеханіки |  | шт. |  |  |
| 18 | Прилади обліку теплової енергії і лічильники ГВП |  |  |  |  |
| 18.1 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП |  | шт. |  |  |
| 18.2 | Загальна кількість лічильників ГВП, з них: |  | шт. |  |  |
|  | на ЦТП |  | шт. |  |  |
|  | у споживачів (у будинках) |  | шт. |  |  |
| 18.3 | Забезпеченість приладами обліку теплової енергії на ЦТП |  | % |  |  |
| 18.4 | Забезпеченість лічильниками ГВП, з них: |  | % |  |  |
|  | на ЦТП |  | % |  |  |
|  | у споживачів (у будинках) |  | % |  |  |
| 18.5 | Загальна кількість приладів обліку теплової енергії на ЦТП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності |  | шт. |  |  |
| 18.6 | Загальна кількість лічильників ГВП, що необхідно встановити до 100 % оснащеності, у тому числі: |  | шт. |  |  |
|  | на ЦТП |  | шт. |  |  |
|  | у споживачів (у будинках) |  | шт. |  |  |
| 19 | Транспортні засоби |  |  |  |  |
| 19.1 | Загальна кількість спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів, з них: |  | шт. |  |  |
|  | спецтехніки |  | шт. |  |  |
|  | вантажних автомобілів |  | шт. |  |  |
|  | легкових автомобілів |  | шт. |  |  |
| 20 | Будівлі та споруди виробничого призначення |  |  |  |  |
|  | Загальна кількість |  | шт. |  |  |
| 21 | Опалювальна площа |  | тис. кв. м |  |  |
| 22 | Забезпечення гарячою водою |  | тис. жителів |  |  |
| 23 | Приєднане навантаження за категоріями: |  |  |  |  |
|  | населення |  | Гкал/год |  |  |
|  | бюджетні установи |  | Гкал/год | 4,292 |  |
|  | інші |  | Гкал/год | 2,2 |  |
| 24 | Фактичні річні втрати теплової енергії |  | тис. Гкал | 0,346 |  |
|  |  |  | % | 6 |  |
| 25 | Втрати теплової енергії, враховані у діючому тарифі на теплову енергію |  | % | 6 |  |
| Директор |  | ________ (підпис) | Анатолій ЖИТНИЦЬКИЙ |  |  |
| Головний бухгалтер |  | ________ (підпис) | Ліна КАЛІНЧУК |  |  |
| Головний інженер |  | ________ (підпис) | Віталій МИТРОПАН |  |  |