Додаток до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради від 2024 №

Перелік

витрат з устаткування по об’єкту «Капітальний ремонт вбудованої захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) (сховища) в будівлі поліклініки за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ,  вул. 1 Травня, 1», які передаються від управління капітального будівництва Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області до комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області:

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль-кість | Ціна за одиницю, грн, (без ПДВ) | Загальна вартість, грн, (без ПДВ) | Загальна вартість, грн, (з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSM комунікатор | шт. | 1 | 3 556,38 | 3 556,38 | 4 267,66 |
| 2 | Акумуляторна батарея 12В 8Ач | шт. | 3 | 1 336,10 | 4 008,3 | 4 809,96 |
| 3 | Безперебійний блок живлення | шт. | 1 | 1 278,40 | 1 278,40 | 1 534,08 |
| 4 | Дротовий аналоговий телефон з кнопками на трубці gigaset DA210 | шт. | 1 | 795,00 | 795,00 | 954,00 |
| 5 | Модуль барьєрного іскрозахисту | шт. | 2 | 1 646,20 | 3 292,40 | 3 950,88 |
| 6 | Модуль пожежогасіння | шт. | 4 | 3 807,89 | 15 231,56 | 18 277,87 |
| 7 | Прилад управління та затримки пожежогасіння | шт. | 1 | 5 184,29 | 5 184,29 | 6 221,15 |
| 8 | Пристрій аварійної зупинки | шт. | 1 | 594,46 | 594,46 | 713,35 |
| 9 | Пристрій ручного пуску | шт. | 1 | 364,78 | 364,78 | 437,74 |
| 10 | Сигнально-звуковий пристрій "пожежа" | компл. | 2 | 4 138,88 | 8277,76 | 9 933,31 |
| 11 | Сповіщувач пожежний димовий вибухозахищений | шт. | 3 | 352,84 | 1 058,52 | 1 270,22 |
| 12 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт. | 25 | 364,27 | 9 106,75 | 10 928,10 |
| 13 | Сповіщувач пожежний ручний СПР-1 | шт. | 3 | 601,22 | 1 803,66 | 2 164,39 |
| 14 | Станція пожежної сигналізації Tiras PRIME 8 | шт. | 1 | 8 928,37 | 8 927,37 | 10 714,04 |
| 15 | ТАМУ-25 трансформатор абонетський | шт. | 1 | 912,00 | 912,00 | 1 094,40 |
| Всього |  | 77 271,15 |

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кіль-кість | Відпускна ціна за одиницю, грн, (без ПДВ) | Транспортно-заготов.-складські витрати, грн, (з ПДВ) | Загальна вартість, грн, (з ПДВ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UZMAN DETROIT 35 KVA DIESEL GENERATOR* | шт. | 1 | 535 500,00 | 25 234,91 | 560 734,91 |

*Дизельний генератор - ПДВ не оподатковується

Загальна вартість устаткування складає 638 006,06 грн.

Начальник управління

капітального будівництва                                                     Михайло АМБАРНІКОВ