Додаток 1

до рішення Чорноморської міської ради

від 08.08. 2024 № 659 - VIII

Майно державної власності, що обліковується на балансі акціонерного товариства «Фонд декарбонізації України» та безоплатно передається до комунальну власність Чорноморської міської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Назва | Кількість, шт. | Ціна за одиницю, без ПДВ (грн) | Загальна вартість (грн) |
|
| 1 | KS0110/2 / Комплектна геліостанція Logasol (з енергозберігаючим насосом) | 2 | 16 157,6050 | 32 315,21 |
| 2 | Logalux SU1000.5 W-С Бак-водонагрівач - 1000 л, білий | 2 | 69 481,2650 | 138 962,53 |
| 3 | SKR 10 CPC / Вакуумний сонячний колектор Logasol | 24 | 14 623,7866 | 350 970,88 |
| 4 | Комплект гідравлічного підключення для монтажу на пласкій покрівлі для вакуумних колекторів Logasol SKR 10 CPC | 4 | 1 280,9900 | 5 123,96 |
| 5 | Комплект для відокремлення повітря для Logasol SKT 1.0 / SKT 1.0-s | 4 | 3 367,5950 | 13 470,38 |
| 6 | Комплект додатковий для монтажу на пласкій покрівлі для 3 вакуумних колекторів Logasol SKR 10 CPC | 4 | 7 200,6225 | 28 802,49 |
| 7 | Комплект основний для монтажу на пласкій покрівлі для 3 вакуумних колекторів Logasol SKR 10 CPC | 4 | 7 298,1500 | 29 192,60 |
| 8 | Кришка оглядового люка для електротена для Logalux SU500.5-SU1000.5 | 2 | 2 845,6800 | 5 591,36 |
| 9 | Рідина колектора Tyfocor LS 43/57%, 20 л. | 4 | 5 992,5150 | 23 970,06 |
| 10 | 3-ходовий кульовий клапан н/в 1" DN25 з самозворотним електроприводом Tervix Pro Line ZERG | 1 | 6 6326,0400 | 6 326,04 |
| 11 | Розширювальний бак Nema NEX 100, 10 бар червоний | 2 | 20 235,6200 | 40 471,24 |
| 12 | Комплект: контролер TECH EU-402N PWM та модуль TECH EU-WiFi-RS | 1 | 28 407,3000 | 28 407,30 |
| 13 | ТЕН 4,5кВт 220В 11/2" | 2 | 4 485,4750 | 8 970,95 |
| 14 | Автоматичні жалюзі для трьох колекторів з електроприводом (габаритні розміри 2000х1960 мм) | 8 | 11 191,4712 | 89 531,77 |
| 15 | Труба гнучка з нержавіючої сталі теплоізольована з кабелем ECOFLEX | 200 | 421,3832 | 84 276,64 |
| 16 | Комплект гайок для нержавіючої труби | 32 | 547,1047 | 17 507,35 |
| Загальна вартість комплекту ( грн ) | | - | - | 903 990,76 |

Начальник відділу комунальної власності

управління комунальної власності та земельних відносин Тетяна БАРИШЕВА