|  |  | Додаток до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради. від ___________ 2024 №__________. |
| --- | --- | --- |

ЗАХОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  КП «ЧТЕ»

на 2022-2023 роки   (в новій редакції)

| № заходу | Найменування заходу(пооб’єктно) | Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| I | Виробництво теплової енергії |  |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат , а також втрат ресурсів, з них: |  |
| 1.1.1 | Реконструкція системи дренажної каналізації котельні №2 по вул. Садовій, 1 | 583,00 |
|  | Усього за розділом I | 583,00 |
| II | Транспортування теплової енергії |  |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |
| 2.1.1 | Технічне переоснащення магістральної камери МК-13 по вул. Олександрійській із встановленням запірної арматури на подаючому та зворотному трубопроводі Ду 500 мм | 896,33 |
| 2.1.2 | Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від камери МК20 до ЦТП №8 (вул. Парусна, 5-А) | 676,43 |
| 2.1.3 | Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці по вул. 1 Травня від МК32 в бік МК34 | 2983,24 |
| 2.1.4 | Реконструкція теплової мережі на ділянці від камери МК-41 в бік камери ТК по вул. Данченка | 1200,00 |
| 2.1.5 | Заміна теплообмінника на насосній змішування №4 по вул. Данченка, 4-В | 917, 00 |
|  | Усього за розділом II | 6673,00 |
|  | Усього за Інвестиційною програмою на 2022-2023 роки (зі змінами) | 7256,00 |

Начальник відділу комунального

господарства та благоустрою                                                         Оксана  КІЛАР