Додаток

до рішення Чорноморської міської ради

від 27. 09.2024 № 676 - VIII

Система водовідведення та каналізаційної мережі, що безоплатне приймається до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від

Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області

1. Каналізаційні мережі, протяжність 2600 пог.м, діаметр – 200 мм, 160 мм,

90 мм, матеріал труб ПВХ.

2. Каналізаційні колодязі – 65 шт.

3. Підземна каналізаційна насосна станція, глибина 7 м.

Начальник відділу

комунальної власності УКВ та ЗВ Тетяна БАРИШЕВА