|  | Додаток до рішення виконавчого комітету Чорноморської міської ради |
| --- | --- |
|  | від ___________ 2024 №__________ |

ЗАХОДИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРОГРАМИ  КП «ЧТЕ»

на 2021-2022 роки   (в новій редакції)

| № заходу | Найменування заходу(пооб’єктно) | Вартість заходу, тис. грн. без ПДВ |
| --- | --- | --- |
| I | Виробництво теплової енергії |  |
| 1.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |
| 1.1.1 | Закупівля частотного перетворювача потужністю 250 кВт в комплекті з дроселем 450 А та силовим кабелем 240 мм2 для підключення мережевого насосу № 2 в котельні № 2 м. Чорноморська | 496,67 |
| 1.1.2 | Заміна рециркуляційних насосів НКУ-140 та НКУ-250 на котельні №2 по вул. Садовій, 1 | 747,74 |
| 1.2 | Заходи щодо забезпечення технологічного обліку ресурсів, з них: |  |
| 1.2.1 | Модернізація (реконструкція) існуючого комерційного вузла обліку газу другої черги в котельні № 2 по вул. Садовій, 1 в м. Чорноморськ. | 413,75 |
| 1.2.2 | Реконструкція вузла обліку теплової енергії «Зліт» за адресою: вул. Садова, 1, м. Чорноморськ | 1324,05 |
|  | Усього за розділом I | 2982,21 |
| II | Транспортування теплової енергії |  |
| 2.1 | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них: |  |
| 2.1.1 | Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці від камери МК20 до ЦТП №8 (вул. Парусна, 5-А) | 4509,90 |
| 2.1.2 | Реконструкція розподільчої теплової мережі на ділянці від камери К12 до ж/будинку Корабельна,4 | 86,27 |
| 2.1.3 | Технічне переоснащення теплових мереж з заміною існуючих засувок на кульові крани | 143,21 |
|  | Усього за розділом II | 4739,38 |
|  | Усього за Інвестиційною програмою на 2021-2022 роки (зі змінами) | 7721,59 |

Начальник відділу комунального

господарства та благоустрою                                                                            Оксана  КІЛАР