|  |
| --- |
| Додаток 2  до рішення  Чорноморської міської ради  від \_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_\_\_\_-VIII |

Перелік іншого окремо індивідуально визначеного майна, яке безоплатно передається на баланси комунальних підприємств та управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва балансоутримувача/**  **Опис майна** | **Адреса встановлення обладнання** | **Модель/ марка/ Серійний номер** | **Інвентарний номер DAI** | **К-ть** | **Ціна за одиницю, грн** | **Сума, грн** |
| **Комунальне підприємство "Чорноморськводоканал" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** | | | | | | | |
| 1 | Battery Energy Storage System  15 kW/  Акумуляторна система зберігання енергії 15 kW | Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ, проспект Миру, 41а | Model/ Модель: Inverters - TommaTech 7.200W 48V HV MPPT P Smart Inverter- 2 units/  SN Inverters #:  1) ТТ20221100408  2) ТТ20221100485  Model/ Модель: TommaTech Battery Modular – 51.2V 102Ah(6000-8000 Cycle) - 6 units/  SN Batteries#:  1) 4100654702944  2) 4100654702983  3) 4100654702943  4) 4100654702980  5) 4100654702939  6) 4100654702970 | 1) Inverter/ Інвертор –  LV-0009339  2) Inverter/ Інвертор –  LV-0009340 -  1) Battery/ Батарея –  LV-0009341  2) Battery/ Батарея –  LV-0009342  3) Battery/ Батарея –  LV-0009343  4) Battery/ Батарея –  LV-0009344  5) Battery/ Батарея –  LV-0009345  6) Battery/ Батарея –  LV-0009346 | 1 | 478,822.28 | 478,822.28 |
| 2 | Battery Energy Storage System  15 kW/  Акумуляторна система зберігання енергії 15 kW | Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ, вул. Перемоги, 17н | Model/ Модель: Inverters - TommaTech 7.200W 48V HV MPPT P Smart Inverter- 2 units/  SN Inverters #:  1) ТТ20221100427  2) ТТ20221100448  Model/ Модель: TommaTech Battery Modular – 51.2V 102Ah(6000-8000 Cycle) - 6 units/  SN Batteries #:  1) 4100654702915  2) 4100654702916  3) 4100654702986  4) 4100654702987  5) 4100654702962  6) 4100654702969 | 1) Inverter/ Інвертор – LV-0009347  2) Inverter/ Інвертор – LV-0009348  1) Battery/ Батарея – LV-0009349  2) Battery/ Батарея – LV-0009350  3) Battery/ Батарея – LV-0009351  4) Battery/ Батарея – LV-0009352  5) Battery/ Батарея – LV-0009353  6) Battery/ Батарея – LV-0009354 | 1 | 478,822.28 | 478,822.28 |
| 3 | Battery Energy Storage System  15 kW/  Акумуляторна система зберігання енергії 15 kW | Одеська область, Одеський район, с. Великий Дальник, вул. Маяцька, 21 | Model/ Модель: Inverters - TommaTech 7.200W 48V HV MPPT P Smart Inverter- 2 units/  SN Inverters #:  1) ТТ20221100434  2) ТТ20221100435  Model/ Модель: TommaTech Battery Modular – 51.2V 102Ah(6000-8000 Cycle) - 6 units/  SN Batteries#:  1) 4100654703031  2) 4100654703038  3) 4100654703017  4) 4100654703006  5) 4100654703029  6) 4100654703026 | 1) Inverter/ Інвертор – LV-0009379  2) Inverter/ Інвертор – LV-0009380  1) Battery/ Батарея – LV-0009381  2) Battery/ Батарея – LV-0009382  3) Battery/ Батарея – LV-0009383  4) Battery/ Батарея – LV-0009384  5) Battery/ Батарея – LV-0009385  6) Battery/ Батарея – LV-0009386 | 1 | 478,822.28 | 478,822.28 |
| **Комунальне підприємство "Міське управління житлово-комунального господарства"** **Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** | | | | | | | |
| 4 | Battery Energy Storage System  15 kW/  Акумуляторна система зберігання енергії 15 kW | Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ, вул. Олександрійська, 2б | Model/ Модель: Inverters - TommaTech 7.200W 48V HV MPPT P Smart Inverter- 2 units/  SN Inverters #:  1) ТТ20221100438  2) ТТ20221100441  Model/ Модель: TommaTech Battery Modular – 51.2V 102Ah(6000-8000 Cycle) - 6 units/  SN Batteries#:  1) 4100654702919  2) 4100654702930  3) 4100654702917  4) 4100654702918  5) 4100654702914  6) 4100654702924 | 1) Inverter/ Інвертор – LV-0009355  2) Inverter/ Інвертор – LV-0009356  1) Battery/ Батарея – LV-0009357  2) Battery/ Батарея – LV-0009358  3) Battery/ Батарея – LV-0009359  4) Battery/ Батарея – LV-0009360  5) Battery/ Батарея – LV-0009361  6) Battery/ Батарея – LV-0009362 | 1 | 478,822.28 | 478,822.28 |
| **Управління освіти Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** | | | | | | | |
| 5 | Battery Energy Storage System  15 kW/  Акумуляторна система зберігання енергії 15 kW | Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ, вул. Пляжна, 3 | Model/ Модель: Inverters - TommaTech 7.200W 48V HV MPPT P Smart Inverter- 2 units/  SN Inverters #:  1) ТТ20221100410  2) ТТ20221100431  Model/ Модель: TommaTech Battery Modular – 51.2V 102Ah(6000-8000 Cycle) - 6 units/  SN Batteries #:  1) 4100654702998  2) 4100654703005  3) 4100654703016  4) 4100654703012  5) 4100654703015  6) 4100654703011 | 1) Inverter/ Інвертор – LV-0009363  2) Inverter/ Інвертор – LV-0009364  1) Battery/ Батарея – LV-0009365  2) Battery/ Батарея – LV-0009366  3) Battery/ Батарея – LV-0009367  4) Battery/ Батарея – LV-0009368  5) Battery/ Батарея – LV-0009369  6) Battery/ Батарея – LV-0009370 | 1 | 478,822.28 | 478,822.28 |
| 6 | Battery Energy Storage System  15 kW/  Акумуляторна система зберігання енергії 15 kW | Одеська область, Одеський район, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2 | Model/ Модель: Inverters - TommaTech 7.200W 48V HV MPPT P Smart Inverter- 2 units/  SN Inverters #:  1) ТТ20221100411  Model/ Модель: TommaTech Battery Modular – 51.2V 102Ah(6000-8000 Cycle) - 6 units/  SN Batteries #:  1) 4100654702895  2) 4100654702860  3) 4100654702883 | 1) Inverter/ Інвертор – LV-0009371  1) Battery/ Батарея – LV-0009373  2) Battery/ Батарея – LV-0009374  3) Battery/ Батарея – LV-0009375 | 0,5 | 239,411.14 | 239,411.14 |
| 7 | Generator 66 kilowatts  / Генератор 66 кіловата | Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ, вул. Захисників України, 9а | AJ-Ella 90kW  SN# 2402316 | LV-0009547 | 1 | 410,229.14 | 410,229.14 |
| 8 | Generator 66 kilowatts  / Генератор 66 кіловата | Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ, вул. Паркова, 10а | AJ-Ella 90kW  SN# 2401421 | LV-0009548 | 1 | 410,229.14 | 410,229.14 |
| 9 | Generator 66 kilowatts  / Генератор 66 кіловата | Одеська область, Одеський район, місто Чорноморськ, пр. Миру, 17-а | AJ-Ella 90kW  SN# 2402260 | LV-0009549 | 1 | 410,229.14 | 410,229.14 |
| **Комунальне підприємство "Чорноморськтеплоенерго" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області** | | | | | | | |
| 10 | Battery Energy Storage System  15 kW/  Акумуляторна система зберігання енергії 15 kW | Одеська область, Одеський район, с. Малодолинське, вул. Зелена, 2б | Model/ Модель: Inverters - TommaTech 7.200W 48V HV MPPT P Smart Inverter- 2 units/  SN Inverters #:  1) ТТ20221100424  Model/ Модель: TommaTech Battery Modular – 51.2V 102Ah(6000-8000 Cycle) - 6 units/  SN Batteries #:  1) 4100654702864  2) 4100654702877  3) 4100654702872 | 1) Inverter/ Інвертор – LV-0009372  1) Battery/ Батарея – LV-0009376  2) Battery/ Батарея – LV-0009377  3) Battery/ Батарея – LV-0009378 | 0,5 | 239,411.14 | 239,411.14 |
|  | **Всього** | | |  | **9** | **4 103 621,1** | **4 103 621,1** |

Начальник відділу комунальної власності

управління комунальної власності та

земельних відносин Тетяна БАРИШЕВА