Додаток

до рішення Чорноморської міської ради

від \_\_\_\_\_\_\_2025 № \_\_\_\_\_-VIII

**Перелік об’єктів системи водопостачання та водовідведення**

**по вулиці Новоселів та провулку Миру у с. Молодіжному, що безоплатно передаються від Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади в особі Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області**

1. Мережа водопроводу загальною протяжністю 117,5 м, в тому числі:

діаметр 110 мм, матеріал труб - поліетилен марка ПЕ 80, довжина 61,0 м;

діаметр 40 мм, матеріал труб - поліетилен марка ПЕ 80, довжина 56,5 м.

2. Засувка Ду 100 мм в колодязі – 1 од.

3. Засувка в ковері – 1 од.

4. Пожежний гідрант в колодязі – 1 од.

5. Водопровідні колодязі – 2 од.

6. Мережа самопливної каналізації загальною протяжністю 290,0 м, діаметр 160 мм, матеріал труб - поліетилен ПВХ.

7. Каналізаційні колодязі – 14 од.

Начальник відділу комунальної власності

управління комунальної власності

та земельних відносин Тетяна БАРИШЕВА