## 2022-23
Розрахунок економічної ефективності
заходу з технічного переоснащення магістральної камери МК-13 по вул. Олександрійській із встановленням запірної арматури на подаючому та зворотному трубопроводі Ду 500 мм
( без ПДВ )
№ п/п | Показник | Одиниця виміру | Фактичні показники роботи до ввведеня ІП | Показники роботи після введеня ІП
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Середня кількість теплоносія що втрачається з витоком при усуненні аварійних ситуацій за опалювальний період через несправність запірної арматури | м3 | 218.6 | 0
2 | Середня кількість теплової енергії що втрачається з витоком при усуненні аварійних ситуацій за опалювальний період через несправність запірної арматури | Гкал | 12.3728 | 0
3 | Економія теплоносія та теплової енергії від провадження ІП у порівняні з фактичними умовами роботи | м3 | х | 218.6
|  | Гкал | х | 12.3728
|  | (т у.п) | х | 1.9302
4 | Собівартість хім. підготовленої води (без ПДВ) | грн./м3 | 105.52 | 105.52
5 | Собівартість теплової енергії (без ПДВ) | грн./Гкал | 1609.51 | 1609.51
6 | Ціна умовного палива (без ПДВ) | грн./т.у.п | 5870 | 5870
7 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива та хім. Підготовленої води від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи | грн. | х | 42980.7529
8 | Вартість реалізації заходу ІП | грн. | х | 850000
9 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік | грн. | 0 | 85000
10 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої теплової мережі | грн. | х | 127980.7529
11 | Термін окупності заходу ІП | рік | х | 6.6416
| Директор КП "ЧТЕ" | Анатолій ПАНШИН