**ОПИС ЗАХОДІВ**

Інвестиційної програми на плановий період 2022-2023роки

**1. Технічне переоснащення магістральної камери МК-13 по вул. Олександрійській із встановленням запірної арматури на подаючому та зворотному трубопроводі Ду 500 мм**

Встановлення фланцевих кулькових кранів на подаючому магістральному трубопроводі Т1 та зворотному трубопроводі Т2 Ду 500 мм планується провести в існуючої магістральної теплової камері МК-13, розташованої по вул. Олександрійській.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Камера | Адреса | Діаметр запірної арматури,  Dy, мм | Кількість, шт. |
| 1 | МК-13 | м. Чорноморськ  вул. Олександрійська | 500/400 | 2 |

Заходом передбачається демонтаж і монтаж тротуарного покриття, демонтаж і монтаж плит перекриття теплової камери , демонтаж ділянок трубопроводу Т1 діаметром Дн 530мм. та трубопроводу Т2 діаметром Дн 530 мм на місці яких будуть встановлені нові сучасні кулькові крани.

**2. Реконструкція магістральної теплової мережі на ділянці по вул. Торговій (район ринку «Ранковий» ) в м. Чорноморськ**

Заходом передбачено коригування проектно-кошторисної документації з проходженням експертизи, виконання будівельних робіт , а саме: демонтаж дорожнього покриття проїзної частини , розкопка траншеї, демонтаж плит перекриття непрохідного каналу, демонтаж існуючого стального трубопроводу Ду 400 мм ізольованого скло матами, монтаж нового стального трубопроводу попередньо ізольованими поліуретаном в захисній поліетиленовій оболонці Ду 219/315 мм , гідравлічні випробування теплової мережі, перекриття непрохідного каналу плитами, зворотна засипка траншеї, відновлення пошкодженого в процесі будівельних робіт дорожнього покриття та благоустрій.

Директор КП «ЧТЕ» Анатолій ПАНШИН