## 2020-2
Розрахунок економічної ефективності
заходу з технічного переоснащення теплових мереж із заміною встановлених засувок на кульові крани
( без ПДВ )
№ п/п | Показник | Одиниця виміру | Фактичні показники роботи до ввведеня ІП | Показники роботи після введеня ІП
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Середня кількість теплоносія, що втрачається з витоком при усуненні аварійних ситуацій за опалювальний період через несправність запірної арматури | м³ | 220 | 0
2 | Середня кількість теплової енергії, що втрачається з витоком при усуненні аварійних ситуацій за опалювальний період через несправність запірної арматури | Гкал | 12.452 | 0
3 | Економія теплоносія та теплової енергії від провадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи | м³ | х | 220
|  | Гкал | х | 12.452
|  | (т у.п) | х | 1.955
4 | Собівартість хім. підготовленої води (без ПДВ) | грн/м³ | 87.08 | 87.08
5 | Собівартість теплової енергії (без ПДВ) | грн/Гкал | 1892.43 | 1892.43
6 | Ціна умовного палива (без ПДВ) | грн/т.у.п | 8466.1348 | 8466.1348
7 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива та хім. підготовленої води від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи | грн | х | 35708.5888
8 | Вартість реалізації заходу ІП | грн | х | 860000
9 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік | грн | 0 | 86000
10 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої теплової мережі | грн | х | 121708.5888
11 | Термін окупності заходу ІП | рік | х | 7.0661
| Директор КП "ЧТЕ" |  | А. В. Паншин