## 2018
Розрахунок економічної ефективності
реконструкції магістральної теплової мережі на ділянці від камери К 12 до ж/б по вул. Корабельній, 4 в м. Чорноморську Одеського району Одеської області (протяжність ділянки двотрубної теплової мережі, прокладання трубами Д57/125 - 159/250мм - 38м)
без ПДВ
№ п/п | Показник | Одиниця виміру | Фактичні показники роботи до ввведеня ІП | Показники роботи після введеня ІП
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Час роботи мереж опалення на рік | годин | 3768 | 3768
2 | Довжина труб на ділянці ( в однотрубному вимірі) | м | 76 | 76
3 | Середньозважена фактична вартість природного газу | грн/кг у. п. | 8.4661 | 8.4661
4 | Нормативна питома витрата умовного палива, середньозважена по підприємству у розрахунку на обсяг відпуску в мережу теплової енергії (план) | кг у.п./Гкал | 157 | 157
5 | Втрати теплової енергії на ділянці теплової мережі, що планується реконструювати у розрахунку на рік | Гкал | 23.76 | 4.464
6 | Економія палива від провадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи існуючої теплової мережі за рахунок зменшення втрат тепла | кг у.п. | х | 3029
7 | Зменшення витрат фактичної собівартості за рахунок економії палива від впровадження ІП у порівнянні з фактичними умовами роботи | грн/рік | х | 25644
8 | Вартість зворотніх матеріалів(металобрухт тощо) | грн | х | 3000
9 | Середня балансова вартість теплової мережі | грн | 0 | 300000
10 | Амортизаційні відрахування у розрахунку на рік | грн | 0 | 30000
11 | Економічний ефект від впровадження ІП відносно фактичних умов роботи існуючої теплової мережі | грн | х | 58644
12 | Вартість реалізації заходу ІП | грн |  | 300000
13 | Термін окупності заходу ІП | рік |  | 5.12
| Директор КП "ЧТЕ" | А. В. Паншин