Додаток 2

**Будівлі та споруди критично аварійні / частково зруйновані**

**ДИТЯЧИЙ ТА СІМЕЙНИЙ ТАБІР ВІДПОЧИНКУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва | Літ. | Площа, кв.м | Кількість, од. | Примітки |
|  | Альтанка | Я | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Кіоск | 1Б | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Будівля №19 | 1Г | 77,4 | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Будівля №20 | 1Д | 78,4 | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Альтанка | 3О | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Альтанка | 3П | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | ТП (обладнання) | 3У | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Альтанка | 3Ф | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Кіоск | 3Ч | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Будівля вбиральні | 3Ш | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Навіс | 3Щ | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Будівля складу | 3Э | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Будівля складу | 3Ю | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Будівля складу | 3Я | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Будівля складу | 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д | - | 5 | Непридатне до експлуатації |
|  | Навіс | 4Е | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Альтанка | 4Ж | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Допоміжна будівля | 4З | - | 1 | Непридатне до експлуатації |
|  | Будівля складу | 4И, 4К,4Л, 4М, 4Н, 4О, 4П | - | 7 | Непридатне до експлуатації |
|  | Огорожі | 1, 2, 7, 8, 12, 13, 17, 18 | - | 8 | Непридатне до експлуатації |
|  | Огорожі | 26, 31, 32 | - | 3 | Непридатне до експлуатації |
|  | Хвіртки | 3, 5, 11, 14, 15, 16, 19 | - | 7 | Непридатне до експлуатації |
|  | Хвіртки | 21, 22, 23 | - | 3 | Непридатне до експлуатації |
|  | Ворота | 4, 6, 10, 20, 24, 25 | - | 6 | Непридатне до експлуатації |
|  | Надземні резервуари | 9, 27, 28 | - | 3 | Непридатне до експлуатації |
|  | Оглядова вишка | 29 | - | - | Непридатне до експлуатації |
|  | Освітлювальна вишка | 30 | - | - | Непридатне до експлуатації |
|  | Ліхтарі | 33 | - | - | Непридатне до експлуатації |
|  | Оглядові колодязі | 34 | - | - | Непридатне до експлуатації |
|  | Дощеприймальники | 35 | - | - | Непридатне до експлуатації |
|  | Стовпи | 36 | - | - | Непридатне до експлуатації |
|  | Пирс | 37 | - | - | Непридатне до експлуатації |
|  | Вежа спостереження | 38 | - | - | Непридатне до експлуатації |
|  | Покриття | І, ІІ | - | - | Непридатне до експлуатації |

**м. Чорноморськ, Одеська обл., Одеській район, вул. Набережна, 20**

**станом на 13.12.2022**

**Директор ДП «МТП «Чорноморськ» Вячеслав ВОЛОШИН**

**В.о. головного бухгалтера Тетяна КОРНІЛОВА**