                                                                                       2                                            Продовження додатка 

	Додаток 
до рішення  Чорноморської міської ради
                                                                                  від  ___.11.2026  № ________ - VIII

 Перелік майна, 
яке безоплатно приймається до комунальної власності Чорноморської міської територіальної громади в особі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області від від Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та передається на баланси комунальних підприємств Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	

	№
	Назва
	Од. виміру
	Кількість
	Ціна од. без ПДВ, (євро) 
	Ціна од. без ПДВ, (грн) /

	Вартість без ПДВ, (грн)


	На баланс комунального підприємства «Чорноморськводоканал» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області 

	1
	PV-Modules / Cонячні модулі SunPro Power SPDG625-N132R12, 62 шт/pcs
	шт
	2
	7 834,90 
	403 924,35 
	807 848,70 

	2
	Solar cables / Сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) red 1x6mm² tinned copper 300 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	3
	Solar cables / Сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) blue, 1x6mm² tinned copper, 300 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	4
	Solar cables / Сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) black, 1x6mm² tinned copper, 200 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	5
	Earthing cable / Заземлюючі кабелі Rialto (Topreon Cables) 1x16mm² PVC flexible, 50 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	6
	MC4 plugs / MC4 розєми Eteilly Technologies, 96 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	7
	cable ties / кабельні стяжки Rightlock 2,5x100mm, 200 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	8
	cable ties / кабельні стяжки Rightlock 2,5x200mm, 100 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	9
	earthing pads / заземлюючі пластини PV Mounts Technology Co.,Ltd PVM-EP-06, 130 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	10
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Hilpress GmbH eathing Tubular cable lugs, A 6 - 16, 150 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	11
	High voltage cable / Високовольтні кабелі Rialto (Topreon Cables) NYY-J 5x25 mm², 60 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	12
	Empty conduits / Порожні кабельні канали Gewiss DX15050R, 200 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	

	13
	BESS&Inverter / АКБ та інвертор RPT RPCI-HVC1, 1 шт/pcs
	шт.
	2
	10 965,10
	565 300,25
	1 130 600,50

	14
	Underconstruction Kseng ZAM Ballast Bracket-30°, 1 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	15
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M6 / 6mm², 4 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	16
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M6 / 25mm², 6 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	17
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M8 / 25mm², 4 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	
	Всього по КП «Чорноморськводоканал» (курс гривні до євро, зазначений на дату митного оформлення - 51,5545  грн)
	
	
	
	
	1 938 449,2
	

	На баланс комунального підприємства «Чорноморськтеплоенерго» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області

	1
	PV-Modules / Cонячні модулі SunPro Power SPDG625-N132R12, 62 шт/pcs
	шт
	1
	7 834,90 
	403 208,24 
	403 208,24 

	2
	Solar cables / Сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) red 1x6mm² tinned copper 300 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	3
	Solar cables / Сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) blue, 1x6mm² tinned copper, 300 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	4
	Solar cables / Сонячні кабелі Rialto (Topreon Cables) black, 1x6mm² tinned copper, 200 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	5
	Earthing cable / Заземлюючі кабелі Rialto (Topreon Cables) 1x16mm² PVC flexible, 50 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	6
	MC4 plugs / MC4 розєми Eteilly Technologies, 96 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	7
	cable ties / кабельні стяжки Rightlock 2,5x100mm, 200 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	8
	cable ties / кабельні стяжки Rightlock 2,5x200mm, 100 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	9
	earthing pads / заземлюючі пластини PV Mounts Technology Co.,Ltd PVM-EP-06, 130 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	10
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Hilpress GmbH eathing Tubular cable lugs, A 6 - 16, 150 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	11
	High voltage cable / Високовольтні кабелі Rialto (Topreon Cables) NYY-J 5x25 mm², 60 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	12
	Empty conduits / Порожні кабельні канали Gewiss DX15050R, 200 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	

	13
	BESS&Inverter / АКБ та інвертор RPT RPCI-HVC1, 1 шт/pcs
	шт.
	1
	10 965,10 
	564 298,04 
	564 298,04 

	14
	Underconstruction Kseng ZAM Ballast Bracket-30°, 1 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	15
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M6 / 6mm², 4 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	16
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M6 / 25mm², 6 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	17
	Terminal blocks / З'єднувальні колодки Phoenix Electric Power Co., Ltd. M8 / 25mm², 4 шт/pcs
	
	
	
	
	
	

	
	Всього по КП «Чорноморськтеплоенерго» (курс гривні до євро, зазначений на дату митного оформлення - 51,4631  грн)
	
	
	
	
	967 506,28
	

	Загальна вартість обладнання без ПДВ (грн):
	2 905 955,48






Начальник відділу енергоефективності
та грантової діяльності                                                                 Олександр КОРЧМА  

