Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ 
[bookmark: _Hlk162529198][bookmark: _Hlk145585382][bookmark: _Hlk145585508][bookmark: _Hlk145587167]технічних та якісних характеристик закупівлі ДК 021:2015:  45250000-4: Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури (Послуги з сервісно – профілактичного обслуговування водоочисного обладнання), розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради, Миколаївська область, Миколаївський  район, село Костянтинівка, вулиця Незалежності,29-А код ЄДРПОУ 44057323, орган місцевого самоврядування. 
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Послуги з сервісно – профілактичного обслуговування водоочисного обладнання ДК 021:2015:  45250000-4: Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA
Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 185537,00 грн. Розрахунок очікуваної вартості Послуги з сервісно – профілактичного обслуговування водоочисного обладнання ДК 021:2015:  45250000-4: Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури здійснено на підставі 3-х письмових запитів цінових пропозицій надавачів послуг, відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами.  
1.Пропозиція ТОВ «ПЛАНЕТА Н2О» – 186786,00грн.
2.Пропозиція ПП МЕМТЕХ – 177273,00грн.
3.Пропозиція ТОВ «СВ ТРИТОН» – 192551,00грн.
Розмір бюджетного призначення: 200000,00 грн. 
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. 
Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, 
в тому числі технічна специфікація та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

	Назва предмета закупівлі
	Послуги з сервісно – профілактичного обслуговування водоочисного обладнання

	Код ДК 021:2015
	45250000-4: Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури

	Кількість наданих послуг 
	1

	Строк надання послуг  
	до 31.12.2026 року




ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ                      
45250000-4: Будівництво заводів / установок, гірничодобувних і переробних об’єктів та об’єктів нафтогазової інфраструктури 
(Послуги з сервісно – профілактичного обслуговування водоочисного обладнання)
	(подається учасником на фірмовому бланку учасника, в разі його наявності)

Перелік закладів та адреси за якими надаються послуги
(місця надання послуг)
	№
	Найменування
	Адреса

	1
	Баловненський ліцей Костянтиновської с/р
	с.Баловне, вул. Миру, 93 Б

	2
	Баловненський заклад дошкільної освіти (ясла садок) Костянтиновської с/р
	с.Баловне, вул. Набережна, 69 А

	3
	Новопетрівський ліцей Костянтиновської с/р
	с.Новопетрівське, вул. Центральна,4

	4
	Новопетрівський заклад дошкільної освіти (ясла садок) Костянтиновської с/р
	с.Новопетрівське, вул.Садова, 24

	5
	Гур’ївський ліцей Костянтиновської с/р
	с.Гур’ївка, вул.Центральна,18

	6
	Гур’ївський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Костянтиновської с/р
	с.Гур’ївка, вул.Соборна,2

	7
	Себінський ліцей Костянтиновської с/р
	с.Себине, вул. Соборна,2

	8
	Себинський заклад дошкільної освіти (ясла садок) Костянтиновської с/р
	с.Себине, вул. Соборна,4

	9
	Костянтивський ліцей Костянтиновської с/р
	с.Костянтинівка, вул.Дмитра Куроп’ятника,9

	10
	Костянтивський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Костянтиновської с/р
	с.Костянтинівка, вул.Дмитра Куроп’ятника,9

	11
	Кандибинський ліцей Костянтиновської с/р
	с.Кандибине, провулок Шкільний,1

	12
	Новоінгульский ліцей Костянтиновської с/р
	с.Новоінгулка, вул.Степова,1

	13
	Пісківський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)   Костянтиновської с/р
	с.Піски, вул.Садова, 46







ПЕРЕЛІК РОБІТ, МАТЕРІАЛІВ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ, ЯКІ ВКЛЮЧАЄ ПОСЛУГА
	№ 
з/п
	Найменування
	Кількість

	1
	Технічне обслуговування Фільтра зворотного осмосу 
	12

	2
	Виїзд інженера на місце проведення робіт
	12

	3
	Дезинфекція дезинфекція Фільтра зворотного осмосуреагентом гіпохлорит
	12

	4
	Заміна покращеного комплекту картриджів ECOSOFT 1-2-3для фільтрів зворотного осмосу 
	10

	5
	Заміна комплекту картриджів ECOSOFT 1-2-3для потрійного фільтру
	1

	6
	Заміна картриджа з кальцитом коригування рівня рН
	10

	7
	Заміна мембрани Ecosoft 100
	1

	8
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	13

	9
	Заміна вугільного постфільтру Ecosoft 2" х 10"
	4

	10
	Заміна мінералізатора Ecosoft 2" х 10"
	3

	11
	Заміна змінної лампи Т521 для ECOSOFT UV E-360
	7

	12
	Заміна змінної лампи Т510 для ECOSOFT UV НR-60
	4

	13
	Заміна змінної лампи Т529 для ECOSOFT UV Е-480
	1

	14
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"х20"
	9

	15
	Заміна картриджа зі спіненого пропілену Ecosoft 2,5"х10"
	3

	16
	Заміна картриджа з поліпропіленової нитки Ecosoft 2,5"х10"
	1

	17
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 2,5"х10"
	1

	1. 1
	Заміна картриджа зі спресованим активованим вугіллям 4,5"х10"
	4



Вимоги до надання послуги:
1. Термін надання послуг до 30.08.2026 року.
2. Претендент повинен мати Сертифікат, який підтверджує, що він є авторизованим сервісним центром та офіційним продавцем продуктів ТОВ «НВО «Екософт»
3. Роботи з ремонту водоочисного обладнання виконуються у термін не більше 10 робочих днів з моменту отримання відповідної заявки.
4. Гарантійний строк на виконані ремонтні роботи складає до 6 місяців.
5. Гарантійний строк на витратні матеріали, застосовані при виконанні робіт, складає до 6 місяців.
6. Гарантійний виїзд здійснюється протягом 48 годин з моменту отримання відповідної заявки.




* У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».










Перелік послуг в розрізі закладів освіти
Баловненський заклад дошкільної освіти (ясла садок) Костянтиновської с/р	с.Баловне, вул. Набережна, 69 А

	№
з/п
	Перелік послуг
	Кількість 

	1. 
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2. 
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3. 
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4. 
	Заміна комплекту картриджів ECOSOFT 1-2-3для потрійного фільтру
	1

	5. 
	Заміна картриджа зі спіненого пропілену Ecosoft 2,5"х10"
	2

	6. 
	Заміна картриджа з поліпропіленової нитки Ecosoft 2,5"х10"
	1

	7. 
	[bookmark: _GoBack]Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	8. 
	Заміна змінної лампи Т510 для ECOSOFT UV НR-60
	1

	9. 
	Заміна вугільного постфільтру Ecosoft 2" х 10"
	1

	10. 
	Заміна картриджа коригування рівня рН
	1



Баловненський ліцей Костянтиновської с/рс.Баловне, вул. Миру, 93 Б
	№
з/п
	Перелік послуг
	Кількість 

	1. 
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2. 
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3. 
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4. 
	Заміна покращеного комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу
	1

	5. 
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"х20"
	1

	6. 
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	7. 
	Заміна змінної лампи Т521 для ECOSOFT UV E-360
	1

	8. 
	Заміна картриджа коригування рівня рН
	1
















Новопетрівський ліцей Костянтиновської с/р	с.Новопетрівське, вул. Центральна,4
	                 


                        
	№
з/п
	Перелік послуг
	Кількість 

	1. 
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2. 
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3. 
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу греагентом гіпохлорит
	1

	4. 
	Заміна картриджа зі спресованим активованим вугіллям 4,5"х10"
	2

	5. 
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"х20"
	1

	6. 
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	7. 
	Заміна змінної лампи Т521 для ECOSOFT UV E-360
	1



Новопетрівський заклад дошкільної освіти (ясла садок) Костянтиновської с/р	с.Новопетрівське, вул.Садова, 24
                       
	№
з/п
	Перелік послуг
	Кількість 

	1. 
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2. 
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3. 
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4. 
	Заміна покращеного комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу
	1

	5. 
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"х20"
	1

	6. 
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	7. 
	Заміна змінної лампи Т521 для ECOSOFT UV E-360
	1

	8. 
	Заміна картриджа коригування рівня рН
	1



Гур’ївський ліцей Костянтиновської с/р	с.Гур’ївка, вул.Центральна,18
	                                                            

	№
з/п
	Перелік послуг
	Кількість 

	1. 
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2. 
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3. 
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4. 
	Заміна покращеного комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу
	1

	5. 
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"х20"
	1

	6. 
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	7. 
	Заміна змінної лампи Т521 для ECOSOFT UV E-360
	1




Гур’ївський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Костянтиновської с/р	с.Гур’ївка, вул.Соборна,2

	№
з/п
	Перелік послуг
	Кількість 

	1. 
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2. 
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3. 
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4. 
	Заміна покращеного комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу
	1

	5. 
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"х20"
	1

	6. 
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	7. 
	Заміна змінної лампи Т521 для ECOSOFT UV E-360
	1

	8. 
	Заміна картриджа коригування рівня рН
	1



	                  


Себінський ліцей Костянтиновської с/р	с.Себине, вул. Соборна,2

	№
з/п
	Перелік послуг
	Кількість 

	1. 
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2. 
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3. 
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу греагентом гіпохлорит
	1

	4. 
	Заміна картриджа зі спресованим активованим вугіллям 4,5"х10"
	2

	5. 
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"х20"
	1

	6. 
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	2

	7. 
	Заміна змінної лампи Т521 для ECOSOFT UV E-360
	1




Себинський заклад дошкільної освіти (ясла садок) Костянтиновської с/р	с.Себине, вул. Соборна,4
	                  

	№
з/п
	Перелік послуг
	Кількість 

	1. 
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2. 
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3. 
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4. 
	Заміна покращеного комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу
	1

	5. 
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"х20"
	1

	6. 
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	7. 
	Заміна змінної лампи Т521 для ECOSOFT UV E-360
	1

	8. 
	Заміна картриджа коригування рівня рН
	1




Костянтивський ліцей Костянтиновської с/р	с.Костянтинівка, вул.Дмитра Куроп’ятника,9


	1. 
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2. 
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3. 
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4. 
	Заміна покращеного комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу
	1

	5. 
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	6. 
	Заміна вугільного постфільтру Ecosoft 2" х 10"
	1

	7. 
	Заміна мінералізатора Ecosoft 2" х 10"
	1

	8. 
	Заміна змінної лампи Т510 для ECOSOFT UV НR-60
	1

	9. 
	Заміна картриджа коригування рівня рН
	1





Костянтивський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) Костянтиновської с/р	с.Костянтинівка, вул.Дмитра Куроп’ятника,9


	1
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4
	Заміна покращеного комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу
	1

	5
	Заміна картриджа зі спіненого пропілену Ecosoft 2,5"х10"
	1

	6
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	7
	Заміна вугільного постфільтру Ecosoft 2" х 10"
	1

	8
	Заміна мінералізатора Ecosoft 2" х 10"
	1

	9
	Заміна змінної лампи Т510 для ECOSOFT UV НR-60
	1

	10
	Заміна картриджа коригування рівня рН
	1





Кандибинський ліцей Костянтиновської с/р	с.Кандибине, провулок Шкільний,1


	1
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4
	Заміна покращеного комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу
	1

	5
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	6
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 4,5"х20"
	1

	7
	Заміна змінної лампи Т510 для ECOSOFT UV НR-60
	1

	8
	Заміна картриджа коригування рівня рН
	1








           Новоінгульский ліцей Костянтиновської с/р	с.Новоінгулка, вул.Степова,1


	1
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4
	Заміна покращеного комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу
	1

	5
	Заміна картриджа з гранульованим активованим вугіллям Ecosoft 2,5"х10"
	1

	6
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	7
	Заміна змінної лампи Т510 для ECOSOFT UV НR-60
	1

	8
	Заміна картриджа коригування рівня рН
	1





Пісківський заклад дошкільної освіти (дитячий садок)   Костянтиновської с/р	с.Піски, вул.Садова, 46



	1
	Технічне обслуговування фільтра зворотного осмосу 
	1

	2
	Виїзд інженера на місце проведення робіт 
	1

	3
	Дезинфекція фільтра зворотного осмосу реагентом гіпохлорит
	1

	4
	Заміна покращеного комплект картриджів Ecosoft 1-2-3 для фільтрів зворотного осмосу
	1

	5
	Заміна мембрани Ecosoft 500 
	1

	6
	Заміна вугільного постфільтру Ecosoft 2" х 10"
	1

	7
	Заміна мінералізатора Ecosoft 2" х 10"
	1

	8
	Заміна змінної лампи Т529 для ECOSOFT UV Е-480
	1

	9
	Заміна картриджа коригування рівня рН
	1



Якщо у цій технічній специфікації містяться посилання на конкретну торговельну марку, марку виробника, патент, тип, конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, або на конкретне місце походження чи спосіб виробництва, такі посилання наведені виключно для зручності опису предмета закупівлі та є необхідними й обґрунтованими.
Після кожного такого посилання слід вважати наявним вираз «або еквівалент».
Зазначені посилання не є вимогою щодо постачання саме продукції конкретної торговельної марки, патенту, конструкції, типу, джерела походження або виробника.
Учасник має право запропонувати товар, що не гірший, а за окремими показниками — кращий за встановлені вимоги, за умови, що це не змінює призначення та функціональність товару. 




