

 УКРАЇНА
ГАЙСИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
Гайсинського району Вінницької області

РІШЕННЯ №20

19  червня 2026 року                  м. Гайсин                    101 сесія 8 скликання

Про затвердження акту №1  інвентаризації водопровідних
споруд та мереж  Гайсинської міської територіальної громади 
	
	


Розглянувши  акт №1 від 26.05.2026 року проведеної інвентаризації водопровідних споруд та мереж  Гайсинської міської територіальної громади комісії створеної рішенням 97 сесії 8 скликання від 20.02.2026 р. №24, керуючись ст. 26,29,30,60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Програмою «Питна вода Гайсинської міської   на 2026-2028 роки» та з метою більш ефективного використання систем питного водопостачання та утримання водопостачальних систем в належному експлуатаційному стані, міська рада ВИРІШИЛА:
 
1. Затвердити акт №1 інвентаризації водопровідних споруд та мереж  Гайсинської міської територіальної громади та прийняти їх у комунальну власність відповідно додатку №1.
2. Відділу бухгалтерської служби міської ради оприбуткувати на баланс свердловини, водонапірні башти та водогони відповідно до акту інвентаризації у кількісному виразі з наступним замовленням оцінки даного майна.
3. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань комунальної власності, інфраструктури, житлово-комунального господарства, благоустрою та транспорту (Мартинюк В.В.).

 
 
Міський голова                                                                       Анатолій ГУК           
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                                                                                                             Додаток  №1
                                                                                       до рішення 101 сесії Гайсинської міської  
                                                                                        ради 8 скликання  від    19.06.2026 р. №20

Перелік водопровідних споруд та мереж  Гайсинської міської територіальної громади

	№ п/п
	Населений пункт, 
вулиця, провулок
	Протяжність м.п.
	Діаметр/матеріал
Кількість, засувок (гідрантів)
	Матеріал покриття вулиці, провулку

	1
	с. Карбівка Артезіанська свердловина водогону по вул. Садова, Лісова
	-
	1
	грунт

	2
	с. Карбівка Артезіанська свердловина водогону по вул. Руслана Тимощука
	-
	1
	грунт

	3
	с. Карбівка водонапірна вежа водогону по вул. Руслана Тимощука
	-
	1
	грунт

	4
	с. Карбівка водопровід по вул. Руслана Тимощука
	1573
	50 мм сталь
	грунт
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