# УКРАЇНА

БРАЦЛАВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

14.01.2022  року                     смт.Брацлав                              № 5

Про погодження поточних

індивідуальних технологічних

нормативів використання питної

води для Обслуговуючого кооперативу

«Водограй»

Керуючись ст. 30  Закону України “Про місцеве  самоврядування в Україні”, на виконання ст.40 Водного Кодексу та ст.29 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2014 № 179 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення»”, від 25.06.2014 №181 “Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення”, розглянувши заяву голови обслуговуючого кооперативу «Водограй» , метою забезпечення раціонального використання водних ресурсів, виконавчий  комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

- Погодити поточні  індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для  Обслуговуючого кооперативу «Водограй»  (додаток 1).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Марчука А.О.

Селищний голова                                                              Микола КОБРИНЧУК

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

№5  від  14.01.2022 року

| № з/п | Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води | Поточні ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| 1.Поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві |  |  |  |
| І | Втрати питної води підприємства | 3,32 | 180,23 |
| 1.1 | Витоки питної води | 1,33 | 72,00 |
| 1.1.1 | Витоки води при підйомі та очищенні | - | - |
| 1.1.2 | Витоки води з трубопроводів при аваріях | 0,03 | 1,58 |
| 1.1.3 | Сховані витоки води з трубопроводів | 0,15 | 7,95 |
| 1.1.4 | Витоки води з ємнісних споруд | - | - |
| 1.1.5 | Витоки води через нещільності арматури | 1,15 | 62,47 |
| 1.1.5 | Витоки води на водорозбірних колонках | - | - |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 1,99 | 108,23 |
| 1.2.1 | Втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 1,21 | 65,76 |
| 1.2.2 | Втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої | 0,55 | 30,00 |
| 1.2.3 | Втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 0,22 | 12,00 |
| 1.2.4 | Технологічні витрати на протипожежні цілі | 0,01 | 0,47 |
| ІІ | Технологічні витрати води у водопровідному господарстві | 0,05 | 2,48 |
| 2.1. | Технологічні витрати на виробництво питної води | - | - |
| 2.1.1 | Витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води. | - | - |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 0,05 | 2,48 |
| 2.2.1 | Витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 0,05 | 2,48 |
| 2.2.2 | Технологічні витрати на власні потреби насосних станцій | - | - |
| 2.2.3 | Витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів та водонапірної башти | - | - |

| № з/п | Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води | Поточні ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | - | - |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | - | - |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони | - | - |
| 2.Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві |  |  |  |
| ІІІ | Технологічні витрати питної води | - | - |
| 3.1 | Витрата питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод | - | - |
| 3.2 | Витрата води на утримання санітарно-захисних зон об'єктів каналізації | - | - |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води | 3,37 | 182,71 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води | - | - |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства, м3/1000м3 піднятої води |  | 3,37 | 182,71 |

Висновок: поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води з

становлять всього на рік: 3,37 тис. м3 або 182,71 м на 1000 м3 піднятої питної води, що складає 18,28 % від загального обсягу піднятої води.

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                        Людмила КОСТІК