|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | Додаток | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | до рішення виконавчого комітету | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | Южненської міської ради | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | від 14.06.2023 № 1107 | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |
| **Розрахункове максимальне приєднане теплове навантаження об’єктів теплоспоживання** | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  |  |  |
| **КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО».** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № з/п | Адреса (місцезнаходження об'єкта) | Категорія споживачів | НАЙМЕНУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ (юридичних осіб) | Поверхо-вість будівлі | Рік забудови | Загальна опалювальна площа приміщень будівлі, кв.м. | Наявність будинкових вузлів обліку теплової енергії на постачання теплової енергії | Приєднане теплове навантаження, Гкал/год. | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| ДСТУ | ДСТУ (з урахуванням факту 5 років або енергоаудит |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 1 | Шевченко 1 | населення | 0 | 9 | 2003 | 15268,98 | наявний | 0,971030 | 0,854333 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | Шевченко 5 | населення | 0 | 9 | 1996 | 6863,22 | наявний | 0,436466 | 0,331138 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | Шевченко 7 | населення | 0 | 9 | 1997 | 13466,30 | наявний | 0,856389 | 0,672341 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 4 | Шевченко 9 | населення | 0 | 9 | 1991 | 12362,45 | наявний | 0,786189 | 0,629045 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 5 | Миру 13 | населення | 0 | 16 | 1982 | 4840,80 | наявний | 0,307850 | 0,280999 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 6 | Миру 15 | населення | 0 | 9 | 1979 | 6455,72 | наявний | 0,410551 | 0,350524 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 7 | Миру 16 | населення | 0 | 9 | 1990 | 6702,13 | наявний | 0,426222 | 0,457649 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 8 | Миру 17 | населення | 0 | 9 | 1979 | 5414,30 | наявний | 0,354756 | 0,264890 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 9 | Миру 17а | населення | 0 | 9 | 1978 | 4138,34 | наявний | 0,271153 | 0,262714 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 10 | Миру 20 | населення | 0 | 9 | 1981 | 7935,30 | наявний | 0,504645 | 0,367265 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 11 | Миру 21 | населення | 0 | 9 | 1983 | 9419,18 | наявний | 0,599012 | 0,451885 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 12 | Миру 22 | населення | 0 | 9 | 1986 | 6026,67 | наявний | 0,383266 | 0,320110 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 13 | Миру 23 | населення | 0 | 9 | 1989 | 5243,70 | наявний | 0,333473 | 0,305355 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 14 | Миру 25 | населення | 0 | 9 | 1987 | 12228,28 | наявний | 0,777657 | 0,490816 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 15 | Миру 26 | населення | 0 | 9 | 1996 | 6866,77 | наявний | 0,436692 | 0,447498 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 16 | Миру 28 | населення | 0 | 9 | 1985 | 3988,50 | наявний | 0,253648 | 0,218504 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 17 | Гр.Десанта 10 | населення | 0 | 9 | 1988 | 14360,20 | наявний | 0,913236 | 0,715214 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 18 | Гр.Десанта 12 | населення | 0 | 9 | 1983 | 12062,92 | наявний | 0,767141 | 0,597600 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 19 | Гр.Десанта 14 | населення | 0 | 9 | 1987 | 7346,92 | наявний | 0,467227 | 0,408832 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 20 | Гр.Десанта 19 | населення | 0 | 16 | 1991 | 5141,30 | наявний | 0,326961 | 0,268953 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 21 | Гр.Десанта 20 | населення | 0 | 16 | 1984 | 4990,16 | наявний | 0,317349 | 0,294146 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 22 | Гр.Десанта 21 | населення | 0 | 16 | 1993 | 4967,00 | наявний | 0,315876 | 0,301641 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 23 | Гр.Десанта 22 | населення | 0 | 9 | 1978 | 3871,07 | наявний | 0,253641 | 0,228417 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 24 | Гр.Десанта 22а | населення | 0 | 9 | 1979 | 5435,60 | наявний | 0,356152 | 0,299618 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 25 | Гр.Десанта 23 | населення | 0 | 16 | 1994 | 4963,90 | наявний | 0,315679 | 0,276577 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 26 | Гр.Десанта 24 | населення | 0 | 9 | 1981 | 5480,40 | наявний | 0,348526 | 0,333556 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 27 | Гр.Десанта 26 | населення | 0 | 9 | 1988 | 3597,52 | наявний | 0,228784 | 0,197870 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 28 | Гр.Десанта 28 | населення | 0 | 9 | 1990 | 5572,91 | наявний | 0,354409 | 0,325111 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 29 | Гр.Десанта 30 | населення | 0 | 9 | 1980 | 10938,16 | наявний | 0,695612 | 0,603760 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 30 | Будівельників 3 | населення | 0 | 9 | 1990 | 7861,40 | наявний | 0,499945 | 0,366455 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 31 | Будівельників 9 | населення | 0 | 9 | 1988 | 14336,11 | наявний | 0,911704 | 0,739695 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 32 | Будівельників 13 | населення | 0 | 9 | 1981 | 12911,58 | наявний | 0,821111 | 0,657200 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 33 | Будівельників 21 | населення | 0 | 9 | 1988 | 11152,79 | наявний | 0,709261 | 0,600174 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 34 | Хіміків 2 | населення | 0 | 9 | 2000 | 8323,63 | наявний | 0,529341 | 0,470610 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 35 | Хіміків 4 | населення | 0 | 9 | 1995 | 9265,66 | наявний | 0,589249 | 0,469824 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 36 | Хіміків 6 | населення | 0 | 9 | 1994 | 8336,96 | наявний | 0,530189 | 0,465302 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 37 | Хіміків 8 | населення | 0 | 9 | 1993 | 7844,05 | наявний | 0,498842 | 0,435592 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 38 | Хіміків 10 | населення | 0 | 9 | 1992 | 7758,41 | наявний | 0,493396 | 0,416631 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 39 | Хіміків 12 | населення | 0 | 9 | 1990 | 9298,62 | наявний | 0,591345 | 0,482618 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 40 | Хіміків 14 | населення | 0 | 9 | 2001 | 30651,06 | наявний | 1,949253 | 1,645630 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 41 | Хіміків 18 | населення | 0 | 9 | 1981 | 14751,13 | наявний | 0,938097 | 0,801680 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 42 | Хіміків 20 | населення | 0 | 9 | 1984 | 8061,76 | наявний | 0,512687 | 0,364392 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 43 | Хіміків 22 | населення | 0 | 9 | 1984 | 14085,57 | наявний | 0,895771 | 0,666718 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 44 | Приморська 11 | населення | 0 | 9 | 1996 | 12908,59 | наявний | 0,820921 | 0,570974 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 45 | Приморська 13 | населення | 0 | 16 | 1998 | 4971,85 | наявний | 0,316185 | 0,291884 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 46 | Приморська 15 | населення | 0 | 16 | 1997 | 5020,28 | наявний | 0,319264 | 0,288677 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 47 | Приморська 17 | населення | 0 | 14 | 2006 | 5356,00 | наявний | 0,340615 | 0,263880 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 48 | Приморська 19 | населення | 0 | 9 | 1988 | 17109,34 | наявний | 1,088068 | 0,974296 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 49 | Приморська 21 | населення | 0 | 9 | 1987 | 6928,73 | наявний | 0,440632 | 0,371400 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 50 | Ново-Білярська 30 | населення | 0 | 9 | 2001 | 4053,67 | наявний | 0,257793 | 0,171734 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 51 | Ново-Білярська 28-1 | населення | 0 | 9 | 2009 | 4944,00 | наявний | 0,314413 | 0,262707 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 52 | Ново-Білярська 28-2 | населення | 0 | 9 | 2009 | 6353,22 | наявний | 0,404033 | 0,337493 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 53 | Ново-Білярська 28-3 | населення | 0 | 9 | 2009 | 9576,70 | наявний | 0,609030 | 0,508729 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 54 | Будівельників 1 | населення | 0 | 9 | 2002 | 5855,07 | наявний | 0,372353 | 0,268917 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 55 | Будівельників 7 | населення | 0 | 9 | 1983 | 5786,45 | наявний | 0,367989 | 0,348686 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 56 | Ново-Білярська 20 | населення | 0 | 9 | 2002 | 5223,10 | наявний | 0,332163 | 0,214754 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 57 | Ново-Білярська 22 | населення | 0 | 9 | 2008 | 4876,90 | наявний | 0,310146 | 0,233012 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 58 | Ново-Білярська 26 | населення | 0 | 9 | 2002 | 2381,60 | наявний | 0,151458 | 0,151458 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 59 | Ново-Білярська 24 | населення | 0 | 14 | 2013 | 5777,40 | наявний | 0,378547 | 0,253186 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 60 | Ново-Білярська 26б | населення | 0 | 9 | 2002 | 1439,20 | наявний | 0,091526 | 0,091526 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 61 | Шевченко 1 | відомче населення | БК "Хімік" вул. Т.Г.Шевченка,1 кв. 44 | 9 | 2003 | 83,99 | наявний | 0,005341 | 0,004699 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 62 | Шевченко 7 | відомче населення | СП "ТИС" | 9 | 1997 | 78,30 | наявний | 0,004979 | 0,003909 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 63 | Комунальна 7 | відомче населення | ГУ ДСНС України Од.обл., общежитие | 4 | 1980 | 798,90 | наявний | 0,090651 | 0,036517 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 64 | Ново-Білярська 26б | відомче населення | КП ГЖК(гуртожиток) | 9 | 2002 | 926,40 | наявний | 0,058981 | 0,058981 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 65 | Ново-Білярська 24 | державнийбюджет | ГУ ДПС в Одеській обл | 14 | 2013 | 253,60 | наявний | 0,034834 | 0,011114 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 66 | Хіміків 8 | державнийбюджет | МУ міністерства юстиції (нотар.контора) | 9 | 1993 | 63,00 | наявний | 0,004006 | 0,003498 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 67 | Хіміків 17б | державнийбюджет | ПРОКУРАТУРА Од.обл. | 3 | 1985 | 322,70 | відсутній | 0,044326 | 0,022106 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 68 | Будівельників 19 | державнийбюджет | КЗ ЮМЛ (поліклініка) | 4 | 1981 | 3485,82 | наявний | 0,329613 | 0,198661 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 69 | Миру 18 | державнийбюджет | НВК (ЗОСШ №2-центр-ПТУ) | 3 | 1982 | 10103,82 | наявний | 1,055967 | 0,502616 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 70 | Комунальна 7 | державнийбюджет | ГУ ДСНС України Од.обл. (гараж) | 4 | 1980 | 329,30 | наявний | 0,045888 | 0,008344 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 71 | Гр.Десанта 16 | державнийбюджет | Упр Держ казнач служби | 2 | 1994 | 113,50 | відсутній | 0,012477 | 0,007375 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 72 | Шевченко 5 | державнийбюджет | ЮМВ УВД ФСС України в Од. обл. | 9 | 1996 | 62,60 | наявний | 0,003981 | 0,003020 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 73 | Гр.Десанта 26а | державнийбюджет | Тер упр Держ судової адм. | 2 | 1980 | 508,33 | відсутній | 0,052235 | 0,032976 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 74 | Хіміків 1 | державнийбюджет | КЗ ЮМЛ (лікарня) | 3 | 2007 | 7300,00 | наявний | 0,690275 | 0,270932 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 75 | Миру 26 | державнийбюджет | ГУ ПФУ | 9 | 1996 | 109,24 | наявний | 0,006947 | 0,007119 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 76 | Хіміків 18 | державнийбюджет | Державна міська лікарня ветеринарної медицини | 9 | 1981 | 47,90 | наявний | 0,003046 | 0,002603 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 77 | Комунальна 7 | державнийбюджет | ГУ ДСНС України Од.обл. администрация 2эт | 4 | 1980 | 380,50 | наявний | 0,048856 | 0,016690 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 78 | Шевченко 7 | державнийбюджет | РАЦС м. Южне | 9 | 1997 | 190,97 | наявний | 0,012145 | 0,009535 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 79 | Гр.Десанта 24 | державнийбюджет | ЮМВ УВД ФСС України в Од. обл. | 9 | 1981 | 65,11 | наявний | 0,004141 | 0,003963 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 80 | Хіміків 18 | державнийбюджет | ГУ Національної поліції гуртожиток | 9 | 1981 | 24,40 | наявний | 0,001552 | 0,001326 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 81 | Хіміків 17а | державнийбюджет | ГУ Національної поліції (Хим.17-а) | 3 | 1985 | 559,20 | відсутній | 0,076811 | 0,036437 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 82 | Миру 16 | державнийбюджет | МУ міністерства юстиції( ДВС) | 9 | 1990 | 167,12 | наявний | 0,010628 | 0,011411 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 83 | Хіміків 4 | державнийбюджет | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ держ. Міграційної служби | 9 | 1995 | 100,60 | наявний | 0,006398 | 0,005101 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 84 | Комунальна 7 | державнийбюджет | ГУ ДСНС України Од.обл. администрация 1 эт | 4 | 1980 | 246,30 | наявний | 0,031625 | 0,008393 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 85 | Хіміків 10а | державнийбюджет | КЗ "Южн.авт.М.П. Гузика школа №3 | 3 | 1988 | 8337,30 | наявний | 0,871345 | 0,274585 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 86 | Миру 19а | державнийбюджет | КЗ "Южненська ЗОШ №1" | 3 | 1980 | 10755,00 | наявний | 1,059794 | 0,431295 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 87 | Гр.Десанта 24а | державнийбюджет | КЗ "Южн. НВК ім. В. Чорновола | 2 | 1980 | 2419,77 | наявний | 0,202390 | 0,155138 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 88 | Гр.Десанта 8 | державнийбюджет | КЗ "Южн. НВК ім. В. Чорновола | 2 | 1986 | 1844,55 | наявний | 0,154278 | 0,092168 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 89 | Гр.Десанта 25 | державнийбюджет | Квартирно-експл. відділ м. Одеса | 1 | 1995 | 471,30 | наявний | 0,051809 | 0,029052 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 90 | Шевченко 1 | місцевий бюджет | УКСМП ЮМР (библиотека) | 9 | 2003 | 448,20 | наявний | 0,038868 | 0,025623 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 91 | пл.Перемоги 1 | місцевий бюджет | УКСМП ЮМР (библиотека) | 3 | 1988 | 67,20 | наявний | 0,009030 | 0,002175 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 92 | Будівельників 15 | місцевий бюджет | УО ЮМР (Д/сад № 3) | 2 | 1981 | 2237,20 | наявний | 0,214445 | 0,160212 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 93 | Гр.Десанта 26а | місцевий бюджет | КЗ "ЦНСП ЮМР" | 2 | 1980 | 63,50 | відсутній | 0,006525 | 0,004119 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 94 | Гр.Десанта 18 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР Гр дес 18а | 3 | 2017 | 1712,10 | наявний | 0,163597 | 0,105177 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 95 | Гр.Десанта 18 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР служба у справах дітей | 3 | 2017 | 55,90 | наявний | 0,005341 | 0,003434 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 96 | Гр.Десанта 18 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР УЖКГ | 3 | 2017 | 123,20 | наявний | 0,011772 | 0,007569 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 97 | Гр.Десанта 18 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР финупр. | 3 | 2017 | 150,60 | наявний | 0,014390 | 0,009251 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 98 | Гр.Десанта 18 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР відділ УОКСМП | 3 | 2017 | 108,40 | наявний | 0,010358 | 0,006659 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 99 | Гр.Десанта 18 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР ФКМ | 3 | 2017 | 82,70 | наявний | 0,007902 | 0,005081 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 100 | Гр.Десанта 18 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР Архитектура | 3 | 2017 | 124,80 | наявний | 0,011925 | 0,007666 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 101 | Гр.Десанта 18 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР буфет. | 3 | 2017 | 68,50 | наявний | 0,006545 | 0,001870 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 102 | Гр.Десанта 18 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР управління економ. | 3 | 2017 | 76,30 | наявний | 0,003645 | 0,004687 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 103 | Гр.Десанта 24 | місцевий бюджет | УКБ ЮМР | 9 | 1981 | 105,40 | наявний | 0,006703 | 0,006415 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 104 | Хіміків 8 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР архів | 9 | 1993 | 39,40 | наявний | 0,002506 | 0,002188 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 105 | Хіміків 8 | місцевий бюджет | Виконком ЮМР ВУС | 9 | 1993 | 57,40 | наявний | 0,003650 | 0,003188 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 106 | Шевченко 7 | місцевий бюджет | Упр соц політики ЮМР | 9 | 1997 | 241,50 | наявний | 0,015358 | 0,012058 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 107 | Будівельників 17 | місцевий бюджет | УО ЮМР (Д/сад № 4) | 2 | 1981 | 1304,70 | наявний | 0,125061 | 0,105316 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 108 | пл.Перемоги 1 | місцевий бюджет | УКСМП ЮМР (музей) | 3 | 1988 | 126,80 | наявний | 0,017417 | 0,006931 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 109 | пл.Перемоги 1 | місцевий бюджет | УКСМП ЮМР (ЮДЮСШ) | 3 | 1988 | 964,20 | наявний | 0,054704 | 0,031191 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 110 | пл.Перемоги 1 | місцевий бюджет | КЗ ЮМР МПК "Дружба" | 3 | 1988 | 8452,90 | наявний | 0,706742 | 0,440456 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 111 | Хіміків 14 | місцевий бюджет | УКСМП ЮМР (ЮДЮСШ) | 9 | 2001 | 554,11 | наявний | 0,035239 | 0,029750 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 112 | Шевченко 7 | місцевий бюджет | УКСМП ЮМР (худ. галерея) | 9 | 1997 | 121,60 | наявний | 0,007733 | 0,006071 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 113 | Гр.Десанта 26а | місцевий бюджет | УКСМП ЮМР "Спорт для всех" | 2 | 1980 | 250,20 | відсутній | 0,023318 | 0,014721 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 114 | Шевченко 1 | місцевий бюджет | УО ЮМР КЮТ"Черноморец" | 9 | 2003 | 430,30 | наявний | 0,038145 | 0,016272 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 115 | Миру 18а | місцевий бюджет | УКСМП ЮМР (школа иск.) | 2 | 1982 | 1037,70 | наявний | 0,094233 | 0,049740 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 116 | Гр.Десанта 16 | місцевий бюджет | УО ЮМР КЗ "Мрія" | 2 | 1994 | 207,30 | відсутній | 0,022788 | 0,013471 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 117 | Шевченко 3 | місцевий бюджет | УО ЮМР (Д/сад № 5) | 2 | 1990 | 2545,00 | наявний | 0,243949 | 0,147896 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 118 | Миру 22 | місцевий бюджет | КСЗ "ЦКРОІ М.ЮЖНОГО" | 9 | 1986 | 119,45 | наявний | 0,007596 | 0,006888 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 119 | Гр.Десанта 26а | місцевий бюджет | УО ЮМР (інкл-рес центр) | 2 | 1980 | 616,63 | відсутній | 0,057469 | 0,036281 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 120 | Будівельників 5 | місцевий бюджет | УО ЮМР (Д/сад №1) | 2 | 1990 | 2209,00 | наявний | 0,211742 | 0,172217 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 121 | Миру 16 | місцевий бюджет | КЗ "ЦНСП ЮМР" | 9 | 1990 | 137,28 | наявний | 0,008730 | 0,009374 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 122 | Гр.Десанта 8 | місцевий бюджет | УО ЮМР (Д/с №2) | 2 | 1986 | 550,15 | наявний | 0,056897 | 0,026596 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 123 | Миру 20 | інші | КП Екосервіс админ | 9 | 1981 | 80,70 | наявний | 0,005132 | 0,003735 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 124 | Хіміків 14 | інші | Ред. мiської газети "Новини Южного» | 9 | 2001 | 51,96 | наявний | 0,003304 | 0,002790 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 125 | Миру 25 | інші | КП ВтаК | 9 | 1987 | 572,10 | наявний | 0,036383 | 0,022963 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 126 | Хіміків 18а | інші | КП ВтаК(звар) ЦТП29 | 1 | 1979 | 31,10 | відсутній | 0,004046 | 0,001269 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 127 | Миру 17 | інші | КП Муніципальна варта | 9 | 1995 | 30,00 | наявний | 0,001908 | 0,001468 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 128 | Хіміків 8а | інші | КП Екосервіс мастерская ЦТП21 | 1 | 1990 | 9,15 | відсутній | 0,001190 | 0,000485 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 129 | Гр.Десанта 30 | інші | ФО-П Лавренко О. О. | 9 | 1980 | 11,00 | наявний | 0,000700 | 0,001002 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 130 | Комунальна 9 | інші | ЮМКП Южтранс (прохідна) | 1 | 1980 | 9,20 | відсутній | 0,000945 | 0,000945 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 131 | Комунальна 9 | інші | ЮМКП Южтранс (диспетчерска) | 1 | 1980 | 14,00 | відсутній | 0,001439 | 0,000537 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 132 | Ново-Білярська 26а | інші | КП ГЖК (Н-бил.26 Їдальня) | 9 | 2002 | 291,40 | наявний | 0,018532 | 0,015095 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 133 | Хіміків 4 | інші | КП "Южненське узбережжя" | 9 | 1995 | 98,80 | наявний | 0,006290 | 0,005826 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 134 | Хіміків 14 | інші | ФО-П Кучмей Ю. В. | 9 | 2001 | 8,90 | наявний | 0,000566 | 0,000478 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 135 | Миру 21 | інші | АТ ОПЗ Дневной стаціонар (персонал) | 9 | 1983 | 234,75 | наявний | 0,014929 | 0,011262 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 136 | Ново-Білярська 28-1 | інші | ФО-П Стодола В.Т. | 9 | 2009 | 103,50 | наявний | 0,006582 | 0,005498 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 137 | Миру 17а | інші | СПД-ФО Стрижак О.П. Оранта | 9 | 1978 | 22,70 | наявний | 0,001487 | 0,001441 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 138 | Хіміків 14 | інші | МПП "Татьяна" | 9 | 2001 | 195,70 | наявний | 0,012446 | 0,010507 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 139 | Шевченко 1 | інші | Публiчне акцiонерне товариство «Одесагаз» | 9 | 2003 | 195,00 | наявний | 0,012401 | 0,010911 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 140 | Хіміків 18 | інші | ФОП Крета Л.Й. оптика Хим 18 | 9 | 1981 | 33,30 | наявний | 0,002118 | 0,001810 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 141 | Миру 26 | інші | МПП "ЕГІДА" стоматкаб | 9 | 1996 | 41,00 | наявний | 0,002607 | 0,002672 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 142 | Хіміків 10 | інші | ТОВ "МАКСИМУС" маг "Господарочка" | 9 | 1992 | 62,41 | наявний | 0,003969 | 0,003351 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 143 | Шевченко 7 | інші | ФО-П Кирилюк В. М. | 9 | 1997 | 73,70 | наявний | 0,004687 | 0,003680 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 144 | Хіміків 10 | інші | ПП Помогаєва Л.М. парикм. Лаванда | 9 | 1992 | 60,00 | наявний | 0,003816 | 0,003222 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 145 | Миру 23 | інші | СПД-ФО Полякова Г.Д. Теплосчетчик | 9 | 1989 | 70,08 | наявний | 0,004457 | 0,004081 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 146 | Шевченко 7 | інші | ПАТ "МТБ БАНК" | 9 | 1997 | 248,50 | наявний | 0,015803 | 0,012407 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 147 | Гр.Десанта 28 | інші | ПТ "Ломбард Сiндiкат-Плюс" | 9 | 1990 | 59,95 | наявний | 0,003813 | 0,003497 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 148 | Миру 16 | інші | ДП "Санта-Юг"-офис | 9 | 1990 | 99,00 | наявний | 0,006296 | 0,006760 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 149 | Шевченко 9 | інші | ООО "Джерело" | 9 | 1991 | 93,50 | наявний | 0,005946 | 0,004758 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 150 | Хіміків 14 | інші | ТОВ "ЮГІНВЕСТ" буд. компанія | 9 | 2001 | 195,90 | наявний | 0,012458 | 0,010518 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 151 | Хіміків 2 | інші | СПД-ФО Лосєва Г. М. маг (від Хим. 2) | 9 | 2000 | 59,70 | наявний | 0,003797 | 0,003797 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 152 | Шевченко 9 | інші | СПД-ФО Радайкін Д. Г. | 9 | 1991 | 61,40 | наявний | 0,003905 | 0,003124 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 153 | Комунальна 5 | інші | СПД Шевчук А.В. мойка | 1 | 1980 | 64,23 | відсутній | 0,010744 | 0,005073 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 154 | Хіміків 14 | інші | ПП "Лан-Телеком" кабельне | 9 | 2001 | 40,87 | наявний | 0,002599 | 0,002194 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 155 | Будівельників 3 | інші | ФО-П Федосеева Ю.Ю. | 9 | 1990 | 16,60 | наявний | 0,001056 | 0,000774 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 156 | Миру 21 | інші | ТОВ "Стандарт Інжинірінг» | 9 | 1983 | 76,00 | наявний | 0,004833 | 0,003646 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 157 | Миру 25 | інші | ФО-П Стрембий Т.О. | 9 | 1987 | 42,82 | наявний | 0,002723 | 0,001719 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 158 | Миру 28 | інші | ПАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" | 9 | 1985 | 27,30 | наявний | 0,001736 | 0,001496 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 159 | Ново-Білярська 20а | інші | ФО-П Лосев Ю.П. | 2 | 2012 | 639,80 | наявний | 0,050965 | 0,016500 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 160 | Приморська 19 | інші | ПП "АВТО ЛІДЕР" служба такси | 9 | 1988 | 16,40 | наявний | 0,001043 | 0,000934 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 161 | Миру 25 | інші | Курік М. Д. | 9 | 1987 | 7,10 | наявний | 0,000452 | 0,000285 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 162 | Гр.Десанта 30 | інші | ФО Слiвчук Н.О. | 9 | 1980 | 67,00 | наявний | 0,004261 | 0,003698 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 163 | Миру 13 | інші | ФОП Онищенко С.В. | 16 | 1982 | 43,70 | наявний | 0,002779 | 0,002537 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 164 | Гр.Десанта 28 | інші | ФОП Санаткарi Т.А. | 9 | 1980 | 16,70 | наявний | 0,001062 | 0,000974 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 165 | Гр.Десанта 34 | інші | ПП "Управляюча компанія "Плаза" | 4 | 2012 | 6502,00 | наявний | 0,568437 | 0,088387 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 166 | Хіміків 22 | інші | ТОВ АВ ФАРМТРЕЙД | 9 | 1984 | 71,70 | наявний | 0,004560 | 0,003394 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 167 | Миру 26 | інші | ФО-П Почтаренко Н. М | 9 | 1996 | 41,60 | наявний | 0,002646 | 0,002711 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 168 | Миру 13 | інші | ПП "Тіра" аптека пр. Мира 13/5 | 16 | 1982 | 75,80 | наявний | 0,004820 | 0,004400 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 169 | Гр.Десанта 30 | інші | ПП "ТІРА" аптека Гр. дес 30/16 | 9 | 1980 | 76,40 | наявний | 0,004859 | 0,004217 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 170 | Хіміків 18 | інші | ФО-П Кіпер А.О. | 9 | 1981 | 47,49 | наявний | 0,003020 | 0,002581 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 171 | Миру 23 | інші | СПД-ФО Полякова Г. Д Нагрузка | 9 | 1989 | 20,83 | наявний | 0,001325 | 0,001213 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 172 | Гр.Десанта 30 | інші | СПД-ФО Турубара І. І | 9 | 1980 | 35,78 | наявний | 0,002275 | 0,001975 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 173 | Миру 17 | інші | ФО Мрінський П.В. | 9 | 1979 | 33,50 | наявний | 0,002195 | 0,001639 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 174 | Миру 13 | інші | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 16 | 1982 | 57,53 | наявний | 0,003659 | 0,003340 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 175 | Миру 19 | інші | ФО-П Любіва Л. В. | 2 | 1982 | 480,20 | наявний | 0,043352 | 0,015444 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 176 | Гр.Десанта 28 | інші | ТОВ "Аграрні технології" | 9 | 1990 | 69,50 | наявний | 0,004420 | 0,004054 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 177 | Гр.Десанта 20 | інші | ФО-П Кілівник В. Д. стоматкабинет | 16 | 1984 | 45,70 | наявний | 0,002906 | 0,002694 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 178 | Миру 17а | інші | ПП "ЮЖНИЙ СТИЛЬ" | 9 | 1978 | 31,40 | наявний | 0,002057 | 0,001993 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 179 | Хіміків 10 | інші | СПД-ФО Папіровнік А. | 9 | 1992 | 86,80 | наявний | 0,005520 | 0,004661 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 180 | Хіміків 10 | інші | ФО-П Чурилов | 9 | 1992 | 47,80 | наявний | 0,003040 | 0,002567 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 181 | Ново-Білярська 28-3 | інші | ФО-П Дьоміна Н.А. | 9 | 2009 | 123,50 | наявний | 0,013576 | 0,006561 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 182 | Хіміків 14 | інші | ФО-П Лисогоров М. С. | 9 | 2001 | 93,80 | наявний | 0,005965 | 0,005036 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 183 | Хіміків 10/1 | інші | ТОВ "Максимус" тсч | 1 | 1992 | 140,40 | наявний | 0,015434 | 0,005567 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 184 | Хіміків 14 | інші | АТ "ДТЕК Одеські електромережі" | 9 | 2001 | 186,33 | наявний | 0,011850 | 0,010004 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 185 | Миру 13 | інші | ФО Стежковий В. В. | 16 | 1982 | 49,00 | наявний | 0,003120 | 0,002844 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 186 | Миру 13а | інші | ФОП Любивая С.А. Малина | 1 | 2016 | 24,00 | наявний | 0,002167 | 0,001402 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 187 | Миру 25 | інші | ФО Бурділова Т.С. | 9 | 1987 | 14,00 | наявний | 0,000890 | 0,000562 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 188 | Гр.Десанта 22 | інші | ФОП Марюхніч Л.Ф. | 9 | 1978 | 47,60 | наявний | 0,003027 | 0,002726 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 189 | Миру 21 | інші | ТОВ "МЕДИЧНА КОМПАНІ ТОВ "ІНТО-САНА" | 9 | 1983 | 112,70 | наявний | 0,007167 | 0,005407 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 190 | Гр.Десанта 21 | інші | ФОП Варалова юридические услуги | 16 | 1993 | 46,60 | наявний | 0,002964 | 0,002120 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 191 | Гр.Десанта 16 | інші | УДППЗ "Укрпошта" | 2 | 1994 | 182,70 | відсутній | 0,020084 | 0,016605 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 192 | Ново-Білярська 28-2 | інші | ФОП Новгородова | 9 | 2009 | 73,00 | наявний | 0,004642 | 0,003878 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 193 | Миру 17 | інші | Гайворонська Н. | 9 | 1979 | 51,32 | наявний | 0,003363 | 0,002511 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 194 | Шевченко 5 | інші | ФО-П Генова Світлана салон "Афродита" | 9 | 1996 | 58,90 | наявний | 0,003746 | 0,002842 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 195 | Ново-Білярська 28-3 | інші | ФОП Ігнатьєв О.О. | 9 | 2009 | 64,90 | наявний | 0,004127 | 0,003448 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 196 | Миру 16 | інші | ФО-П Бігняк О. О. Марафет | 9 | 1990 | 41,10 | наявний | 0,002614 | 0,002806 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 197 | Миру 17 | інші | ФОП Базарная готівочка | 9 | 1979 | 58,20 | наявний | 0,003813 | 0,002847 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 198 | Ново-Білярська 28-2 | інші | Чебан Іван Михайлович | 9 | 2009 | 48,70 | наявний | 0,003097 | 0,002587 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 199 | Шевченко 9 | інші | ТОВ Медеор Плюс | 1 | 1991 | 99,70 | наявний | 0,010960 | 0,005073 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 200 | Гр.Десанта 14 | інші | ФО-П САЛОХА маг. "Miх" | 9 | 1987 | 68,30 | наявний | 0,004344 | 0,003801 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 201 | Миру 23 | інші | ФО-П Брагар А. А. маг. Фортуна | 9 | 1989 | 26,30 | наявний | 0,001673 | 0,001532 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 202 | Гр.Десанта 10 | інші | ФО Старосельцева І.А | 9 | 1988 | 29,20 | наявний | 0,001857 | 0,001454 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 203 | Гр.Десанта 30 | інші | Катюха Наталя Анатол "Комод" | 9 | 1980 | 32,90 | наявний | 0,002092 | 0,001816 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 204 | Хіміків 14 | інші | АТ "ДТЕК Одеські електромережі" квартира | 9 | 2001 | 62,44 | наявний | 0,003971 | 0,003352 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 205 | Ново-Білярська 22 | інші | ТОВ СП "ІНКОЛАБ СЕРВІСЕЗ" Укр | 9 | 2008 | 62,00 | наявний | 0,003943 | 0,002962 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 206 | Миру 17а | інші | ФО Чебан С. І. помещ. №2 | 9 | 1978 | 26,40 | наявний | 0,001730 | 0,001676 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 207 | Гр.Десанта 19 | інші | ФОП Форос | 16 | 1991 | 26,50 | наявний | 0,001685 | 0,001386 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 208 | Гр.Десанта 24 | інші | ТОВ "Південьенерготранзит" | 9 | 1981 | 47,20 | наявний | 0,003002 | 0,002873 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 209 | Миру 17 | інші | ТОВ КК Добробут-сервис | 9 | 1979 | 65,40 | наявний | 0,004285 | 0,003200 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 210 | Будівельників 1 | інші | Профспілка робітників ДП "МТП" | 1 | 2002 | 466,62 | наявний | 0,037913 | 0,010283 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 211 | Ново-Білярська 22 | інші | ТОВ "Копійка-центр" | 9 | 2008 | 281,00 | наявний | 0,022384 | 0,013426 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 212 | Приморська 11 | інші | ТОВ Южна торг комп88 | 9 | 1996 | 1372,90 | наявний | 0,087310 | 0,060726 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 213 | Приморська 17 | інші | ФО-П Поліщук | 14 | 2006 | 36,00 | наявний | 0,002289 | 0,001774 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 214 | Шевченко 1 | інші | ГО Федервація шахів | 9 | 2003 | 113,60 | наявний | 0,007224 | 0,006356 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 215 | Хіміків 14 | інші | Опрєв Е. Г. | 9 | 2001 | 51,50 | наявний | 0,003275 | 0,002765 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 216 | Хіміків 14 | інші | ФОП Польченко | 9 | 2001 | 55,30 | наявний | 0,003517 | 0,002969 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 217 | Хіміків 14 | інші | ФО Терзиул | 9 | 2001 | 76,50 | наявний | 0,004865 | 0,004107 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 218 | Хіміків 20 | інші | Аветян Е.С. | 9 | 1984 | 26,58 | наявний | 0,001690 | 0,001201 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 219 | Хіміків 20 | інші | ФО БОЧКОВСКИЙ | 9 | 1984 | 79,80 | наявний | 0,005075 | 0,003607 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 220 | Приморська 19 | інші | ФОП Антонова К. С. | 9 | 1988 | 16,30 | наявний | 0,001037 | 0,000928 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 221 | Ново-Білярська 20 | інші | ФОП Сливинська О.В. | 9 | 2002 | 93,40 | наявний | 0,005940 | 0,003840 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 222 | Миру 17 | власні господарські потреби | ЮТКЕ | 9 | 1979 | 9,10 | наявний | 0,000579 | 0,000445 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 223 | Хіміків 4 | власні господарські потреби | ЮТКЕ | 9 | 1995 | 7,20 | наявний | 0,000458 | 0,000365 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 224 | Хіміків 11 | реліг | Свято-Введенська церква | 1 | 2000 | 240,00 | наявний | 0,019882 | 0,005970 |  | | | | | | | | | | | | |  |
| 225 | Старомиколаївське шосе 8 | власні господарські потреби | ЮТКЕ | 3 | 1979 | 1561,33 | наявний | 0,163177 | 0,106093 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **УСЬОГО:** |  |  |  |  | **583039,84** |  | 39,837654 | 30,151025 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Населення, у т.ч.:** |  |  |  |  | **491037,12** |  | 31,314869 | 25,846303 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *житлові будинки* |  |  |  |  | *489149,53* |  | 31,154916 | 25,742196 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *відомче житло* |  |  |  |  | *1887,59* |  | 0,159953 | 0,104107 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Релігійні організації** |  |  |  |  | **240,0** |  | 0,019882 | 0,005970 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Бюджетні організації, у т.ч.:** |  |  |  |  | **73651,6** |  | 7,059691 | 3,626002 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *місцевий бюджет* |  |  |  |  | *25313,32* |  | 2,240680 | 1,475856 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | *державний бюджет* |  |  |  |  | *48261,93* |  | 4,815365 | 2,145459 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Інші споживачі** |  |  |  |  | **16533,5** |  | 1,278998 | 0,565847 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Господарські потреби ліцензованої діяльності КП ТМ "ЮТКЕ"** |  |  |  |  | **1577,6** |  | 0,164214 | 0,106903 |  | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **Додатки:** |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Довідка (листок "Показники" - температура/дні по КТМ, ДСТУ, фактично за 5 років. | | | | |  | |  | | |  | |  | |  |  |
| 2. | Довідки метеослужби про фактичну зовнішню температуру. | | | |  |  | |  | | |  | |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | **Примітка:** |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Результати проведення енергоаудитів враховано для будівель, що знаходяться за адресою: | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  | Шевченко 5 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Миру 16 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Миру 26 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Ново-Білярська 28 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Миру 28 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Приморська 13 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Гр.Десанта 12 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Приморська 21 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Будівельників 1 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Приморська 11 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Приморська 17 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Миру 20 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Гр.Десанта 20 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Будівельників 13 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Миру 21 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Миру 13 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Миру 17 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Миру 25 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Миру 23 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Хіміків 22 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Хіміків 14 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Шевченко 7 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Ново-Білярська 24 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Ново-Білярська 22 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Шевченко 9 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Ново-Білярська 20а |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Хіміків 18 |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
| 2. | Розподіл теплового навантаження будівлі між споживачами проведено пропорційно опалювальній площі споживачів. | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | **Довідка.** |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Методика (чи алгоритм) розрахунку відповідно до положень КТМ 204 України 244-94\* та ДСТУ-НБВ.1.1-27.2010 «Будівельна кліматологія» | | | | | | |  | | |  |  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | Максимальні погодинні витрати теплоти на опалення житлових та громадських споруд визначаються за формулою: | | | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Qo=qо\*S \* R \*1,218\* (tвн — tр.о), де | | |  | |  | |  | | |  |  | |  | | | | | | | | | |  |
|  | qо — питома опалювальна характеристика будівлі, ккал/м3\*год | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | S — опалювальна площа приміщень/будівлі, м2 | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | R — кубатурний будівельний коефіцієнт | | |  |  |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | 1.218 — коефіцієнт перерахунку для розрахункових зовнішніх температур повітря, відмінних від мінус 30°С | | | | |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | tвн — усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних приміщень | | | | |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | tр.о — розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення,°С | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | |  |
|  | \* Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204 України 244-94), Київ-1998. | | | | |  |  |  | | |  |  | | | | | | | | | | |  |
|  | Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |