Додаток

рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 27.08.2024 № 1861

|  |
| --- |
| **Розрахункове максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання** |
| **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Адреса (місцезнаходження об'єкта)** | **Категоріяспоживачів** | **НАЙМЕНУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ (юридичних осіб)** | **Поверховістьбудівлі** | **Рік забудови** | **Загальна опалюваль-на площа приміщень будівлі, кв.м.** | **Наявність будинко-вих вузлів обліку теплової енергії на постачан-ня теплової енергії (так/ні)** | **Підключення до ЦТП** | **Приєднане теплове навантаження, Гкал/год.** |
| **ДСТУ**  | **ДСТУ** (з урахуван-ням факту 5 років або результа-тів енерго-аудиту) |
| 1 | Шевченко 1 | населення | 0 | 9 | 2003 | 15268,98 | так | ЦТП | 0,971030 | 0,789969 |
| 2 | Шевченко 5 | населення | 0 | 9 | 1996 | 6863,50 | так | ЦТП | 0,436484 | 0,331138 |
| 3 | Шевченко 7 | населення | 0 | 9 | 1997 | 13466,30 | так | ЦТП | 0,856389 | 0,672341 |
| 4 | Шевченко 9 | населення | 0 | 9 | 1991 | 12362,28 | так | ЦТП | 0,786179 | 0,629045 |
| 5 | Миру 13 | населення | 0 | 16 | 1982 | 4839,90 | так | 0 | 0,307793 | 0,280997 |
| 6 | Миру 15 | населення | 0 | 9 | 1979 | 6455,72 | так | ЦТП | 0,410551 | 0,352106 |
| 7 | Миру 16 | населення | 0 | 9 | 1990 | 6702,13 | так | ЦТП | 0,426222 | 0,454449 |
| 8 | Миру 17 | населення | 0 | 9 | 1979 | 5414,30 | так | ЦТП | 0,354756 | 0,264890 |
| 9 | Миру 17а | населення | 0 | 9 | 1978 | 4138,31 | так | ЦТП | 0,271151 | 0,269014 |
| 10 | Миру 20 | населення | 0 | 9 | 1981 | 7935,30 | так | ЦТП | 0,504645 | 0,367265 |
| 11 | Миру 21 | населення | 0 | 9 | 1983 | 9418,16 | так | ЦТП | 0,598947 | 0,451883 |
| 12 | Миру 22 | населення | 0 | 9 | 1986 | 6026,67 | так | ЦТП | 0,383266 | 0,325551 |
| 13 | Миру 23 | населення | 0 | 9 | 1989 | 5243,70 | так | ЦТП | 0,333473 | 0,305355 |
| 14 | Миру 25 | населення | 0 | 9 | 1987 | 12230,48 | так | ЦТП | 0,777797 | 0,490820 |
| 15 | Миру 26 | населення | 0 | 9 | 1996 | 6866,77 | так | ЦТП | 0,436692 | 0,447498 |
| 16 | Миру 28 | населення | 0 | 9 | 1985 | 3988,10 | так | ЦТП | 0,253623 | 0,218504 |
| 17 | Гр.Десанта 10 | населення | 0 | 9 | 1988 | 14359,69 | так | ЦТП | 0,913204 | 0,752992 |
| 18 | Гр.Десанта 12 | населення | 0 | 9 | 1983 | 12062,92 | так | ЦТП | 0,767141 | 0,597600 |
| 19 | Гр.Десанта 14 | населення | 0 | 9 | 1987 | 7348,77 | так | ЦТП | 0,467345 | 0,412809 |
| 20 | Гр.Десанта 19 | населення | 0 | 16 | 1991 | 5128,00 | так | ЦТП | 0,326115 | 0,269436 |
| 21 | Гр.Десанта 20 | населення | 0 | 16 | 1984 | 4990,16 | так | 0 | 0,317349 | 0,293155 |
| 22 | Гр.Десанта 21 | населення | 0 | 16 | 1993 | 4986,70 | так | ЦТП | 0,317129 | 0,317129 |
| 23 | Гр.Десанта 22 | населення | 0 | 9 | 1978 | 3934,37 | так | ЦТП | 0,257788 | 0,234083 |
| 24 | Гр.Десанта 22а | населення | 0 | 9 | 1979 | 5435,29 | так | ЦТП | 0,356131 | 0,315480 |
| 25 | Гр.Десанта 23 | населення | 0 | 16 | 1994 | 4963,90 | так | ЦТП | 0,315679 | 0,292358 |
| 26 | Гр.Десанта 24 | населення | 0 | 9 | 1981 | 5480,10 | так | ЦТП | 0,348507 | 0,315446 |
| 27 | Гр.Десанта 26 | населення | 0 | 9 | 1988 | 3597,52 | так | ЦТП | 0,228784 | 0,193423 |
| 28 | Гр.Десанта 28 | населення | 0 | 9 | 1990 | 5572,91 | так | ЦТП | 0,354409 | 0,309447 |
| 29 | Гр.Десанта 30 | населення | 0 | 9 | 1980 | 10938,16 | так | ЦТП | 0,695612 | 0,629668 |
| 30 | Будівельників 3 | населення | 0 | 9 | 1990 | 7861,20 | так | ЦТП | 0,499933 | 0,347206 |
| 31 | Будівельників 9 | населення | 0 | 9 | 1988 | 14336,11 | так | ЦТП | 0,911704 | 0,735419 |
| 32 | Будівельників 13 | населення | 0 | 9 | 1981 | 12911,58 | так | ЦТП | 0,821111 | 0,657200 |
| 33 | Будівельників 21 | населення | 0 | 9 | 1988 | 11152,79 | так | ЦТП | 0,709261 | 0,628310 |
| 34 | Хіміків 2 | населення | 0 | 9 | 2000 | 8323,63 | так | ЦТП | 0,529341 | 0,477606 |
| 35 | Хіміків 4 | населення | 0 | 9 | 1995 | 9265,66 | так | ЦТП | 0,589249 | 0,456387 |
| 36 | Хіміків 6 | населення | 0 | 9 | 1994 | 8336,96 | так | ЦТП | 0,530189 | 0,463002 |
| 37 | Хіміків 8 | населення | 0 | 9 | 1993 | 7844,05 | так | ЦТП | 0,498842 | 0,443919 |
| 38 | Хіміків 10 | населення | 0 | 9 | 1992 | 7758,61 | так | ЦТП | 0,493408 | 0,397343 |
| 39 | Хіміків 12 | населення | 0 | 9 | 1990 | 9298,62 | так | ЦТП | 0,591345 | 0,468270 |
| 40 | Хіміків 14 | населення | 0 | 9 | 2001 | 30651,10 | так | ЦТП | 1,949255 | 1,645630 |
| 41 | Хіміків 18 | населення | 0 | 9 | 1981 | 14751,13 | так | ЦТП | 0,938097 | 0,804265 |
| 42 | Хіміків 20 | населення | 0 | 9 | 1984 | 8061,76 | так | 0 | 0,512687 | 0,364392 |
| 43 | Хіміків 22 | населення | 0 | 9 | 1984 | 14085,87 | так | ЦТП | 0,895790 | 0,666718 |
| 44 | Приморська 11 | населення | 0 | 9 | 1996 | 12909,62 | так | ЦТП | 0,820987 | 0,570978 |
| 45 | Приморська 13 | населення | 0 | 16 | 1998 | 4990,43 | так | ЦТП | 0,317366 | 0,291884 |
| 46 | Приморська 15 | населення | 0 | 16 | 1997 | 5020,28 | так | ЦТП | 0,319264 | 0,283042 |
| 47 | Приморська 17 | населення | 0 | 14 | 2006 | 5291,30 | так | ЦТП | 0,336500 | 0,263859 |
| 48 | Приморська 19 | населення | 0 | 9 | 1988 | 17109,34 | так | ЦТП | 1,088068 | 0,992535 |
| 49 | Приморська 21 | населення | 0 | 9 | 1987 | 6928,73 | так | ЦТП | 0,440632 | 0,371400 |
| 50 | Ново-Білярська 30 | населення | 0 | 9 | 2001 | 4053,67 | так | ЦТП | 0,257793 | 0,190344 |
| 51 | Ново-Білярська 28-1 | населення | 0 | 9 | 2009 | 4944,00 | так | ЦТП | 0,314413 | 0,263764 |
| 52 | Ново-Білярська 28-2 | населення | 0 | 9 | 2009 | 6263,32 | так | ЦТП | 0,398316 | 0,334150 |
| 53 | Ново-Білярська 28-3 | населення | 0 | 9 | 2009 | 9576,70 | так | ЦТП | 0,609030 | 0,510920 |
| 54 | Будівельників 1 | населення | 0 | 9 | 2002 | 5855,07 | так | ЦТП | 0,372353 | 0,268917 |
| 55 | Будівельників 7 | населення | 0 | 9 | 1983 | 5799,11 | так | 0 | 0,368794 | 0,368794 |
| 56 | Ново-Білярська 20 | населення | 0 | 9 | 2002 | 5223,10 | так | ЦТП | 0,332163 | 0,252379 |
| 57 | Ново-Білярська 22 | населення | 0 | 9 | 2008 | 4876,90 | так | ЦТП | 0,310146 | 0,233012 |
| 58 | Ново-Білярська 26 | населення | 0 | 9 | 2002 | 2381,60 | так | ЦТП | 0,151458 | 0,147235 |
| 59 | Ново-Білярська 24 | населення | 0 | 14 | 2013 | 5777,40 | так | ЦТП | 0,378547 | 0,253186 |
| 60 | Ново-Білярська 26б | населення | 0 | 9 | 2002 | 1765,60 | так | ЦТП | 0,112283 | 0,112283 |
| 61 | Шевченко 1 | населення | ГО СК "Хімік" вул. Т.Г.Шевченка,1 кв. 44 | 9 | 2003 | 83,99 | так | ЦТП | 0,005341 | 0,004446 |
| 62 | Шевченко 7 | населення | ТОВ "ТІС" | 9 | 1997 | 78,30 | так | ЦТП | 0,004979 | 0,003909 |
| 63 | Комунальна 7 | населення | ГУ ДСНС України Од.обл., гуртожиток | 4 | 1980 | 798,90 | так | 0 | 0,090651 | 0,039947 |
| 64 | Ново-Білярська 26б | населення | КП ГЖК(гуртожиток) | 9 | 2002 | 600,00 | так | ЦТП | 0,038157 | 0,038157 |
| 65 | Ново-Білярська 24 | бюджет |  ГУ ДПС в Одеській обл. | 14 | 2013 | 253,60 | так | ЦТП | 0,022481 | 0,011114 |
| 66 | Хіміків 8 | бюджет | Південне МУ міністерства юстиції ( нотар.контора) | 9 | 1993 | 63,00 | так | ЦТП | 0,004006 | 0,003762 |
| 67 | Хіміків 17б | бюджет | Одеська обл. ПРОКУРАТУРА  | 3 | 1985 | 322,70 | ні | 0 | 0,044326 | 0,023435 |
| 68 | Будівельників 19 | бюджет | КНП ЮМЛ (поліклініка) | 4 | 1981 | 3485,82 | так | ЦТП | 0,312265 | 0,189299 |
| 69 | Миру 18 | бюджет | КОЗЗСО Ліцей №2 | 3 | 1982 | 10103,82 | так | ЦТП | 1,055967 | 0,480375 |
| 70 | Комунальна 7 | бюджет | ГУ ДСНС України Од.обл. (гараж) | 4 | 1980 | 329,30 | так | 0 | 0,058998 | 0,009127 |
| 71 | Гр.Десанта 16 | бюджет | Упр Держ казнач. служби України | 2 | 1994 | 113,50 | ні | ЦТП | 0,012477 | 0,007390 |
| 72 | Шевченко 5 | бюджет | ГУ ПФУ України в Од. обл.(пенсійний) | 9 | 1996 | 62,60 | так | ЦТП | 0,003981 | 0,003020 |
| 73 | Гр.Десанта 26а | бюджет | Тер. Упр. Держ. судової адм. Укр. | 2 | 1980 | 508,33 | ні | ЦТП | 0,052235 | 0,035057 |
| 74 | Хіміків 1 | бюджет | КНЗ ЮМЛ (лікарня) | 3 | 2007 | 7300,00 | так | 0 | 0,653945 | 0,261071 |
| 75 | Миру 26 | бюджет | ГУ ПФУ України в Од. обл.(пенсійний) | 9 | 1996 | 109,24 | так | ЦТП | 0,006947 | 0,007119 |
| 76 | Комунальна 7 | бюджет | ГУ ДСНС України Од.обл. адміністрація 2пов. | 4 | 1980 | 380,50 | так | 0 | 0,048856 | 0,018255 |
| 77 | Шевченко 7 | бюджет | Півд. МУ міністерст. юстиції РАЦС м. Южне | 9 | 1997 | 190,97 | так | ЦТП | 0,012145 | 0,009535 |
| 78 | Гр.Десанта 24 | бюджет | ГУ ПФУ України в Од. обл.(пенсійний) | 9 | 1981 | 65,11 | так | ЦТП | 0,004141 | 0,004141 |
| 79 | Хіміків 18 | бюджет | ГУ Національної поліції гуртожиток | 9 | 1981 | 24,40 | так | ЦТП | 0,001552 | 0,001330 |
| 80 | Хіміків 17а | бюджет | ГУ Національної поліції (Хим.17-а) | 3 | 1985 | 559,20 | ні | 0 | 0,076811 | 0,038641 |
| 81 | Миру 16 | бюджет | Південне МУ міністерства юстиції( ДВС)  | 9 | 1990 | 167,12 | так | ЦТП | 0,010628 | 0,011332 |
| 82 | Комунальна 7 | бюджет | ГУ ДСНС України Од.обл. адміністрація 1 пов. | 4 | 1980 | 246,30 | так | 0 | 0,031625 | 0,009127 |
| 83 | Хіміків 10а | бюджет | Ліцей №3"Авторська шк.М.П.Гузика" ЮМР | 3 | 1988 | 8337,30 | так | 0 | 0,871345 | 0,308858 |
| 84 | Миру 19а | бюджет | Ліцей №1 ЮМР | 3 | 1980 | 10755,00 | так | ЦТП | 1,124023 | 0,398188 |
| 85 | Гр.Десанта 24а | бюджет | Ліцей №4 ім. В.Чорновола ЮМР | 2 | 1980 | 2419,77 | так | ЦТП | 0,202390 | 0,151924 |
| 86 | Гр.Десанта 26а | бюджет | Ліцей №4 ім. В.Чорновола ЮМР | 2 | 1980 | 469,54 | ні | ЦТП | 0,039272 | 0,032762 |
| 87 | Гр.Десанта 8 | бюджет | Ліцей №4 ім. В.Чорновола ЮМР | 2 | 1986 | 1844,55 | так | ЦТП | 0,154278 | 0,092643 |
| 88 | Гр.Десанта 25 | бюджет | КЕВ м. Одеса | 1 | 1995 | 471,30 | так | ЦТП | 0,051809 | 0,032841 |
| 89 | Шевченко 1 | бюджет | УКС та МП ЮМР (бібліотека) | 9 | 2003 | 448,20 | так | ЦТП | 0,038868 | 0,028623 |
| 90 | пл.Перемоги 1 | бюджет | УКС та МП ЮМР (бібліотека) | 3 | 1988 | 67,20 | так | 0 | 0,009030 | 0,002762 |
| 91 | Будівельників 15 | бюджет | УО ЮМР КЗДО № 3 (Веселка) | 2 | 1981 | 2237,20 | так | 0 | 0,203158 | 0,144474 |
| 92 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР  | 3 | 2017 | 1712,10 | так | ЦТП | 0,163597 | 0,060888 |
| 93 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР служба у справах дітей | 3 | 2017 | 55,90 | так | ЦТП | 0,005341 | 0,001988 |
| 94 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР УЖКГ | 3 | 2017 | 123,20 | так | ЦТП | 0,011772 | 0,004381 |
| 95 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР Фін.упр. | 3 | 2017 | 150,60 | так | ЦТП | 0,014390 | 0,005356 |
| 96 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР відділ УОКСМП | 3 | 2017 | 108,40 | так | ЦТП | 0,010358 | 0,003855 |
| 97 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР ФКМ | 3 | 2017 | 82,70 | так | ЦТП | 0,007902 | 0,002941 |
| 98 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР Архітектура та містобуд. | 3 | 2017 | 124,80 | так | ЦТП | 0,011925 | 0,004438 |
| 99 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР буфет. | 3 | 2017 | 68,50 | так | ЦТП | 0,006545 | 0,002157 |
| 100 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР управління економ. | 3 | 2017 | 76,30 | так | ЦТП | 0,007291 | 0,002713 |
| 101 | Гр.Десанта 24 | бюджет | УКБ ЮМР | 9 | 1981 | 105,40 | так | ЦТП | 0,006703 | 0,006430 |
| 102 | Хіміків 8 | бюджет | Виконком ЮМР архів | 9 | 1993 | 39,40 | так | ЦТП | 0,002506 | 0,002353 |
| 103 | Хіміків 8 | бюджет | Виконком ЮМР ВУС | 9 | 1993 | 57,40 | так | ЦТП | 0,003650 | 0,003428 |
| 104 | Шевченко 7 | бюджет | Упр соц. політики ЮМР | 9 | 1997 | 241,50 | так | ЦТП | 0,015358 | 0,012058 |
| 105 | Будівельників 17 | бюджет | УО ЮМР КЗДО № 4(Казка ) | 2 | 1981 | 1304,70 | так | ЦТП | 0,118479 | 0,096088 |
| 106 | пл.Перемоги 1 | бюджет | УКС та МП ЮМР (музей) | 3 | 1988 | 126,80 | так | 0 | 0,017417 | 0,005211 |
| 107 | пл.Перемоги 1 | бюджет | УКС та МП ЮМР (ЮДЮСШ) | 3 | 1988 | 964,20 | так | 0 | 0,109408 | 0,039624 |
| 108 | пл.Перемоги 1 | бюджет | КЗ ЮМР МПК "Дружба" | 3 | 1988 | 8452,90 | так | 0 | 0,706742 | 0,352744 |
| 109 | Хіміків 14 | бюджет | УКС та МП ЮМР (ЮДЮСШ) | 9 | 2001 | 554,11 | так | ЦТП | 0,035239 | 0,029750 |
| 110 | Шевченко 7 | бюджет | УКС та МП ЮМР (худ. галерея) | 9 | 1997 | 121,60 | так | ЦТП | 0,007733 | 0,006071 |
| 111 | Шевченко 1 | бюджет | УО ЮМР КПНЗ "Черноморец" | 9 | 2003 | 430,30 | так | ЦТП | 0,038145 | 0,021668 |
| 112 | Миру 18а | бюджет | УКС та МП ЮМР (КЗПСО "Юж.шк.мистецтв") | 2 | 1982 | 1037,70 | так | ЦТП | 0,094233 | 0,049205 |
| 113 | Гр.Десанта 16 | бюджет | УО ЮМР КПНЗ "Мрія" | 2 | 1994 | 207,30 | ні | ЦТП | 0,022788 | 0,011583 |
| 114 | Шевченко 3 | бюджет | УО ЮМР КЗДО № 5(Теремок ) | 2 | 1990 | 2545,00 | так | ЦТП | 0,231109 | 0,143755 |
| 115 | Миру 22 | бюджет | КСЗ "ЦКРОІ М.ЮЖНОГО"( центр реабіліт.) | 9 | 1986 | 119,45 | так | ЦТП | 0,007596 | 0,006705 |
| 116 | Гр.Десанта 26а | бюджет | УО ЮМР КУ"ІРЦ"(інкл-рес. центр) | 2 | 1980 | 387,59 | ні | ЦТП | 0,036123 | 0,017878 |
| 117 | Будівельників 5 | бюджет | УО ЮМР КЗДО №1(Золота рибка ) | 2 | 1990 | 2209,00 | так | ЦТП | 0,200598 | 0,138696 |
| 118 | Миру 16 | бюджет | КЗ "ЦНСП ЮМР" | 9 | 1990 | 137,28 | так | ЦТП | 0,008730 | 0,009309 |
| 119 | Гр.Десанта 8 | бюджет | УО ЮМР КЗДО №2 (Лелеченя ) | 2 | 1986 | 550,15 | так | ЦТП | 0,053903 | 0,027647 |
| 120 | Миру 20 | інші | КП Екосервіс адмін. | 9 | 1981 | 80,70 | так | ЦТП | 0,005132 | 0,003735 |
| 121 | Хіміків 14 | інші | РМГ "Новини Южного» | 9 | 2001 | 51,96 | так | ЦТП | 0,003304 | 0,002790 |
| 122 | Миру 25 | інші | КП В та К | 9 | 1987 | 572,10 | так | ЦТП | 0,036383 | 0,022959 |
| 123 | Хіміків 18а | інші | КП В та К(звар) ЦТП29 | 1 | 1979 | 31,10 | ні | ЦТП | 0,005202 | 0,001549 |
| 124 | Миру 17 | інші | КП Муніципальна варта | 9 | 1995 | 30,00 | так | ЦТП | 0,001908 | 0,001468 |
| 125 | Хіміків 8а | інші | КП Екосервіс майстерня ЦТП21 | 1 | 1990 | 9,15 | ні | ЦТП | 0,001531 | 0,000451 |
| 126 | Гр.Десанта 30 | інші | ФО-П Лавренко О. О. | 9 | 1980 | 11,00 | так | ЦТП | 0,000700 | 0,000592 |
| 127 | Комунальна 9 | інші | ЮМКП Южтранс (прохідна) | 1 | 1980 | 9,20 | ні | 0 | 0,000945 | 0,000643 |
| 128 | Комунальна 9 | інші | ЮМКП Южтранс (диспетчерська) | 1 | 1980 | 14,00 | ні | 0 | 0,001439 | 0,001015 |
| 129 | Ново-Білярська 26а | інші | КП ГЖК (Н-бил.26 СТОЛОВА) | 9 | 2002 | 291,40 | так | ЦТП | 0,018532 | 0,000000 |
| 130 | Хіміків 4 | інші | КП "Южненське узбережжя" | 9 | 1995 | 98,80 | так | ЦТП | 0,006283 | 0,005134 |
| 131 | Хіміків 14 | інші | ФО-П Кучмей Ю. В. | 9 | 2001 | 8,90 | так | ЦТП | 0,000566 | 0,000478 |
| 132 | Миру 21 | інші | ПАТ ОПЗ Денний стаціонар (персонал) | 9 | 1983 | 234,75 | так | ЦТП | 0,014929 | 0,011263 |
| 133 | Ново-Білярська 28-1 | інші | ФО-П Стодола В.Т. | 9 | 2009 | 103,50 | так | ЦТП | 0,006582 | 0,005522 |
| 134 | Миру 17а | інші | СПД-ФО Стрижак О.П. "Оранта" | 9 | 1978 | 22,70 | так | ЦТП | 0,001487 | 0,001487 |
| 135 | Хіміків 14 | інші | МПП "Татьяна" | 9 | 2001 | 195,70 | так | ЦТП | 0,012446 | 0,010507 |
| 136 | Шевченко 1 | інші | ПАТ «Одесагаз» | 9 | 2003 | 195,00 | так | ЦТП | 0,012401 | 0,000000 |
| 137 | Хіміків 18 | інші | ФОП Крета Л.Й. оптика Хім 18 | 9 | 1981 | 33,30 | так | ЦТП | 0,002118 | 0,001816 |
| 138 | Миру 26 | інші | МПП "ЕГІДА" стоматкаб. | 9 | 1996 | 41,00 | так | ЦТП | 0,002607 | 0,002672 |
| 139 | Хіміків 10 | інші | ТОВ "МАКСИМУС" маг. "Господарочка" | 9 | 1992 | 62,41 | так | ЦТП | 0,003969 | 0,003388 |
| 140 | Шевченко 7 | інші | ФО-П Кирилюк В. М. | 9 | 1997 | 73,70 | так | ЦТП | 0,004687 | 0,003680 |
| 141 | Хіміків 10 | інші | ПП Помогаєва Л.М. перукарня "Лаванда" | 9 | 1992 | 60,00 | так | ЦТП | 0,003816 | 0,003121 |
| 142 | Миру 23 | інші | СПД-ФО Полякова Г.Д. Теплолічильник | 9 | 1989 | 70,08 | так | ЦТП | 0,004457 | 0,004081 |
| 143 | Шевченко 7 | інші | ПАТ "МТБ БАНК" | 9 | 1997 | 248,50 | так | ЦТП | 0,015803 | 0,012407 |
| 144 | Гр.Десанта 28 | інші | ПТ "Ломбард "Сейф"ТОВ Карат-Кредит і компан. | 9 | 1990 | 59,95 | так | ЦТП | 0,003813 | 0,003547 |
| 145 | Миру 16 | інші | ДП"Санта-Юг"-офіс | 9 | 1990 | 99,00 | так | ЦТП | 0,006296 | 0,006713 |
| 146 | Шевченко 9 | інші | ТОВ Фірма "Джерело" | 9 | 1991 | 93,50 | так | ЦТП | 0,005946 | 0,004758 |
| 147 | Хіміків 14 | інші | ТОВ "ЮГІНВЕСТ" будів. компанія | 9 | 2001 | 195,90 | так | ЦТП | 0,012458 | 0,010518 |
| 148 | Хіміків 2 | інші | СПД-ФО Лосєва Г. М. маг. (від Хім. 2) | 9 | 2000 | 59,70 | так | ЦТП | 0,003797 | 0,003797 |
| 149 | Шевченко 9 | інші | СПД-ФО Радайкін Д. Г. | 9 | 1991 | 61,40 | так | ЦТП | 0,003905 | 0,003124 |
| 150 | Комунальна 5 | інші | СПД Шевчук А.В. мийка | 1 | 1980 | 64,23 | ні | 0 | 0,010744 | 0,004242 |
| 151 | Хіміків 14 | інші | ПП "Лан-Телеком" кабельне | 9 | 2001 | 40,87 | так | ЦТП | 0,002599 | 0,002194 |
| 152 | Будівельників 3 | інші | ФО-П Федосєєва Ю.Ю. | 9 | 1990 | 16,60 | так | ЦТП | 0,001056 | 0,000779 |
| 153 | Миру 21 | інші | ТОВ "Стандарт Інжинірінг» | 9 | 1983 | 76,00 | так | ЦТП | 0,004833 | 0,003646 |
| 154 | Миру 25 | інші | ФО-П Стрембій Т.О. | 9 | 1987 | 42,82 | так | ЦТП | 0,002723 | 0,001718 |
| 155 | Миру 28 | інші | ПАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" | 9 | 1985 | 27,30 | так | ЦТП | 0,001736 | 0,001496 |
| 156 | Ново-Білярська 20а | інші | ФО-П Лосєв Ю.П. | 2 | 2012 | 639,80 | так | ЦТП | 0,061158 | 0,016500 |
| 157 | Приморська 19 | інші | ФО-П Антонова К.С. | 9 | 1988 | 16,30 | так | ЦТП | 0,001037 | 0,000984 |
| 158 | Миру 25 | інші | Курік М. Д. | 9 | 1987 | 7,10 | так | ЦТП | 0,000452 | 0,000285 |
| 159 | Гр.Десанта 30 | інші | ФО Слiвчук Н.О. | 9 | 1980 | 67,00 | так | ЦТП | 0,004261 | 0,004148 |
| 160 | Миру 13 | інші | ФОП Оніщенко С.В. | 16 | 1982 | 43,70 | так | 0 | 0,002779 | 0,002537 |
| 161 | Гр.Десанта 28 | інші | ФОП Санаткарi Т.А. | 9 | 1980 | 16,70 | так | ЦТП | 0,001062 | 0,000988 |
| 162 | Гр.Десанта 34 | інші | ПП "Управляюча компанія "Плаза" | 4 | 2012 | 6502,00 | так | 0 | 0,601874 | 0,070769 |
| 163 | Хіміків 22 | інші | ТОВ АВ "ФАРМТРЕЙД" | 9 | 1984 | 71,70 | так | ЦТП | 0,004560 | 0,003394 |
| 164 | Миру 26 | інші | ФО-П Почтаренко Н. М | 9 | 1996 | 41,60 | так | ЦТП | 0,002646 | 0,002711 |
| 165 | Миру 13 | інші | ПП "Тіра" аптека пр. Миру, 13/5 | 16 | 1982 | 75,80 | так | 0 | 0,004820 | 0,004401 |
| 166 | Гр.Десанта 30 | інші | ПП "ТІРА" аптека Гр.Дес. 30/16 | 9 | 1980 | 76,40 | так | ЦТП | 0,004859 | 0,004613 |
| 167 | Хіміків 18 | інші | ФО-П Кіпер А.О. | 9 | 1981 | 47,49 | так | ЦТП | 0,003020 | 0,002589 |
| 168 | Миру 23 | інші | СПД-ФО Полякова Г. Д Навантаження | 9 | 1989 | 20,83 | так | ЦТП | 0,001325 | 0,001213 |
| 169 | Гр.Десанта 30 | інші | СПД-ФО Турубара І. І | 9 | 1980 | 35,78 | так | ЦТП | 0,002275 | 0,002160 |
| 170 | Миру 17 | інші | ФО Мрінський П.В. | 9 | 1979 | 33,50 | так | ЦТП | 0,002195 | 0,001639 |
| 171 | Миру 13 | інші | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 16 | 1982 | 57,53 | так | 0 | 0,003659 | 0,003340 |
| 172 | Миру 19 | інші | ФО-П Любіва Л. В. | 2 | 1982 | 480,20 | так | ЦТП | 0,045902 | 0,010628 |
| 173 | Гр.Десанта 28 | інші | ТОВ "Аграрні технології" | 9 | 1990 | 69,50 | так | ЦТП | 0,004420 | 0,004216 |
| 174 | Гр.Десанта 20 | інші | ФО-П Кілівник В. Д. стоматкабінет | 16 | 1984 | 45,70 | так | 0 | 0,002906 | 0,002685 |
| 175 | Миру 17а | інші | ПП "ЮЖНИЙ СТИЛЬ" | 9 | 1978 | 31,40 | так | ЦТП | 0,002057 | 0,002057 |
| 176 | Хіміків 10 | інші | СПД-ФО Папіровнік А. | 9 | 1992 | 86,80 | так | ЦТП | 0,005520 | 0,004712 |
| 177 | Хіміків 10 | інші | ФО-П Чурилов | 9 | 1992 | 47,80 | так | ЦТП | 0,003040 | 0,002521 |
| 178 | Ново-Білярська 28-3 | інші | ФО-П Дьоміна Н.А. | 9 | 2009 | 123,50 | так | ЦТП | 0,010948 | 0,006589 |
| 179 | Хіміків 14 | інші | ФО-П Лісогоров М. С. | 9 | 2001 | 93,80 | так | ЦТП | 0,005965 | 0,005036 |
| 180 | Хіміків 10/1 | інші | ТОВ "Максимус" теплолічильник | 1 | 1992 | 140,40 | так | ЦТП | 0,015434 | 0,000000 |
| 181 | Хіміків 14 | інші | АТ "ДТЕК Одеські електромережі" оф. | 9 | 2001 | 186,33 | так | ЦТП | 0,011850 | 0,010004 |
| 182 | Миру 13 | інші | ФО Стежковий В. В. | 16 | 1982 | 49,00 | так | 0 | 0,003116 | 0,002845 |
| 183 | Миру 13а | інші | ФОП Любіва С.А. "Малина" | 1 | 2016 | 24,00 | так | 0 | 0,002294 | 0,001336 |
| 184 | Миру 25 | інші | ФО Бурділова Т.С. | 9 | 1987 | 14,00 | так | ЦТП | 0,000890 | 0,000562 |
| 185 | Гр.Десанта 22 | інші | ФОП Марюхніч М. | 9 | 1978 | 47,60 | так | ЦТП | 0,003027 | 0,003027 |
| 186 | Миру 21 | інші | ТОВ "МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ТОВ "ІНТО-САНА" | 9 | 1983 | 112,70 | так | ЦТП | 0,007167 | 0,005407 |
| 187 | Гр.Десанта 21 | інші | ФОП Варалова юридичні послуги | 16 | 1993 | 46,60 | так | ЦТП | 0,002964 | 0,002964 |
| 188 | Гр.Десанта 16 | інші | УДППЗ "Укрпошта" | 2 | 1994 | 182,70 | ні | ЦТП | 0,020084 | 0,013989 |
| 189 | Ново-Білярська 28-2 | інші | Тишкевич В.Ю. | 9 | 2009 | 73,00 | так | ЦТП | 0,004642 | 0,003895 |
| 190 | Миру 17 | інші | Гайворонська Н.І. | 9 | 1979 | 51,32 | так | ЦТП | 0,003363 | 0,002511 |
| 191 | Шевченко 5 | інші | ФО-П Генова Світлана салон "Афродіта" | 9 | 1996 | 58,90 | так | ЦТП | 0,003746 | 0,002842 |
| 192 | Ново-Білярська 28-3 | інші | ФОП Ігнатьєв О.О. | 9 | 2009 | 64,90 | так | ЦТП | 0,004127 | 0,003462 |
| 193 | Миру 16 | інші | ФО-П Бігняк О. О. "Марафет" | 9 | 1990 | 41,10 | так | ЦТП | 0,002614 | 0,002787 |
| 194 | Миру 17 | інші | ФОП Базарна "Готівочка" | 9 | 1979 | 58,20 | так | ЦТП | 0,003813 | 0,002847 |
| 195 | Ново-Білярська 28-2 | інші | Чебан Іван Михайлович | 9 | 2009 | 48,70 | так | ЦТП | 0,003097 | 0,002598 |
| 196 | Шевченко 9 | інші | ФОП Мазур Л.С. | 1 | 1991 | 99,70 | так | ЦТП | 0,010960 | 0,005073 |
| 197 | Гр.Десанта 14 | інші | ФО-П САЛОХА маг. "Miх" | 9 | 1987 | 68,30 | так | ЦТП | 0,004344 | 0,000000 |
| 198 | Миру 23 | інші | ФО-П Брагар А. А. маг. "Фортуна" | 9 | 1989 | 26,30 | так | ЦТП | 0,001673 | 0,001532 |
| 199 | Гр.Десанта 10 | інші | ФО Старосельцєва І.А | 9 | 1988 | 29,20 | так | ЦТП | 0,001857 | 0,001580 |
| 200 | Гр.Десанта 30 | інші | Катюха Наталя Анатол. "Комод" | 9 | 1980 | 32,90 | так | ЦТП | 0,002092 | 0,002037 |
| 201 | Хіміків 14 | інші | АТ "ДТЕК Одеські електромережі" квартира | 9 | 2001 | 62,44 | так | ЦТП | 0,003971 | 0,003352 |
| 202 | Ново-Білярська 22 | інші | ТОВ СП "ІНКОЛАБ СЕРВІСЕЗ" Укр | 9 | 2008 | 62,00 | так | ЦТП | 0,003943 | 0,002962 |
| 203 | Миру 17а | інші | ФО Чебан С. І. приміщеня №2 | 9 | 1978 | 26,40 | так | ЦТП | 0,001730 | 0,001730 |
| 204 | Гр.Десанта 19 | інші | ФОП Форос | 16 | 1991 | 26,50 | так | ЦТП | 0,001685 | 0,001532 |
| 205 | Гр.Десанта 24 | інші | ТОВ "Південьенерготранзит" | 9 | 1981 | 47,20 | так | ЦТП | 0,003002 | 0,002774 |
| 206 | Миру 17 | інші | ТОВ КК "Добробут-сервіс" | 9 | 1979 | 65,40 | так | ЦТП | 0,004285 | 0,003200 |
| 207 | Будівельників 1/1 | інші | Профспілка робітників ДП "МТП "Південний" | 1 | 2002 | 466,62 | так | ЦТП | 0,037913 | 0,017605 |
| 208 | Ново-Білярська 22 | інші | ТОВ "Копійка-центр" | 9 | 2008 | 281,00 | так | ЦТП | 0,021661 | 0,013426 |
| 209 | Приморська 11 | інші | ТОВ "Южна торг. комп.88" | 9 | 1996 | 1372,90 | так | ЦТП | 0,087310 | 0,060722 |
| 210 | Приморська 17 | інші | ФО-П Поліщук | 14 | 2006 | 36,00 | так | ЦТП | 0,002289 | 0,001795 |
| 211 | Шевченко 1 | інші | ГО "Федерація шахів м.Южного" | 9 | 2003 | 113,00 | так | ЦТП | 0,007186 | 0,006397 |
| 212 | Хіміків 14 | інші | Опрєв Е. Г. | 9 | 2001 | 51,50 | так | ЦТП | 0,003275 | 0,002765 |
| 213 | Хіміків 14 | інші | ФОП Польченко | 9 | 2001 | 55,30 | так | ЦТП | 0,003517 | 0,002969 |
| 214 | Хіміків 14 | інші | ФО Терзиул | 9 | 2001 | 76,50 | так | ЦТП | 0,004865 | 0,004107 |
| 215 | Хіміків 20 | інші | Аветян Е.С. | 9 | 1984 | 26,58 | так | 0 | 0,001690 | 0,001201 |
| 216 | Хіміків 20 | інші | ФО БОЧКОВСКИЙ | 9 | 1984 | 79,80 | так | 0 | 0,005075 | 0,003607 |
| 217 | Миру 16 | інші | ФОП Ісаєва І.М. | 9 | 1990 | 50,30 | так | ЦТП | 0,003199 | 0,003411 |
| 218 | Ново-Білярська 20 | інші | ФОП Сливинська О.В.  | 9 | 2002 | 93,40 | так | ЦТП | 0,005940 | 0,004593 |
| 219 | Миру 17 | 0 | ЮТКЕ | 9 | 1979 | 9,10 | так | ЦТП | 0,000579 | 0,000445 |
| 220 | Хіміків 4 | 0 | ЮТКЕ | 9 | 1995 | 7,20 | так | ЦТП | 0,000458 | 0,000363 |
| 221 | Старомиколаївсь-ке шосе 8 | 0 | ЮТКЕ | 3 | 1979 | 1561,33 | так | 0 | 0,163177 | 0,113340 |
| 222 | Хіміків 11 | реліг | Свято-Введенська церква | 1 | 2000 | 240,00 | так | 0 | 0,022368 | 0,005835 |
|  | **Усього, у т.ч.:** |  |  |  |  | **582 799,84** |  |  | **39,886923** | **29,957217** |
|  |  *- з ЦТП* |  |  |  |  | 520 193,54 |  |  | 34,63110 | 27,17881 |
|  |  *- без ЦТП* |  |  |  |  | 62 606,30 |  |  | 5,25582 | 2,77841 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Населення, у т.ч.:** |  |  |  |  | **490 985,52** |  |  | **31,311642** | **25,934661** |
|  |  *- з ЦТП* |  |  |  |  | 466 495,69 |  |  | 29,71437 | 24,58738 |
|  |  *- без ЦТП* |  |  |  |  | 24 489,83 |  |  | 1,59727 | 1,34728 |
|  | *житлові будинки* |  |  |  |  | *489 424,33* |  |  | *31,172513* | *25,848202* |
|  |  *- з ЦТП* |  |  |  |  | 465 733,40 |  |  | 29,665890 | 24,540864 |
|  |  *- без ЦТП* |  |  |  |  | 23 690,93 |  |  | 1,506623 | 1,307338 |
|  | *відомче житло* |  |  |  |  | *1 561,19* |  |  | *0,139129* | *0,086459* |
|  |  *- з ЦТП* |  |  |  |  | 762,29 |  |  | 0,048478 | 0,046512 |
|  |  *- без ЦТП* |  |  |  |  | 798,90 |  |  | 0,090651 | 0,039947 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Релігійні організації, у т.ч.:** |  |  |  |  | **240,00** |  |  | **0,022368** | **0,005835** |
|  |  *- з ЦТП* |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,000000 | 0,000000 |
|  |  *- без ЦТП* |  |  |  |  | 240,00 |  |  | 0,022368 | 0,005835 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Бюджетні організації, у т.ч.:** |  |  |  |  | **73 429,85** |  |  | **7,063141** | **3,385123** |
|  |  *- з ЦТП* |  |  |  |  | 44 106,25 |  |  | 4,231480 | 2,171794 |
|  |  *- без ЦТП* |  |  |  |  | 29 323,60 |  |  | 2,831660 | 1,213329 |
|  | *місцевий бюджет*  |  |  |  |  | *24 846,88* |  |  | *2,206638* | *1,244776* |
|  | *державний бюджет* |  |  |  |  | *48 582,97* |  |  | *4,856503* | *2,140346* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Інші споживачі, у т.ч.:** |  |  |  |  | **16 566,84** |  |  | **1,325558** | **0,517450** |
|  |  *- з ЦТП* |  |  |  |  | 9 575,30 |  |  | 0,684216 | 0,418829 |
|  |  *- без ЦТП* |  |  |  |  | 6 991,54 |  |  | 0,641342 | 0,098621 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Господарські потреби ліцензованої діяльності КП ТМ "ЮТКЕ", у т.ч.:** |  |  |  |  | **1 577,63** |  |  | **0,164214** | **0,114149** |
|  |  *- з ЦТП* |  |  |  |  | 16,30 |  |  | 0,001037 | 0,000808 |
|  |  *- без ЦТП* |  |  |  |  | 1 561,33 |  |  | 0,163177 | 0,113340 |

 |

|  |
| --- |
| **Додатки:** |
|  |
| 1. Довідка (листок "Показники" - температура/дні по КТМ, ДСТУ, фактично за 5 років. |
| 2. Довідки метеослужби про фактичну зовнішню температуру. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Примітка:** |
|  |  |  |  |
| 1. | Результати проведення енергоаудитів враховано для будівель, що знаходяться за адресою:  |
| Шевченко, 5 |  |  |
| Миру, 16 |  |  |
| Миру, 26 |  |  |
| Ново-Білярська, 28 |  |  |
| Миру, 28  |  |  |
| Приморська, 13  |  |  |
| Гр.Десанту, 12  |  |  |
| Приморська, 21  |  |  |
| Будівельників, 1  |  |  |
| Приморська, 11  |  |  |
| Приморська, 17  |  |  |
| Миру, 20  |  |  |
| Гр.Десанту, 20  |  |  |
| Будівельників, 13  |  |  |
| Миру, 21  |  |  |
| Миру, 13  |  |  |
| Хіміків, 20  |  |  |  |
| Миру, 17  |  |  |
| Миру, 25  |  |  |
| Миру, 23  |  |  |
| Хіміків, 22  |  |  |
| Хіміків, 14  |  |  |
| Шевченко, 7  |  |  |
| Ново-Білярська, 24  |  |  |
| Ново-Білярська, 22  |  |  |
| Шевченко, 9  |  |  |
| Ново-Білярська, 20а |  |  |
| Хіміків, 18 |  |  |
|  |  |  |  |
|  2.  | Розподіл теплового навантаження будівлі між споживачами проведено пропорційно опалювальній площі споживачів. |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Довідка** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  Методика (чи алгоритм) розрахунку відповідно до положень КТМ 204 України 244-94\* та ДСТУ-НБВ.1.1-27.2010 «Будівельна кліматологія» |
| Максимальні погодинні витрати теплоти на опалення житлових та громадських споруд визначаються за формулою: |
|  |  |  |  |  |
|  **Qo=qо\*S \* R \*1,218\* (tвн — tр.о)**, де |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| qо — питома опалювальна характеристика будівлі, ккал/м3\*год  |  |
| S — опалювальна площа приміщень/будівлі, м2 |  |  |  |
| R — кубатурний будівельний коефіцієнт |  |  |  |
| 1.218 — коефіцієнт перерахунку для розрахункових зовнішніх температур повітря, відмінних від мінус 30°С  |  |
| tвн — усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних приміщень |  |  |
| tр.о — розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення, °С  |  |  |
| \* Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204 України 244-94), Київ-1998. |

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО