Додаток

рішення виконавчого комітету

Южненської міської ради

від 27.08.2024 № 1861

|  |
| --- |
| **Розрахункове максимальне приєднане теплове навантаження об'єктів теплоспоживання** |
| **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ «ЮЖТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Адреса  (місцезнаходження об'єкта)** | **Категорія споживачів** | **НАЙМЕНУВАННЯ  СПОЖИВАЧІВ  (юридичних осіб)** | **Поверховість будівлі** | **Рік  забудови** | **Загальна  опалюваль-на  площа приміщень  будівлі, кв.м.** | **Наявність  будинко-вих  вузлів обліку  теплової енергії  на постачан-ня  теплової енергії  (так/ні)** | **Підключення  до ЦТП** | **Приєднане теплове навантаження, Гкал/год.** | | | **ДСТУ** | **ДСТУ** (з урахуван-ням факту 5 років або результа-тів енерго-аудиту) | | 1 | Шевченко 1 | населення | 0 | 9 | 2003 | 15268,98 | так | ЦТП | 0,971030 | 0,789969 | | 2 | Шевченко 5 | населення | 0 | 9 | 1996 | 6863,50 | так | ЦТП | 0,436484 | 0,331138 | | 3 | Шевченко 7 | населення | 0 | 9 | 1997 | 13466,30 | так | ЦТП | 0,856389 | 0,672341 | | 4 | Шевченко 9 | населення | 0 | 9 | 1991 | 12362,28 | так | ЦТП | 0,786179 | 0,629045 | | 5 | Миру 13 | населення | 0 | 16 | 1982 | 4839,90 | так | 0 | 0,307793 | 0,280997 | | 6 | Миру 15 | населення | 0 | 9 | 1979 | 6455,72 | так | ЦТП | 0,410551 | 0,352106 | | 7 | Миру 16 | населення | 0 | 9 | 1990 | 6702,13 | так | ЦТП | 0,426222 | 0,454449 | | 8 | Миру 17 | населення | 0 | 9 | 1979 | 5414,30 | так | ЦТП | 0,354756 | 0,264890 | | 9 | Миру 17а | населення | 0 | 9 | 1978 | 4138,31 | так | ЦТП | 0,271151 | 0,269014 | | 10 | Миру 20 | населення | 0 | 9 | 1981 | 7935,30 | так | ЦТП | 0,504645 | 0,367265 | | 11 | Миру 21 | населення | 0 | 9 | 1983 | 9418,16 | так | ЦТП | 0,598947 | 0,451883 | | 12 | Миру 22 | населення | 0 | 9 | 1986 | 6026,67 | так | ЦТП | 0,383266 | 0,325551 | | 13 | Миру 23 | населення | 0 | 9 | 1989 | 5243,70 | так | ЦТП | 0,333473 | 0,305355 | | 14 | Миру 25 | населення | 0 | 9 | 1987 | 12230,48 | так | ЦТП | 0,777797 | 0,490820 | | 15 | Миру 26 | населення | 0 | 9 | 1996 | 6866,77 | так | ЦТП | 0,436692 | 0,447498 | | 16 | Миру 28 | населення | 0 | 9 | 1985 | 3988,10 | так | ЦТП | 0,253623 | 0,218504 | | 17 | Гр.Десанта 10 | населення | 0 | 9 | 1988 | 14359,69 | так | ЦТП | 0,913204 | 0,752992 | | 18 | Гр.Десанта 12 | населення | 0 | 9 | 1983 | 12062,92 | так | ЦТП | 0,767141 | 0,597600 | | 19 | Гр.Десанта 14 | населення | 0 | 9 | 1987 | 7348,77 | так | ЦТП | 0,467345 | 0,412809 | | 20 | Гр.Десанта 19 | населення | 0 | 16 | 1991 | 5128,00 | так | ЦТП | 0,326115 | 0,269436 | | 21 | Гр.Десанта 20 | населення | 0 | 16 | 1984 | 4990,16 | так | 0 | 0,317349 | 0,293155 | | 22 | Гр.Десанта 21 | населення | 0 | 16 | 1993 | 4986,70 | так | ЦТП | 0,317129 | 0,317129 | | 23 | Гр.Десанта 22 | населення | 0 | 9 | 1978 | 3934,37 | так | ЦТП | 0,257788 | 0,234083 | | 24 | Гр.Десанта 22а | населення | 0 | 9 | 1979 | 5435,29 | так | ЦТП | 0,356131 | 0,315480 | | 25 | Гр.Десанта 23 | населення | 0 | 16 | 1994 | 4963,90 | так | ЦТП | 0,315679 | 0,292358 | | 26 | Гр.Десанта 24 | населення | 0 | 9 | 1981 | 5480,10 | так | ЦТП | 0,348507 | 0,315446 | | 27 | Гр.Десанта 26 | населення | 0 | 9 | 1988 | 3597,52 | так | ЦТП | 0,228784 | 0,193423 | | 28 | Гр.Десанта 28 | населення | 0 | 9 | 1990 | 5572,91 | так | ЦТП | 0,354409 | 0,309447 | | 29 | Гр.Десанта 30 | населення | 0 | 9 | 1980 | 10938,16 | так | ЦТП | 0,695612 | 0,629668 | | 30 | Будівельників 3 | населення | 0 | 9 | 1990 | 7861,20 | так | ЦТП | 0,499933 | 0,347206 | | 31 | Будівельників 9 | населення | 0 | 9 | 1988 | 14336,11 | так | ЦТП | 0,911704 | 0,735419 | | 32 | Будівельників 13 | населення | 0 | 9 | 1981 | 12911,58 | так | ЦТП | 0,821111 | 0,657200 | | 33 | Будівельників 21 | населення | 0 | 9 | 1988 | 11152,79 | так | ЦТП | 0,709261 | 0,628310 | | 34 | Хіміків 2 | населення | 0 | 9 | 2000 | 8323,63 | так | ЦТП | 0,529341 | 0,477606 | | 35 | Хіміків 4 | населення | 0 | 9 | 1995 | 9265,66 | так | ЦТП | 0,589249 | 0,456387 | | 36 | Хіміків 6 | населення | 0 | 9 | 1994 | 8336,96 | так | ЦТП | 0,530189 | 0,463002 | | 37 | Хіміків 8 | населення | 0 | 9 | 1993 | 7844,05 | так | ЦТП | 0,498842 | 0,443919 | | 38 | Хіміків 10 | населення | 0 | 9 | 1992 | 7758,61 | так | ЦТП | 0,493408 | 0,397343 | | 39 | Хіміків 12 | населення | 0 | 9 | 1990 | 9298,62 | так | ЦТП | 0,591345 | 0,468270 | | 40 | Хіміків 14 | населення | 0 | 9 | 2001 | 30651,10 | так | ЦТП | 1,949255 | 1,645630 | | 41 | Хіміків 18 | населення | 0 | 9 | 1981 | 14751,13 | так | ЦТП | 0,938097 | 0,804265 | | 42 | Хіміків 20 | населення | 0 | 9 | 1984 | 8061,76 | так | 0 | 0,512687 | 0,364392 | | 43 | Хіміків 22 | населення | 0 | 9 | 1984 | 14085,87 | так | ЦТП | 0,895790 | 0,666718 | | 44 | Приморська 11 | населення | 0 | 9 | 1996 | 12909,62 | так | ЦТП | 0,820987 | 0,570978 | | 45 | Приморська 13 | населення | 0 | 16 | 1998 | 4990,43 | так | ЦТП | 0,317366 | 0,291884 | | 46 | Приморська 15 | населення | 0 | 16 | 1997 | 5020,28 | так | ЦТП | 0,319264 | 0,283042 | | 47 | Приморська 17 | населення | 0 | 14 | 2006 | 5291,30 | так | ЦТП | 0,336500 | 0,263859 | | 48 | Приморська 19 | населення | 0 | 9 | 1988 | 17109,34 | так | ЦТП | 1,088068 | 0,992535 | | 49 | Приморська 21 | населення | 0 | 9 | 1987 | 6928,73 | так | ЦТП | 0,440632 | 0,371400 | | 50 | Ново-Білярська 30 | населення | 0 | 9 | 2001 | 4053,67 | так | ЦТП | 0,257793 | 0,190344 | | 51 | Ново-Білярська 28-1 | населення | 0 | 9 | 2009 | 4944,00 | так | ЦТП | 0,314413 | 0,263764 | | 52 | Ново-Білярська 28-2 | населення | 0 | 9 | 2009 | 6263,32 | так | ЦТП | 0,398316 | 0,334150 | | 53 | Ново-Білярська 28-3 | населення | 0 | 9 | 2009 | 9576,70 | так | ЦТП | 0,609030 | 0,510920 | | 54 | Будівельників 1 | населення | 0 | 9 | 2002 | 5855,07 | так | ЦТП | 0,372353 | 0,268917 | | 55 | Будівельників 7 | населення | 0 | 9 | 1983 | 5799,11 | так | 0 | 0,368794 | 0,368794 | | 56 | Ново-Білярська 20 | населення | 0 | 9 | 2002 | 5223,10 | так | ЦТП | 0,332163 | 0,252379 | | 57 | Ново-Білярська 22 | населення | 0 | 9 | 2008 | 4876,90 | так | ЦТП | 0,310146 | 0,233012 | | 58 | Ново-Білярська 26 | населення | 0 | 9 | 2002 | 2381,60 | так | ЦТП | 0,151458 | 0,147235 | | 59 | Ново-Білярська 24 | населення | 0 | 14 | 2013 | 5777,40 | так | ЦТП | 0,378547 | 0,253186 | | 60 | Ново-Білярська 26б | населення | 0 | 9 | 2002 | 1765,60 | так | ЦТП | 0,112283 | 0,112283 | | 61 | Шевченко 1 | населення | ГО СК "Хімік" вул. Т.Г.Шевченка,1 кв. 44 | 9 | 2003 | 83,99 | так | ЦТП | 0,005341 | 0,004446 | | 62 | Шевченко 7 | населення | ТОВ "ТІС" | 9 | 1997 | 78,30 | так | ЦТП | 0,004979 | 0,003909 | | 63 | Комунальна 7 | населення | ГУ ДСНС України Од.обл., гуртожиток | 4 | 1980 | 798,90 | так | 0 | 0,090651 | 0,039947 | | 64 | Ново-Білярська 26б | населення | КП ГЖК(гуртожиток) | 9 | 2002 | 600,00 | так | ЦТП | 0,038157 | 0,038157 | | 65 | Ново-Білярська 24 | бюджет | ГУ ДПС в Одеській обл. | 14 | 2013 | 253,60 | так | ЦТП | 0,022481 | 0,011114 | | 66 | Хіміків 8 | бюджет | Південне МУ міністерства юстиції ( нотар.контора) | 9 | 1993 | 63,00 | так | ЦТП | 0,004006 | 0,003762 | | 67 | Хіміків 17б | бюджет | Одеська обл. ПРОКУРАТУРА | 3 | 1985 | 322,70 | ні | 0 | 0,044326 | 0,023435 | | 68 | Будівельників 19 | бюджет | КНП ЮМЛ (поліклініка) | 4 | 1981 | 3485,82 | так | ЦТП | 0,312265 | 0,189299 | | 69 | Миру 18 | бюджет | КОЗЗСО Ліцей №2 | 3 | 1982 | 10103,82 | так | ЦТП | 1,055967 | 0,480375 | | 70 | Комунальна 7 | бюджет | ГУ ДСНС України Од.обл. (гараж) | 4 | 1980 | 329,30 | так | 0 | 0,058998 | 0,009127 | | 71 | Гр.Десанта 16 | бюджет | Упр Держ казнач. служби України | 2 | 1994 | 113,50 | ні | ЦТП | 0,012477 | 0,007390 | | 72 | Шевченко 5 | бюджет | ГУ ПФУ України в Од. обл.(пенсійний) | 9 | 1996 | 62,60 | так | ЦТП | 0,003981 | 0,003020 | | 73 | Гр.Десанта 26а | бюджет | Тер. Упр. Держ. судової адм. Укр. | 2 | 1980 | 508,33 | ні | ЦТП | 0,052235 | 0,035057 | | 74 | Хіміків 1 | бюджет | КНЗ ЮМЛ (лікарня) | 3 | 2007 | 7300,00 | так | 0 | 0,653945 | 0,261071 | | 75 | Миру 26 | бюджет | ГУ ПФУ України в Од. обл.(пенсійний) | 9 | 1996 | 109,24 | так | ЦТП | 0,006947 | 0,007119 | | 76 | Комунальна 7 | бюджет | ГУ ДСНС України Од.обл. адміністрація 2пов. | 4 | 1980 | 380,50 | так | 0 | 0,048856 | 0,018255 | | 77 | Шевченко 7 | бюджет | Півд. МУ міністерст. юстиції РАЦС м. Южне | 9 | 1997 | 190,97 | так | ЦТП | 0,012145 | 0,009535 | | 78 | Гр.Десанта 24 | бюджет | ГУ ПФУ України в Од. обл.(пенсійний) | 9 | 1981 | 65,11 | так | ЦТП | 0,004141 | 0,004141 | | 79 | Хіміків 18 | бюджет | ГУ Національної поліції гуртожиток | 9 | 1981 | 24,40 | так | ЦТП | 0,001552 | 0,001330 | | 80 | Хіміків 17а | бюджет | ГУ Національної поліції (Хим.17-а) | 3 | 1985 | 559,20 | ні | 0 | 0,076811 | 0,038641 | | 81 | Миру 16 | бюджет | Південне МУ міністерства юстиції( ДВС) | 9 | 1990 | 167,12 | так | ЦТП | 0,010628 | 0,011332 | | 82 | Комунальна 7 | бюджет | ГУ ДСНС України Од.обл. адміністрація 1 пов. | 4 | 1980 | 246,30 | так | 0 | 0,031625 | 0,009127 | | 83 | Хіміків 10а | бюджет | Ліцей №3"Авторська шк.М.П.Гузика" ЮМР | 3 | 1988 | 8337,30 | так | 0 | 0,871345 | 0,308858 | | 84 | Миру 19а | бюджет | Ліцей №1 ЮМР | 3 | 1980 | 10755,00 | так | ЦТП | 1,124023 | 0,398188 | | 85 | Гр.Десанта 24а | бюджет | Ліцей №4 ім. В.Чорновола ЮМР | 2 | 1980 | 2419,77 | так | ЦТП | 0,202390 | 0,151924 | | 86 | Гр.Десанта 26а | бюджет | Ліцей №4 ім. В.Чорновола ЮМР | 2 | 1980 | 469,54 | ні | ЦТП | 0,039272 | 0,032762 | | 87 | Гр.Десанта 8 | бюджет | Ліцей №4 ім. В.Чорновола ЮМР | 2 | 1986 | 1844,55 | так | ЦТП | 0,154278 | 0,092643 | | 88 | Гр.Десанта 25 | бюджет | КЕВ м. Одеса | 1 | 1995 | 471,30 | так | ЦТП | 0,051809 | 0,032841 | | 89 | Шевченко 1 | бюджет | УКС та МП ЮМР (бібліотека) | 9 | 2003 | 448,20 | так | ЦТП | 0,038868 | 0,028623 | | 90 | пл.Перемоги 1 | бюджет | УКС та МП ЮМР (бібліотека) | 3 | 1988 | 67,20 | так | 0 | 0,009030 | 0,002762 | | 91 | Будівельників 15 | бюджет | УО ЮМР КЗДО № 3 (Веселка) | 2 | 1981 | 2237,20 | так | 0 | 0,203158 | 0,144474 | | 92 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР | 3 | 2017 | 1712,10 | так | ЦТП | 0,163597 | 0,060888 | | 93 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР служба у справах дітей | 3 | 2017 | 55,90 | так | ЦТП | 0,005341 | 0,001988 | | 94 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР УЖКГ | 3 | 2017 | 123,20 | так | ЦТП | 0,011772 | 0,004381 | | 95 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР Фін.упр. | 3 | 2017 | 150,60 | так | ЦТП | 0,014390 | 0,005356 | | 96 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР відділ УОКСМП | 3 | 2017 | 108,40 | так | ЦТП | 0,010358 | 0,003855 | | 97 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР ФКМ | 3 | 2017 | 82,70 | так | ЦТП | 0,007902 | 0,002941 | | 98 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР Архітектура та містобуд. | 3 | 2017 | 124,80 | так | ЦТП | 0,011925 | 0,004438 | | 99 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР буфет. | 3 | 2017 | 68,50 | так | ЦТП | 0,006545 | 0,002157 | | 100 | Гр.Десанта 18 | бюджет | Виконком ЮМР управління економ. | 3 | 2017 | 76,30 | так | ЦТП | 0,007291 | 0,002713 | | 101 | Гр.Десанта 24 | бюджет | УКБ ЮМР | 9 | 1981 | 105,40 | так | ЦТП | 0,006703 | 0,006430 | | 102 | Хіміків 8 | бюджет | Виконком ЮМР архів | 9 | 1993 | 39,40 | так | ЦТП | 0,002506 | 0,002353 | | 103 | Хіміків 8 | бюджет | Виконком ЮМР ВУС | 9 | 1993 | 57,40 | так | ЦТП | 0,003650 | 0,003428 | | 104 | Шевченко 7 | бюджет | Упр соц. політики ЮМР | 9 | 1997 | 241,50 | так | ЦТП | 0,015358 | 0,012058 | | 105 | Будівельників 17 | бюджет | УО ЮМР КЗДО № 4(Казка ) | 2 | 1981 | 1304,70 | так | ЦТП | 0,118479 | 0,096088 | | 106 | пл.Перемоги 1 | бюджет | УКС та МП ЮМР (музей) | 3 | 1988 | 126,80 | так | 0 | 0,017417 | 0,005211 | | 107 | пл.Перемоги 1 | бюджет | УКС та МП ЮМР (ЮДЮСШ) | 3 | 1988 | 964,20 | так | 0 | 0,109408 | 0,039624 | | 108 | пл.Перемоги 1 | бюджет | КЗ ЮМР МПК "Дружба" | 3 | 1988 | 8452,90 | так | 0 | 0,706742 | 0,352744 | | 109 | Хіміків 14 | бюджет | УКС та МП ЮМР (ЮДЮСШ) | 9 | 2001 | 554,11 | так | ЦТП | 0,035239 | 0,029750 | | 110 | Шевченко 7 | бюджет | УКС та МП ЮМР (худ. галерея) | 9 | 1997 | 121,60 | так | ЦТП | 0,007733 | 0,006071 | | 111 | Шевченко 1 | бюджет | УО ЮМР КПНЗ "Черноморец" | 9 | 2003 | 430,30 | так | ЦТП | 0,038145 | 0,021668 | | 112 | Миру 18а | бюджет | УКС та МП ЮМР (КЗПСО "Юж.шк.мистецтв") | 2 | 1982 | 1037,70 | так | ЦТП | 0,094233 | 0,049205 | | 113 | Гр.Десанта 16 | бюджет | УО ЮМР КПНЗ "Мрія" | 2 | 1994 | 207,30 | ні | ЦТП | 0,022788 | 0,011583 | | 114 | Шевченко 3 | бюджет | УО ЮМР КЗДО № 5(Теремок ) | 2 | 1990 | 2545,00 | так | ЦТП | 0,231109 | 0,143755 | | 115 | Миру 22 | бюджет | КСЗ "ЦКРОІ М.ЮЖНОГО"( центр реабіліт.) | 9 | 1986 | 119,45 | так | ЦТП | 0,007596 | 0,006705 | | 116 | Гр.Десанта 26а | бюджет | УО ЮМР КУ"ІРЦ"(інкл-рес. центр) | 2 | 1980 | 387,59 | ні | ЦТП | 0,036123 | 0,017878 | | 117 | Будівельників 5 | бюджет | УО ЮМР КЗДО №1(Золота рибка ) | 2 | 1990 | 2209,00 | так | ЦТП | 0,200598 | 0,138696 | | 118 | Миру 16 | бюджет | КЗ "ЦНСП ЮМР" | 9 | 1990 | 137,28 | так | ЦТП | 0,008730 | 0,009309 | | 119 | Гр.Десанта 8 | бюджет | УО ЮМР КЗДО №2 (Лелеченя ) | 2 | 1986 | 550,15 | так | ЦТП | 0,053903 | 0,027647 | | 120 | Миру 20 | інші | КП Екосервіс адмін. | 9 | 1981 | 80,70 | так | ЦТП | 0,005132 | 0,003735 | | 121 | Хіміків 14 | інші | РМГ "Новини Южного» | 9 | 2001 | 51,96 | так | ЦТП | 0,003304 | 0,002790 | | 122 | Миру 25 | інші | КП В та К | 9 | 1987 | 572,10 | так | ЦТП | 0,036383 | 0,022959 | | 123 | Хіміків 18а | інші | КП В та К(звар) ЦТП29 | 1 | 1979 | 31,10 | ні | ЦТП | 0,005202 | 0,001549 | | 124 | Миру 17 | інші | КП Муніципальна варта | 9 | 1995 | 30,00 | так | ЦТП | 0,001908 | 0,001468 | | 125 | Хіміків 8а | інші | КП Екосервіс майстерня ЦТП21 | 1 | 1990 | 9,15 | ні | ЦТП | 0,001531 | 0,000451 | | 126 | Гр.Десанта 30 | інші | ФО-П Лавренко О. О. | 9 | 1980 | 11,00 | так | ЦТП | 0,000700 | 0,000592 | | 127 | Комунальна 9 | інші | ЮМКП Южтранс (прохідна) | 1 | 1980 | 9,20 | ні | 0 | 0,000945 | 0,000643 | | 128 | Комунальна 9 | інші | ЮМКП Южтранс (диспетчерська) | 1 | 1980 | 14,00 | ні | 0 | 0,001439 | 0,001015 | | 129 | Ново-Білярська 26а | інші | КП ГЖК (Н-бил.26 СТОЛОВА) | 9 | 2002 | 291,40 | так | ЦТП | 0,018532 | 0,000000 | | 130 | Хіміків 4 | інші | КП "Южненське узбережжя" | 9 | 1995 | 98,80 | так | ЦТП | 0,006283 | 0,005134 | | 131 | Хіміків 14 | інші | ФО-П Кучмей Ю. В. | 9 | 2001 | 8,90 | так | ЦТП | 0,000566 | 0,000478 | | 132 | Миру 21 | інші | ПАТ ОПЗ Денний стаціонар (персонал) | 9 | 1983 | 234,75 | так | ЦТП | 0,014929 | 0,011263 | | 133 | Ново-Білярська 28-1 | інші | ФО-П Стодола В.Т. | 9 | 2009 | 103,50 | так | ЦТП | 0,006582 | 0,005522 | | 134 | Миру 17а | інші | СПД-ФО Стрижак О.П. "Оранта" | 9 | 1978 | 22,70 | так | ЦТП | 0,001487 | 0,001487 | | 135 | Хіміків 14 | інші | МПП "Татьяна" | 9 | 2001 | 195,70 | так | ЦТП | 0,012446 | 0,010507 | | 136 | Шевченко 1 | інші | ПАТ «Одесагаз» | 9 | 2003 | 195,00 | так | ЦТП | 0,012401 | 0,000000 | | 137 | Хіміків 18 | інші | ФОП Крета Л.Й. оптика Хім 18 | 9 | 1981 | 33,30 | так | ЦТП | 0,002118 | 0,001816 | | 138 | Миру 26 | інші | МПП "ЕГІДА" стоматкаб. | 9 | 1996 | 41,00 | так | ЦТП | 0,002607 | 0,002672 | | 139 | Хіміків 10 | інші | ТОВ "МАКСИМУС" маг. "Господарочка" | 9 | 1992 | 62,41 | так | ЦТП | 0,003969 | 0,003388 | | 140 | Шевченко 7 | інші | ФО-П Кирилюк В. М. | 9 | 1997 | 73,70 | так | ЦТП | 0,004687 | 0,003680 | | 141 | Хіміків 10 | інші | ПП Помогаєва Л.М. перукарня "Лаванда" | 9 | 1992 | 60,00 | так | ЦТП | 0,003816 | 0,003121 | | 142 | Миру 23 | інші | СПД-ФО Полякова Г.Д. Теплолічильник | 9 | 1989 | 70,08 | так | ЦТП | 0,004457 | 0,004081 | | 143 | Шевченко 7 | інші | ПАТ "МТБ БАНК" | 9 | 1997 | 248,50 | так | ЦТП | 0,015803 | 0,012407 | | 144 | Гр.Десанта 28 | інші | ПТ "Ломбард "Сейф"ТОВ Карат-Кредит і компан. | 9 | 1990 | 59,95 | так | ЦТП | 0,003813 | 0,003547 | | 145 | Миру 16 | інші | ДП"Санта-Юг"-офіс | 9 | 1990 | 99,00 | так | ЦТП | 0,006296 | 0,006713 | | 146 | Шевченко 9 | інші | ТОВ Фірма "Джерело" | 9 | 1991 | 93,50 | так | ЦТП | 0,005946 | 0,004758 | | 147 | Хіміків 14 | інші | ТОВ "ЮГІНВЕСТ" будів. компанія | 9 | 2001 | 195,90 | так | ЦТП | 0,012458 | 0,010518 | | 148 | Хіміків 2 | інші | СПД-ФО Лосєва Г. М. маг. (від Хім. 2) | 9 | 2000 | 59,70 | так | ЦТП | 0,003797 | 0,003797 | | 149 | Шевченко 9 | інші | СПД-ФО Радайкін Д. Г. | 9 | 1991 | 61,40 | так | ЦТП | 0,003905 | 0,003124 | | 150 | Комунальна 5 | інші | СПД Шевчук А.В. мийка | 1 | 1980 | 64,23 | ні | 0 | 0,010744 | 0,004242 | | 151 | Хіміків 14 | інші | ПП "Лан-Телеком" кабельне | 9 | 2001 | 40,87 | так | ЦТП | 0,002599 | 0,002194 | | 152 | Будівельників 3 | інші | ФО-П Федосєєва Ю.Ю. | 9 | 1990 | 16,60 | так | ЦТП | 0,001056 | 0,000779 | | 153 | Миру 21 | інші | ТОВ "Стандарт Інжинірінг» | 9 | 1983 | 76,00 | так | ЦТП | 0,004833 | 0,003646 | | 154 | Миру 25 | інші | ФО-П Стрембій Т.О. | 9 | 1987 | 42,82 | так | ЦТП | 0,002723 | 0,001718 | | 155 | Миру 28 | інші | ПАТ "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ" | 9 | 1985 | 27,30 | так | ЦТП | 0,001736 | 0,001496 | | 156 | Ново-Білярська 20а | інші | ФО-П Лосєв Ю.П. | 2 | 2012 | 639,80 | так | ЦТП | 0,061158 | 0,016500 | | 157 | Приморська 19 | інші | ФО-П Антонова К.С. | 9 | 1988 | 16,30 | так | ЦТП | 0,001037 | 0,000984 | | 158 | Миру 25 | інші | Курік М. Д. | 9 | 1987 | 7,10 | так | ЦТП | 0,000452 | 0,000285 | | 159 | Гр.Десанта 30 | інші | ФО Слiвчук Н.О. | 9 | 1980 | 67,00 | так | ЦТП | 0,004261 | 0,004148 | | 160 | Миру 13 | інші | ФОП Оніщенко С.В. | 16 | 1982 | 43,70 | так | 0 | 0,002779 | 0,002537 | | 161 | Гр.Десанта 28 | інші | ФОП Санаткарi Т.А. | 9 | 1980 | 16,70 | так | ЦТП | 0,001062 | 0,000988 | | 162 | Гр.Десанта 34 | інші | ПП "Управляюча компанія "Плаза" | 4 | 2012 | 6502,00 | так | 0 | 0,601874 | 0,070769 | | 163 | Хіміків 22 | інші | ТОВ АВ "ФАРМТРЕЙД" | 9 | 1984 | 71,70 | так | ЦТП | 0,004560 | 0,003394 | | 164 | Миру 26 | інші | ФО-П Почтаренко Н. М | 9 | 1996 | 41,60 | так | ЦТП | 0,002646 | 0,002711 | | 165 | Миру 13 | інші | ПП "Тіра" аптека пр. Миру, 13/5 | 16 | 1982 | 75,80 | так | 0 | 0,004820 | 0,004401 | | 166 | Гр.Десанта 30 | інші | ПП "ТІРА" аптека Гр.Дес. 30/16 | 9 | 1980 | 76,40 | так | ЦТП | 0,004859 | 0,004613 | | 167 | Хіміків 18 | інші | ФО-П Кіпер А.О. | 9 | 1981 | 47,49 | так | ЦТП | 0,003020 | 0,002589 | | 168 | Миру 23 | інші | СПД-ФО Полякова Г. Д Навантаження | 9 | 1989 | 20,83 | так | ЦТП | 0,001325 | 0,001213 | | 169 | Гр.Десанта 30 | інші | СПД-ФО Турубара І. І | 9 | 1980 | 35,78 | так | ЦТП | 0,002275 | 0,002160 | | 170 | Миру 17 | інші | ФО Мрінський П.В. | 9 | 1979 | 33,50 | так | ЦТП | 0,002195 | 0,001639 | | 171 | Миру 13 | інші | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» | 16 | 1982 | 57,53 | так | 0 | 0,003659 | 0,003340 | | 172 | Миру 19 | інші | ФО-П Любіва Л. В. | 2 | 1982 | 480,20 | так | ЦТП | 0,045902 | 0,010628 | | 173 | Гр.Десанта 28 | інші | ТОВ "Аграрні технології" | 9 | 1990 | 69,50 | так | ЦТП | 0,004420 | 0,004216 | | 174 | Гр.Десанта 20 | інші | ФО-П Кілівник В. Д. стоматкабінет | 16 | 1984 | 45,70 | так | 0 | 0,002906 | 0,002685 | | 175 | Миру 17а | інші | ПП "ЮЖНИЙ СТИЛЬ" | 9 | 1978 | 31,40 | так | ЦТП | 0,002057 | 0,002057 | | 176 | Хіміків 10 | інші | СПД-ФО Папіровнік А. | 9 | 1992 | 86,80 | так | ЦТП | 0,005520 | 0,004712 | | 177 | Хіміків 10 | інші | ФО-П Чурилов | 9 | 1992 | 47,80 | так | ЦТП | 0,003040 | 0,002521 | | 178 | Ново-Білярська 28-3 | інші | ФО-П Дьоміна Н.А. | 9 | 2009 | 123,50 | так | ЦТП | 0,010948 | 0,006589 | | 179 | Хіміків 14 | інші | ФО-П Лісогоров М. С. | 9 | 2001 | 93,80 | так | ЦТП | 0,005965 | 0,005036 | | 180 | Хіміків 10/1 | інші | ТОВ "Максимус" теплолічильник | 1 | 1992 | 140,40 | так | ЦТП | 0,015434 | 0,000000 | | 181 | Хіміків 14 | інші | АТ "ДТЕК Одеські електромережі" оф. | 9 | 2001 | 186,33 | так | ЦТП | 0,011850 | 0,010004 | | 182 | Миру 13 | інші | ФО Стежковий В. В. | 16 | 1982 | 49,00 | так | 0 | 0,003116 | 0,002845 | | 183 | Миру 13а | інші | ФОП Любіва С.А. "Малина" | 1 | 2016 | 24,00 | так | 0 | 0,002294 | 0,001336 | | 184 | Миру 25 | інші | ФО Бурділова Т.С. | 9 | 1987 | 14,00 | так | ЦТП | 0,000890 | 0,000562 | | 185 | Гр.Десанта 22 | інші | ФОП Марюхніч М. | 9 | 1978 | 47,60 | так | ЦТП | 0,003027 | 0,003027 | | 186 | Миру 21 | інші | ТОВ "МЕДИЧНА КОМПАНІЯ ТОВ "ІНТО-САНА" | 9 | 1983 | 112,70 | так | ЦТП | 0,007167 | 0,005407 | | 187 | Гр.Десанта 21 | інші | ФОП Варалова юридичні послуги | 16 | 1993 | 46,60 | так | ЦТП | 0,002964 | 0,002964 | | 188 | Гр.Десанта 16 | інші | УДППЗ "Укрпошта" | 2 | 1994 | 182,70 | ні | ЦТП | 0,020084 | 0,013989 | | 189 | Ново-Білярська 28-2 | інші | Тишкевич В.Ю. | 9 | 2009 | 73,00 | так | ЦТП | 0,004642 | 0,003895 | | 190 | Миру 17 | інші | Гайворонська Н.І. | 9 | 1979 | 51,32 | так | ЦТП | 0,003363 | 0,002511 | | 191 | Шевченко 5 | інші | ФО-П Генова Світлана салон "Афродіта" | 9 | 1996 | 58,90 | так | ЦТП | 0,003746 | 0,002842 | | 192 | Ново-Білярська 28-3 | інші | ФОП Ігнатьєв О.О. | 9 | 2009 | 64,90 | так | ЦТП | 0,004127 | 0,003462 | | 193 | Миру 16 | інші | ФО-П Бігняк О. О. "Марафет" | 9 | 1990 | 41,10 | так | ЦТП | 0,002614 | 0,002787 | | 194 | Миру 17 | інші | ФОП Базарна "Готівочка" | 9 | 1979 | 58,20 | так | ЦТП | 0,003813 | 0,002847 | | 195 | Ново-Білярська 28-2 | інші | Чебан Іван Михайлович | 9 | 2009 | 48,70 | так | ЦТП | 0,003097 | 0,002598 | | 196 | Шевченко 9 | інші | ФОП Мазур Л.С. | 1 | 1991 | 99,70 | так | ЦТП | 0,010960 | 0,005073 | | 197 | Гр.Десанта 14 | інші | ФО-П САЛОХА маг. "Miх" | 9 | 1987 | 68,30 | так | ЦТП | 0,004344 | 0,000000 | | 198 | Миру 23 | інші | ФО-П Брагар А. А. маг. "Фортуна" | 9 | 1989 | 26,30 | так | ЦТП | 0,001673 | 0,001532 | | 199 | Гр.Десанта 10 | інші | ФО Старосельцєва І.А | 9 | 1988 | 29,20 | так | ЦТП | 0,001857 | 0,001580 | | 200 | Гр.Десанта 30 | інші | Катюха Наталя Анатол. "Комод" | 9 | 1980 | 32,90 | так | ЦТП | 0,002092 | 0,002037 | | 201 | Хіміків 14 | інші | АТ "ДТЕК Одеські електромережі" квартира | 9 | 2001 | 62,44 | так | ЦТП | 0,003971 | 0,003352 | | 202 | Ново-Білярська 22 | інші | ТОВ СП "ІНКОЛАБ СЕРВІСЕЗ" Укр | 9 | 2008 | 62,00 | так | ЦТП | 0,003943 | 0,002962 | | 203 | Миру 17а | інші | ФО Чебан С. І. приміщеня №2 | 9 | 1978 | 26,40 | так | ЦТП | 0,001730 | 0,001730 | | 204 | Гр.Десанта 19 | інші | ФОП Форос | 16 | 1991 | 26,50 | так | ЦТП | 0,001685 | 0,001532 | | 205 | Гр.Десанта 24 | інші | ТОВ "Південьенерготранзит" | 9 | 1981 | 47,20 | так | ЦТП | 0,003002 | 0,002774 | | 206 | Миру 17 | інші | ТОВ КК "Добробут-сервіс" | 9 | 1979 | 65,40 | так | ЦТП | 0,004285 | 0,003200 | | 207 | Будівельників 1/1 | інші | Профспілка робітників ДП "МТП "Південний" | 1 | 2002 | 466,62 | так | ЦТП | 0,037913 | 0,017605 | | 208 | Ново-Білярська 22 | інші | ТОВ "Копійка-центр" | 9 | 2008 | 281,00 | так | ЦТП | 0,021661 | 0,013426 | | 209 | Приморська 11 | інші | ТОВ "Южна торг. комп.88" | 9 | 1996 | 1372,90 | так | ЦТП | 0,087310 | 0,060722 | | 210 | Приморська 17 | інші | ФО-П Поліщук | 14 | 2006 | 36,00 | так | ЦТП | 0,002289 | 0,001795 | | 211 | Шевченко 1 | інші | ГО "Федерація шахів м.Южного" | 9 | 2003 | 113,00 | так | ЦТП | 0,007186 | 0,006397 | | 212 | Хіміків 14 | інші | Опрєв Е. Г. | 9 | 2001 | 51,50 | так | ЦТП | 0,003275 | 0,002765 | | 213 | Хіміків 14 | інші | ФОП Польченко | 9 | 2001 | 55,30 | так | ЦТП | 0,003517 | 0,002969 | | 214 | Хіміків 14 | інші | ФО Терзиул | 9 | 2001 | 76,50 | так | ЦТП | 0,004865 | 0,004107 | | 215 | Хіміків 20 | інші | Аветян Е.С. | 9 | 1984 | 26,58 | так | 0 | 0,001690 | 0,001201 | | 216 | Хіміків 20 | інші | ФО БОЧКОВСКИЙ | 9 | 1984 | 79,80 | так | 0 | 0,005075 | 0,003607 | | 217 | Миру 16 | інші | ФОП Ісаєва І.М. | 9 | 1990 | 50,30 | так | ЦТП | 0,003199 | 0,003411 | | 218 | Ново-Білярська 20 | інші | ФОП Сливинська О.В. | 9 | 2002 | 93,40 | так | ЦТП | 0,005940 | 0,004593 | | 219 | Миру 17 | 0 | ЮТКЕ | 9 | 1979 | 9,10 | так | ЦТП | 0,000579 | 0,000445 | | 220 | Хіміків 4 | 0 | ЮТКЕ | 9 | 1995 | 7,20 | так | ЦТП | 0,000458 | 0,000363 | | 221 | Старомиколаївсь-ке шосе 8 | 0 | ЮТКЕ | 3 | 1979 | 1561,33 | так | 0 | 0,163177 | 0,113340 | | 222 | Хіміків 11 | реліг | Свято-Введенська церква | 1 | 2000 | 240,00 | так | 0 | 0,022368 | 0,005835 | |  | **Усього, у т.ч.:** |  |  |  |  | **582 799,84** |  |  | **39,886923** | **29,957217** | |  | *- з ЦТП* |  |  |  |  | 520 193,54 |  |  | 34,63110 | 27,17881 | |  | *- без ЦТП* |  |  |  |  | 62 606,30 |  |  | 5,25582 | 2,77841 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Населення, у т.ч.:** |  |  |  |  | **490 985,52** |  |  | **31,311642** | **25,934661** | |  | *- з ЦТП* |  |  |  |  | 466 495,69 |  |  | 29,71437 | 24,58738 | |  | *- без ЦТП* |  |  |  |  | 24 489,83 |  |  | 1,59727 | 1,34728 | |  | *житлові будинки* |  |  |  |  | *489 424,33* |  |  | *31,172513* | *25,848202* | |  | *- з ЦТП* |  |  |  |  | 465 733,40 |  |  | 29,665890 | 24,540864 | |  | *- без ЦТП* |  |  |  |  | 23 690,93 |  |  | 1,506623 | 1,307338 | |  | *відомче житло* |  |  |  |  | *1 561,19* |  |  | *0,139129* | *0,086459* | |  | *- з ЦТП* |  |  |  |  | 762,29 |  |  | 0,048478 | 0,046512 | |  | *- без ЦТП* |  |  |  |  | 798,90 |  |  | 0,090651 | 0,039947 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Релігійні організації, у т.ч.:** |  |  |  |  | **240,00** |  |  | **0,022368** | **0,005835** | |  | *- з ЦТП* |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,000000 | 0,000000 | |  | *- без ЦТП* |  |  |  |  | 240,00 |  |  | 0,022368 | 0,005835 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Бюджетні організації, у т.ч.:** |  |  |  |  | **73 429,85** |  |  | **7,063141** | **3,385123** | |  | *- з ЦТП* |  |  |  |  | 44 106,25 |  |  | 4,231480 | 2,171794 | |  | *- без ЦТП* |  |  |  |  | 29 323,60 |  |  | 2,831660 | 1,213329 | |  | *місцевий бюджет* |  |  |  |  | *24 846,88* |  |  | *2,206638* | *1,244776* | |  | *державний бюджет* |  |  |  |  | *48 582,97* |  |  | *4,856503* | *2,140346* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Інші споживачі, у т.ч.:** |  |  |  |  | **16 566,84** |  |  | **1,325558** | **0,517450** | |  | *- з ЦТП* |  |  |  |  | 9 575,30 |  |  | 0,684216 | 0,418829 | |  | *- без ЦТП* |  |  |  |  | 6 991,54 |  |  | 0,641342 | 0,098621 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Господарські потреби ліцензованої діяльності КП ТМ "ЮТКЕ", у т.ч.:** |  |  |  |  | **1 577,63** |  |  | **0,164214** | **0,114149** | |  | *- з ЦТП* |  |  |  |  | 16,30 |  |  | 0,001037 | 0,000808 | |  | *- без ЦТП* |  |  |  |  | 1 561,33 |  |  | 0,163177 | 0,113340 | |

|  |
| --- |
| **Додатки:** |
|  |
| 1. Довідка (листок "Показники" - температура/дні по КТМ, ДСТУ, фактично за 5 років. | |
| 2. Довідки метеослужби про фактичну зовнішню температуру. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Примітка:** |
|  |  |  |  |
| 1. | Результати проведення енергоаудитів враховано для будівель, що знаходяться за адресою: | | | |
| Шевченко, 5 | |  |  |
| Миру, 16 | |  |  |
| Миру, 26 | |  |  |
| Ново-Білярська, 28 | |  |  |
| Миру, 28 | |  |  |
| Приморська, 13 | |  |  |
| Гр.Десанту, 12 | |  |  |
| Приморська, 21 | |  |  |
| Будівельників, 1 | |  |  |
| Приморська, 11 | |  |  |
| Приморська, 17 | |  |  |
| Миру, 20 | |  |  |
| Гр.Десанту, 20 | |  |  |
| Будівельників, 13 | |  |  |
| Миру, 21 | |  |  |
| Миру, 13 | |  |  |
| Хіміків, 20 |  |  |  |
| Миру, 17 | |  |  |
| Миру, 25 | |  |  |
| Миру, 23 | |  |  |
| Хіміків, 22 | |  |  |
| Хіміків, 14 | |  |  |
| Шевченко, 7 | |  |  |
| Ново-Білярська, 24 | |  |  |
| Ново-Білярська, 22 | |  |  |
| Шевченко, 9 | |  |  |
| Ново-Білярська, 20а | |  |  |
| Хіміків, 18 | |  |  |
|  |  |  |  |
| 2. | Розподіл теплового навантаження будівлі між споживачами проведено пропорційно опалювальній площі споживачів. | | | | |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Довідка** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Методика (чи алгоритм) розрахунку відповідно до положень КТМ 204 України 244-94\* та ДСТУ-НБВ.1.1-27.2010 «Будівельна кліматологія» | | | | | |
| Максимальні погодинні витрати теплоти на опалення житлових та громадських споруд визначаються за формулою: | | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Qo=qо\*S \* R \*1,218\* (tвн — tр.о)**, де |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| qо — питома опалювальна характеристика будівлі, ккал/м3\*год | | |  |
| S — опалювальна площа приміщень/будівлі, м2 |  |  |  |
| R — кубатурний будівельний коефіцієнт |  |  |  |
| 1.218 — коефіцієнт перерахунку для розрахункових зовнішніх температур повітря, відмінних від мінус 30°С | | |  |
| tвн — усереднена розрахункова температура внутрішнього повітря опалювальних приміщень | |  |  |
| tр.о — розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування опалення, °С | |  |  |
| \* Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні (КТМ 204 України 244-94), Київ-1998. | | | |

Керуючий справами виконавчого комітету Владислав ТЕРЕЩЕНКО