**ЧЕК-ЛИСТ**
**з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна за адресою: Одеська область, м. Південне, вулиця Тіниста, будинок 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Критерії відповідності заяви | Результат |
| Типи об’єктів | Індивідуальний житловий будинок садибного типу |
| Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | ні |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа | ні |
| Чи наявні у об’єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об’єкта | ні |

**ПЕРЕЛІК**
**робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік ремонтних робіт | Одиниця вимірювання | Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 р.), гривень | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компенсації, гривень |
| Прорізи |
| Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огороджувальних скляних конструкцій балкона/лоджії\*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахуванням поріжків) | кв. метрів | 5 242,26 | 9,924 | 52 024,19 |
| Фасад |
| Відновлення пошкодженого декоративного штукатурення фасадів без урахування утеплювача | кв. метрів | 606,38 | 0,24 | 145,53 |
| Дах/покрівлі |
| Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу – хвилястого шиферу або черепиці, або профільного листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. метрів | 512,18 | 40,0 | 20 487,2 |
| Стіни/перегородки/ стелі опорядження |
| Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса ( підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити) | кв. метрів | 1149,86 | 91,125 | 104 781,00 |
| Разом |  |  |  | 177 437,92 |

Заступник голови комісії Оришака С.М.

Секретар комісії Коваль Н.Б.

Члени комісії Прохорова А.О.

 Гнєушева Н.В.

 Пітусь Н.В.

 Павленко О.А.

 Павленко М.О.

 Денов Г.В.