**ЧЕК-ЛИСТ**  
**з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна за адресою: Одеська область, м. Південне, вулиця Одеська, будинок 12**

|  |  |
| --- | --- |
| Критерії відповідності заяви | Результат |
| Типи об’єктів | Індивідуальний житловий будинок садибного типу |
| Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | ні |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа | ні |
| Чи наявні у об’єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об’єкта | ні |

**ПЕРЕЛІК**  
**робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Перелік ремонтних робіт | Одиниця вимірювання | Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 р.), гривень | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компенсації, гривень |
|  | Прорізи | | | | |
| 1 | Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огороджувальних скляних конструкцій балкона/лоджії\*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків) | кв. метрів | 5 242,26 | 17,185 | 90 088,24 |
|  | Прорізи | | | | |
| 2 | Заміна пошкодженого скла у вікнах з дерев’яної рами (без заміни рами вікна, або скління балкона/лоджії) | кв. метрів | 4192,67 | 1,6964 | 7 112,45 |
| 3 | Заміна пошкодженого скла у вхідних броньованих дверях | кв. метрів | 4192,67 | 0,408 | 1 710,61 |
|  | **Всього:** |  |  |  | **98 911,30** |

Заступник голови комісії Наталя ГНЄУШЕВА

Секретар комісії Наталя САФОНОВА

Члени комісії Володимир ПАНЧЕНКО

Григорій ДЕНОВ

Наталя ПІТУСЬ

Марина ПАВЛЕНКО

Наталя КУЦЕНКО

Юлія БОГАЙЧИК