**ЧЕК-ЛИСТ**  
**з визначення розміру компенсації для відновлення пошкодженого об’єкта нерухомого майна за адресою: Одеська область, м. Південне, вулиця Одеська, будинок 18**

|  |  |
| --- | --- |
| Критерії відповідності заяви | Результат |
| Типи об’єктів | Індивідуальний житловий будинок садибного типу |
| Чи підтверджено пріоритетне право отримувача компенсації (поле заповнюється лише в разі, коли заявник зазначив наявність пільг) | ні |
| Чи проведено ремонт на момент складення чек-листа | ні |
| Чи наявні у об’єкта нерухомого майна пошкодження, які могли вплинути на несучу здатність конструкцій такого об’єкта | ні |

**ПЕРЕЛІК**  
**робіт, які необхідно виконати для відновлення експлуатаційної придатності об’єкта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік ремонтних робіт | Одиниця вимірювання | Показник усередненої вартості одиниці вимірювання з урахуванням податку на додану вартість (станом на лютий 2023 р.), гривень | Обсяг робіт, який підлягає компенсації | Сума компенсації, гривень |
| Прорізи | | | | |
| Заміна віконного блока з урахуванням підвіконня, відливів (зокрема огороджувальних скляних конструкцій балкона/лоджії\*, або вхідного дверного металопластикового блока з урахування поріжків) | кв. метрів | 5 242,26 | 2,068 | 10 840,99 |
| Дах/покрівля | | | | |
| Відновлення пошкодженої покрівлі локально (заміна пошкодженого покрівельного матеріалу – хвилястого шиферу або черепиці, або профільованого листа) без заміни опорних конструкцій та кроквяних систем | кв. метрів | 512,18 | 8,525 | 4 366,34 |
| Стіни/перегородки/стеля опорядження | | | | |
| Підготовка стель під внутрішнє опорядження з попереднім розчищенням фарби, кіптяви, смогу | кв. метрів | 206,62 | 9,000 | 1 859,58 |
| Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стелі (фарбування) | кв. метрів | 294,00 | 9,000 | 2 646,00 |
| Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження підвісних стель з влаштуванням каркаса (підвісні стелі (комплекти); панелі; підвісні профілі; підвісні каркаси; гіпсокартонні елементи з тонким ламінуванням; волокнисті гіпсові плити; волокнисті гіпсові та композитні панелі; гіпсокартонні плити тощо) | кв. метрів | 1149,86 | 7,035 | 8 089,27 |
| Відбивання пошкодженої штукатурки стін та перегородок | кв. метрів | 77,83 | 105,895 | 8 241,81 |
| Штукатурення стін та перегородок, безпіщана підготовка під фарбування/шпалери | кв. метрів | 661,70 | 105,895 | 70 070,72 |
| Відновлення пошкодженого внутрішнього опорядження стін (фарбування) | кв. метрів | 252,34 | 105,895 | 26 721,54 |
| Відновлення пошкодженого декоративного шару оздоблення утеплених фасадів без урахування утеплювача | кв. метрів | 684,80 | 14 | 9 587,20 |
| **Разом:** |  |  |  | **142 423,45** |

Заступник голови комісії Наталя ГНЄУШЕВА

Секретар комісії Наталя САФОНОВА

Члени комісії Володимир ПАНЧЕНКО

Григорій ДЕНОВ

Наталя ПІТУСЬ

Марина ПАВЛЕНКО

Наталя КУЦЕНКО

Юлія БОГАЙЧИК