**1. Коротка інформація про ліцензіата**

Смт. Розділ знаходиться в Миколаївському районі Львівської області. КП «Розділ» обслуговує два населених пункти (смт. Розділ та с.Березина). Загальна чисельність населення складає 4263 чоловік.

Повна назва підприємства – Комунальне підприємство «Розділ» Новороздільської міської ради.

ЖКВ сел. Розділ було створено у зв’язку з реструктуризацією РДГХП «Сірка», а згідно рішення №74 від 24.12.2020р. Новороздільської міської ради перейменовано на Комунальне підприємство «Розділ».

Комунальне підприємство «Розділ» зареєстровано 27.01.2021р. за адресою Львівська область, Миколаївський район, смт Розділ, вул. Симоненка 2-А.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банку.

Підприємство несе відповідальність по своїх зобов’язаннях в межах закріпленого за ним майна згідно з діючим законодавством України.

Укладання водопроводів в основному проводилось в 50-60 роках минулого століття.

**2. Загальна характеристика системи водопостачання.**

Водопостачання смт. Розділ здійснюється з підземного водозабору ділянки «Балка Глибока» Ново-Роздільського родовища за рахунок використання підземних вод нижньотортонського водоносного горизонту і є найбільш перспективним. Ділянка «Балка Глибока» Ново-Розділсьського родовища розташована на 1км північніше смт. Розділ і на 1,4 км вище гирла правого притоку р.Колодниця – струмка Балка Глибока, на лівому березі останнього.

Планомірне гідрогеологічне вивчення території району водозабору почато в 1939 році.

Ділянка «Балка Глибока» Ново-Роздільського родовища введена в експлуатацію в 1956 році і складається з 3-х свердловин, розташованих вздовж потоку. Свердловини №1 і №2 робочі(використовуються почергово), №3 – резервна, не робоча.

Експлуатаційні запаси підземних вод затверджені протоколом УТКЗ від 15.02.1990 року № 4876 в кількості 4,2 тис.м3/добу по категорії А.

Формування ресурсів підземних вод даного родовища відбувається в межах водозабірної площі річки Колодниця, стр.Балка Глибока. Загальний напрям руху підземних вод відбувається з півночі на південь. Південний захід від області живлення, в межах підвищенності Опілля до р.Дністер і його лівих притоків, а також до водорозділів річки Колодниці.

Водозабір працює більше 60 років, з них 41 рік на стабільному рівні. Один раз в два місяці проводиться перевірка статичного рівня води. Динамічний рівень перевіряється не рідше одного разу в місяць.

Експлуатаційні запаси водоносного горизонту в нижньотортонських відкладаннях забезпечують виробництво водозабору. Якість води в свердловинах задовільна. Для контролю за якістю питної води, її хімічним та бактеріологічним складом ведеться постійний контроль, проводяться аналізи води в відповідних установах.

Ділянка «Балка Глибока» Ново-Розділського родовища складається з 3-х тридцятиметрових свердловин, розташованих вздовж потоку, і бактерицидної станції. Водозабір введений в експлуатацію в 1956 р. На даний момент експлуатуються почергово свердловини №1 і №2, а №3 – резервна, неробоча. Відстань між свердловинами №1 і №2 – 28м, до свердловини №3 – 180м. Свердловини обладнані насосами №1 – Wilo(Xiro SPC7.80-03-B1), №2 – ЄЦВ-10/63.

За 2023 рік прогнозований видобуток води становитиме 405,51 тис. м3/рік.

Персоналом КП «Розділ» обслуговується понад 23,8 водопровідних мереж. З них водоводів 2,3 км, вуличної мережі 21,3 км. Комунальне підприємство подає воду до споживачів смт. Розділ та села Березина. Загальна кількість абонентів КП «Розділ» на даний момент становить:

**смт.Розділ** – 2517 осіб.

* житлові будинки з водопроводом, каналізацією, ваннами, з газовими нагрівачами – 354 осіб;
* житлові будинки з водопроводом без каналізації – 2163 осіб;
* вторинним водокористувачам – 19 абонентів.

**с.Березина** – 1752 осіб.

* житлові будинки з водопроводом, каналізацією, ваннами, з газовими нагрівачами – 50 осіб;
* житлові будинки з водопроводом без каналізації, з ваннами, з газовими нагрівачами – 1702 осіб;
* вторинним водокористувачам – 8 абонентів.

Постачання води проводиться цілодобово. Стан внутрішньо - будинкових систем водопостачання та водовідведення задовільний.

**3. Характеристика впровадження інвестиційної програми по водопостачанню.**

Пояснювальна записка містить опис заходів інвестиційної програми на період 2023 р.

Цілі інвестиційної програми:

- підвищення ефективності використання та зменшення споживання енергоресурсів, підвищення якості водопостачання , використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень;

- зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції, робіт і послуг житлово-комунального господарства.

**4. Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної програми по водопостачанню.**

Мета: скоротити втрати води, підвищити ефективність використання та зменшити споживання енергоресурсів, підвищити якість водопостачання населених пунктів.

Стратегічним напрямком дій КП «Розділ» щодо покращення водопостачання для своїх споживачів - є заміна трубопроводів водопостачання на труби з полімерних матеріалів.

Водопостачання споживачів двох населених пунктів (смт. Розділ та с.Березина) різних категорій здійснюється більше 60 років. Водогони, водопровідні розподільчі мережі фізично зношені, капітальні ремонти не проводилися. Часті пориви в мережах приводять до значних втрат води, а відповідно до затрат енергоспоживання на послуги з розподілу питної води. Тому їх заміна призведе до зменшення втрат води в мережі та зменшення енергоспоживання.