Додаток №2

До наказу Укрдержархіву

15.08.2012   №145

КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради Одеської області

« Про посилення  протипожежного захисту в архівних установах»

за 2023 рік.

| № з/п | Назва розділів | Інформація |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Інформація про будівлі та приміщення архівної установи |  |  |
| 1.1 | Будівля | КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради, одна одноповерхова будівля |
| 1.2 | Архівосховище | Чотири архівосховища за адресою: вул. Незалежності 2 г, м. Роздільна |
| 1.3 | Площа архівосховищ | Перше архівосховище,площею 10,7 м2 Друге архівосховище,площею 10,7 м2 Третє архівосховище,площею 6,8 м2 Четверте архівосховище,площею 9,8 м2 |
| 1.5 Площа приміщень,які знаходяться на балансі архівної установи |  |  |
| 1.5.1 | архівосховище | Перше архівосховище,площею 10,7 м2 Друге архівосховище,площею 10,7 м2 Третє архівосховище,площею 6,8 м2 Четверте архівосховище,площею 9,8 м2 |
| 1.5.2. | Робоче приміщення | Два приміщення , площею 15,9 м2 |
| 1.5.3. | Лабораторна кімната | Немає |
| 2 Інформація про стан протипожежних засобів архівної установи |  |  |
| 2.1. | Автоматичні установи пожежної сигналізації (АУПС) | автоматична установка пожежної сигналізації оповіщування про пожежу, працює в звичайному режимі, у кількості 1 шт. |
| 2.2. | Автоматичні установки пожежогасіння (АУП) | Відсутні |
| 2.3. Первинні засоби пожежогасіння |  |  |
| 2.3.1. | Вогнегасник Остання дата проведення технічного обслуговування всіх вогнегасників | В наявності 2 вогнегасника. |
| 3 Загальна інформація з пожежної безпеки |  |  |
| 3.1 | Відповідальна особа за пожежну безпеку в архівній установі | Директор КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради Майя ЛАПІНА відповідальна особа за пожежну безпеку в КУ «Трудовий архів» Роздільнянської міської ради. |
| 3.2. | Проведення інструктажів з питань пожежної безпеки в архівній установі | Проведено повторний інструктаж про протипожежну безпеку: 19.09.2023 р. |

Директор КУ «Трудовий архів»

Роздільнянської міської ради

Одеської області									Майя ЛАПІНА