Звіт щодо статутної діяльності

Єреміївського комунального підприємства «Мрія»

за 2025 рік

Єреміївське комунальне підприємство «Мрія» здійснює господарську діяльність у сфері централізованого водопостачання питної води населенню, є виконавцем послуг у сфері  благоустрою  та забезпечення пожежної безпеки населених пунктів  Єреміївського, Новоукраїнського та Бецилівського,  старостинських округів Роздільянської міської ради.

Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, рішеннями органів місцевого самоврядування, Статутом підприємства та іншими нормативно-правовими документами.

Основними видами діяльності підприємства являються :

- Забір та подача питної води споживачам;

- Експлуатація та обслуговування водопровідних мереж і споруд;

- Контроль якості питної води;

- Ліквідація аварійних ситуацій на мережах водопостачання;

- Забезпечення пожежної безпеки населення;

- Забезпечення належного утримання об’єктів благоустрою та прилеглої території, дитячих майданчиків, зупинок, памятників загиблим Воїнам, кладовищ та вуличного освітлення тощо;

- Виявлення та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

- Впорядкування паспортизованих сміттєзвалищ.

Виробнича діяльність:

На протязі 2025 року Єреміївським КП »Мрія» забезпечувалось безперебійне водопостачання населення, бюджетних установ, приватних підприємств та садових товариств.

Згідно з Постановою НКРЕКП від 22.03.2017р. №307 право ліцензувати та встановлювати тарифи мають місцеві органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тариф на послуги водопостачання Єреміївського комунального підприємства «Мрія» був приведений до економічно обгрунтованого рівню та затверджений  рішенням Виконавчого комітету Роздільнянської міської ради від 30.12.2024 №68 .

З  01.01.2025 року , тариф на водопостачання становить  :

- для всіх категорій споживачів (при наявності приладів обліку )   41,18 грн  за 1 куб м води з ПДВ;

-на послуги водопостачання (без приладів обліку) на 1 особу в місяць 185,31 грн. з ПДВ.

Єреміївське комунальне підприємство «Мрія» обслуговує населенні пункти трьох старостинських округів  з населенням у кількості 3725 осіб, які проживають у 14 селах.      Для обслуговування об’єктів , які розташовані в даних  населених пунктах, на балансі комунального підприємства знаходиться техніка в кількості 4 (чотири) одиниці.

Чисельність працівників Єреміївського комунального підприємства «Мрія» станом на 01.01.2026 р. складає 15 штатних одиниць, із них:

- керівники і службовці – 3 од.

- дільниця водозабезпечення -5 од.

- дільниця благоустрою – 5 од.

- дільниця місцевої пожежної охорони – 2 од.

Основні показники діяльності:

Кількість абонентів -1169 од.

Загальна протяжність водопровідних мереж - 61 км.

Кількість свердловин – 15 од.

Обсяг реалізованої води у 2025 році – 58268  куб.м.

Обслуговування вуличного освітлення у 8-ми  населених пунктах, протяжністю - 50,4  км

Обслуговування сміттєзвалищ – 7 од.

Обслуговування кладовищ  - 15 од.

На протязі 2025 року проводились роботи за різними напрямками діяльності підприємства.

Дільниця водозабезпечення :

- ремонтні роботи на насосній станції в с.Бурдівка (центробіжний насос);

- ліквідація прориву по вул.Л.Українки в селі Бецилове;

- ремонтні роботи на артсверловині в селі Новоселівка (з`єднувальна муфта 50х50 подача на башту);

- заміна каскаду  в селі Бурдівка(насосна станція);

- проведено заміну системи захисту «каскад» в с.Бурдівка (насосна станція);

- зварювальні роботи на насосній станції с.Бурдівка башня Рожновського (купол);

- ремонтні роботи на насосній станції с.Бурдівка(змащення та ревізійні роботи насосного обладнання;

- підключення генератора до насосної станції в с.Бурдівка ( відключення електроенергії з 8.00 до 12.00 29.01.2025 року);

- підключення генераторів  в населених пунктах :с.Бринівка, Єреміївка, Шеметове, Новоселівка, Желепове, в зв`ку з відсутністю електроенергії ;

- ремонтні роботи на артсвердловині с.Новоселівка (замерзла труба подачі) ;

- ліквідація прориву по вул.Садовій в с.Шеметове ;

- ремонтні роботи (зварювання) та заміна фланців МРН, МПВ на башті Рожновського с.Бецилове;

- Заміна ввідного крану по вул.Центральна в с.Єреміївка ;

- Промивання системи водопроводу по вулиці Центральна в с.Єреміївка;

- Ремонтні роботи на артсвердловині ТОК 557 ( розмороження системи) ;

- Ремонтні роботи на насоній станції с.Бурдівка(зварювальні роботи на куполі башти);

- Ліквідація прориву по вулиці Дружби с.Бринівка;

- Встановлення датчиків рівня та дроту на датчики;

- Проводились роботи з прокладення нової лінії водопроводу, працював екскаватор (100х ДП );

- Врізка пожежного гідранту  на краю магістралі по вул.Дружба, 56 в с.Бринівка;

- Ліквідація прориву по вулиці Центральна с.Бурдівка;

- Електрообладнання, датчики рівня та заміна «каскаду» с.Новоселівка;

- Заміна системи захисту «каскад» на NP в селі Бецилове ;

- Ліквідація прориву  по вул.Нова в селі Бурдівка ;

- Заміна глибинного насосу (4 квт) в с.Желепове ;

- Чистка  башти Рожновського в с.Желепове;

- Заміна глибинної труби артсвердловині с.Желепове;

- Профілактичні роботи на артсвердловинах с.Єреміївка;

- Подача води на село Бурдівка;

- Заміна датчиків рівня води в селі Бринівка;

- Ліквідація прориву в с.Єреміївка по вулиці Одеській 4;

- Ліквідація прориву по вулиці Шевченка в селі Новоукраїнка;

- Асиментрія фаз в с.Єреміївка;

- Ремонтні роботи  на артсверловині «Лісок» в с.Єреміївка, вийшов з ладу запобіжник;

- Заміна автомача  ТП -144 в селі Желепове;

- Підйом глибинного насоса та перевірка його на справність с.Бринівка;

- Заміна глибинного насоса на новий NEP 4 квт. артсвердловина в селі Бринівка ;

- Заміна датчиків рівня  в с.Старокостянтинівка ;

- Підйом глибинного насоса в селі Новоселівка( пробитий глибинний дріт);

- Асиметріця фаз в с.Бурдівка ;

- Ліквідація прориву по вул.Центральній  102 в с.Єреміївка та промивання системи водопостачання;

- Прокладання  нового водогону в селі Бецилове протяжністю магістраль 300 м  ;

- Прокладання труби та засипання магістралі с.Бецилове;

- Роботи з прокладання водопроводу (20 м) по вулиці Куртівська в селі Новоукраїнка;

- Підключення нового водогону в селі Бецилове;

- Ліквідація прориву  по вулиці Дружба (діаметр труби 63) в селі Бринівка;

- Аварійні роботи по вулиці Одеська,5 в с.Єреміївка ( екскаватор, заглушка);

- Ремонтні роботи в с.Бурдівка по вулиці Центральна;

- Прорив на лінії водопровода та часткова заміна лінії водогону по вулиці Одеська в селі Єреміївка, працював екскаватор;

- Ліквідація прориву в селі Желепове ;

- Усунення короткого замкнення насосу в селі Новоукраїнка;

- Підключення абонента до мережі водопостачання в селі Єреміївка по вул.Одеська,29;

- Ремонтні роботи в селі Старокостянтинівка після пожежі( заміна виходу із ємкості всіх фланців та муфт в лінію водопостачання ;

- Ремонтні роботи на насосній станції села Бурдівка;

- Заміна глибинного насоса в селі Желепове ;

- Заміна датчиків рівня  в селі Новоукраїнка;

- Ліквідація пориву в по вулиці Чорнобильська в селі Бурдівка;

- Ремонт генератора на 36 квт., підготовка генератора до пересування ;

- Шиномонтаж «Знаменка» ;

- Ліквідація прориву по вулиці Шевченка, 8 та вулиці Молодіжна,35  в селі Бурдівка;

- Ліквідація прориву по вул.Дружба,83 в селі Бринівка;

- Ліквідація збою в системі захисту на насосній в селі Єреміївка;

- Виїзд в село Желепове( вибило автомат на артсвердловині) ;

- Проведення робіт з утеплення артсвердловини в селі Бринівка;

Утеплення крила магістралі до  Янколишено;

- Утеплення артсвердловини «ТОК»  в селі Єреміївка;

- Маркування аркерних труб для труби, яка проходить до башти Рожновського;

- Утеплення артсвердловини в селі Желепове ( замінено утеплювач);

- Проведено монтування анкерних стовпів для труби від артсвердловтини до башти;

- Часткова заміна та ізоляція електродротів біля артсвердловини в селі Желепове

Дільниця благоустрою :

- Ремонт екскаватора , підготовка до весняних робіт;

- Ліквідація  несанкціонованого сміттєзвалища на території садового товариства             «Моряк 6 »;

- Проведення ремонтних автомобіля «Таврія» ;

- Ліквідація короткого замкнення дротів на лінії до артсвердловини в селі Бецилове;

- Проведення ремонтних робіт  вуличного освітлення в селі Новоукраїнка ( коротке замкнення на лінії) ;

- Заміна лампочок вуличного освітлення в селі Бурдівка по вул.Шевченка та Будівельна;

- Заміна лампочок вуличного освітлення в населених пунктах Єреміївського старостинського округу в кількості 5 шт. ;

- Проведено ремонт вуличних ліхтарів сіл Єреміївка, Бецилове, Бурдівка;

- Проведено заміну лампочок вуличного освітлення  в селі Новоукраїнка та Петроєвдокіївка ( всього 43 шт.);

- Замінено лампочки вуличного освітлення в населених пунктах Бецилівського старостинського округу (всього 27 шт.);

- Замінено реле в с.Новоселівна  та Новоукраїнка ( 2шт.);

- Отримання будівельних матеріалів для проведення дня благоустрою в старостинських округах;

- Косіння трави по узбіччю дороги Єреміївка- Роздільна ;

- Благоустрій території насосної станції в селі Бурдівка;

- Благоустрій території насосної станції в селі Єреміївка;

- Проведення робіт з благоустрою території Єреміївського старостинського округу;

- Косіння трави біля артизіанських скважин на територіях старостинських округів;

- Ліквідація несанкціонованого сміттєзвалища за межами  села Шеметове;

- Благоустрій території кладовища села Шеметове;

- Благоустрій території кладовища та вивіз сміття ;

- Вивіз сміття з території кладовища села Бурдівка;

- Покіс узбіччя вуличних дорігв  селі Бурдівка;

- Благоустрій зупинок в сіл.Бурдівка та Єреміївка:

- Проведення поточного ремонту  зупинки в селі Шеметове

- Благоустрій сміттєзвалища в селі Бурдівка;

- Покіс трави на сільських стадіонах ;

- Ремонт трактора Т-40;

- Розчищення території навколо сміттєзвалища села Бурдівка;

Дільниця місцевої пожежної охорони:

- Гасіння пожеж в селах Бринівка (3 виїзди);

- Гасіння пожеж в селі Єреміївка (4 пожежі);

- Гасіння пожеж в селі Новоукраїнка (2  пожежі);

- Гасіння пожеж в селі Бурдівка (6 пожеж) ;

- Гасіння пожеж в селі Богнатове (4 пожежі) ;

- Виїзд на гасіння пожеж  в Дачненську територіальну громаду, а саме:

село Мале- 3 пожежі, Христинівка - 2 пожежі,

- ліквідація пожеж на території Калантаївського старостинського  округу( 2 виїзди);

- ліквідація пожежі на території Виноградарського старостинського округу(1 виїзд );

- ліквідація пожежі на території Буценівського  старостинського округу(1 виїзд );

- ліквідація пожеж на територіях садових товариств –  15 виїздів

Фінансовий звіт за 2025 рік по доходам та видаткам

- Дохідна частина бюджету підприємства.

| Джерело доходу | Сума, тис.грн. |  |
| --- | --- | --- |
| Власні кошти, у т.ч.: | 2 508,6 |  |
| населення | 2152,2 | 1155 абонентів |
| бюджетні установи | 39,3 | - Освітня (Комунальні заклади Єреміївський Бурдівський, Новоукраїнський, Бецилівський, Новоселівський ліцеї, Бурдівський ДНЗ) - Медицина (Єреміївський ФАП та Новоукраїнський АЗПСМ) - Культура (Єреміївський та Новоукраїнський будинки культури, Бурдівський клуб) |
| юридичні установи | 309,9 | ТОВ «Зоря-2011», СТ «Рассвет», ТОВ «Єреміївське 2», ТОВ «АГРО-МІТ», ТОВ «Бецилівське», СФГ Палій О.М., Український інститут експертизи сортів рослин, ФОПи |
| плата за розміщення технічних засобів телекомунікацій | 7,2 | ТОВ «Бєлнет» інтернет провайдер |
| Кошти бюджету Роздільнянської міської ради | 2 487,9 |  |
| Кошти Роздільнянської філії Одеського обласного центру зайнятості | 172,4 |  |
| Разом доходи за 2025 рік | 5 168,9 |  |

- Кількість укладених договорів.

Населення

| Назва старостинського округу | Кількість абонентів | Кількість укладених договорів |
| --- | --- | --- |
| Єреміївський | 651 | 580 |
| Новоукраїнський | 320 | 205 |
| Бецилівський | 184 | 103 |

Бюджетні установи – 3 договори : КУ «Роздільнянський  центр  освіти», КНП  «РМЦПМСД»  Роздільнянської міської ради, Комунальний заклад «Роздільнянський палац культури» Роздільнянської міської ради.

Юридичні особи – 11 договорів: ТОВ «Зоря-2011», СТ «Рассвет», ТОВ «Єреміївське 2», ТОВ «АГРО-МІТ», ТОВ «Бецилівське», СФГ Палій О.М., ФОП Помазан, ФОП Войтович, ФОП Ярош, ФОП Григорьєва, Український інститут експертизи сортів рослин.

- Фінансова діяльність підприємства.

  - Видатки власних коштів за 2025 рік склали – 2 478 947,37 грн.

- Заробітна плата – 913 727,22 грн.

- Нарахування на оплату праці – 204 221,68 грн.

- Плата за електроенергію – 980 687,67 грн.

- Податок рентної плати (надра, вода) – 112 066,47 грн.

- Податок на додану вартість – 173 600,77 грн.

- Стягнення виконавчого збору – 15 069,00 грн.

- Придбання матеріалів для поточних ремонтів водопроводу тощо – 18 431,00 грн.

- Редуктор коси для тримера – 5 700,00 грн.

- ПММ – 18 807,00 грн.

- Навчання з охорони праці, електробезпеки та пожежобезпеки – 2 700,00 грн.

- Канцтовари – 360,00 грн.

- Страхування працівників – 7 200,00 грн.

- Техобслуговування реєстратора розрахункових операцій  – 5 060,00 грн.

- Підписка журналу «Фінансовий контроль» – 2 400,00 грн.

- Послуги з отримання дозволу на спецводокористування – 12 000,00 грн.

- Комісія банку – 6 916,56 грн.

  - Видатки коштів бюджету Роздільнянської міської ради – 2 487 917,06 грн.

Дільниця благоустрою – 1 020 429,47 грн.

- Заробітна плата – 731 893,29 грн.

- Нарахування на оплату праці – 161 023,18 грн.

- Придбання бензину для тримерів – 28 764,00 грн.

- Придбання дизельного палива  – 43 104,00 грн.

- Придбання 2 Т мастила для тримерів – 6 000,00 грн.

- Придбання будівельних матеріалів та інвентарю – 45 645,00 грн.

- Придбання канцтоварів – 4 000,00 грн.

Дільниця місцевої пожежної охорони – 652 908,15 грн.

- Заробітна плата – 253 058,06 грн.

- Нарахування на оплату праці – 55 672,77 грн.

- Придбання ПММ – 152 844,00 грн.

- Придбання радіатора водяного охолодження для пожежного автомобіля – 23 000,00 грн.

- Придбання пожежних рукавів – 10 099,32 грн.

- Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії – 158234,00 грн.

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги – 357 840,64 грн.

- Фінансова підтримка (заробітна плата з нарахуваннями) – 199 606,64 грн.

- Матеріальне заохочення та відзначення осіб (працівників), які виконують роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії – 158234,00 грн.

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства – 358738,80 грн.

- Придбання труби – 152 844,00 грн.

- Придбання батерфляй – 152 844,00 грн.

- Придбання 4 глибинних та 1 консольного насосів – 303 240 грн.

Здійснення заходів із землеустрою– 98 000,00 грн.

- Розробка проєктів землеустрою (для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів) – 98 000,00 грн.

3.3. Видатки коштів Роздільнянської філії Одеського обласного центру зайнятості  – 172371,79 грн.

-Оплата праці з нарахуваннями підсобних робітників суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану поза штатним розписом громадян, що звернувся до Роздільнянської районної філії Одеського обласного центру зайнятості за сприянням у працевлаштуванні – 172 371,79 грн.

Всього видатки за 2025 рік по підприємству склали 5 139 236,22 грн.

Станом на 31.12.2025 року борг Єреміївського комунального підприємства «Мрія» складає 49 904,59 грн., а саме за споживання електроенергії.

Директор Єреміївського

комунального підприємства «Мрія»                                                                 Максим ЖИТНИК