** Режим роботи школи**

***Початок занять*** – 08.30.

***Закінчення занять*** – 14.55.****

***Розклад дзвінків:***

**1**. Поч. 08.30. Кін. 09.15.

**2**. Поч. 09.25. Кін. 10.10.

**3**. Поч. 10.30. Кін. 11.15.

**4**. Поч. 11.25. Кін. 12.10.

**5**. Поч. 12.20. Кін. 13.05.

**6**. Поч. 13.15. Кін. 14.00.

**7**. Поч. 14.10. Кін. 14.55.

**Канікули**

***Осінні:*** 21.10.19. – 01.11.2019.

***Зимові***: 30.12.2019. – 12.01.2020.

***Весняні***: 01.04.2020. – 05.04.2020.

***Закінчення навчального року*** - 29.05.2020.

 **Затверджую**

 **директор школи**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.В.Міндзяк**

**ВИМОГИ ДО ПОВІТРЯНО-ТЕПЛОВОГО РЕЖИМУ**

***Режим провітрювання класної кімнати***

|  |  |
| --- | --- |
| Температура повітря вулиці в градусах Цельсія | Тривалість провітрювання приміщень (хв.) |
|  | на малих перервах | на великих перервах та між |
| від+ 10 до +6 | 4-10 | 25-35 |
| від +5 до 0 | 3-7 | 20-30 |
| від 0 до -5 | 2-5 | 15-25 |
| від-5 до -10 | 1-3 | 10-15 |
| нижче -10 | 1-1,5 | 5-10 |

***У теплі дні доцільно проводити заняття при відкритих фрамугах та кватирках.***

***Вимоги до теплового режиму***

У приміщеннях шкіл відносна вологість повітря має бути 40-60%; температура повітря в класах і кабінетах 17-20º С, в майстернях по обробні металу і дерева 16-18° С, в спортивному залі 15-17º С, в роздягальнях при спортивному залі 19-23º С, в актовому залі 17-20º С, в бібліотеці 16-18º С, в медичних кабінетах 21-23ºС, в рекреаціях 16-18º С, в спальних приміщеннях 18-20º С; в умивальних 20-23º С; у вестибюлі, гардеробі 16-19º С; в туалетах 17-21° С; в душових не нижче 25° С.

***Режим волого прибирання класної кімнати***

***Щоденно після третього уроку на перерві.***