Інформація про підготовку житлового фонду та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до опалювального сезону 2009-2010р. м. Южноукраїнська

27.05.2009р. виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради було прийнято рішення № 154 „Про затвердження заходів з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло,  водопостачання  та  водовідведення  до роботи в осінньо - зимовий період 2009-2010 рр.”

Із 45 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло,  водопостачання  та  водовідведення  до роботи в осінньо - зимовий період 2009-2010 рр. виконані та знаходяться в завершенні 39 пунктів.

Заходи, а саме: гідравлічні випробування інженерних мереж, ремонт обладнання та запірної арматури на технологічних об’єктах і в житлових будинках міста, виконання теплової ізоляції на теплових мережах, складання актів за результатами гідравлічних випробувань, перелік сопел та дросельних діафрагм, проведення ревізій тощо виконані в повному обсязі.

Комунальне підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» обслуговує внутрішньобудинкові інженерні мережі. На балансі знаходиться 12 теплорозподільчих пунктів, 3 каналізаційно-насосних станцій та 128966,5 м.п. теплових мереж опалення та гарячого водопостачання; 65205,6 м.п. водопровідних мереж; 85510,7 метрів каналізаційних мереж. До підготовки опалювального сезону 2009 року був запланований ремонт 3701 метрів водопровідних мереж, але виконано – 459 метрів, фактично виконувався аварійно відновлювальний ремонт водопровідних мереж – 420 метрів за кошти з місцевого бюджету. Теплорозподільчі пункти підготовлені до осінньо-зимового періоду: виконані ремонти запірної арматури, насосних агрегатів.

У зв’язку з недостатністю фінансових коштів невиконані наступні пункти заходів з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло,- водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010р., а саме:

- п.3.1. Виконати реконструкцію тепломагістралі по проспекту Леніна – збільшення пропускної спроможності, передбаченої технічними умовами.

- п.4.1. Провести пуско-налагоджувальні роботи по системі деаерації ГВС на ТРП-8

- п.5.3. Придбати та встановити прибори вимірювання витрат теплової енергії на місто УВР ДУ400, ДУ800 та господарчо-побутових витоків з КНС-3 на ОСГПК,

- п.2.4. поточний ремонт: водопровідні мережі від ВК-439 до ВК-440 до ж/б №7 (4мкр); від ВК-325 до ВК-321 в районі ЗОШ-3; від ВК-509 до ж/б №2  3-го мкр. по вул. Дружби народів; теплові мережі: між ТК-702 та ТК-703 (4-й мкр.); від ТРП до гурт. №5; в районі д/с №3; по вул. Дружби народів,32 (1 мкр); по бул. Шевченка,9 в районі ТК-410 (4 мкр); каналізаційні мережі: 1-го мкр. по пр-ту Леніна,1 від КК-400 до КК-401; 4-го мкр. по пр-ту Леніна,18 від КК-841 до КК-842; 4-го мкр. в районі ЗОШ №4 від КК-891 до КК-890; 4-го мкр. по бул. Шевченка,4 від КК-1245 до КК-1244; 3-го мкр. по вул. Дружби народів,35 від КК-1148 до КК-1149. Капітальний ремонт: вул. Дружби народів (1815м.п.); вул. Набережна енергетиків 7,15; вул. Дружби народів 18,30; пр. Леніна 1,15,18; б-ру Курчатова,7; вул. Комсомольська,3; вул. Енергобудівників,2; б-ру Цвіточному,8; від МК-27 до МК-28 по вул. Енергобудівників; від МК-22а до МК-33 по пр-ту Комуністичному.

За рахунок коштів міського бюджету комунальним підприємством „Житлово-експлуатаційне об’єднання” виконувався поточний ремонт покрівель площею 11882м2 , поточний ремонт герметизації швів стінових панелей житлових будинків – 4733 м.п., капітальний ремонт ліфтів – 39 од.

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків та герметизація швів стінових панелей, капітальний ремонт по улаштуванню системи димовидалення та пожежегасіння (пр. Комуністичний,2; б-р Шевченко,2; вул. Дружби народів,40; вул. Набережна енергетиків 49а,б; вул. Набережна енергетиків,19,49) не виконувалися в зв’язку з відсутністю коштів.

Заходи з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо - зимовий період 2009-2010 р. в більшості були виконані. Проходження осінньо-зимового періоду 2009-2010 р. можна визначити як стабільне.

Проблемні питання ввійшли в вищезазначені заходи.

Начальник управління

житлово-комунального господарства						Л.Г.Лацько