Додаток до

рішення Южноукраїнської

міської ради

від ____________ № ______

Інформація

про виконання міської Програми енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2009-2015 роки у 2013 році

29.10.2009 рішенням Южноукраїнської міської ради прийнято рішення                  №1123 «Про затвердження міської Програми енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2009-2015 роки».

Ця програма фінансувалася частково в зв’язку з обмеженістю коштів в міському бюджеті. Деякі заходи виконувалися за рахунок коштів комунальних підприємств.

Аналіз виконання

основних напрямків Програми енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства міста Южноукраїнська на 2009-2015 роки у 2013 році

| № з/п | Найменування енергозберігаючих заходів та місця їх впровадження | Стан виконання заходів |
| --- | --- | --- |
| По комунальному підприємству «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство» (далі КП ТВКГ) |
| 1 | Реконструкція напірної господарсько-побутової каналізації від стадіону «Олімп» до каналізаційно-напірної станції-3 (далі КНС) з модернізацією обладнання КНС-3 | Проектно-кошторисна документація та позитивний висновок державної експертизи в наявності. В 2013 з державного бюджету виділено 2400,00 тис. грн. Термін закінчення робіт – грудень 2013. |
| 2 | Заміна двох фекальних насосів на два насоси з меншою потужністю на КНС-2 | Заміна двох фекальних насосів входять в робочий проект «Модернізація обладнання КНС-2 і господарчо-побутового колектору від приймальної камери КНС-2 до КК-230 в районі КНС-3 (вздовж вулиці Набережна Енергетиків) зі сторони р. Південний Буг». Вартість 721,120 тис. грн. В 2013 році з міського бюджету було виділено 800,00 тис. грн. Термін виконання робіт – грудень 2013. |
| 3 | Придбання та встановлення компенсуючого устаткування в тепло-розподільчому пункті та КНС міста | Компенсуюче устаткування встановлено на КНС-3 за рахунок коштів КП ТВКГ. Роботи по решті об’єктів призупинені у зв’язку з відсутністю коштів. |
| 4 | Модернізація-реконструкція теплових розподільчих пунктів №4а, №8 | Необхідна розробка проектно-кошторисної документації. Роботи з цього напрямку не проводились у зв’язку з відсутністю коштів. |
| 5 | Капітальний ремонт теплових мереж по вулиці Енергобудівників | Роботи виконані у 2012 році. |
| 6 | Капітальний ремонт теплових мереж по проспекту Комуністичному | Капітальний ремонт теплових мереж не проводився в зв’язку з відсутністю коштів. Необхідна розробка проектно-кошторисної документації. Усувалися пориви мереж поточним ремонтом. |
| 7 | Капітальний ремонт теплових мереж по вулиці Комсомольській (в районі комплексу культурно-спортивних споруд «Олімп») | Капітальний ремонт теплових мереж не проводився в зв’язку з відсутністю коштів. Проектно-кошторисна документація та позитивний висновок Укрдержбуд-експертизи в наявності. |
| 8 | Реконструкція магістральних трубопроводів теплотраси АЕС – місто з установкою приладів обліку витрат теплової енергії міста Южноукраїнська Миколаївської області, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації та її експертизи | В 2012 році з міського бюджету КП ТВКГ було виділено 933,630 тис. грн. для встановлення приладів обліку витрат теплової енергії. Роботи по встановленню тепло лічильника виконані. |
| 9 | Капітальний ремонт теплоізоляційного покриття зовнішніх теплових мереж по місту | З міського бюджету на проведення даних робіт в 2013 році було виділено 200,0 тис. грн.: 44,0 тис. грн.– придбання обладнання ПГМ-10У для напилення та заливки поліуретану, 64,0 тис. грн. – придбання сировини для пінополіуретану, 92,0 тис. грн. – придбання матеріалів для теплоізоляції теплових мереж. Термін виконання – грудень 2013. |
| 10 | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вулиця Набережна Енергетиків (заміна сталевих труб на поліетиленові) | Розроблена проектно-кошторисна документація. Ремонт водопровідних мереж не проводився в зв’язку з відсутністю коштів. |
| 11 | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вулиці Парковій (заміна сталевих труб на поліетиленові) | Роботи не проводилися у зв'язку з відсутністю коштів. |
| 12 | Капітальний ремонт водопровідних мереж по вулиці Дружби Народів – ІІ етап (заміна сталевих труб на поліетиленові) | Необхідна розробка проектно-кошторисної документації. Роботи з цього напрямку не проводились у зв’язку з відсутністю коштів. |
| 13 | Заміна ламп накалювання на енергозберігаючі лампи на об’єктах КП ТВКГ | Заміна ламп накалювання на енергозберігаючі лампи виконується на об’єктах КП ТВКГ. |
| 14 | Проведення енергоаудиту об’єктів КП ТВКГ | Укладено договір на розроблення енергоаудиту термін виконання - грудень 2013 року.Енергоаудит об’єктів КП ТВКГ не проводився в зв’язку з відсутністю коштів. |
| 15 | Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження | Працівники КП ТВКГ відвідують семінари та виставки з напрямку енергозбереження. Працівниками постійно проводиться підвищення професійного рівня з напрямку енергозбереження шляхом самоосвіти, вивчення відповідної літератури та інших інформаційних джерел. |
| 16 | Впровадження індивідуальних теплових пунктів в житлових будинках міста з розробкою проектно-кошторисної документації, в тому числі в житловому будинку по вулиці Дружби Народів, 40 | Роботи з цього напрямку частково виконано. Індивідуальний тепловий пункт в житловому будинку по вулиці Дружби Народів, 40 змонтовано. |
| 17 | Розроблення схем теплопостачання міста | Схема теплопостачання міста розроблена та затверджена рішенням Южноукраїнської міської ради від 04.10.2012 №716. |
| По комунальному підприємству «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (КП ЖЕО) |
| 18 | Придбання та встановлення багатотарифних засобів обліку електроенергії в житлових будинках (108 одиниць) | Роботи з цього напрямку не проводились у зв’язку з відсутністю коштів. |
| 19 | Придбання та встановлення частотно-регульованих електроприводів ОМRON CIMR E7 (3G3PV) з вбудованою функцією оптимізації енергоспоживання (299 ліфтів) | Роботи з цього напрямку не проводились у зв’язку з відсутністю коштів. |
| 20 | Проведення енергоаудиту об’єктів КП ЖЕО | Енергоаудит об’єктів КП ЖЕО не проводився в зв’язку з відсутністю коштів. |
| 21 | Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження | Працівники КП ЖЕО підвищують свій професійній рівень з напрямку енергозбереження шляхом самоосвіти, вивчаючи відповідну літературу та інші інформаційні джерела. |
| По комунальному підприємству «Служба комунального господарства» (КП СКГ) |
| 22 | Заміна ламп зовнішнього (вуличного) освітлення старого типу на енергозберігаючі лампи меншої потужності з покращеними показниками світловіддачі та збільшеним терміном роботи | За рахунок коштів міського бюджету за 9 місяців 2013 року замінено 85 ламп вуличного освітлення старого типу на енергозберігаючі лампи. За рахунок цього було заощаджено електроенергії - 6,78 тон умовного палива, а також 25,6 тис. грн. Загальний обсяг споживання енергоресурсів по галузі регіону 100,7 тон умовного палива |
| 23 | Відновлення мереж кабельних ліній зовнішнього (вуличного) освітлення міста | Відремонтовано 250 м.п. мереж кабельних ліній на суму – 22,1 тис. грн. |
| 24 | Проведення енергоаудиту об’єктів КП СКГ | Енергоаудит об’єктів КП СКГ не проводився в зв’язку з відсутністю коштів. |
| 25 | Освіта, навчання, підготовка кадрів з напрямку енергозбереження | Працівники КП СКГ підвищують свій професійній рівень з напрямку енергозбереження шляхом самоосвіти, вивчаючи відповідну літературу та інші інформаційні джерела. |

Начальник управління

житлово-комунального

господарства та будівництва							С.М. Зворигін