Додаток 2

до рішення  виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від  «15» __01_ 2014 № _02____

Структура, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються населенню  міста Южноукраїнська

дочірнім підприємством «Абонентський відділ»

комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»

| № п/п | Найменування робіт | Періодичність, термін надання послуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення та зливної каналізації |
| 1.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання житлових будинків (від зовнішньої стіни будинку до корінного вентиля на вводі в квартиру (включно)): |
| 1.1.1. | Регулювання систем централізованого опалення | не менше ніж 2 рази на рік |
| 1.1.2. | Обхід і огляд стану трубопроводів і запірної арматури | щодня |
| 1.1.3 | Гідравлічне випробування систем централізованого опалення | 1 раз на рік (перед опалювальним сезоном) |
| 1.1.4. | Поновлення сальникових ущільнень | кожну одиницю запірної арматури 1 раз на рік |
| 1.1.5. | Огляд та очищення кранів та вентилів, засувок, грязьових відстійників, повітро-збірників, елеваторів, компенсаторів | за потребою ( не менше ніж 1 раз на рік) |
| 1.1.6. | Закріплення трубопроводів | 1 раз на рік (в опалювальний період) |
| 1.1.7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення | 2 рази на рік |
| 1.1.8. | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна | 1 раз на рік |
| 1.1.9. | Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях та усунення течі | 1 раз на рік |
| 1.1.10. | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | 1 раз на 3 роки |
| 1.1.11. | Ліквідація аварій на внутрішньо- будинкових мережах (крім внутрішньо- квартирних мереж) з пошуками місць пошкодження у мережах теплопоста-чання комунальних послуг (опалення та гаряче водопостачання) | терміново |
| 1.1.12. | Ліквідація аварій на внутрішньоквар-тирних мережах шляхом перекриття подачі послуги в квартиру, в тому числі із заміною пошкодженого корінного вентиля системи теплопостачання | терміново |
| 1.2. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання (гаряче і холодне) та водовідведення житлових будинків (водопостачання - від зовнішньої стіни будинку до корінного вентиля на вводі в квартиру /включно/; водовідведення - від внутрішнього стояка до першого зовнішнього колодязя): |
| 1.2.1. | Регулювання та гідравлічне випро-бування систем водопостачання та каналізації | 1 раз на рік та після проведення ремонтних робіт |
| 1.2.2. | Заміна прокладок у запірній арматурі | 1 раз на рік |
| 1.2.3. | Усунення засмічень внутрішньо- будинкових каналізаційних мереж та каналізаційних випусків | 2 рази на рік |
| 1.2.4. | Прочищення лежаків | 2 рази на рік |
| 1.2.5. | Поповнення сальникових ущільнень | 1 раз на рік |
| 1.2.6. | Закріплення трубопроводів | 1 раз на рік |
| 1.2.7. | Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб | 1 раз на рік |
| 1.2.8. | Встановлення у кришці ревізій гумових прокладок | 1 раз на рік |
| 1.2.9. | Обхід і огляд стану каналізаційних систем | щодня |
| 1.2.10. | Ліквідація аварій на внутрішньо- будинкових мережах (крім внутрішньо- квартирних мереж) з пошуками місць пошкодження у мережах водопоста-чання та водовідведення і відновлення постачання комунальних послуг (водопостачання) | терміново |
| 1.2.11. | Ліквідація аварій на внутрішньоквар-тирних мережах (без заміни сантехніч-них приладів) шляхом перекриття подачі послуги в квартиру, в тому числі із заміною пошкодженого корінного вентиля системи теплопостачання | терміново |
| 2. | Зовнішні та внутрішні зливові водостоки: |
| 2.1. | Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації | 2 рази на рік |
| 2.2. | Закріплення водостічних труб, колін, воронок | 1 раз на рік |
| 2.3. | Прочищення зливових водостоків від сміття | 2 рази на рік |
| 2.4. | Усунення нещільностей водостічних труб | за потребою |
| 3. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання та водовідведення житлових будинків: |
| 3.1. | Ремонт та заміна запірної та регулюючої арматури | 1 раз на рік та після проведення ремонтних робіт |
| 3.2. | Ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин, трапів, гідро затворів, ревізій | 1 раз на рік та після проведення ремонтних робіт |
| 3.3. | Часткова заміна трубопроводу ( до 7%) при усуненні нещільностей, витоків | 1 раз на квартал |
| 3.4. | Ремонт верхньої частини колодязів із заміною розбитих кришок та люків | 2 рази на рік |
| 3.5. | Ремонт теплової ізоляції трубопроводів у місцях можливого промерзання (до 10%) | 1 раз на рік |
| 3.6. | Ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок | за результатами огляду в опалювальний сезон |
| 3.7. | Заміна невеликих ділянок трубопроводу (до 6%) | за результатами огляду в опалювальний сезон |
| 3.8. | Улаштування додаткових підвісок, підкладок-підставок для магістрального трубопроводу на горищі | в міру необхідності |
| 3.9. | Заміна несправних контрольно-вимірювальних приладів | 1 раз на рік |
| 3.10. | Укріплення існуючих та встановлення додаткових гачків для труб центрального опалення | 1 раз на 2 місяці |
| 3.11. | Ремонт насосів, двигунів | терміново |
| 3.12. | Ремонт та фарбування розширювальних баків | за потребою |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів 					Д.С. Судаков

ради