Річний план діяльності комунального підприємства

"Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство"

по наданню послуг водопостачання та водовідведення з розбивкою по кварталах  на 2014 рік

| № з/п | Показники | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | січень | лютий | березень | Ітого I кв. | квітень | травень | червень | Ітого II кв. | липень | серпень | вересень | Ітого III кв. | жовтень | листопад | грудень | Ітого IV кв. |  |
|  | Кількість днів | 31 | 28 | 31 | 90 | 30 | 31 | 30 | 91 | 31 | 31 | 30 | 92 | 31 | 30 | 31 | 92 | 365 |
| 1 | Піднято води насосними станціями (І підйом), тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Витрати води на технологічні та господарські потреби, тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Поставлено води сторонніми підприємствами, тис. м3 | 238,457 | 215,380 | 238,457 | 692,294 | 230,765 | 238,457 | 230,765 | 699,986 | 238,457 | 238,457 | 230,765 | 707,678 | 238,457 | 230,765 | 238,457 | 707,678 | 2807,636 |
| 4 | Подано води в мережу (ІІ підйом), тис. м3 | 238,457 | 215,380 | 238,457 | 692,294 | 230,765 | 238,457 | 230,765 | 699,986 | 238,457 | 238,457 | 230,765 | 707,678 | 238,457 | 230,765 | 238,457 | 707,678 | 2807,636 |
| 5 | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, у тому числі на потреби, тис. м3: | 7,522 | 6,794 | 7,522 | 21,839 | 7,280 | 7,522 | 7,280 | 22,082 | 7,522 | 7,522 | 7,280 | 22,325 | 7,522 | 7,280 | 7,522 | 22,325 | 88,570 |
| 5.1 | водопровідного господарства, тис. м3 | 5,900 | 5,329 | 5,900 | 17,129 | 5,710 | 5,900 | 5,710 | 17,319 | 5,900 | 5,900 | 5,710 | 17,510 | 5,900 | 5,710 | 5,900 | 17,510 | 69,468 |
| 5.2 | каналізаційного господарства, тис. м3 | 1,622 | 1,465 | 1,622 | 4,710 | 1,570 | 1,622 | 1,570 | 4,762 | 1,622 | 1,622 | 1,570 | 4,815 | 1,622 | 1,570 | 1,622 | 4,815 | 19,102 |
| 6 | Втрати та не обліковані витрати води при транспортуванні, тис. м3 | 47,487 | 42,892 | 47,487 | 137,867 | 45,956 | 47,487 | 45,956 | 139,399 | 47,487 | 47,487 | 45,956 | 140,931 | 47,487 | 45,956 | 47,487 | 140,931 | 559,127 |
| 6.1 | у відсотках до поданої води, % | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 |
| 7 | Реалізація води, у тому числі на потреби, тис. м3: | 183,447 | 165,694 | 183,447 | 532,588 | 177,529 | 183,447 | 177,529 | 538,505 | 183,447 | 183,447 | 177,529 | 544,423 | 183,447 | 177,529 | 183,447 | 544,423 | 2159,939 |
| 7.1 | населення, тис. м3 | 155,792 | 140,716 | 155,792 | 452,300 | 150,767 | 155,792 | 150,767 | 457,325 | 155,792 | 155,792 | 150,767 | 462,351 | 155,792 | 150,767 | 155,792 | 462,351 | 1834,328 |
| 7.2 | інших водопровідно-каналізаційних господарств, тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.3 | бюджетних установ, тис. м3 | 19,863 | 17,941 | 19,863 | 57,668 | 19,223 | 19,863 | 19,223 | 58,309 | 19,863 | 19,863 | 19,223 | 58,949 | 19,863 | 19,223 | 19,863 | 58,949 | 233,875 |
| 7.4 | інших споживачів, тис. м3 | 7,791 | 7,037 | 7,791 | 22,620 | 7,540 | 7,791 | 7,540 | 22,871 | 7,791 | 7,791 | 7,540 | 23,122 | 7,791 | 7,540 | 7,791 | 23,122 | 91,736 |
| 8 | Пропуск стоків через очисні споруди | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | у тому числі біологічна очистка стоків | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби, тис. м3: | 215,121 | 194,241 | 215,131 | 624,492 | 208,201 | 215,121 | 208,201 | 631,522 | 215,131 | 215,131 | 208,201 | 638,462 | 215,131 | 208,101 | 215,128 | 638,359 | 2532,834 |
| 9.1 | населення, тис. м3 | 149,701 | 135,214 | 149,701 | 434,616 | 144,872 | 149,701 | 144,872 | 439,445 | 149,701 | 149,701 | 144,872 | 444,274 | 149,701 | 144,872 | 149,701 | 444,274 | 1762,608 |
| 9.2 | інших водопровідно-каналізаційних господарств (cтічні води від гідрокомплексу та ОРК "Іскра"), тис. м3 | 6,070 | 5,483 | 6,070 | 17,624 | 5,875 | 6,070 | 5,875 | 17,820 | 6,070 | 6,070 | 5,875 | 18,015 | 6,070 | 5,875 | 6,070 | 18,015 | 71,474 |
| 9.3 | бюджетних установ, тис. м3 | 19,862 | 17,940 | 19,862 | 57,663 | 19,221 | 19,862 | 19,221 | 58,304 | 19,862 | 19,862 | 19,221 | 58,944 | 19,862 | 19,221 | 19,862 | 58,944 | 233,855 |
| 9.4 | інших споживачів, тис. м3 | 8,137 | 7,349 | 8,137 | 23,623 | 7,874 | 8,137 | 7,874 | 23,885 | 8,137 | 8,137 | 7,874 | 24,148 | 8,137 | 7,874 | 8,137 | 24,148 | 95,803 |
| 9.5 | стічні води від не облікованих втрат, технологічних та господарських потреб КП ТВКГ, тис. м3 | 31,351 | 28,255 | 31,361 | 90,967 | 30,359 | 31,351 | 30,359 | 92,069 | 31,361 | 31,361 | 30,359 | 93,081 | 31,361 | 30,259 | 31,358 | 92,978 | 369,094 |
| 10. | Водовідведення у відсотках до поданої водопроводом води (коефіцієнт відведення), % | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 | 90,2 |

_____________________________