Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від «_16__»_04__ 2014 № _98____

Річний план

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»

на 12 місяців  з 1 січня 2014 року

| № з/п | Показники | Од. вим. | Виконання 2012 рік | Виконання 2013рік | Заплановано на 2014 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Піднято води насосними станціями (І підйом) | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | Витрати води на технологічні та господарські потреби | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | Поставлено води сторонніми підприємствами | тис. м3 | 3109,718 | 2995,855 | 2807,636 |
| 4 | Подано води в мережу (ІІ підйом) | тис. м3 | 3109,718 | 2995,855 | 2807,636 |
| 5 | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, у тому числі на потреби: | тис. м3 | 87,09 | 88,211 | 88,570 |
| 5.1 | водопровідного господарства | тис. м3 | 68,04 | 69,10 | 69,468 |
| 5.2 | каналізаційного господарства | тис. м3 | 19,05 | 19,111 | 19,102 |
| 6 | Втрати та не обліковані витрати води при транспортуванні | тис. м3 | 507,754 | 864,940 | 559,127 |
| 7 | Реалізація води, у тому числі на потреби: | тис. м3 | 2514,854 | 2042,704 | 2159,939 |
| 7.1 | населення | тис. м3 | 2243,164 | 1767,233 | 1834,328 |
| 7.2 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | тис. м3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 7.3 | бюджетних установ | тис. м3 | 195,145 | 190,328 | 233,875 |
| 7.4 | інших споживачів | тис. м3 | 76,544 | 85,143 | 91,736 |
| 8 | Пропуск стоків через очисні споруди | тис. м3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
|  | у тому числі біологічна очистка стоків | тис. м3 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 9 | Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби: | тис. м3 | 2859,371 | 2662,801 | 2532,834 |
| 9.1 | населення | тис. м3 | 2158,612 | 1464,207 | 1762,608 |
| 9.2 | інших водопровідно-каналізаційних господарств (cтічні води від гідрокомплексу та ОРК "Іскра") | тис. м3 | 28,92 | 0,00 | 71,474 |
| 9.3 | бюджетних установ | тис. м3 | 195,128 | 190,322 | 233,855 |
| 9.4 | інших споживачів | тис. м3 | 79,938 | 89,591 | 95,803 |
| 9.5 | стічні води від не облікованих втрат, технологічних та господарських потреб КП ТВКГ | тис. м3 | 400,273 | 918,681 | 369,094 |

Начальник управління житлово-комунального

господарства та будівництва                                                                                 С. М. Зворигін

Директор КП ТВКГ                                                                                              Д.М. Мірошник