Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської  міської  ради

від _________________№______

Заходи

з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло -, водопостачання та водовідведення

до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років

| № з/п | Найменування | Балансоутримувач | Відповідальна особа | Виконавець робіт | Джерело фінансування | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Організаційно-технічні заходи: |
| 1.1. | Забезпечити розробку та виконання заходів готовності теплових мереж та систем теплопостачання міста до проходження опалювального сезону 2014-2015 років: | комунальне підприємство «Теплопостачання та водо – каналізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ); відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом” (далі - ВП ЮУ АЕС) комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі - КП ЖЕО) ДП АВ КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | не потрібно | травень – вересень |
|  | проведення гідравлічних випробувань інженерних мереж; | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | власні кошти КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | червень |
|  | складання актів за результатами гідравлічних випробувань на міцність та щільність; | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | не потрібно | серпень – вересень |
|  | виконання ремонтів магістральних та внутрішньоквартальних інженерних мереж міста | КП ТВКГ, ВП ЮУ АЕС | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | кошти міського бюджету, власні кошти | травень – вересень |
| 1.2. | Видача абонентам - споживачам теплової енергії заходів по забезпеченню готовності систем споживання до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об’єктах | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | не потрібно | червень |
| 1.3. | Організувати забезпечення підрозділів матеріальними ресурсами (запасні частини, арматура, устаткування та ін.) відповідно до діючих норм та заяв для виконання заходів | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | власні кошти КП ТВКГ КП ЖЕО | травень - вересень |
| 1.4. | Скласти акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | не потрібно | серпень - вересень |
| 1.5. | Провести протиаварійні тренування оперативного персоналу | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | не потрібно | червень |
| 1.6. | Забезпечити персонал оперативною та технічною документацією | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | власні кошти КП ТВКГ КП ЖЕО | червень |
|  | 2. Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та арматури: |
| 2.1. | Провести чистку приймальних резервуарів на КНС-2,3,б/к | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | червень - вересень |
| 2.2. | Виконати ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на технологічних об’єктах міста: (ТРП-1,ТРП-2,ТРП-3,ТРП-4а,ТРП-4б, ТРП-5,ТРП-6,ТРП-7,ТРП-8,ТРП-9, ТРП-КБО,ТРП-ПТУ; КНС-2,КНС-3,КНС-б/к) згідно з затвердженими графіками | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно графіка |
| 2.3. | Перевірити водопідігрівачі технологічних об’єктів на щільність: ТРП-1, ТРП-2, ТРП-3, ТРП-4а, ТРП-4б, ТРП-5, ТРП-6, ТРП-7, ТРП-8, ТРП-9, ТРП-КБО, ТРП-ПТУ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | вересень |
| 2.4. | Виконати очищення водопідігрівачів гарячої води на ТРП- міста | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно графіка |
|  | 2.5. Виконати ремонт інженерних мереж міста згідно з затвердженим графіком, а саме: |
| 2.5.1 | водопровідні мережі: капітальний ремонт по пр-ту Леніна від ВК-201 до ВК-227 (723м) | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | червень - серпень |
| 2.5.2 | поточний ремонт: - від ВК 542 до ж/б 7а (5 мкр); - від ВК-348 до ВК-347 по вул.. Енергобудівників, 11 (3 мкр); - по вул. Набережна Енергетиків, 35 - б-р Шевченко,10 (4 мкр) | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | червень - серпень |
| 2.5.3 | теплові мережі: - капітальний ремонт (реконструкція) трубопроводів і запірної арматури МК-1, МК-20, МК-21, МК-23, МК-24 - капітальний ремонт трубопроводів на інженерних мережах МПЗ в полупрохідних каналах | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | субвенція з державного бюджету, міський бюджет | червень - вересень |
| 2.5.4 | поточний ремонт теплових мереж: - в районі СК «Олімп»; - від ж/б 64 до уз. 14, 3-го мкр-ну; - в районі ж/б 37 – Уз 42 2-го мкр; - в районі від уз. 13 до ТК-405 4-го мкр.; - в районі МК-1-МК-15 - в районі МК-16-МК-17 | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | червень - серпень |
| 2.5.5 | каналізаційні мережі - капітальний ремонт: - реконструкція напірного колектору від стадіону «Олімп» до Ташликського водосховища – (заміна дільниці трубопроводів –280 м); - модернізація обладнання КНС-2 та господарчо- побутового колектору від приймальної камери КНС-2 до КК-230 в районі КНС-3; – заміна дільниці трубопроводів 250 м. | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | субвенція з державного бюджету, міський бюджет, та інші кошти | червень - вересень |
| 2.5.6 | поточний ремонт: - к/с 1-го мкр. від КК-439 -438; - к/с 3-го мкр. від КК-601 до КК-596а; - к/с 3 кв-лу мкр. від КК 1174-КК-1172а; | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | червень - вересень |
| 2.5.7 | виконати шурфування теплових мереж міста | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно графіка |
| 2.5.8 | виконати промивку трубопроводів системи теплопостачання | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | вересень |
| 2.5.9 | підготувати територію, прилеглу до технологічних об’єктів, забезпечити: - освітлення території КНС та ТРП; - відсутність сухої рослинності; - під’їзди до будівель та споруд; - стан проходів до евакуації | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | травень - вересень |
| 2.10 | підготувати машини та механізми до роботи в умовах знижених температур | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | вересень |
| 2.11 | виконати ремонт теплоізоляції на теплових мережах міста | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | за необхідністю |
|  | 3. Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та запірної арматури мало - поверхової забудови міста (далі – МПЗ): |
| 3.1. | Виконати шайбування ж/б МПЗ згідно з гідравлічними розрахунками | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | серпень-вересень |
| 3.2. | Виконати поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | травень - вересень |
|  | 4. Заходи з контролю витрат електроенергії, теплової енергії та госпобутових стоків: |
| 4.1. | Перевірити пристрої релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно з графіком |
|  | 5. Заходи з пожежної безпеки: |
| 5.1. | Перевірити працездатність пожежних гідрантів та підписати акт готовності інженерних мереж міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років | КП ТВКГ | КП ТВКГ ЮУ МВДУ МНС | КП ТВКГ | власні кошти | на протязі року |
| 5.2. | Перевірити укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння | КП ТВКГ | КП ТВКГ ЮУ МВДУ МНС | КП ТВКГ | власні кошти | на протязі року |
|  | 6. Заходи по дільниці внутрішньо-будинкових мереж міста: |
| 6.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування: - внутрішньо-будинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 123 ж/б, М - мереж теплопостачання АВБ по вул. Миру, 11, б-р Цвіточний,4,9, вул.. Молодіжна,13 | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | вересень |
| 6.2. | Виконати промивання внутрішньо-будинкових інженерних мереж 123 ж/б | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | жовтень |
| 6.3. | Виконати шайбування 408 елеваторних вузлів системи опалення | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | Серпень - вересень |
| 6.4. | Провести техогляди 123 житлових будинків, 5 споруд та інженерних мереж з метою встановлення дефектів та визначення обсягів робіт для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням дефектних актів | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | квітень - жовтень |
| 6.5. | Виконати поточний: - замінити на внутрішньобудинкових інженерних мережах 43 ж/б 1115 од. запірної і регулюючої арматури, -з частковою заміною трубопроводів ВБМ в житлових будинках – 428 м.п. | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | квітень – жовтень |
| 6.6. | Забезпечити підрозділ ДП «АВ» КП ТВКГ запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів) | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | квітень – вересень |
| 6.7. | Виконати ремонт та заміну регулювальних кранів, вентилів і засувок (згідно з заявками підрозділів) | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | травень – вересень |
| 6.8. | Виконати планово – попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | травень – вересень |
| 6.9. | Огляд грязьових відстійників, повітрозбірників житлових будинків | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | травень – вересень |
| 6.10. | Оформити паспорти готовності до опалювального періоду 123 житлових будинків та 5 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | вересень |
| 6.11. | Скласти акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО | ДП «АВ» КП ТВКГ | ДП «АВ» КП ТВКГ | власні кошти ДП «АВ» КП ТВКГ | вересень |
|  | 7. Заходи з підготовки житлового фонду міста Южноукраїнська: |
| 7.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по вул. Паркова,5 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
| 7.2. | Провести техогляди 123 житлових будинків, 5 споруд з метою встановлення дефектів та визначення обсягів робіт для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням дефектних актів | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | квітень - |
| 7.3. | Виконати поточний ремонт покрівель 94 житлових будинків – 8553м2 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО підрядна організація | власні кошти | квітень - вересень |
| 7.4. | Виконати поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 92 житлових будинків – 7 260 м.п. | КП ЖЕО | КП ЖЕО | підрядна організація | власні кошти | квітень - вересень |
| 7.5. | Виконати поточний ремонт: цоколів цементним розчином – 120 м2 примикання вимощення до цоколю- 210 м.п. вимощення - 65 м2 фарбування цоколя ж/б-500 м2 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти | червень - вересень |
| 7.6. | Виконати поточний: - ремонт конструктивних елементів ж/б (вікон – ?? од., вхідних та тамбурних дверей – ??? од., сміттєклапанів –??од.) - замінити розбите скло на вікнах сходових клітин – 100 м2; - встановити 150 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 44 ж/б; | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти | жовтень |
| 7.7. | Виконати поточний ремонт покрівлі АВБ по б-ру Цвіточному, 4 – 60 м2 - будівля по вул. Миру, 11 – 225 м2 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти | серпень |
| 7.6. | Заготувати протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях -120м3 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти | вересень |
| 7.7. | Забезпечити підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів) | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти | вересень |
| 7.8. | Оформити паспорти готовності 123 житлових будинків та 5 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
| 7.9. | Скласти акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
|  | 8. Заходи з підготовки закладів освіти міста Южноукраїнська: |
| 8.1. | Проведення планово-попереджувальних робіт (ремонт мереж тепло-, водопостачання).(за окремим графіком) | Управління освіти Южноукраїнської міської ради (далі - УО) | УО | УО | міський бюджет | травень-вересень |
| 8.2. | Проведення поточних ремонтів групових, підсобних приміщень дошкільних закладів освіти та класних кімнат і допоміжних приміщень загальноосвітніх навчальних закладів. | УО | УО | обслуговуючий персонал закладів освіти, батьківські комітети закладів освіти | міський бюджет, батьківська та спонсорська допомога | червень-серпень |
| 8.3. | Проведення ремонту вхідних дверей, дверей класних, ігрових кімнат, здійснення утеплення віконних рам в класах та часткова заміна скла. | УО | УО | обслуговуючий персонал закладів освіти | міський бюджет | вересень |
| 8.4. | Поточний ремонт туалетних кімнат в прибудові Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 | УО | УО | буде визначений додатково за результатами процедури закупівлі | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.5. | Поточний ремонт групового приміщення дошкільного навчального закладу №8 | УО | УО | буде визначений додатково за результатами процедури закупівлі | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.6. | Виготовлення проекту на укріплення блоку дошкільного навчального закладу №8 | УО | УО | буде визначений додатково за результатами процедури закупівлі | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.7. | Проведення капітального ремонту (заміна вікон в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 ім. Захисників Вітчизни) | УО | УО | буде визначений додатково за результатами процедури закупівлі | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.8. | Гідродинамічне очищення системи каналізації в Южноукраїнській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 | УО | УО | буде визначений додатково | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.9. | Гідродинамічне очищення системи каналізації в ЦРД «Гармонія» | УО | УО | буде визначений додатково | міський бюджет | червень - жовтень |
|  | 9. Загальні заходи з підготовки до опалювального сезону: |
| 9.1. | Заготівля піщано-гравійної суміші (300м²) | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | міський бюджет | листопад |
| 9.2. | Проведення планово-попереджувального ремонту інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти підприємства | жовтень - листопад |
| 9.3. | Налагоджування малогабаритної техніки та транспортних засобів до роботи в зимовий період для прибирання снігу з тротуарних доріжок міста ( 8 одиниць) | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти підприємства | жовтень |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради													Д.С. Судаков

Зворигін  2-10-73