Додаток

до рішення  виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від  «___» ________ 2014 № ___

Структура, періодичність та строки надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються населенню  міста Южноукраїнська комунальним підприємством

«Житлово-експлуатаційне об’єднання»

| № п/п | Найменування робіт | Періодичність, термін надання послуг |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибирання прибудинкової території: |
| 1.1. | Ранкове прибирання територій та поточне підмітання територій | 6 разів на тиждень, крім неділі, святкових днів та у разі прибирання снігу |
| 1.2. | Утримання в справному й охайному стані урн, очищення їх від сміття | 6 разів на тиждень, крім неділі та святкових днів |
| 1.3. | Відвід з території, яка прибирається, талої та дощової води у відповідні комунікації | в міру необхідності |
| 2. | Прибирання сходових клітин: |
| 2.1. | Вологе підмітання вестибюлів, сходових площадок і маршів з 1-го поверху по 9-й поверх | 1 раз на тиждень (п’ятниця) |
| 2.2. | Миття вестибюлів, сходових площадок і маршів з 1-го поверху по 9-й поверх | 1 раз у 4 місяці |
| 2.3. | Обмітання пилу, павутиння й бруду зі стін, стелі, дверей, вікон, підвіконь, радіаторів, сітчатих огорож ліфтів | в міру необхідності, але не менше 1-го разу на рік (вересень) |
| 2.4. | Вологе підмітання вестибюлів, сходових площадок і маршів 1-го поверху до першого клапана сміттєпроводів, очищення металевих решіток, приямку | 2 рази на тиждень (понеділок, середа) |
| 3. | Підмітання кабін ліфтів | 2 рази на тиждень (понеділок, п’ятниця ) |
| 4. | Прибирання снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами: |
| 4.1. | Посипання піском тротуарів, дворових перехідних доріжок, зовнішніх сходів і площадок на них | у зимовий період при наявності ожеледиці (23 рази на рік у робочі дні) |
| 5. | Миття кабін ліфтів | 1 раз в два тижні (друга і четверта п’ятниця місяця) |
| 6. | Технічне обслуговування конструктивних елементів і технічних пристроїв будинків та елементів зовнішнього упорядження, розташованих на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території: |
| 6.1. | Ремонт дверних полотен під’їздів, сміттєкамер, підвалів, технічних поверхів | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 6.2. | Укріплення та ремонт дверних та віконних коробок у під’їздах | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 6.3. | Заміна розбитого віконного скла у під’їздах | 1 раз на рік та в міру необхідності |
| 6.4. | Встановлення, знімання та ремонт пружин на дверних блоках під’їздів | 1 раз на рік |
| 6.5. | Ремонт дитячих, спортивних та інших майданчиків | щороку за результатом технічного огляду |
| 6.6. | Ремонт покрівлі із рулонних матеріалів частково до 10% площі покрівлі будинку | щороку за результатами весінньо-осінніх техоглядів |
| 6.7. | Ремонт між панельних швів, розчищення від старого розчину та герметизація стиків | щороку за результатами весінньо-осінніх техоглядів |
| 6.8. | Ремонт цоколю цементним розчином | щороку за результатами весінньо-осінніх техоглядів |
| 6.9. | Фарбування цоколю | щороку за результатами весінньо-осінніх техоглядів |
| 6.10. | Ремонт відмостки | щороку за результатами весінньо-осінніх техоглядів |
| 6.11. | Ремонт (забивання) примикання відмостки до цоколю | щороку за результатами весінньо-осінніх техоглядів |
| 7. | Очищення підвалів, технічних поверхів та покрівель | в міру необхідності, але не менше 2-х разів на рік (квітень, жовтень) |
| 8. | Вивезення твердих побутових відходів: |
| 8.1. | 9-ти та більше поверхові будинки | через день |
| 8.2 | 5-ти поверхові будинки | щоденно |
| 8.3. | Дворові контейнери | в міру накопичення |
| 9. | Дератизація | 4 рази на рік (1 раз в квартал) |
| 10. | Дезінсекція | 4 рази на рік (1 раз в квартал) |
| 11. | Обслуговування димовентиляційних каналів: |
| 11.1. | Перевірка та прочищення вентиляцій-них каналів | 1 раз на рік та згідно з заявками |
| 12 | Освітлення місць загального користування: |
| 12.1. | Постачання електроенергії до освітлювальних приладів в місцях загального користування | щоденно (в темний період доби) |
| 12.2. | Обслуговування внутрішньобудинкових мереж електропостачання місць загального користування | протягом року згідно з графіками ППР та графіками профілактичних оглядів (1 раз в два місяці і згідно з заявками цілодобово) |
| 13. | Технічне обслуговування ліфтів: |
| 13.1. | Обслуговування та ремонт | згідно з положенням про технічне обслуговування та ремонт ліфтів |
| 13.2. | Відновлювальні роботи | 1 доба (з негайним припиненням експлуатації) |
| 14. | Енергопостачання ліфтів | постійно (цілодобово) |
| 15. | Технічне обслуговування систем диспетчеризації (ремонт систем) | в міру необхідності |
| 16. | Періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки: |
| 16.1. | Повірка засобів обліку води | 1 раз на 3 роки |
| 16.2. | Ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії | в міру необхідності (1 раз на 3 роки) |
| 17. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення та зливної каналізації |
| 17.1. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж теплопостачання житлових будинків (від зовнішньої стіни будинку до корінного вентиля на вводі в квартиру (включно)): |
| 17.1.1. | Регулювання систем централізованого опалення | не менше ніж 2 рази на рік |
| 17.1.2. | Обхід і огляд стану трубопроводів і запірної арматури | щодня |
| 17.1.3 | Гідравлічне випробування систем централізованого опалення | 1 раз на рік (перед опалювальним сезоном) |
| 17.1.4. | Поновлення сальникових ущільнень | кожну одиницю запірної арматури 1 раз на рік |
| 17.1.5. | Огляд та очищення кранів та вентилів, засувок, грязьових відстійників, повітро-збірників, елеваторів, компенсаторів | за потребою ( не менше ніж 1 раз на рік) |
| 17.1.6. | Закріплення трубопроводів | 1 раз на рік (в опалювальний період) |
| 17.1.7. | Консервація та розконсервація системи центрального опалення | 2 рази на рік |
| 17.1.8. | Огляд та підтягування на трубах контргайок, муфт або їх заміна | 1 раз на рік |
| 17.1.9. | Заміна прокладок у фланцевих з’єднаннях та усунення течі | 1 раз на рік |
| 17.1.10. | Перевірка контрольно-вимірювальних приладів | 1 раз на 3 роки |
| 17.1.11. | Ліквідація аварій на внутрішньо- будинкових мережах (крім внутрішньо- квартирних мереж) з пошуками місць пошкодження у мережах теплопоста-чання комунальних послуг (опалення та гаряче водопостачання) | терміново |
| 17.1.12. | Ліквідація аварій на внутрішньоквар-тирних мережах шляхом перекриття подачі послуги в квартиру, в тому числі із заміною пошкодженого корінного вентиля системи теплопостачання | терміново |
| 17.2. | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж водопостачання (гаряче і холодне) та водовідведення житлових будинків (водопостачання - від зовнішньої стіни будинку до корінного вентиля на вводі в квартиру /включно/; водовідведення - від внутрішнього стояка до першого зовнішнього колодязя): |
| 17.2.1. | Регулювання та гідравлічне випро-бування систем водопостачання та каналізації | 1 раз на рік та після проведення ремонтних робіт |
| 17.2.2. | Заміна прокладок у запірній арматурі | 1 раз на рік |
| 17.2.3. | Усунення засмічень внутрішньо- будинкових каналізаційних мереж та каналізаційних випусків | 2 рази на рік |
| 17.2.4. | Прочищення лежаків | 2 рази на рік |
| 17.2.5. | Поповнення сальникових ущільнень | 1 раз на рік |
| 17.2.6. | Закріплення трубопроводів | 1 раз на рік |
| 17.2.7. | Підкарбування розтрубів та ущільнення стиків каналізаційних труб | 1 раз на рік |
| 17.2.8. | Встановлення у кришці ревізій гумових прокладок | 1 раз на рік |
| 17.2.9. | Обхід і огляд стану каналізаційних систем | щодня |
| 17.2.10. | Ліквідація аварій на внутрішньо- будинкових мережах (крім внутрішньо- квартирних мереж) з пошуками місць пошкодження у мережах водопоста-чання та водовідведення і відновлення постачання комунальних послуг (водопостачання) | терміново |
| 17.2.11. | Ліквідація аварій на внутрішньоквар-тирних мережах (без заміни сантехніч-них приладів) шляхом перекриття подачі послуги в квартиру, в тому числі із заміною пошкодженого корінного вентиля системи теплопостачання | терміново |
| 18. | Зовнішні та внутрішні зливові водостоки: |
| 18.1. | Підготовка системи зливових водостоків до сезонної експлуатації | 2 рази на рік |
| 18.2. | Закріплення водостічних труб, колін, воронок | 1 раз на рік |
| 18.3. | Прочищення зливових водостоків від сміття | 2 рази на рік |
| 18.4. | Усунення нещільностей водостічних труб | за потребою |
| 19. | Поточний ремонт внутрішньобудинкових систем тепло-, водопостачання та водовідведення житлових будинків: |
| 19.1. | Ремонт та заміна запірної та регулюючої арматури | 1 раз на рік та після проведення ремонтних робіт |
| 19.2. | Ремонт та заміна окремих несправних фасонних частин, трапів, гідро затворів, ревізій | 1 раз на рік та після проведення ремонтних робіт |
| 19.3. | Часткова заміна трубопроводу ( до 7%) при усуненні нещільностей, витоків | 1 раз на квартал |
| 19.4. | Ремонт верхньої частини колодязів із заміною розбитих кришок та люків | 2 рази на рік |
| 19.5. | Ремонт теплової ізоляції трубопроводів у місцях можливого промерзання (до 10%) | 1 раз на рік |
| 19.6. | Ремонт та заміна регулювальних кранів, вентилів, засувок | за результатами огляду в опалювальний сезон |
| 19.7. | Заміна невеликих ділянок трубопроводу (до 6%) | за результатами огляду в опалювальний сезон |
| 19.8. | Улаштування додаткових підвісок, підкладок-підставок для магістрального трубопроводу на горищі | в міру необхідності |
| 19.9. | Заміна несправних контрольно-вимірювальних приладів | 1 раз на рік |
| 19.10. | Укріплення існуючих та встановлення додаткових гачків для труб центрального опалення | 1 раз на 2 місяці |
| 19.11. | Ремонт насосів, двигунів | терміново |
| 19.12. | Ремонт та фарбування розширювальних баків | за потребою |

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів 					Д.С. Судаков

ради