| ЗАТВЕРДЖЕНО Директор Комунального підприємства «Теплопостачання та водо – каналізаційне господарство» ____________Мірошник Д.М. «_____»_______2014 | ПОГОДЖЕНО Рішенням Южноукраїнської міської ради «______»_________2014 №______ |
| --- | --- |
|  | ПОГОДЖЕНО Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «_____»__________2014 №______ |

Інвестиційна програма

комунального підприємства «Теплопостачання та водо – каналізаційне господарство»

згідно з ліцензованою діяльністю з централізованого водопостачання та водовідведення

на 2014-2018 роки

З М І СТ

Стор.

- Інформаційна картка ліцензіата (додаток 3)……………………………………..5-7

- Фінансовий план використання коштів для виконання програми на 2014- 2018 роки (додаток 4, заповнюються всі графи, суми включаються без ПДВ)……………………….………………………………………………………8-11

- Фінансовий план використання коштів для виконання інвестиційної програми та їх врахування у структурі тарифів на 12 місяців  (додаток 5, заповнюються всі графи, суми включаються без ПДВ)……………………………………….12-14

- План витрат за джерелами фінансування на виконання інвестиційної програми для врахування у структурі тарифів на 12 місяців (додаток 6) ……………15-16

- Узагальнена характеристика об’єктів з централізованого водопостачання та водовідведення (додаток 7) …..………………………………………………..17-21

- Пояснювальна записка …………………………………………………………22-29

  - Коротка інформація про ліцензіата (стан підприємства, проблемні питання, шляхи їх вирішення – заходи інвестиційної програми, обґрунтування необхідності та доцільності їх впровадження) ……...22-26

  - Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми (таблиця за складовими економічного ефекту в натуральних та грошових одиницях) ……………………………………………………………………………26-27

  - Аналіз впливу результатів реалізації інвестиційної програми на структуру тарифів (за складовими планованих витрат)…………………………. 28-29

- Опис заходів інвестиційної програми ………………………………………...30-41

  - Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності (фактичний стан, проблема, шляхи її вирішення) …………………….....35

  - Визначення економічного ефекту та строку окупності ……………...35-41

  - Нормативний документ щодо затвердження ПКД, копія звіту щодо проведення експертизи кошторисної частини проектної документації на плановий період, титул будови об'єкта, зведений кошторисний розрахунок, відомості ресурсів……………………………………….42-212

- Титул будови (Реконструкція мереж водопостачання по вул.. Набережна енергетиків від ВК 523 до ВК 206а м. Южноукраїнська Миколаївської області)………………………………………………………………………44-45

- Кошторис (Реконструкція мереж водопостачання по вул.. Набережна енергетиків від ВК 523 до ВК 206а м. Южноукраїнська Миколаївської області………………………………………………………………………46-128

- Титул будови (Реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від стадіону «Олімп» до Ташлицького водосховища (НК1, НК2) в м. Южноукраїнська Миколаївської області………………………………129-130

- Кошторис (Реконструкція напірної господарчо-побутової каналізації від стадіону «Олімп» до Ташлицького водосховища (НК1, НК2) в м. Южноукраїнська Миколаївської області……………………………….131-203

- Висновки держекспертизи ПКД № 01/1031, 01/746, накази ПКД №16а,          №50-зг……………………………………………………………………204-212

- Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів реалізації інвестиційної програми …………………………………………….213-214

Додаток  №3

Інформаційна  картка  ліцензіата до Інвестиційної  програми

на  2014-2018 роки

КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ  ТА

ВОДО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ  ГОСПОДАРСТВО»

1.ЗАГАЛЬНА  ІНФОРМАЦІЯ  ПРО  ПІДПРИЄМСТВО

| Назва підприємства | Комунальне підприємство «Теплопостачання та водо каналізаційне господарство» |
| --- | --- |
| Рік заснування | 26.11.2002 рік |
| Форма власності | комунальна |
| Місце знаходження | 55000 Миколаївська область м. Южноукраїнськ, вул.Дружби народів,8 |
| Код ЄДРПОУ | 31948866 |
| Прізвище, ім’я, по батькові посадової особи, ліцензіата,посада | Мірошник Дмитро Миколайович, директор |
| Телефон, факс, Е-mail | (05136) 2-17-95,kptvkg@mail.ru |
| Ліцензія на постачання теплової енергії | №580287 серія АГ з 12.09.2012 року по 12.09.2017 рік |
| Ліцензія на транспорту-вання теплової енергії | №580286 серія АГ з 12.09.2012 рік по 12.09.2017 рік |
| Ліцензія на централізоване водопостачання та водовідведення | №564629 серія АВ з 22.08.2011 року по 22.08.2016 рік |
| Ліцензія на провадження господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури | №037309 серія АД з 6.06.2012 року по 6.06.2017 рік |
| Статутний фонд ліцензіата, тис.грн. | 35559,8 |
| Балансова вартість активів, тис.грн. | 38341,9 |
| Амортизаційні відрахування за осатаній звітний період, тис.грн. | 2661,8 |
| Заборгованість по сплаті податків, зборів (обов’язкових платежів) | - |

2. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРОГРАМУ

| Цілі інвестиційної програми | підвищення стабільності і надійності та економічності роботи систем водопостачаннята водовідведення; зменшення обсягів витоків питної води та господарчо-побутових стоків надання якісних послуг по водопостачанню та водовідведенню; підвищення ефективності використання ресурсів; покращення фінансового стану у сфері водопостачання та водовідведення підприємства; безперебійне водовідведення протягом року; |
| --- | --- |
| Строк реалізації інвестиційної програми | 60місяців |
| На якому етапі реалізації заходів, зазначених в інвестиційній програмі знаходиться ліцензіат | Є в наявності проектно-кошторисна документація та висновок держекспертизи |
| Головні етапи реалізації інвестиційної програми | Придбання поліетиленових труб; Придбання залізобетонних конструкцій. |

3.ВІДОМОСТІ  ПРО ІНВЕСТИЦІЇ  ЗА ІНВЕСТИЦІЙНОЮ  ПРОГРАМОЮ

| Загальний обсяг інвестицій, тис.грн. | 3866,16 |
| --- | --- |
| Власні кошти | 3866,16 |
| Позичкові кошти | 0,00 |
| Залучені кошти | 0,00 |
| Бюджетні кошти | 0,00 |
| Напрямки використання інвестицій (у% від загального обсягу інвестицій): | 100% |
| Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів | 50,9 % |
| Заходи щодо забезпечення технологічного та або комерційного обліку ресурсів | 0,00 |
| Заходи щодо впровадження та розвитку інформаційних технологій | 0,00 |
| Заходи щодо модернізації та закупівлі транспортних засобів спеціального та спеціалізованого призначення | 0,00 |
| Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища | 49,1% |
| Інші заходи |  |

- ОЦІНКА  ЕКОНОМІЧНОЇ  ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ  ПРОГРАМИ

| Чиста приведена вартість, грн. | 258,852 |
| --- | --- |
| Внутрішня норма дохідності | 6,00%_0--- |
| Дисконтований період окупності, роки | 9,31 |
| Індекс прибутковості | 1,071 |

Директор  _____________________             Мірошник Д.М.

(підпис)                               (прізвище, ім’я, по батькові)

6.   ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

6.1. Коротка інформація про КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне  господарство»

Метою діяльності КП «Теплопостачання та водо-каналізаційне  господарство» є  забезпечення споживачів безперебійними  та якісними послугами  холодного  водопостачання, водовідведення  та  теплопостачання.   Підприємство планує  досягнення  цієї мети  одним  із  шляхів : подальше  удосконалення  роботи  по  таких  напрямкам,  як  заміна  сталевого водопровідного   трубопроводу по вулиці  Набережна  енергетиків  та  сталевого напірного  колектору господарчо-побутової  каналізації  на  ділянці  трубопроводу від  стадіону  «Олімп» до  Ташлицького  водосховища  на поліетиленовий  трубопровід.

Постачальником  питної  води   міста  Южноукраїнськ є  атомна станція  ВП ЮУ  АЕС ,  а  розподіл  питної води   здійснює  КП ТВКГ.    Приймання  стоків  господарчо-побутової  каналізації   від  житлових  будинків, адміністративних  та інших   будівель    м.Южноукраїнська  виконують    каналізаційні  насосні  станції  КНС-2, КНС-3, КНС  л/к.    Від   КНС-3 перекачування  стоків  господарчо-побутово  каналізації  здійснюється  по  напірному   колектору   до  очисних  споруд  господарчо-побутової  каналізації,які знаходяться  на  балансі  ВП ЮУ АЕС та на  відстані  до  14 км.  Трубопровід  напірного  колектора  господарчо-побутової каналізації  від  КНС-3  до  Ташлицького  водосховища  знаходиться  на  балансі  комунального підприємства «Теплопостачання  та водо каналізаційне господарство»,  а  від  Ташлицького водосховища до  ОСГПК – на балансі  ВП ЮУ АЕС.

Комунальне  підприємство  «ТВКГ»   надає  послуги  населенню, підприємствам, установам, організаціям  з теплопостачання, водопостачання  та водовідведення:

- населення  -     96,23 %;

- бюджетні організації – 0,47%;

- інші  організації   -  3,30 %;

Згідно   рішення  виконавчого  комітету  Южноукраїнської  міської ради  від  5.03.2013 року  №117  визначено  виконавцем  послуг  водопостачання, теплопостачання   та  водовідведення  по м. Южноукраїнську   комунальне  підприємство «Теплопостачання та водо-каналізаційне  господарство».

На  балансі  КП  ТВКГ  знаходяться  зовнішні  інженерні  мережі   теплопостачання  довжиною - 129,9км,  водопостачання  - 60,5км та  водовідведення – 85,7км,  тепло розподільчі  пункти - 11 одиниць  та  каналізаційно-насосні  станції  - 3 одиниці.

КП ТВКГ  постачає  і  транспортує   питну  воду   в  будівлі  і  спорудита здійснює  водовідведення  від  житлових  будинків  та  адміністративних  будівель. Межею  продажу  питної води   є  зовнішня  стіна  будинку  або  по зовнішній  стіні  колодязя  з  запірною  арматурою  у  місці  приєднання  до  водопровідної  мережі  балансоутримувача.

Межею балансової належності водовідведення є  лінія  розподілу  елементів  системи  водовідведення  і  споруд  на  них  між  власниками  або  користувачами, тобто, контрольний  колодязь  на  випуску  водовідведення з  житлового  будинку  або  інших  будівель.

6.1.2  Висновки щодо необхідності впровадження інвестиційної  програми

Відсутність  власних  обігових  коштів підприємства  для  вдосконалення  системи    водопостачання, відсутність  реальної  перспективи фінансування робіт  по  реконструкції за рахунок  коштів  та  державних  субвенцій, постійне  зростання  цін  на  електроенергію,  ставить КП  ТВКГ  в надзвичайно  складне  становище.

Одним з необхідних напрямків  реконструкції   системи  водопостачання  та водовідведення є :

- заміна сталевих  трубопроводів  на  поліетиленові;

- фактичний  облік  втрат та витрат  води в  системах водопостачання;

- надійність  та економічність  водопостачання   та  водовідведення.

Основною  метою  Інвестиційної програми  комунального підприємства «Теплопостачання  та  водо-каналізаційне  господарство» є:

- покращення  фінансового  стану   підприємства  у  сфері  водопостачання  та водовідведення.

Інвестиційна  програма  комунального  підприємства  «Теплопостачання та водо-каналізаційне  господарство»  на  2014-2018 роки  розроблена  на підставі наказу  міністерства  з питань  ЖКГ України  від  27.06.2008  №190 «Про  затвердження  Правил  користування  системами  централізованого  комунального  водопостачання  та  водовідведення  в  населених  пунктах  України»,  Постанова  від  21 липня  2005 №630 «Про  затвердження  Правил  надання  послуг  з  централізованого опалення, постачання  холодної  та  гарячої  води  і  водовідведення  та  типового  договору  про надання  послуг  з централізованого  опалення, постачання  холодної  та  гарячої  води  і  водовідведення», Державні  санітарні  норми та правила «Гігієнічні  вимоги  до  питної  води, призначеної  для споживання  людиною» (ДСанПІН 2.2.4-171-10), Закон  України  «Про Загальнодержавну  програму «Питна  вода  України».

В  основу  Інвестиційної  програми  комунального  підприємства «Теплопостачання  та  водо каналізаційне  господарство»  покладені  наступні  документи:

- Схема  оптимізації  роботи   системи  централізованого  водопостачання   та водовідведення міста Южноукраїнська  затверджена рішенням Южноукраїнської  міської  ради  від 26.12.2013 року;

- Програма  енергозбереження в  сфері  житлово-комунального  господарства  міста Южноукраїнська  на  2009-2015  роки;

- Програма  соціально-економічного розвитку міста  Южноукраїнська ;

- План заходів  щодо забезпечення  виконання  у  місті  Южноукраїнську  Державної  програми  активізації  розвитку  економіки  на  2013-2014 роки.

6.1.3Обґрунтування інвестиційних витрат за їх складовимикомунального  підприємства  «Теплопостачання та водо-каналізаційне  господарство»

Інвестиційною програмою передбачається поетапне виконання заходів на період 2014 – 2018р.р.

Всього заплановано виконання заходів  на загальну суму 3866,161тис.грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 1968,161 тис.грн.;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 1898,0 тис.грн.;

Згідно фінансового плану на 12 місяців 2014 року до інвестиційної програми заплановано виконання заходів на загальну суму 1126,6 тис.грн. з них:

- здійснення заходів з водопостачання на загальну суму 452,0 тис.грн.;

- здійснення заходів з водовідведення на загальну суму 674,6 тис.грн.;

До складу інвестиційних витрат на період 2014 – 2018р.р.  увійшли  заходи по реконструкції   зовнішніх  мереж  водопостачання  по  вулиці  Набережна  енергетиків  ВК-523  до  ВК-206а м. Южноукраїнська Миколаївської області   та по реконструкції  напірної  господарчо-побутової  каналізації  від  стадіону  «Олімп»  до  Ташлицького  водосховища.

Одними  із  основних  напрямків  розвитку  комунального  підприємства «Теплопостачання  та  водо-каналізаційне  господарство»  згідно  схем  оптимізації  роботи  системи  централізованого  водопостачання  і  водовідведення м.Южноукраїнська є:

- безперебійне    та  якісне  централізоване  постачання   холодної води споживачам міста Южноукраїнська;

- безперебійне  централізоване  водовідведення  протягом  року  міста Южноукраїнська.

Інвестиційна  програма  комунального  підприємства  «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»  передбачає:

- зниження  втрат  при  постачанні  холодної води;

- зменшення коштів  на  ремонт  трубопроводу  напірного  колектору  господарчо-побутової  каналізації та трубопроводу  холодного водопостачання;

- підвищення  екологічної  безпеки  та  навколишнього   середовища.

6.2.Очікувані результати від реалізації інвестиційної програми

Після реалізації заходів інвестиційної програми Комунального  підприємства «Теплопостачання  та  водо-каналізаційне  господарство» очікується:

- зменшення витрат води ;

- зменшення  коштів  на  усунення  ремонтних  робіт на мережах  водопостачання та водовідведення;

- забезпечення екологічної безпеки виробничої діяльності та уникнення екологічного збитку.

7.Опис  заходів  Інвестиційної  програми  комунального  підприємства «Теплопостачання  та водо-каналізаційне господарство»

Централізоване  водопостачання.

Захід : реконструкція   зовнішніх  мереж  водопостачання  по  вулиці  Набережна  енергетиків  ВК-523  до  ВК-206а.

Підставою  для впровадження  заходу  за  цим  напрямком  є:

-   Програма  соціально-економічного  розвитку  міста  Южноукраїнська;

-   Ліцензійні  умови  з  централізованого  водопостачання  та водовідведення.

Реконструкція  зовнішніх  мереж водопостачання  по  вулиці  Набережна  енергетиків  від  ВК-523  до  ВК-206а.

Існуючий  стан об’єкту .

На  сьогоднішній день  трубопровід  холодного  водопостачання  по  вулиці  Набережна енергетиків, Д=426 мм, довжиною  1,902 кмзнаходиться  в  аварійному стані,спостерігаютьсячасті  пориви, витоки  води  через  пошкодження  трубопроводів  в  системі ПРВ.

Опис  заходу.

Розроблений  робочий  проект  «Реконструкція  зовнішніх  мереж  водопостачання  по  вулиці  Набережна  енергетиків  від  ВК-523  до

ВК-206а », 0711-НВК2.

Проект потребує впровадження   в  зв’язку  з  частими  поривами, потрібна  заміна   сталевого  трубопроводу Д=426имм  на  поліетиленовий Д= 315мм  від  водопровідного  колодязя  ВК-523  до  колодязя  ВК-206а  по  вулиці  Набережна енергетиків  довжиною  1902м.   Заміна  сталевого трубопроводу  буде здійснюватися   за  рахунок  амортизаційних  відрахувань  в  сумі

452 тис.грн  протягом   4,4 роки. Прокладка  трубопроводу   виконана  в траншеї,  так  як  велика глибина залягання діючого трубопроводу  до 4-х метрів,  круті  повороти . При монтажі  трубопроводу    виконується  захисний  шар  із  піску  товщиною  0,3м, та  підсипка під  трубу  - 0,1м. Переходи  під  автодорогами виконуються  з   влаштуванням   стальних  футлярів,  тобто, гільзи.  Мінімальна  глибина прокладки  трубопроводу  приймається  не  менше  0,8м. Робочі  креслення  розроблені  згідно  з  діючими  нормами, правилами  і стандартами.

Проектні  рішення забезпечують:

а).    Безперебійне  та  якісне  централізоване водопостачання  мешканцям  житлових  будинків  4-го мікрорайону  м. Южноукраїнськ;

б). зменшення  витоків  в  системі водопостачання  через  пошкодження  трубопроводів.

Мета реконструкції  зовнішніх  мереж  водопостачання:

Надання  якісних  та  кількісних  послуг  з  централізованого  водопостачання згідно  постанови  від  21 липня  2005 року  №630 «Про затвердження  Правил  надання  послуг  з  централізованого  опалення, постачання  холодної та гарячої води  і  водовідведення та  типового договору про надання  послуг  з  централізованого  опалення, постачання холодної та гарячої  води і  водовідведення».

Очікувані результати  вигод та витрат:

| Сфера інтересів | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Інтереси підприємства – надавач послуг | Зменшення втрат води та довговічність строку експлуатації трубопроводу, зменшення витрат коштів на ремонт трубопроводу | На експлуатацію |

Джерело  фінансування заходу :  амортизаційні  відрахування.

Термін   реалізації  (експлуатації)проекту  складає :

О= 1968160,9 /452000 =  4,4 роки

Централізоване  водовідведення.

Захід :    реконструкція   напірної  господарчо-побутової  каналізації  від  стадіону «Олімп»  до  Ташлицького  водосховища.

Підставою для  впровадження  заходу  за  цим  напрямком  є:

- Програма  соціально-економічного  розвитку  міста Южноукраїнськ;

-Ліцензійні  умови  з  централізованого  водопостачання  та  водовідведення;

- План заходів  щодо  забезпечення  виконання  у місті  Южноукраїнськ  Державної  програми  активізації  розвитку  економіки  на  2013-2014 роки.

Реконструкція   напірної  господарчо-побутової  каналізації  від  стадіону «Олімп»  до  Ташлицького  водосховища.

Існуючий  стан об’єкту та хід впровадження заходу.

На  теперішній час  трубопровід  напірного  колектору  господарчо-побутової каналізації    Д=800мм  від  стадіону  «Олімп»  до  Ташлицького  водосховища   знаходиться  в  аварійному стані,  часті  пориви, витоки  стоків  через  пошкодження  трубопроводу.

Для  зменшення  витрат  коштів  на  ремонт напірного колектору та  відновлення  благоустрою  розроблена  проектно-кошторисна  документація «Реконструкція  напірної   господарчо-побутової  каналізації  від  стадіону  «Олімп»  до Ташлицького  водосховища»,  в  якій  для  надійного  функціонування  системи  водовідведення  використовуються  труби   поліетиленові, так як  вони характеризуються особливістю: довговічність,  простота  при  монтажі,  невелика  вага  та  невелика  їх  вартість.

Поліетиленові  труби  мають  антикорозійну  стійкість  і  високу стійкість  під  дією  агресивного  середовища . Вони не потребують  ремонту, що  знижує  затрати  на  експлуатацію. Труби  поліетиленові  застраховані  від  «заростання»  внутрішнього  проходу  труби  продуктами  окислення, як  відбувається  в  сталевих  трубопроводах.  . Застосування    каналізаційних  труб  із поліетилену  дозволяє   зменшити  аварійність,    значно  полегшує  монтаж.

Опис  заходу.

Розроблений  робочий  проект  «Реконструкція  напірної  господарчо-побутової  каналізації  від  стадіону  «Олімп»  до  Ташлицького  водосховища», 1111-НК1, 1111-НК2,   кошторис   складає  16082,599тис.грн.   з  ПДВ. Проект  виконаний  в  зв’язку з  частими  поривами  і  потребує  заміни   сталевого  трубопроводу  Д=800мм  на  поліетиленовий  Д=630мм  довжиною  3371,0м.   На  сьогоднішній  день   за кошти  державного  бюджету  проводяться  роботи  по  заміні  трубопроводу  на  ділянці  трубопроводу  довжиною  280 м   по  трасі   від   стадіону  «Олімп»  до  Ташлицького  водосховища.  Плануємо   за рахунок амортизаційних  відрахувань  продовжити  закінчення виконання  прокладки   ділянки трубопроводу  до  450 м  до  камери К-3  по  трасі   стадіон «Олімп» - Ташлицьке   водосховище   вартістю   2277,6 тис. грн. з  ПДВ  по  робочому проекту  1111-НК1.   Виконання  робіт  по  заміні   сталевої труби Д=800мм  на поліетиленову  Д=630мм  на ділянці   траси  трубопроводу   від  стадіону «Олімп» до  камери  К-3  за  рахунок  амортизаційних  відрахувань   в  сумі 674,6 ти.грн.буде  здійснюватися  протягом  2,8  років.

Згідно  проекту   прокладка  трубопроводу   виконана  в траншеї . При монтажі  трубопроводу  необхідно  виконати  захисний  шар  із  піску  товщиною  0,3м, а  підсипка під  трубу  - 0,1м. Переходи  під  автодорогами   та  при  перетині  з  кабелями    виконанні  з   влаштуванням   стальних  футлярів,  тобто, гільзи. Мінімальна  глибина прокладки  трубопроводу  повинна  бути  не  менше  0,8м. Робочі  креслення  розроблені  згідно  з  діючими  нормами, правилами  і стандартами.

Мета  реконструкції   напірного  колектору  господарчо-побутової  каналізації :

Безперебійне  централізоване  водовідведення  протягом  року згідно  постанови  від  21 липня  2005 року  №630 «Про затвердження  Правил  надання  послуг  з  централізованого  опалення, постачання  холодної та гарячої води  і  водовідведення та  типового договору про надання  послуг  з  централізованого  опалення, постачання холодної та гарячої  води і  водовідведення», а  також  безаварійну  роботу  колектора  та  не  попадання   стоків  в  річку  та  на рельєф.

Проектні  рішення забезпечують:

а). безперебійне    централізоване водовідведення  протягом  року                                м. Южноукраїнська;

б). зменшення  витоків  в  системі водовідведення  через  пошкодження  трубопроводів.

Очікувані вигоди та  витрати:

| Сфера інтересів | Вигоди | Витрати |
| --- | --- | --- |
| Інтереси підприємства– надавач послуг | довговічність строку експлуатації трубопроводу, зменшення витрат коштів на ремонт трубопроводу | На експлуатацію |

Джерело  фінансування заходу :  амортизаційні  відрахування.

Термін  реалізації  проекту  складає :

О= 1898/ 674,6 =  2,8 років

7.1.Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу

Економічний ефект від впровадження заходу буде забезпечено за рахунок:

- Зменшення втрат води;

- Зменшення  коштів  на  придбання матеріалів  на  виконання  ремонтних    робіт  на  мережах водопостачання  та водовідведення;

- Відсутність штрафів  за  забруднення  земельних  ресурсів.

7.2. Визначення  економічного  ефекту  та строку  окупності.

Водопостачання  :реконструкція   зовнішніх  мереж  водопостачання  по  вулиці  Набережна  енергетиків  ВК-523  до  ВК-206а.

- Орієнтовні обсяги втрат води  через  пошкодження  водопровідної мережі,  при  яких  вода  не виходить  на  поверхню землі,  через  розриви  труб,  розладнання  стиків  або  корозійні  пошкодження  труб, а також  через  сховані  витоки на ділянці трубопроводу, що буде реконструюватися, розрахована за нормативами СНіПу,   складає  на  рік:

W1=525,6 х Lі х  К х Qi,  м3/рік, де:

| 525,6-коеф. для перерахунку |  |  |
| --- | --- | --- |

525,6 -  величини витоку  з л/хвилину  у  м3/рік;

Lі – загальна  довжина водопровідної мережі з труб відповідного матеріалу, які заміняють ;

К – коеф. підвищення величини  допустимих витоків  після  строку  експлуатації  трубопроводів( для трубопроводів з терміном експлуатації понад 30 років – 12,5.) ;

Qi – допустимий  виток  з  нових  труб  відповідного  діаметру, з відповідного матеріалу, л/хв.км (приймається  згідно  з  таб. №6 СНіП 3.05.04-85 «Зовнішні мережі  і  споруди водопостачання і каналізація. Виробництво та приймання робіт», для сталевих труб  Д=400мм – 1 л/хв).

W1=525,6 х 1,902км х 12,5 х 1 л/хв. =12 496,14 м3/рік

В результаті заміни нормативні обсяги втрат води становитимуть

W2=525,6 х 1,902км х 1 х 1 л/хв. = 999,69 м3/рік

1 -  коеф. підвищення величини  допустимих витоків  після  строку  експлуатації  трубопроводів для нових трубопроводів.

Зменшення втрат води орієнтовно становитиме:

12 496,14 - 999,69 = 11 496,45м3/рік

Економічний ефект, отриманий за рахунок зменшення втрат води

11 496,45 * 2,13 =24487,44грн, де

2,13 грн/куб. м – плановий  тариф за  1м3  водибез  ПДВ

- Орієнтовні  втрати  води  через  спорожнення  труб  для проведення  ремонтів  обчислюються  за формулою:

W2 = 500 х ((3,14 x Дср)/4)х Np x K1 x K2 x L (куб. м),

W2 = 500 х ((3,14 x 0,426)/4)х 1,1 x 1 x 2 x 1,902 (куб. м),

тут Ді – діаметр ділянки труби, що спорожнюється,0,426 м;

Nр – середня кількість ремонтів на 1 км мережі в рік по підприємству, 1,1 аварії на 1 км.

К1 – коефіцієнт, що враховує складні  геологічні умови, приймаємо 1,0 ;

К2 – коефіцієнт, що враховує середній срок експлуатації мереж, для мереж віком від 20 до 30 років – 2;

L – загальна довжина ділянки, що реконструюється, 1,902 км.

W2 = 500 х ((3,14 x 0,426 ²)/4)х 1,1 x 1 x 2 x 1,902= 0,298 тис. (куб. м),

298 х2,13 грн.=634,74 грн.

Економічний  ефект, отриманий за  зменшення втрат  води:

24487,44  +634,74=25122,18грн.

Зменшення  втрат води :

- 496,45+298=11794,45 м3/рік

- За рахунок зменшення витрат на ліквідацію аварій

Протягом 2012 року на ділянці, що підлягає реконструкції, сталося 8   аварійних ситуацій, що потребували виконання ремонтних робіт з розкриттям ґрунту(один примірник акта  на приймання робіт після проведення ремонту додається).

Витрати на ліквідацію таких аварій складаються з   вартості матеріалів  та  трудових затрат, одна  аварія  становить  в середньому- 6,5тис.грн., роботи механізмів  та  техніки   за   2 години становлять -1250 грн.(екскаватор -121,34 грн за маш./час, автомобіль   КАМАЗ – 143,76грн. за  маш./час, трактор  ОПТ -76,2 грн. за  маш./час, машина  для відкачування  води  з  траншеї – 113,69  грн за маш/час,   зварювальні  агрегати  САК – 170,04 грн. за маш/час), відновлення  благоустрою (чорнозем,  щебінь, пісок) та інших витрат.

Вартість усунення 1 аварійної ситуації складає  в  середньому7,8 тис.грн. таким чином, вартість ліквації аварій, яких можна уникнути завдяки виконанню заходу програми, становить

8* 7,8 тис.грн. =  62,4тис.грн.

Загальній економічний ефект складе

62,4 + 25,122 =  87,522тис.грн.

В зв’язку з тим, що інвестиційна програма підприємства у 2014 році виконуватиметься за рахунок амортизаційних відрахувань в сумі фактичних амортизаційних відрахувань за 2013 рік , то в планованому періоді буде здійснено реконструкцію 450 м трубопроводу, що, відповідно, може забезпечити отримання економічного ефекту

87,522*0,45/1,902 = 20,7тис.грн.

Зменшення втрат води складе

0,45* 11,794/1,902 = 2,790 тис. м3/рік.

Термін окупності реконструкції 1968,16/87,522= 22,49роки = 269,88місяців.

Визначення  економічного  ефекту  та строку  окупності.

Водовідведення : «Реконструкція  напірної  господарчо-побутової  каналізації  від  стадіону  «Олімп»  до  Ташлицькоговодосховища».Економічний ефект від заходу буде отриманий внаслідок  уникнення заподіяння шкоди від забруднення  земель  при  розливанні  комунальних  стічних вод , що визначаєтьсязгідно «Методики  визначення розміру  шкоди,  яка  визначена   забрудненням  земельних  ресурсів  при  порушенні  природоохоронного законодавства» затверджена наказом  Міністерства охорони  навколишнього  природного  середовища  від 27.10.97  №171   і  розраховується по формулі:

Рщ=А*Гоз*Пд*Кз *Кн*Кег  (1)

| Рщ | Розмір шкоди від забруднення земель, грн. |
| --- | --- |
| А=0,5 | Питомі затрати на ліквідацію наслідків земельноїплощадки |
| Гоз=65 | Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, яка попадає під забруднення |
| Пд=100 | Площа забруднення ділянки, м2 ( розрахунок проводимо для середнього значення - 100м2) |
| Кз | Коефіцієнт забруднення земельної ділянки, який характеризується кількістю забруднюючої речовини в об’єм забрудненої землі в залежності від глибини просочування, визначається по формулі 2 |
| Кн=1,5 | Коефіцієнт небезпеки забруднюючої речовини, значення визначається по додатку 1 |
| Кег=1 | Коефіцієнт еколого-господарського значення земель визначається згідно з додатком 2 до Методики |

Кз=Озр/(Тзш*Пд*Іп)  (2)

Де:

| Озр=226,08 | Об’єм забруднюючої речовини, м3 (Об’єм стічних вод на ділянці колектора, де здійснюється заміна трубопроводу дорівнює 226,08м3 ( довжина ділянки 450м, діаметр колектора 0,8м) |
| --- | --- |
| Тзш=0,2 | Товщина земляного шару, який є одиницею виміру для розрахунку затрат на ліквідацію забруднення в залежності від глибини просочування) |
| Пд=100 | Площа забруднюючої ділянки, м2 ( приймаємо 100м2) |
| Іп=0,1 | Індекс поправки до затрат на ліквідацію забруднення в залежності від глибини просочування забруднюючої речовини ( додаток 3 Методики) |

Кз=226,08/ (0,2*100*0,1)=113,04

Рщ=0,5*65*100*113,04*1,5*1=551 070грн.

Таким чином, внаслідок виконання заходу інвестиційної програми можна уникнути збитків у сумі 551,07 тис грн.

В зв’язку з тим, що інвестиційна програма підприємства у 2014 році виконуватиметься за рахунок амортизаційних відрахувань в сумі фактичних амортизаційних відрахувань за 2013 рік, то в планованому періоді буде здійснено реконструкцію 165м напірної  господарчо-побутової  каналізації, що, відповідно, може забезпечити отримання економічного ефекту в

0,165 * 551,07/0,45 = 202,059тис.грн.

Термін окупності складе 1898/551,07 = 3,4 роки = 40,8 місяців

Ефект від виконання заходу:  довговічність експлуатації  трубопроводу,

не буде  витрат коштів  на ремонт  трубопроводу,підвищення екологічної  безпеки  та  навколишнього середовища, не  буде  штрафів за  забруднення земельних  ресурсів,  надання  якісних послуг  з  централізованого  водовідведення  та  водопостачання.

7.3 Нормативний  документ  щодо затвердження  проектно-кошторисної  документації, копія  звіту  щодо  проведення  експертизи  кошторисної  частини  проектної  документації на  плановий  період, титул будови  об’єкта, зведений  кошторисний  розрахунок, відомості  ресурсів, комерційні  пропозиції, тощо.

1)  Наказ  КП ТВКГ  від  28.01.2014 року  №16а  «Про затвердження  проектно-кошторисної  документації по робочому проекту «Реконструкція зовнішніх  мереж водопостачання  по вул.Набережна енергетиків  від  ВК-523  до  ВК-206а м.ЮжноукраїнськМиколаївської  області»

2) Експертний  звіт   від 6 грудня  2013 року  №01/1031 (15-00930-13)  щодо  розгляду  кошторисної  частини  проектної  документації  по  робочому  проекту «Реконструкція зовнішніх  мереж водопостачання  по вул..Набережна енергетиків  від  ВК-523  до  ВК-206а м.Южноукраїнськ  Миколаївської  області»

3) Наказ  УЖКГ  від  22.06.2012 року  №50-зг  «Про  затвердження  проектно-кошторисної  документації  «Реконструкція  напірної  господарчо-побутової  каналізації  від  стадіону «Олімп»  до  Ташлицького  водосховища (НК1, НК2) у м.Южноукраїнськ  Миколаївської  області»

4)Експертний  звіт   від 20 червня  2012 року  №01/746 (15-00075-12)  щодо  розгляду  кошторисної  частини  проектної  документації  по  робочому  проекту «Реконструкція  напірної  господарчо-побутової  каналізації  від  стадіону «Олімп»  до  Ташлицького  водосховища (НК1, НК2) у м.Южноукраїнськ  Миколаївської  області»

5) - Титул  будови  об’єкта «Реконструкція  напірної  господарчо-побутової  каналізації  від  стадіону «Олімп»  до  Ташлицького  водосховища (НК1, НК2) у м.Южноукраїнськ  Миколаївської  області»

- Титул  будови  об’єкта  «Реконструкція зовнішніх  мереж водопостачання  по вул.Набережна енергетиків  від  ВК-523  до  ВК-206а м.Южноукраїнськ  Миколаївської  області»

6) Зведений  кошторисний  розрахунок  та  підсумкова  відомість ресурсів:

- «Реконструкція зовнішніх  мереж водопостачання  по вул.Набережна енергетиків  від  ВК-523  до  ВК-206а м.Южноукраїнськ  Миколаївської  області»

-  Реконструкція  напірної  господарчо-побутової  каналізації  від  стадіону «Олімп»  до  Ташлицького  водосховища (НК1, НК2) у м.Южноукраїнськ  Миколаївської  області»

7) комерційні пропозиції

8) свідоцтво  про державну  реєстрацію  підприємства №350158  від 16.12.2002 року

9) ліцензія КП  ТВКГ  на  виконання проектних  робіт

10) договір  на  проектні  роботи  з  ФОП Мустафін  М.А.

від 17.04.2013 р. №62

11) акт  на  приймання   робіт   по  аварійному ремонту  трубопроводу  холодного  водопостачання  по вул.Набережна енергетиків

12) форма  6-НКРЕ-ЖКК  «Звіт про фінансові  результати  та  виконання  кошторису витрат з ліцензованих  видів  діяльності  за  2012 рік»

# 8. Зобов’язання ліцензіата щодо досягнення очікуваних результатів

# реалізації інвестиційної програми у сфері водопостачання та водовідведення

В  ході  реалізації  інвестиційної  програми  КП «Теплопостачання  та водо каналізаційне  господарство»  зобов’язується  досягти:

Зменшення  втрат  води  та  підвищення  якості послуг  з централізованого  водопостачання

Головною  метою  підприємства   є  проведення  заходів  спрямованих  на  зменшення  втрат  води. Заплановано  поступово  знизити  втрати  води  за  рахунок заміни  сталевих  трубопроводів  на  поліетиленові  та  надання  якісних  послуг  з  централізованого  водопостачання, тобто, безперебійне  постачання води мешканцям міста.

Заплановано  всього отримати  інвестиційною  програмою  на

2014-2018 роки економічний  ефект :

водопостачання

економія втрат води –  11,794 тис.м3/рік  або  25,122тис.грн.

економія  матеріалів -   62,4 тис.грн.

Таким  чином,  після  реалізації  заходів  у  порівнянні  з  плановими  показниками за  2014  рік очікується  зниження  втрат  води через  пошкодження  водопровідної  мережі  та  через спородження  труб  для  проведення  ремонтних  робіт  на 3,3%.

Підвищення  екологічної  безпеки  та  охорони  навколишнього   середовища  та надання  якісних  послуг  з  централізованого  водовідведення

Водовідведення

економія  від  уникнення  штрафів  при збитках – 551,07 тис.грн.

За  рахунок реалізації  заходів  з  водовідведення  очікується підвищення екологічної  безпеки  та  охорони  навколишнього   середовища  та надання  якісних  послуг  з  централізованого  водовідведення.  Заплановано виконання  заходу  заміною  сталевого  трубопроводу  на  поліетиленовий.

Ефект від виконання заходу:  довговічність експлуатації  трубопроводу,

не буде  витрат коштів  на ремонт  трубопроводу,  підвищення екологічної  безпеки  та  навколишнього середовища, не  буде  штрафів за  забруднення земельних  ресурсів, якісні  послуги з  централізованого  водовідведення  споживачам.

Заплановано  отримати  за  інвестиційною  програмою  на 2014-2018  роки  економічний  ефект :

Водопостачання   - 87,522тис.грн.

Водовідведення  - 551,07 тис.грн.

Разом :                  638,59 тис. грн.

Директор  КП  ТВКГ                                            Д.М.Мірошник

ЮЖНОУКРАЇНСЬКА МІСЬКА РАДА

КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО«ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ТА

ВОДО-КАНАЛІЗАЦІЙНЕ ГОСПОДАРСТВО»

55000  Миколаївська  область  м.Южноукраїнськ  вул.Дружби народів,8

Тел./факс  (05136) 2-17-95  п/с 37  ЄДРПОУ 31948866,  ІПН 319488614095,Свідоцтво   №20105561

План нарахування  амортизації  основних  засобів  на  2013 рік

| Номенклатурна група | Залишкова вартість на 31.12.2012р. | Амортизація відрахування на 2013 рік |
| --- | --- | --- |
| Централізоване водовідведення | 6948329 | 674600 |
| Централізоване водопостачання | 4828160 | 452000 |

Директор   КП  ТВКГ                                             Д.М.Мірошник

Провідний  інженер       С.М.Максимчук