ІНФОРМАЦІЯ

Про підготовку до опалювального сезону 2015-2016 року

03.06.2015 року виконавчим комітетом Южноукраїнської міської ради прийнято рішення №105 «Про підготовку житлового фонду та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо – зимовий період 2014-2015 років».

Створено міський штаб з підготовки і сталого проходження опалювального сезону 2015-2016 років. Міський штаб щопонеділка розглядав питання про стан підготовки об’єктів енергетичного, житлово-комунального комплексу та соціальної сфери до роботи в опалювальному сезоні 2015-2016 р.р.

З 64 пунктів включених в заходи з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення до роботи в осінньо – зимовий період 2015-2016 років на 100% виконано 59 пунктів.

Станом на 01.10.2015 зі 124 житлових будинків комунальної власності підготовлено  - 124 - 100%.

Відремонтовано покрівлі з 73 житлових будинків підготовлено 73 – 100%.

Промивання опалювальних систем (елеваторних вузлів) з 410 підготовлено 410 – 100%.

Ремонт енергозабезпечення будинків (електрощитових)  зі 194 підготовлено 194 – 100%.

Підготовка центральних теплових пунктів – з 12 підготовлено 12 – 100%

Ремонт або заміна каналізаційних мереж (комунальних мереж) (поточний ремонт)  -  0,028 км, з них підготовлено 0,028 – 100%

Підготовка об’єктів дорожньо-мостового господарства.

Дрібний ремонт: всього 2,055 м2, підготовлено 2,055 м2 – 100%.

Підготовка спеціалізованої прибиральної техники – з 12 од. підготовлено 12 – 100 %.

Заклади освіти підготовлені на 100%.

Заклади соціальної та гуманітарної сфери підготовлені на 100%.

ОСББ «Красний дом» підготовлені – 100%.

ОСББ «Шевченківський-2» - 100%.

Комунальним підприємством «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»

На балансі у підприємства знаходиться 129940 метрів теплових мереж опалення та гарячого водопостачання та 12 теплорозподільчих пунктів.

Відповідно до наказу  КП ТВКГ від 10.06.15 № 52 «О готовности предприятия к отопительному сезону 2015 – 2016 г.г.» на підприємстві створено комісію з виконання заходів з підготовки об’єктів КП ТВКГ до роботи в осінньо - зимовий період                           2015-2016 р.р.

На сьогоднішній день практично усі заходи виконані в повному обсязі.

1. Проведено гідравлічні випробування 18 червня 2015 року та 22 вересня 2015 року. Проведені ремонтні роботи з усунення аварій після гідравлічних випробувань.

2. Абонентам - споживачам теплової енергії видані заходи щодо забезпечення готовності систем споживача до проходження опалювального сезону і перелік дросельних діафрагм і соплів для установки на об’єктах.

3. Виконано ремонт та ревізія обладнання, запірної та регулюючої арматури на технологічних об’єктах міста,  12 ТРП міста та 3-х КНС.

4. Перевірені водопідігрівачі технологічних об’єктів на щільність 12-ти ТРП.

5. Виконано ремонт інженерних мереж міста згідно з графіком:

Поточний ремонт водопровідних мереж: - 100%

- по вул. Набережна Енергетиків, 49 (5 мкр.);

- від ВК- 212 до ж/б 6 по вул. Набережна Енергетиків,15 (2 мкр.);

- від ВК- 512 до ВК 509 по вул. Енергобудівників, в районі ПТУ (3 мкр.);

Виконано поточний ремонт теплових мереж: - 100%

- в районі ж/б 36 (вул. Миру, 8) 2-го мкр.

Поточний ремонт каналізаційних мереж: - 100%

- 2-й мкр. від КК-133 до КК-133-а;

- 1-й мкр. від КК-446 до КК-447;

- 3-й мкр. від КК-1172 – КК-1172а;

Виконано капітальний ремонт з реконструкції самопливного колектору господарсько–побутових стоків 2-го мкр. від КК-234 до К-1 в районі КНС-3 (110м) – 100%.

Капітальний ремонт з реконструкції напірного колектору від стадіону «Олімп» до Ташликського водосховища – (заміна дільниці трубопроводів – 3077м)

Заплановані капітальні ремонти водопровідних та теплових інженерних мереж не проводились у зв’язку з відсутністю коштів.

6. Виконано промивку трубопроводів системи теплопостачання.

7. Виконано шурфування теплових мереж міста.

8. Проведено чистку прийомних резервуарів на КНС-2, КНС-3, КНС- б/к – 100%,

9. Підготовлена територія, прилегла до технологічних об’єктів, освітленість території КНС та ТРП.

10. Підготовлені машини і механізми до роботи в умовах низьких температур.

11. Проводиться ремонт теплоізоляції на теплових мережах міста із пінополіуретанової ізоляції. Виконано покриття трубопроводів Д108мм, Д159мм, Д219мм пінополіуретановою ізоляцією – 1000 м, та Д426 мм, Д530мм – мін. ватою та скловолокном - 1727,23м.

12. Виконано шайбування житлових будинків МПЗ згідно гідравлічних розрахунків 100%.

13. Виконано ремонт мереж і запірної арматури МПЗ 100%.

14. Перевірено пристрої релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації).

15. Перевірено працездатність пожежних гідрантів та підписано акт готовності інженерних мереж міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 рр.

16. Перевірено укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежегасіння.

17. Складені акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду та підписані в інспекції Держенергонагляду Миколаївської обл.

Комунальним підприємством «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

1. Виконано поточний ремонт покрівель 73 житлових будинків на площі 7500 м2 – 100%.

2. Виконано поточний ремонт швів стінових панелей 82 житл. буд. - -6500 м.п. – 100%.

3. Виконано поточний ремонт цоколів цементним розчином  – 120 м2 – 100%.

4. Виконано поточний ремонт примикання вимощення до цоколю  – 210 м.п – 100%.

5. Виконано поточний ремонт вимощення  – 65 м2 – 100%.

6. Виконано фарбування цоколю  –  500 м2 – 100%.

7. Виконано поточний ремонт конструктивних елементів житлових будинків (вікон-150од., вхідних та тамбурних  дверей - 40од., сміттєклапанів-110од.) – 100%.

8. Замінено  розбите скло на вікнах сходових клітин - 100 м2 – 100%.

9. Заготовлено та буде встановлено в жовтні місяці 150 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 44 житлових будинків.

10. Заготовлено протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на при будинкових територіях – 90  м3- 100%.

11. Забезпечено підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів) – 100%.

12. Виконано регулювання  та гідравлічні випробування:

- внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 124 житлових будинків,

- мереж  теплопостачання АВБ по вул. Миру,11, бр. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжній,13.

13. Виконано промивання внутрішньобудинкових інженерних мереж 124 житлових будинків.

14. Виконано шайбування 410 елеваторних вузлів системи опалення.

15. Виконано поточний ремонт:

- Замінено на внутрішньобудинкових інженерних мережах 28 житлових будинків                     315 од. запірної і регулюючої арматури – (100%),

- з частковою заміною трубопроводів ВБМ в житлових будинках 400 м. п. – 100%,

16. Виконано ремонт та заміну регулювальних кранів, вентилів і засувок (згідно з заявками підрозділів)  -100%.

- Виконано планово-попереджувальні ремонти  вузлів, засувок на вузлах теплопостачання 410 од. - 100%.

17. Проведено огляд грязьових відстійників, повітрозбірників 124 житлових будинків та будівель по вул. Миру, 11,бр. Цвіточний, 4,9, вул. Молодіжна, 13 - 100%.

18. Оформлені паспорти готовності 124 житлових будинків та 5 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період та підписані в інспекції Держенергонагляду Миколаївської обл.

19. Складено акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період          2015-2016.

Комунальним підприємством «Служба  комунального господарства»:

1. Укладений договір КП «СКГ» з дорожньо експлуатаційною дільницею (ДЕД) на придбання піщано-гравійної суміші (на 300 м. куб). В жовтні місяці 2016 року КП СКГ  буде проведена закупівля протиожеледного посипаного  матеріалу на 2015-2016 рік.

2. Проведена ревізія інженерних мереж АВБ розташованого по вул  Дружби Народів 23,       (ДБ «Чайка»). Теплові мережі знаходяться в справному стані.

3. Проведено роботи, щодо налагоджування малогабаритної техніки та транспортних засобів підприємства до роботи в зимовий період для прибирання снігу з тротуарних доріжок міста. На цей час техніка знаходиться в справному стані – підготовлено                4 мотоблоки - для прибирання снігу з тротуарних доріжок, трактори: Білорус 920,                 МТЗ -82, МТЗ-80, YOTO – 404, автогрейдер, ЗІЛ -130 – піскорозкидувач.

Заклади освіти(школи -5, дитячі садочки - 5):

1. Проведено планово-попереджувальні роботи (ремонт мереж тепло-, водопостачання) (за окремим графіком) – 100%.

2. Проведено поточний ремонт групових, підсобних приміщень дошкільних закладів освіти та класних кімнат і допоміжних приміщень загальноосвітніх навчальних закладів – 100%

3. Поточний ремонт цоколя, приямків та підмостків дошкільного навчального закладу           № 2 «Ромашка» - 100%.

4. Поточний ремонт майстерень та коридору Южноукраїнської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів №4 Южноукраїнської міської ради – 100%.

5. Поточний ремонт системи водопостачання ЦРД «Гармонія» - документи на стадії оформлення.

6. Поточний ремонт плоских покрівель дошкільного навчального закладу 3 № «Веселка» - 100%.

7. Поточний ремонт плоских покрівель дошкільного навчального закладу №6 «Світлячок» - 100%.

8. Поточний ремонт плоских покрівель дошкільного навчального закладу № 8 «Казка» - 100%.

9. Поточний ремонт плоских покрівель ЦРД «Гармонія» - 100%.

10. Поточний ремонт плоских покрівель Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Южноукраїнської міської ради – 100%.

11. Поточний ремонт плоских покрівель ЦДЮТ – 100%.

12. Влаштування допоміжних елементів в туалетній кімнаті Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Южноукраїнської міської ради – 100%.

13. Капітальний ремонт каналізації з гідродинамічним очищенням на території  Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Южноукраїнської міської ради – документи на стадії оформлення.

14. Капітальний ремонт ганку з влаштуванням пандусу Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4 Южноукраїнської міської ради – 70%.

Начальник УЖКГБ									С.М. Зворигін