Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від «___»_______ 2015 № _____

Річний план

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»

на 12 місяців з 1 січня 2015 року

| № з/п | Показники | Од. вим. | Виконання 2013 рік | Виконання 2014 рік | Заплановано на 2015 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Піднято води насосними станціями (І підйом) | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Витрати води на технологічні та господарські потреби | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Поставлено води сторонніми підприємствами | тис. м3 | 2995,855 | 2916,0350 | 2924,80 |
| 4. | Подано води в мережу (ІІ підйом) | тис. м3 | 2995,855 | 2916,0340 | 2924,80 |
| 5. | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, у тому числі на потреби: | тис. м3 | 88,211 | 88,608 | 87,146 |
| 5.1 | водопровідного господарства | тис. м3 | 69,100 | 69,468 | 68,057 |
| 5.2 | каналізаційного господарства | тис. м3 | 19,111 | 19,137 | 19,089 |
| 6. | Втрати та не обліковані витрати води при транспортуванні | тис. м3 | 864,940 | 1081,895 | 587,363 |
| 7. | Реалізація води, у тому числі на потреби: | тис. м3 | 2042,704 | 1745,532 | 2250,340 |
| 7.1 | населення | тис. м3 | 1767,233 | 1461,751 | 1963,689 |
| 7.2 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.3 | бюджетних установ | тис. м3 | 190,328 | 199,254 | 200,481 |
| 7.4 | інших споживачів | тис. м3 | 85,143 | 84,527 | 86,170 |
| 8. | Пропуск стоків через очисні споруди, у тому числі біологічна очистка стоків | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби: | тис. м3 | 2418,402 | 2464,112 | 2490,050 |
| 9.1 | населення | тис. м3 | 1464,207 | 1412,706 | 1916,172 |
| 9.2 | інших водопровідно-каналізаційних господарств (cтічні води від гідрокомплексу та ОРК "Іскра") | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 67,700 |
| 9.3 | бюджетних установ | тис. м3 | 190,322 | 199,242 | 200,630 |
| 9.4 | інших споживачів | тис. м3 | 89,591 | 84,719 | 82,070 |
| 9.5 | стічні води від не облікованих втрат, технологічних та господарських потреб КП ТВКГ | тис. м3 | 674,282 | 767,445 | 223,478 |

Начальник управління  житлово-комунального господарства

та будівництва                                                                                                  С. М. Зворигін

В.о. директора комунального підприємства "Теплопостачання та

водо-каналізаційне господарство"                                                                 О. Л. Бодрий

Річний план  діяльності комунального підприємства

"Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство"

по наданню послуг з  водопостачання та водовідведення з розбивкою по кварталах  на 2015 рік

| № з/п | Показники | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | січень | лютий | березень | Ітого I кв. | квітень | травень | червень | Ітого II кв. | липень | серпень | вересень | Ітого III кв. | жовтень | листопад | грудень | Ітого IV кв. |  |
|  | Кількість днів | 31 | 28 | 31 | 90 | 30 | 31 | 30 | 91 | 31 | 31 | 30 | 92 | 31 | 30 | 31 | 92 | 365 |
| 1. | Піднято води насосними станціями (І підйом), тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Витрати води на технологічні та господарські потреби, тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Поставлено води сторонніми підприємствами, тис. м3 | 248,410 | 224,370 | 248,410 | 721,190 | 240,400 | 248,410 | 240,400 | 729,210 | 248,410 | 248,410 | 240,400 | 737,220 | 248,410 | 240,360 | 248,410 | 737,180 | 2924,800 |
| 4. | Подано води в мережу (ІІ підйом), тис. м3 | 248,410 | 224,370 | 248,410 | 721,190 | 240,400 | 248,410 | 240,400 | 729,210 | 248,410 | 248,410 | 240,400 | 737,220 | 248,410 | 240,360 | 248,410 | 737,180 | 2924,800 |
| 5. | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, у тому числі на потреби, тис. м3: | 7,396 | 6,680 | 7,396 | 21,472 | 7,164 | 7,396 | 7,164 | 21,724 | 7,396 | 7,394 | 7,164 | 21,954 | 7,409 | 7,184 | 7,403 | 21,996 | 87,146 |
| 5.1 | водопровідного господарства, тис. м3 | 5,78 | 5,22 | 5,78 | 16,78 | 5,60 | 5,78 | 5,60 | 16,98 | 5,78 | 5,777 | 5,60 | 17,16 | 5,773 | 5,60 | 5,767 | 17,14 | 68,057 |
| 5.2 | каналізаційного господарства, тис. м3 | 1,616 | 1,460 | 1,616 | 4,692 | 1,564 | 1,616 | 1,564 | 4,744 | 1,616 | 1,617 | 1,564 | 4,797 | 1,636 | 1,584 | 1,636 | 4,856 | 19,089 |
| 6. | Втрати та не обліковані витрати води при транспортуванні, тис. м3 | 49,900 | 45,100 | 49,900 | 144,900 | 48,500 | 49,961 | 48,561 | 147,022 | 49,900 | 49,900 | 48,650 | 147,200 | 49,968 | 48,325 | 49,948 | 148,241 | 587,363 |
| 6.1 | у відсотках до поданої води, % | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 | 23,08 |
| 7. | Реалізація води, у тому числі на потреби, тис. м3: | 191,10 | 172,55 | 191,10 | 554,75 | 185,72 | 190,26 | 185,72 | 561,70 | 191,10 | 191,10 | 184,96 | 567,16 | 191,10 | 184,79 | 190,85 | 566,73 | 2250,34 |
| 7.1 | населення, тис. м3 | 166,779 | 150,639 | 166,779 | 484,197 | 161,399 | 166,779 | 161,399 | 489,577 | 166,779 | 166,779 | 161,399 | 494,957 | 166,779 | 161,399 | 166,780 | 494,958 | 1963,689 |
| 7.2 | інших водопровідно-каналізаційних господарств, тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.3 | бюджетних установ, тис. м3 | 17,000 | 15,300 | 17,000 | 49,300 | 17,000 | 16,400 | 17,000 | 50,400 | 17,000 | 17,000 | 16,477 | 50,477 | 17,000 | 16,304 | 17,000 | 50,30 | 200,481 |
| 7.4 | інших споживачів, тис. м3 | 7,320 | 6,610 | 7,320 | 21,250 | 7,320 | 7,082 | 7,320 | 21,722 | 7,320 | 7,320 | 7,082 | 21,722 | 7,32 | 7,08 | 7,07 | 21,47 | 86,17 |
| 8. | Пропуск стоків через очисні споруди, у тому числі біологічна очистка стоків | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Загальний обсяг водовідведення, у тому числі на потреби, тис. м3: | 211,48 | 191,02 | 211,48 | 613,98 | 204,89 | 211,26 | 204,89 | 621,03 | 211,48 | 211,48 | 204,66 | 627,62 | 211,37 | 204,67 | 211,38 | 627,42 | 2490,05 |
| 9.1 | населення, тис. м3 | 162,743 | 147,000 | 162,743 | 472,49 | 157,493 | 162,743 | 157,493 | 477,729 | 162,743 | 162,743 | 157,493 | 482,979 | 162,743 | 157,493 | 162,742 | 482,978 | 1916,172 |
| 9.2 | інших водопровідно-каналізаційних господарств (cтічні води від гідрокомплексу та ОРК "Іскра"), тис. м3 | 5,749 | 5,193 | 5,749 | 16,69 | 5,564 | 5,749 | 5,564 | 16,877 | 5,749 | 5,749 | 5,564 | 17,062 | 5,749 | 5,572 | 5,749 | 17,070 | 67,700 |
| 9.3 | бюджетних установ, тис. м3 | 17,039 | 15,390 | 17,039 | 49,47 | 16,490 | 17,039 | 16,490 | 50,019 | 17,039 | 17,039 | 16,490 | 50,568 | 17,039 | 16,490 | 17,046 | 50,575 | 200,630 |
| 9.4 | інших споживачів, тис. м3 | 6,970 | 6,295 | 6,970 | 20,235 | 6,970 | 6,745 | 6,970 | 20,685 | 6,970 | 6,970 | 6,745 | 20,685 | 6,860 | 6,745 | 6,860 | 20,465 | 82,070 |
| 9.5 | стічні води від не облікованих втрат, технологічних та господарських потреб КП ТВКГ, тис. м3 | 18,980 | 17,143 | 18,980 | 55,103 | 18,368 | 18,980 | 18,368 | 55,716 | 18,980 | 18,980 | 18,368 | 56,328 | 18,980 | 18,368 | 18,983 | 56,331 | 223,478 |
| 10. | Водовідведення у відсотках до поданої водопроводом води (коефіцієнт відведення), % | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 | 85,130 |

____________________________