Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської  міської  ради

від   03.06.    2015 № 105

Заходи

з підготовки житлового фонду та об’єктів тепло -, водопостачання та водовідведення

до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років

| № з/п | Найменування | Балансоутримувач | Відповідальна особа | Виконавець робіт | Джерело фінансування | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Організаційно-технічні заходи: |
| 1.1. | Забезпечити розробку та виконання заходів готовності теплових мереж та систем теплопостачання міста до проходження опалювального сезону 2015-2016 років: | комунальне підприємство «Теплопостачання та водо – каналізаційне господарство» (далі - КП ТВКГ); відокремлений підрозділ «Южно-Українська АЕС» державне підприємство Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом” (далі - ВП ЮУ АЕС) комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об’єднання» (далі - КП ЖЕО) | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | не потрібно | червень – вересень |
|  | проведення гідравлічних випробувань інженерних мереж після опалювального сезону; | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | власні кошти КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | червень |
|  | складання актів за результатами гідравлічних випробувань на міцність та щільність; | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | не потрібно | червень, вересень |
|  | виконання ремонтів магістральних та внутрішньоквартальних інженерних мереж міста | КП ТВКГ, ВП ЮУ АЕС | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | кошти міського бюджету, власні кошти | червень - серпень |
|  | проведення гідравлічних випробувань інженерних мереж після проведення ремонтних робіт перед початком опалювального сезону | КП ТВКГ, ВП ЮУ АЕС | КП ТВКГ | КП ТВКГ ВП ЮУ АЕС | кошти міського бюджету, власні кошти | вересень |
| 1.2. | Видача абонентам - споживачам теплової енергії заходів по забезпеченню готовності систем споживання до проходження опалювального сезону та перелік дросельних діафрагм і сопел для встановлення на об’єктах | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | не потрібно | червень |
| 1.3. | Організувати забезпечення підрозділів матеріальними ресурсами (запасні частини, арматура, устаткування та ін.) відповідно до діючих норм та заяв для виконання заходів | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | власні кошти КП ТВКГ КП ЖЕО | червень - вересень |
| 1.4. | Скласти акти готовності системи теплопостачання до опалювального періоду | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | не потрібно | вересень |
| 1.5. | Провести протиаварійні тренування оперативного персоналу | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | не потрібно | червень |
| 1.6. | Забезпечити персонал оперативною та технічною документацією | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | КП ТВКГ КП ЖЕО | власні кошти КП ТВКГ КП ЖЕО | червень |
|  | 2. Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та арматури: |
| 2.1. | Провести чистку приймальних резервуарів на КНС-2, КНС-3 КНС- б/к | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | червень - вересень |
| 2.2. | Виконати ремонт та ревізію обладнання, запірної та регулюючої арматури на технологічних об’єктах міста: (ТРП-1,ТРП-2,ТРП-3,ТРП-4а,ТРП-4б, ТРП-5,ТРП-6,ТРП-7,ТРП-8,ТРП-9, ТРП-КБО,ТРП-ПТУ; КНС-2,КНС-3,КНС-б/к) згідно з затвердженими графіками | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно графіка |
| 2.3. | Перевірити водопідігрівачі технологічних об’єктів на щільність: ТРП-1, ТРП-2, ТРП-3, ТРП-4а, ТРП-4б, ТРП-5, ТРП-6, ТРП-7, ТРП-8, ТРП-КБО, ТРП-ПТУ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно графіка |
|  | 2.4. Виконати ремонт інженерних мереж міста згідно з затвердженим графіком, а саме: |
| 2.4.1 | водопровідні мережі: капітальний ремонт по пр-ту Леніна від ВК-201 до ВК-227 (723м) | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | субвенція з державного бюджету, міський бюджет | після виділення коштів |
| 2.4.2 | капітальний ремонт водопровідно – каналізаційних мереж малоповерхової забудови | КП ТВКГ | УЖКГБ, КП ТВКГ | КП ТВКГ, підрядна організація | міський бюджет | червень - жовтень |
| 2.4.3 | поточний ремонт: - по вул. Набережна Енергетиків, 49 (5 мкр.); - від ВК 212 до ж/б по вул. Набережна Енергетиків, 15 (2 мкр); - від ВК-512 до ВК-509 по вул.. Енергобудівників (3 мкр); | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно графіка червень липень серпень |
| 2.4.4 | теплові мережі: - капітальний ремонт (реконструкція) трубопроводів і запірної арматури МК-1, МК-20, МК-21, МК-23, МК-24 | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | субвенція з державного бюджету, міський бюджет | після виділення коштів |
| 2.4.5 | капітальний ремонт теплових мереж малоповерхової забудови | КП ТВКГ | УЖКГБ, КП ТВКГ | КП ТВКГ, підрядна організація | міський бюджет | червень - жовтень |
| 2.4.6 | поточний ремонт теплових мереж: трубопроводів теплопостачання та гарячого водопостачання в районі ж/б по вул. Миру,8 2-го мкр; | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно графіка серпень |
| 2.4.7 | каналізаційні мережі - капітальний ремонт: - реконструкція напірного колектору від стадіону «Олімп» до Ташликського водосховища – (заміна дільниці трубопроводів –3077 м); - реконструкція самотискового колектору гос. побутових стоків 2-го мкр. від КК 234 до К1-6 в районі КНС-3 (110 м) | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | субвенція з державного бюджету, міський бюджет, та інші кошти | після виділення коштів |
| 2.4.8 | поточний ремонт: - к/м 2-го мкр. від КК-133 -133а; - к/м 1-го мкр. від КК-446 до КК-447; - к/м 3 кв-лу мкр. від КК 1172-КК-1172а; | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно графіка червень липень серпень |
| 2.4.9 | реконструкція системи гарячого водопостачання від ТРП-6 до житлових будинків 3-го мікрорайону | КП ТВКГ | УЖКГБ, КП ТВКГ | КП ТВКГ, підрядна організація | міський бюджет | червень - жовтень |
| 2.5. | виконати шурфування теплових мереж міста | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно графіка |
| 2.6. | виконати промивку трубопроводів системи теплопостачання | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | вересень |
| 2.7. | підготувати територію, прилеглу до технологічних об’єктів, забезпечити: - освітлення території КНС та ТРП; - відсутність сухої рослинності; - під’їзди до будівель та споруд; - стан проходів до евакуації | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | червень - вересень |
| 2.8. | підготувати машини та механізми до роботи в умовах знижених температур | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | вересень |
| 2.9. | виконати ремонт теплоізоляції на теплових мережах міста | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти, кошти міського бюджету | за необхідніс-тю |
|  | 3. Заходи з підготовки технологічного устаткування, трубопроводів та запірної арматури малоповерхової забудови міста (далі – МПЗ): |
| 3.1. | Виконати шайбування ж/б МПЗ згідно з гідравлічними розрахунками | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | серпень-вересень |
| 3.2. | Виконати поточний ремонт мереж і запірної арматури МПЗ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | червень - вересень |
|  | 4. Заходи з контролю витрат електроенергії, теплової енергії та госпобутових стоків: |
| 4.1. | Перевірити пристрої релейного захисту та автоматики (ланцюгів вторинної комутації) | КП ТВКГ | КП ТВКГ | КП ТВКГ | власні кошти | згідно з графіком |
|  | 5. Заходи з пожежної безпеки: |
| 5.1. | Перевірити працездатність пожежних гідрантів та підписати акт готовності інженерних мереж міста до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років | КП ТВКГ | КП ТВКГ Южноукраїнсь -кий міський сектор головне управління державної служби надзвичайних ситуацій (далі - ЮУМСГУДСНС | КП ТВКГ | власні кошти | на протязі року |
| 5.2. | Перевірити укомплектованість пожежних щитів, стан засобів пожежогасіння | КП ТВКГ | КП ТВКГ ЮУМСГУДСНС | КП ТВКГ | власні кошти | на протязі року |
|  | 6. Заходи по дільниці внутрішньо-будинкових мереж міста: |
| 6.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування: - внутрішньо-будинкових систем тепловодопостачання та водовідведення 124 ж/б, М - мереж теплопостачання АВБ по вул. Миру, 11, б-р Цвіточний,4,9, вул. Молодіжна,13 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень |
| 6.2. | Виконати промивання внутрішньо-будинкових інженерних мереж 124 ж/б | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | жовтень |
| 6.3. | Виконати шайбування 410 елеваторних вузлів системи опалення | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | серпень - вересень |
| 6.4. | Виконати поточний ремонт: - замінити на внутрішньобудинкових інженерних мережах 28 ж/б 315 од. запірної і регулюючої арматури, -з частковою заміною трубопроводів ВБМ в житлових будинках – 400 м.п. | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | червень – жовтень |
| 6.5. | Виконати ремонт та заміну регулювальних кранів, вентилів і засувок (згідно з заявками підрозділів) | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | червень – вересень |
| 6.6. | Виконати планово – попереджувальні ремонти вузлів, засувок на вузлах теплопостачання | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | червень – вересень |
| 6.7. | Огляд грязьових відстійників, повітрозбірників 124 житлових будинків та будівель по вул. Миру, 11, бр. Цвіточний,4,9, вул. Молодіжна, 13 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | червень – вересень |
| 6.8. | Забезпечити підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів) | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти КП ЖЕО | вересень |
|  | 7. Заходи з підготовки житлового фонду міста Южноукраїнська: |
| 7.1. | Виконати регулювання та гідравлічні випробування мереж теплопостачання АВБ по вул. Паркова,5 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
| 7.2. | Провести техогляди 124 житлових будинків, 5 споруд з метою встановлення дефектів та визначення обсягів робіт для підготовки до роботи в осінньо-зимовий період з оформленням дефектних актів | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | червень, жовтень |
| 7.3. | Виконати поточний ремонт покрівель 73 житлових будинків – 7500м2 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО, підрядна організація | власні кошти | червень - жовтень |
| 7.4. | Виконати поточний ремонт герметизації швів стінових панелей 82 житлових будинків – 6260 м.п. | КП ЖЕО | КП ЖЕО | підрядна організація | власні кошти | червень - жовтень |
| 7.5. | Виконати поточний ремонт: цоколів цементним розчином – 120 м2 примикання вимощення до цоколю- 210 м.п. вимощення - 65 м2 фарбування цоколя ж/б-500 м2 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти | червень - жовтень |
| 7.6. | Виконати поточний: - ремонт конструктивних елементів ж/б (вікон – 150 од., вхідних та тамбурних дверей – 40 од., сміттєклапанів –110 од.) - замінити розбите скло на вікнах сходових клітин – 100 м2; - встановити 150 дверних пружин на вхідні і тамбурні двері в під’їздах 44 ж/б; | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти | жовтень |
| 7.7. | Заготувати протиожеледний матеріал для посипання пішохідних доріжок на прибудинкових територіях -90м3 | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти | вересень |
| 7.8. | Забезпечити підрозділи КП ЖЕО запасними частинами та матеріалами для роботи в осінньо-зимовий період (згідно з заявками підрозділів) | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | власні кошти | вересень |
| 7.9. | Виконати капітальний ремонт покрівель житлових будинків – 2114,2 м2 | КП ЖЕО | УЖКГБ | УЖКГБ, підрядна організація | міський бюджет | червень -жовтень |
| 7.10. | Оформити паспорти готовності 124 житлових будинків та 5 адміністративних будівель до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
| 7.11. | Скласти акт готовності житлового фонду до роботи в опалювальний період | КП ЖЕО | КП ЖЕО | КП ЖЕО | не потребує | вересень |
|  | 8. Заходи з підготовки закладів освіти міста Южноукраїнська: |
| 8.1. | Проведення планово-попереджувальних робіт (ремонт мереж тепло-, водопостачання).(за окремим графіком) | Управління освіти Южноукраїнської міської ради (далі-УО) | УО | УО | міський бюджет | червень -вересень |
| 8.2. | Проведення поточних ремонтів групових, підсобних приміщень дошкільних закладів освіти та класних кімнат і допоміжних приміщень загальноосвітніх навчальних закладів. | УО | УО | обслуговуючий персонал закладів освіти, батьківські комітети закладів освіти | міський бюджет, батьківська та спонсорська допомога | червень-серпень |
| 8.3. | Поточний ремонт цоколя, приямків та відмостків дошкільного навчального закладу№2 «Ромашка». | УО | УО | буде визначений додатково за результатами процедури закупівлі | міський бюджет | вересень |
| 8.4. | Поточний ремонт майстерень та коридору Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. | УО | УО | буде визначений додатково за результатами процедури закупівлі | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.5. | Поточний ремонт системи водопостачання ЦРД «Гармонія». | УО | УО | буде визначений додатково | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.6. | Поточний ремонт плоских покрівель дошкільного навчального закладу №3 «Веселка». | УО | УО | буде визначений додатково за результатами процедури закупівлі | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.7. | Поточний ремонт плоских покрівель дошкільного навчального закладу №6 «Світлячок». | УО | УО | буде визначений додатково за результатами процедури закупівлі | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.8. | Поточний ремонт плоских покрівель дошкільного навчального закладу №8 «Казка». | УО | УО | буде визначений додатково | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.9. | Поточний ремонт плоских покрівель ЦРД «Гармонія». | УО | УО | буде визначений додатково | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.10. | Поточний ремонт плоских покрівель Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. | УО | УО | буде визначений додатково | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.11. | Поточний ремонт плоских покрівель ЦДЮТ | УО | УО | буде визначений додатково | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.12. | Влаштування допоміжних елементів в туалетній кімнаті Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4. | УО | УО | буде визначений додатково | міський бюджет | червень - жовтень |
| 8.13. | Капітальний ремонт каналізації з гідродинамічним очищенням на території Южноукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3. | УО | УО | буде визначений додатково | міський бюджет | червень - жовтень |
|  | 9. Загальні заходи з підготовки до опалювального сезону: |
| 9.1. | Заготівля піщано-гравійної суміші (300м3) | Комунальне підприємство «Служба комунального господарства» (далі -КП СКГ) | КП СКГ | КП СКГ | міський бюджет | листопад |
| 9.2. | Проведення планово-попереджувального ремонту інженерних мереж адміністративно-виробничих будівель підприємства | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти підприємства | жовтень - листопад |
| 9.3. | Налагоджування малогабаритної техніки та транспортних засобів до роботи в зимовий період для прибирання снігу з тротуарних доріжок міста ( 8 одиниць) | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти підприємства | жовтень |
| 9.4. | Провести ревізію ізоляції трубопроводу, подачі тепла на базу РБУ, базу озеленення, АВБ (Дружби Народів 23), ангар для транспорту | КП СКГ | КП СКГ | КП СКГ | власні кошти підприємства | вересень - жовтень |

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради								Д.С. Судаков

Зворигін  2-10-73