Додаток

до рішення  виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від «___»_______ 2016 № _____

Індивідуальні технологічні нормативи

використання питної води житлового фонду, який знаходиться на балансі

комунального підприємства «Житлово-експлуатаційне об’єднання»

| № з/п | Складові технологічних нормативів використання води (ІТНВПВ) | Розрахунковий норматив | Примітки (у систему централізованого водовідведення потрапляє м3 / м2 на рік) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 / рік | м3 / м2 на рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Технологічні витрати води: | 2328,06 | 0,0029 | 0 |
| 1.1 | Ремонтні роботи на внутрішньо- будинкових трубопроводах | 1533,7 | 0,0019 | Не потрапляє |
| 1.2 | Промивання внутрішньобудинкових систем | 466,94 | 0,0006 | Не потрапляє |
| 1.3 | Промивання будинкових водоочисних установок | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Миття сміттєкамер та сміттєзбірників | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Вологе прибирання місць загального користування | 167,79 | 0,0002 | Не потрапляє |
| 1.6 | Промивання дворових туалетів | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Використання води на допоміжних об'єктах | 25,23 | 0,00003 | Не потрапляє |
| 1.8 | Випробування системи протипожежного водопроводу | 134,4 | 0,0002 | Не потрапляє |
| 2 | Необліковані витрати води | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | Недооблік квартирних засобів обліку води | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Втрати води | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників | 2152,33 | 0,0027 | 0,0027 |
| 4 | Витрати води на утримання прибудинкової території | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Поливання зелених насаджень та прибирання прибудинкової території | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Наповнення декоративних басейнів | 0 | 0 | 0 |
| 4.3 | Робота питних фонтанчиків | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Підготовка поверхні ковзанок | 0 | 0 | 0 |
|  | Всього: | 4480,39 | 0,0056 | 0,0027 |

Нормативний скид стічних вод від технологічного використання питної води у систему централізованого водовідведення – 2152,33 м3/рік = 0,0027м3/м2.

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих   органів ради	М. В. Бацман