Додаток 1

до рішення  виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від «_20__»__04_ 2016 № 105

Річний план

діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення

комунального підприємства «Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»

на 12 місяців з 1 січня 2016 року

| № з/п | Показники | Од. вим. | Виконання 2014 рік | Виконання 2015 рік | Заплановано на 2016 рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Піднято води насосними станціями (І підйом) | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Витрати води на технологічні та господарські потреби | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Поставлено води сторонніми підприємствами | тис. м3 | 2916,034 | 2582,285 | 2637,706 |
| 4. | Подано води в мережу (ІІ підйом) | тис. м3 | 2916,034 | 2582,285 | 2637,706 |
| 5. | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, у тому числі на потреби: | тис. м3 | 88,608 | 86,864 | 86,377 |
| 5.1 | водопровідного господарства | тис. м3 | 69,468 | 67,827 | 66,868 |
| 5.2 | каналізаційного господарства | тис. м3 | 19,140 | 19,037 | 19,509 |
| 6. | Втрати та не обліковані витрати води при транспортуванні | тис. м3 | 1081,895 | 508,996 | 522,033 |
| 7. | Реалізація води, у тому числі на потреби: | тис. м3 | 1745,531 | 1986,425 | 2029,296 |
| 7.1 | населення, у тому числі: | тис. м3 | 1461,750 | 1254,766 | 1270,867 |
|  | населення з використанням ВБМ | тис. м3 |  |  | 1190,800 |
|  | населення | тис. м3 |  |  | 80,067 |
| 7.2 | ІТНВПВ ВБМ КП ЖЕО технологічні потреби, у тому числі: | тис. м3 |  | 2,223 | 2,328 |
|  | ІТНВПВ ВБМ холодна вода | тис. м3 |  | 1,303 | 1,393 |
|  | ІТНВПВ ВБМ гаряча вода | тис. м3 |  | 0,920 | 0,935 |
| 7.3 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.4 | бюджетних установ, у тому числі: | тис. м3 | 199,254 | 190,458 | 206,057 |
|  | бюджетних установ з використан-ням ВБМ | тис. м3 |  | 2,0037 | 2,164 |
|  | бюджетних установ | тис. м3 |  | 188,4542 | 203,893 |
| 7.5 | інших споживачів, у тому числі: | тис. м3 | 84,527 | 136,6479 | 147,993 |
|  | інших споживачів з використанням ВБМ | тис. м3 |  | 30,012 | 32,560 |
|  | інших споживачів | тис. м3 |  | 106,6359 | 115,433 |
| 7.6 | ІТНВПВ ВБМ недооблік на квартирних лічильниках, у тому числі: | тис. м3 |  | 402,330 | 402,051 |
|  | ІТНВПВ ВБМ холодна вода | тис. м3 |  | 284,017 | 281,435 |
|  | ІТНВПВ ВБМ гаряча вода | тис. м3 |  | 118,313 | 120,616 |
| 8. | Пропуск стоків через очисні споруди, у тому числі біологічна очистка стоків | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Загальний обсяг водовідведення, у тому числі від: | тис. м3 | 2464,112 | 2144,894 | 2198,851 |
| 9.1 | населення, у тому числі: | тис. м3 | 1412,706 | 1214,407 | 1227,231 |
|  | населення з використанням ВБМ | тис. м3 |  | 1178,957 | 1190,800 |
|  | населення | тис. м3 |  | 35,450 | 36,431 |
| 9.2 | ІТНВПВ ВБМ недооблік на квартирних лічильниках | тис. м3 |  | 416,769 | 361,953 |
| 9.3 | інших водопровідно-каналізаційних господарств | тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.4 | бюджетних установ, у тому числі: | тис. м3 | 199,242 | 190,448 | 205,514 |
|  | бюджетних установ з використан-ням ВБМ | тис. м3 |  | 2,004 | 2,164 |
|  | бюджетних установ | тис. м3 |  | 188,444 | 203,350 |
| 9.5 | інших споживачів, у тому числі: | тис. м3 | 84,719 | 131,110 | 144,922 |
|  | інших споживачів з використанням ВБМ | тис. м3 |  | 30,013 | 32,560 |
|  | інших споживачів | тис. м3 |  | 101,097 | 112,362 |
| 9.6 | стічні води від не облікованих втрат, технологічних та господарських потреб КП ТВКГ | тис. м3 | 767,445 | 192,160 | 259,231 |

Заступник начальника управління – начальник відділу

житлово-комунального господарства та благоустрою

управління житлово-комунального  господарства та будівництва                   Н. І. Пачкова

Головний інженер комунального підприємства "Теплопостачання

та   водо-каналізаційне господарство"                                                                 О. Л.  Бодрий

продовження додатку 1

Річний план  діяльності комунального підприємства

"Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство"

по наданню послуг з  водопостачання та водовідведення з розбивкою по кварталах  на 2016 рік

| № з/п | Показники | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Рік |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | січень | лютий | березень | Ітого I кв. | квітень | травень | червень | Ітого II кв. | липень | серпень | вересень | Ітого III кв. | жовтень | листопад | грудень | Ітого IV кв. |  |
|  | Кількість днів | 31 | 28 | 31 | 90 | 30 | 31 | 30 | 91 | 31 | 31 | 30 | 92 | 31 | 30 | 31 | 92 | 365 |
| 1. | Піднято води насосними станціями (І підйом), тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Витрати води на технологічні та господарські потреби, тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Поставлено води сторонніми підприємствами, тис. м3 | 224,025 | 202,341 | 224,025 | 650,391 | 216,806 | 224,023 | 216,747 | 657,576 | 224,025 | 224,015 | 216,810 | 664,850 | 223,998 | 216,863 | 224,028 | 664,889 | 2637,706 |
| 4. | Подано води в мережу (ІІ підйом), тис. м3 | 224,013 | 202,355 | 224,013 | 650,380 | 216,800 | 224,010 | 216,745 | 657,555 | 224,013 | 223,970 | 216,802 | 664,784 | 224,001 | 216,890 | 224,096 | 664,986 | 2637,706 |
| 5. | Витрати води на технологічні та господарські потреби після ІІ підйому, у тому числі на потреби, тис. м3: | 7,340 | 6,630 | 7,340 | 21,310 | 7,099 | 7,340 | 7,042 | 21,481 | 7,340 | 7,330 | 7,099 | 21,769 | 7,330 | 7,149 | 7,338 | 21,817 | 86,377 |
| 5.1 | водопровідного господарства, тис. м3 | 5,680 | 5,130 | 5,680 | 16,490 | 5,496 | 5,680 | 5,500 | 16,670 | 5,680 | 5,670 | 5,496 | 16,846 | 5,670 | 5,512 | 5,678 | 16,860 | 66,868 |
| 5.2 | каналізаційного господарства, тис. м3 | 1,660 | 1,500 | 1,660 | 4,820 | 1,603 | 1,660 | 1,546 | 4,809 | 1,660 | 1,660 | 1,603 | 4,923 | 1,660 | 1,637 | 1,660 | 4,957 | 19,509 |
| 6. | Втрати та не обліковані витрати води при транспортуванні, тис. м3 | 44,330 | 40,050 | 44,330 | 128,710 | 42,910 | 44,330 | 42,910 | 130,150 | 44,330 | 44,330 | 42,910 | 131,570 | 44,330 | 42,943 | 44,330 | 131,603 | 522,033 |
| 6.1 | у відсотках до поданої води, % | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 | 19,79 |
| 7. | Реалізація води, у тому числі на потреби, тис. м3: | 172,343 | 155,675 | 172,343 | 500,360 | 166,791 | 172,340 | 166,793 | 505,924 | 172,343 | 172,310 | 166,793 | 511,445 | 172,341 | 166,798 | 172,428 | 511,566 | 2029,296 |
| 7.1 | населення, тис. м3, у тому числі: | 107,936 | 97,49 | 107,936 | 313,362 | 104,454 | 107,936 | 104,454 | 316,844 | 107,936 | 107,936 | 104,455 | 320,327 | 107,936 | 104,461 | 107,937 | 320,334 | 1270,867 |
|  | населення з використанням ВБМ, тис. м3: | 101,136 | 91,350 | 101,136 | 293,622 | 97,874 | 101,136 | 97,874 | 296,884 | 101,136 | 101,136 | 97,875 | 300,147 | 101,136 | 97,874 | 101,137 | 300,147 | 1190,800 |
|  | населення, тис. м3: | 6,800 | 6,140 | 6,800 | 19,740 | 6,580 | 6,800 | 6,580 | 19,960 | 6,800 | 6,800 | 6,580 | 20,180 | 6,800 | 6,587 | 6,800 | 20,187 | 80,067 |
| 7.2 | ІТНВПВ ВБМ КП ЖЕО технологічні потреби, у тому числі, тис. м3: | 0.198 | 0.179 | 0.198 | 0.574 | 0.192 | 0.195 | 0.194 | 0.581 | 0.198 | 0.198 | 0.192 | 0.587 | 0.196 | 0.192 | 0.198 | 0.585 | 2.328 |
|  | ІТНВПВ ВБМ холодна вода, тис. м3 | 0.1183 | 0.1069 | 0.1183 | 0.3435 | 0.1150 | 0.1183 | 0.1150 | 0.3483 | 0.1183 | 0.1183 | 0.1150 | 0.3516 | 0.1163 | 0.1150 | 0.1183 | 0.3496 | 1.3930 |
|  | ІТНВПВ ВБМ гаряча вода, тис. м3 | 0.0794 | 0.0720 | 0.0794 | 0.2308 | 0.0768 | 0.0768 | 0.0794 | 0.2330 | 0.0794 | 0.0794 | 0.0768 | 0.2356 | 0.0794 | 0.0768 | 0.0794 | 0.2356 | 0.9350 |
| 7.3 | інших водопровідно-каналізаційних господарств, тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7.4 | бюджетних установ, у тому числі, тис. м3: | 17,504 | 15,806 | 17,504 | 50,814 | 16,939 | 17,504 | 16,939 | 51,382 | 17,504 | 17,471 | 16,939 | 51,914 | 17,504 | 16,939 | 17,504 | 51,95 | 206,057 |
|  | бюджетних установ з використанням ВБМ, тис. м3 | 0,184 | 0,166 | 0,184 | 0,534 | 0,179 | 0,184 | 0,179 | 0,542 | 0,184 | 0,178 | 0,179 | 0,541 | 0,184 | 0,179 | 0,184 | 0,547 | 2,164 |
|  | бюджетних установ, тис. м3 | 17,320 | 15,640 | 17,320 | 50,280 | 16,760 | 17,320 | 16,760 | 50,840 | 17,320 | 17,293 | 16,760 | 51,373 | 17,320 | 16,760 | 17,320 | 51,400 | 203,893 |
| 7.5 | інших споживачів, у тому числі, тис. м3: | 12,565 | 11,360 | 12,565 | 36,490 | 12,166 | 12,565 | 12,166 | 36,897 | 12,565 | 12,565 | 12,167 | 37,297 | 12,565 | 12,166 | 12,578 | 37,31 | 147,993 |
|  | інших споживачів з використанням ВБМ, тис. м3 | 2,765 | 2,500 | 2,765 | 8,030 | 2,676 | 2,765 | 2,676 | 8,117 | 2,765 | 2,765 | 2,677 | 8,207 | 2,765 | 2,676 | 2,765 | 8,206 | 32,56 |
|  | інших споживачів, тис. м3 | 9,800 | 8,860 | 9,800 | 28,460 | 9,490 | 9,800 | 9,490 | 28,780 | 9,800 | 9,800 | 9,490 | 29,090 | 9,800 | 9,490 | 9,810 | 29,10 | 115,433 |
| 7.6 | ІТНВПВ ВБМ недооблік на квартирних лічильниках, у тому числі:, тис. м3: | 34,140 | 30,840 | 34,140 | 99,120 | 33,040 | 34,140 | 33,040 | 100,22 | 34,140 | 34,140 | 33,040 | 101,32 | 34,140 | 33,040 | 34,211 | 101,391 | 402,051 |
|  | ІТНВПВ ВБМ холодна вода, тис. м3 | 23,900 | 21,590 | 23,900 | 69,390 | 23,130 | 23,900 | 23,130 | 70,160 | 23,900 | 23,900 | 23,130 | 70,930 | 23,900 | 23,130 | 23,925 | 70,955 | 281,435 |
|  | ІТНВПВ ВБМ гаряча вода, тис. м3 | 10,240 | 9,250 | 10,240 | 29,730 | 9,910 | 10,240 | 9,910 | 30,060 | 10,240 | 10,240 | 9,910 | 30,390 | 10,240 | 9,910 | 10,286 | 30,436 | 120,616 |
| 7.8 | Пропуск стоків через очисні споруди, у тому числі біологічна очистка стоків, тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Загальний обсяг водовідведення, у тому числі від, тис. м3: | 186,75 | 168,68 | 186,75 | 542,18 | 180,73 | 186,75 | 180,73 | 548,22 | 186,68 | 186,75 | 180,73 | 554,17 | 186,75 | 180,75 | 186,78 | 554,29 | 2198,851 |
| 9.1 | населення, тис. м3, у тому числі: | 104,23 | 94,14 | 104,23 | 302,60 | 100,86 | 104,23 | 100,86 | 305,96 | 104,23 | 104,23 | 100,87 | 309,33 | 104,23 | 100,86 | 104,25 | 309,35 | 1227,231 |
|  | населення з використанням ВБМ, тис. м3: | 101,136 | 91,350 | 101,136 | 293,622 | 97,874 | 101,136 | 97,874 | 296,884 | 101,136 | 101,136 | 97,875 | 300,147 | 101,136 | 97,874 | 101,137 | 300,147 | 1190,800 |
|  | населення, тис. м3: | 3,094 | 2,790 | 3,094 | 8,98 | 2,990 | 3,094 | 2,990 | 9,07 | 3,094 | 3,094 | 2,990 | 9,18 | 3,094 | 2,990 | 3,117 | 9,20 | 36,431 |
| 9.2 | ІТНВПВ ВБМ недооблік на квартирних лічильниках, тис. м3: | 30,740 | 27,766 | 30,740 | 89,25 | 29,750 | 30,740 | 29,750 | 90,24 | 30,740 | 30,740 | 29,750 | 91,23 | 30,740 | 29,750 | 30,747 | 91,24 | 361,953 |
| 9.3 | інших водопровідно-каналізаційних господарств, тис. м3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9.4 | бюджетних установ, у тому числі, тис. м3: | 17,454 | 15,766 | 17,454 | 50,674 | 16,889 | 17,454 | 16,889 | 51,232 | 17,448 | 17,454 | 16,889 | 51,791 | 17,454 | 16,909 | 17,454 | 51,817 | 205,514 |
|  | бюджетних установ з використанням ВБМ, тис. м3 | 0,184 | 0,166 | 0,184 | 0,534 | 0,179 | 0,184 | 0,179 | 0,542 | 0,178 | 0,184 | 0,179 | 0,541 | 0,184 | 0,179 | 0,184 | 0,547 | 2,164 |
|  | бюджетних установ, тис. м3 | 17,270 | 15,600 | 17,270 | 50,140 | 16,710 | 17,270 | 16,710 | 50,690 | 17,270 | 17,270 | 16,710 | 51,250 | 17,270 | 16,730 | 17,270 | 51,270 | 203,350 |
| 9.5 | інших споживачів, у тому числі, тис. м3: | 12,310 | 11,120 | 12,310 | 35,74 | 11,918 | 12,310 | 11,920 | 36,148 | 12,266 | 12,310 | 11,918 | 36,494 | 12,310 | 11,918 | 12,312 | 36,540 | 144,922 |
|  | інших споживачів з використанням ВБМ, тис. м3 | 2,770 | 2,500 | 2,770 | 8,040 | 2,678 | 2,770 | 2,680 | 8,128 | 2,726 | 2,770 | 2,678 | 8,174 | 2,770 | 2,678 | 2,770 | 8,218 | 32,560 |
|  | інших споживачів, тис. м3 | 9,540 | 8,620 | 9,540 | 27,70 | 9,240 | 9,540 | 9,240 | 28,020 | 9,540 | 9,540 | 9,240 | 28,320 | 9,540 | 9,240 | 9,542 | 28,322 | 112,362 |
| 9.6 | стічні води від не облікованих втрат, технологічних та господарських потреб КП ТВКГ, тис. м3 | 22,017 | 19,890 | 22,017 | 63,924 | 21,310 | 22,017 | 21,310 | 64,637 | 21,999 | 22,017 | 21,310 | 65,326 | 22,017 | 21,310 | 22,017 | 65,344 | 259,231 |
| 10. | Водовідведення у відсотках до поданої водопроводом води (коефіцієнт водовідведення), % | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 | 83,360 |

____________