Додаток

до рішення  виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від «___»_______ 2016 № _____

Поточні індивідуальні технологічні нормативи

використання питної води комунального підприємства

«Теплопостачання та водо-каналізаційне господарство»  по наданню послуг водопостачання та водовідведення

| № з/п | Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води | Поточний ІТНВПВ |
| --- | --- | --- |
|  |  | тис.м3 / рік | м3 / 1000м3 піднятої води |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. Поточний ІТНВПВ у водопровідному господарстві |
| 1.1. | Технологічні витрати води: | 71,406 | 27,653 |
| 1.1.1 . | - на виробництво питної води | - | - |
| 1.1.2. | - на транспортування і постачання води | 63,465 | 24,577 |
| 1.1.3. | - на допоміжних об’єктах | 0,286 | 0,111 |
| 1.1.4. | - на господарсько-питні потреби працівників | 2,060 | 0,798 |
| 1.1.5. | - на утримання зон санітарної охорони | 5,363 | 2,077 |
| 1.1.6. | - на відбір проб | 0,232 | 0,09 |
| 1.2. | Витоки води: | 433,915 | 168,036 |
| 1.2.1. | - при підйомі та очищенні | - | - |
| 1.2.2. | - з трубопроводів при аваріях | 77,334 | 29,948 |
| 1.2.3. | - сховані витоки з трубопроводів | 303,976 | 117,716 |
| 1.2.4. | - з ємнісних споруд | - | - |
| 1.2.5. | - через нещільність арматури | 52,605 | 20,372 |
| 1.2.6. | - на водорозбірних колонках | - | - |
| 1.3. | Необліковані втрати води: | 190,447 | 73,752 |
| 1.3.1. | - втрати, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 146,302 | 56,656 |
| 1.3.2. | - втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 1,351 | 0,523 |
| 1.3.3. | - втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 30,987 | 12,000 |
| 1.3.4. | - технологічні втрати на протипожежні цілі | 11,807 | 4,573 |
|  | Всього: | 695,768 | 269,441 |
| 2. Поточний ІТНВПВ у каналізаційному господарстві |
| 2.1. | Технологічні витрати питної води: |  |  |
| 2.1.1. | - на збір і транспортування стічних вод | 19,675 | 9,173 |
| 2.1.2. | - на очищення стічних вод і обробку осадів | - | - |
| 2.1.3. | - на господарсько-питні потреби працівників | 0,792 | 0,369 |
| 2.1.4. | - на утримання території очисних споруд у належному санітарному стані | 1,420 | 0,662 |
|  | Всього: | 21,887 | 10,204 |
| 3.Поточний ІТНВПВ |
|  | ІТНВПВ у водопровідному господарстві | 695,768 | 269,441 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві | 21,887 | 8,476 |
|  | Поточний ІТНВПВ для підприємства | 717,655 | 277,917 |

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих   органів ради				М. В. Бацман