Додаток до

рішення виконавчого комітету

Южноукраїнської міської ради

від «___»_______2017 №______

| Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води ВП «Южно – Українська АЕС», ДП «Національна атомна енергогенеруюча компанія» (ідентифікаційний код 20915546) |
| --- |
| № з/п | Складові поточного індивідуального | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |
|  | технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства | тис.м3/рік | м3/1000м3 піднятої води (відведених стічних вод) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| І. ІТНВПВ у водопровідному господарстві |
| 1 | Втрати води підприємства | 412,795 | 95,099 |
| 1.1 | Витоки питної води | 335,167 | 77,215 |
| 1.1.1 | витоки при підйомі та очищенні; | 1,697 | 0,391 |
| 1.1.2 | витоки води з трубопроводів при аваріях; | 67,433 | 15,535 |
| 1.1.3 | сховані витоки води з трубопроводів; | 129,444 | 29,821 |
| 1.1.4 | витоки води з ємнісних споруд; | 0,004 | 0,001 |
| 1.1.5 | витоки води через нещільності арматури; | 136,589 | 31,467 |
| 1.1.6 | витоки води на водорозбірних колонках. | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Необліковані втрати питної води | 77,628 | 17,884 |
| 1.2.1 | втрати води, які не зареєстровані засобами вимірювальної техніки; | 24,403 | 5,622 |
| 1.2.2 | втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води; | 0,000 | 0,000 |
| 1.2.3 | втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі; | 52,088 | 12,000 |
| 1.2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі. | 1,137 | 0,262 |
| 2 | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 793,696 | 182,850 |
| 2.1 | Технологічні витрати на виробництво питної води | 759,205 | 174,904 |
| 2.1.1 | витрати на випускання осаду з відстійників або освітлювачів; | 8,929 | 2,057 |
| 2.1.2 | витрати води на промивку швидких фільтрів; | 736,968 | 169,781 |
| 2.1.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію ємнісного обладнання; | 0,269 | 0,062 |
| 2.1.4 | інші технологічні витрати води при підйомі та очищенні | 0,195 | 0,045 |
| 2.1.5 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води; | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.6 | витрати на промивку фільтрів знезалізнення (при наявності станцій знезалізнення); | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.7 | витрати на обслуговування іншого очисного обладнання (при наявності спеціальних методів очищення - пом'якшення, зворотного осмосу); | 0,000 | 0,000 |
| 2.1.8 | витрати на роботу хіміко-бактероологічної лабораторії | 12,844 | 2,959 |
| 2.1.9 | витрати при використанні спеціальних методів очищення води | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 22,246 | 5,125 |
| 2.2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж; | 14,246 | 3,282 |
| 2.2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій; | 0,000 | 0,000 |
| 2.2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води. | 8 | 1,843 |
| 2.3 | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах | 0,000 | 0,000 |
| 2.4 | Витрати води на господарсько-питні потреби робітників | 6,329 | 1,458 |
| 2.5 | Витрати води на утримання зон санітарної охорони. | 5,916 | 1,363 |
| ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві |
| 3 | Технологічні витрати питної води: | 8,904 | 3,320 |
| 3.1 | технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 5,254 | 1,959 |
| 3.2 | технологічні витрати питної води на очищення стіч-них вод і обробку осадів; | 0,000 | 0,000 |
| 3.3 | технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства; | 2,856 | 1,065 |
| 3.4 | технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному сані-тарному стані. | 0,794 | 0,296 |
| РАЗОМ | ІТНВПВ у водопровідному господарстві | 1206,491 | 277,949 |
|  | ІТНВПВ у каналізаційному господарстві | 8,904 | 2,051 |
| Поточний ІТНВПВ для підприємства | 1215,395 | 280,000 |
| В т.ч. - поточні ТНВПВ втрати води | 412,795 | 95,099 |
| - поточні ТНВПВ витрати води | 802,600 | 186,170 |

Генеральний директор

ВП «Южно–Українська АЕС»                                   (підпис, МП)                      В.А. Лісніченко